## Lot 1
Lot 1 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipologia d'aparell | Codis | Marca | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punts a calibrar | Preu 1er. any | # Preu unitari per equip 2on any | Preu 3er. any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
ESTUFA INCUBADORA | APL0329 | SELECTA /BINDER | 0,1ºC | 0,5ºC | una temperatura entre 22 i 46 ºC |  |  |  |  | 0
| APL0421 | [8 empty] | 0
| APL0422 | [8 empty] | 0
| APL0495 | [8 empty] | 0
| APL0502 | [8 empty] | 0
| APL0503 | [8 empty] | 0
| APL0517 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Total anual |  | Total anual | Total lot 1

## Lot 2
Lot 2 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipologia d'aparell | Codi | Marca | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | Preu 2on. any | Preu 3er. any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
ESTUFA INCUBADORA | APL0535 | SELECTA /BINDER | 0,1ºC | 0,26 ºC INDICACIÓ, 0,015 ºc ESTABILITAT, 0,22 ºC UNIFORMITAT | a 44ºC |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Total anual |  |  | Total anual | Total lot 2

## Lot 3
Lot 3 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipologia d'aparell | Codis | Marca | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | Preu 1er. any | # Preu unitari per equip 2on any | Preu 3er. any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
BANY TERMOSTÀTIC | APL0355 | FISHER / POLISCIENCE/ VWR | 0,1ºC | 0,3ºC | una temperatura entre 45ºC i 46 ºC |  |  |  |  | 0
| APL0489 | [8 empty] | 0
| APL0542 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Total anual |  | Total anual | Total lot 3

## Lot 4
Lot 4 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | tipus de massa | Tara de la masa / punt a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Preu unitari per equip1er any | Preu 2on. any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu 4art. any | Total per equip
MASSES | APL0267 | Tipus E2 (de 1 a 100 g) | 1 g | 0,010 mg |  |  |  |  | 0
| APL0268 |  | 5 g | 0,016 mg |  |  |  |  | 0
| APL0269 |  | 10 g | 0,020 mg |  |  |  |  | 0
| APL0270 |  | 50 g | 0,030 mg |  |  |  |  | 0
| APL0271 |  | 100 g | 0,050 mg |  |  |  |  | 0
| APL0272 | Tipus F1 1000 g | 1000 g | 1,6 mg |  |  |  |  | 0
MASSES | APL0482 | Tipus E2 (de 1 a 100 g) | 1 g | 0,010 mg |  |  |  |  | 0
| APL0470 |  | 5 g | 0,016 mg |  |  |  |  | 0
| APL0471 |  | 10 g | 0,020 mg |  |  |  |  | 0
| APL0472 |  | 50 g | 0,030 mg |  |  |  |  | 0
| APL0473 |  | 100 g | 0,050 mg |  |  |  |  | 0
| APL0474 | Tipus F1 1000 g | 1000 g | 1,6 mg |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Total anual |  | Total anual |  | Total lot 4

## Lot 5
Lot 5 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | tipus de massa | Tara de la masa / punt a calibrar | Any que s'ha de calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Preu 1er. any | # Preu unitari per equip 2on any | Preu 3er. any | Preu 4art. any | Total per equip
MASSES | E-5843 | Tipus E2 (de 50 mg a 200 g) | 50 mg | 2027 | 0,004 mg |  |  |  |  | 0
| E-5844 |  | 100 mg |  | 0,005 mg |  |  |  |  | 0
| E-5845 |  | 1 g |  | 0,010 mg |  |  |  |  | 0
| E-5846 |  | 10 g |  | 0,020 mg |  |  |  |  | 0
| E-5847 |  | 200 g |  | 0,1 mg |  |  |  |  | 0
| E-5848 | Tipus F1 2000 g | 2000 g |  | 3,0 mg |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total anual |  |  | Total lot 5

## Lot 6
Lot 6 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipologia d'aparell | Codis | Marca | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
ULTRACONGELADOR | APL0435 | ARTIKO/INFRICO | 0,1ºC | 0.8ºC | -70ºC |  |  |  |  | 0
0
0
| APL0573 | [8 empty] | 0
0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 6

## Lot 7
Lot 7 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
Sonda de temperatura Pt 100 (Termòmetre de lectura directa amb sensor de resistència termomètrica (#) | E-1084 | 0,01ºC | com a màxim 0,08ºC, en tot el rang dels punts a calibrar | - 25, 5, 22, 25, 35, 36, 44, 45,105 i150ºC |  |  |  |  | 0
| E-1086 | [7 empty] | 0
Sonda termopar tipo K (NiCr-Ni) (Termòmetre de lectura directa amb sensor de termopar de metalls comuns (#)) | E-1099 | 0,1ºC | com a màxim 0,5ºC, fins a 300ºC i fins a 2ºC des de 300ºC fins a 500ºC | 140, 280, 400, 500ºC |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | Total lot
[5 empty] | Total anual |  | Total anual |  | Total lot 7

## Lot 8
Lot 8 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Descripció | Codi intern | Rang equip | Resolució/g | Punts a Calibrar (g) | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
Balança granataria | E-1136 | 0.01 g - 3200 g | 0.01 | 0,05/ 20/50/100 /300/1500/3200 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.15 mg, per calibracions in situ (I) |  |  |  |  | 0
| E-1137 | [8 empty] | 0
| E-1149 | 0.01 g - 4200 g |  | 0,05/ 20/50/100 /500/2000/4200 | [5 empty] | 0
Balança analítica 120/220 g | E-1122 | 0.00001-120 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/10 /50/100 | [5 empty] | 0
0
| E-1134 | [8 empty] | 0
|  | 121-220 g | 0.0001 | 150/ 200/220 | [5 empty] | 0
| E-1135 | [8 empty] | 0
0
Balança analítica 80/220 | E-1148 | 0.00001-80 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/20/80 | [5 empty] | 0
|  | 81-220 g | 0.0001 | 100/150/200/220 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 8

## Lot 9
Lot 9 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Descripció | Codi intern | Rang equip | Resolució/g | Punts a Calibrar (g) | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
Balança granataria | APL0405 | 0.01 g - 2200 g | 0.01 | 0,05/ 20/50/100 /300/1500/2200 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.15 mg, per calibracions in situ (I) |  |  |  |  | 0
| APL0540 | 0.01 g - 3200 g |  | 0,05/ 20/50/100 /500/2000/3200 | [5 empty] | 0
Balança analítica 120/220 g | APL0414 | 0.00001-120 g | 1e-05 | 0,005/ 0,2/5/10 /50/100 | En la massa de 100 g el laboratori ha de tenir una incertesa màxima de 0.05 mg, per calibracions in situ (I) |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 121-220 g | 0.0001 | 150/ 200/220 | [5 empty] | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 9

## Lot 10
Lot10 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Nombre d'aparells | Tipología d'aparell | Codis |  | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Preu unitari * nombre d'equip 1er any | Preu unitari * nombre d'equip 2on any | Preu unitari * nombre d'equip 3er any | Preu unitari * nombre d'equip 4art any | Total per equips mateixa tipologia
11 | CRONÒMETRE | APL0446 | APL0493 | 1 seg | 1seg | 60 seg 1800 seg 3600 seg | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | APL0447 | APL0526
APL0527
|  | APL0486 | APL0528
|  | APL0491 | APL0529
|  | APL0492 | APL0530
[12 empty] | Total anual |  | Total anual | Total lot 10

## Lot 11
Lot 11 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | Preu 1er. any | Preu 2on. any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu 4art. any | Total per equip
Termòmetre de columna líquida | APL0340 | 0,1ºC | 0,5ºC | -10ºC, 5ºC, 20ºC, 35ºC i 49ºC |  |  |  |  | 0
| APL0341 | [7 empty] | 0
| APL0367 | 1ºC | 1ºC | 5ºC, 121ºC I 134ºC |  |  |  |  | 0
| APL0377 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Total anual |  | Total lot 11

## Lot 12
Lot 12 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
SENSOR 416042 | APL0448 | 0.01 ºc | 1ºc | -55ºc, -60ºc, -75ºc |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Total anual |  | Total anual |  | Total lot 12

## Lot 13
Lot 13 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Marca | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
AUTOCLAU | APL0522 | SELECTA / RAYPA | 1ºC | Màxima de 0,6ºC en la Tª indicació. | 121 ºC 15' |  |  |  |  | 0
| APL0523 | [8 empty] | 0
| APL_pendent | [8 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 13

## Lot 14
Lot 14 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
- Sonda Pt 1000 en electrode | APL0436-A$ | 0,1ºC | 0,5ºC | 3 temperatures a escollir entre 5 i 35ºC |  |  |  |  | 0
| APL0436-B$ | [7 empty] | 0
- Sonda Pt 1000 | APL0207-$ | 0,1ºC | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre 5 i 35ºC |  |  |  |  | 0
| APL0233-$ | [7 empty] | 0
| APL0261-$ | [7 empty] | 0
| APL0434-$ | [7 empty] | 0
SENSOR 416042/PT100 | APL0448 | 0.01ºC | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre -30 i 50ºC |  |  |  |  | 0
| APL0449 | [7 empty] | 0
| APL0450 | [7 empty] | 0
| APL0451 | [7 empty] | 0
| APL0452 | [7 empty] | 0
| APL0453 | [7 empty] | 0
| APL0454 | [7 empty] | 0
| APL0455 | [7 empty] | 0
| APL0456 | [7 empty] | 0
| APL0458 | [7 empty] | 0
| APL0459 | [7 empty] | 0
| APL0460 | [7 empty] | 0
| APL0461 | [7 empty] | 0
| APL0463 | [7 empty] | 0
| APL0464 | [7 empty] | 0
| APL0465 | [7 empty] | 0
| APL0466 | [7 empty] | 0
SONDA TESTO | APL0532 | 0.1ºC | 0.3ºC | 3 temperatures a escollir entre -30 i 50ºC |  |  |  |  | 0
| APL0545 | [7 empty] | 0
| APL0568 | [7 empty] | 0
| APL0569 | [7 empty] | 0
| APL0570 | [7 empty] | 0
| APL0571 | [7 empty] | 0
| APL0572 | [7 empty] | 0
| APL0574 | [7 empty] | 0
| APL0575 | [7 empty] | 0
| APL0576 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Total anual |  | Total anual | Total lot 14

## Lot 15
Lot 15 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
TERMÒMETRE DIGITAL | APL0387 | 0.1ºC | 0.65ºC | 0ºC, 5ºC, 20ºC, 40ºC |  |  |  |  | 0
| APL0504 | [7 empty] | 0
| APL0508 | [7 empty] | 0
| APL0531 | [7 empty] | 0
| APL0534 | [7 empty] | 0
| APL0551 | [7 empty] | 0
| APL0562 | [7 empty] | 0
| APL0563 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 15

## Lot 16
Lot 16 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipología d'aparell | Codis | Resolució | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Punt a calibrar | # Preu unitari per equip1er any | Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu unitari per equip 4art any | Total per equip
3 Sondes Ambientals | E-5313 | 0.1ºC | 0.3 ºC | 15,20,25ºC |  |  |  |  | 0
| E-5314 | [7 empty] | 0
| E-5315 | [7 empty] | 0
7 Sondes a Neveres | E-1108 | 0.1ºC | 0.3 ºC | 2,5,8ºC |  |  |  |  | 0
| E-1110 | [7 empty] | 0
| E-1111 | [7 empty] | 0
| E-1112 | [7 empty] | 0
| E-1113 | [7 empty] | 0
| E-1114 | [7 empty] | 0
| E-1151 | [7 empty] | 0
3 Sondes a Incubadors | E-1109 | 0.1ºC | 0.3 ºC | 18, 20, 22ºC |  |  |  |  | 0
| E-1146 | [7 empty] | 0
| E-1150 | [7 empty] | 0
4 Sondes a Congeladors | E-1115 | 0.1ºC | 0.3 ºC | -30,-25 i -18ºC |  |  |  |  | 0
| E-1116 | [7 empty] | 0
| E-1117 | [7 empty] | 0
| E-1147 | [7 empty] | 0
2 Sondes a Estufes | E-1118 | 0.1ºC | 0.3 ºC | 104, 105, 106ºC |  |  |  |  | 0
| E-1119 | [7 empty] | 0
Sonda a mufla | E-1120 | 1ºC | 3.0ºC | 140,280,400,500ºC |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Total anual |  | Total anual |  | Total lot 16

## Lot 17
Lot 17 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Tipologia d'aparell | Codis | Mínim de Posicions a verificar per bloc | Resolució (ºC) | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | Temperatura calibratge | # Preu unitari per equip1er any | Preu 2on. any | # Preu unitari per equip 3er any | Preu 4art. any | Total per equip
Blocs digestors 25 posicions | E-5244 | 5 | 1 i 0.1 | 0,8 ºC INDICACIÓ 0,25 ºC ESTABILITAT 0,40 ºC UNIFORMITAT | 150ºC |  |  |  |  | 0
| E-5380 | [8 empty] | 0
Blocs digestors 48 posicions | E-1105A | 5 | 0.1 |  | 120ºC,150ºC |  |  |  |  | 0
| E-1105B | [8 empty] | 0
Bloc digestor de 20 posicions | E-5247 | 5 | 0.1 |  | 180ºC |  |  |  |  | 0
Cambres frigorífiques | E-5290 | mapeig | 0.1 |  | 5ºC |  |  |  |  | 0
| E-5343 | [8 empty] | 0
Congelador | E-5344 | mapeig | 1 |  | -23ºC |  |  |  |  | 0
| E-5345 | [8 empty] | 0
Incubadors | E-5390 | mapeig | 0.1 (Rodiber) i 1 (Selecta) | 0,5 ºC INDICACIÓ 0,20 ºC ESTABILITAT 0,30 ºC UNIFORMITAT | 20ºC |  |  |  |  | 0
| E-5402 | [8 empty] | 0
| E-5420 | [8 empty] | 0
Estufes | E-5385 | mapeig | 0.1 |  | 105ºC |  |  |  |  | 0
| E-5275 | [8 empty] | 0
0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Total anual |  | Total anual |  | Total lot 17

## Lot 18
Lot 18 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Descripció | Nombre d'equips | Rang de l'equip | Volums a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Preu unitari * nombre d'equip 1er any | Preu unitari * nombre d'equip 2on any | Preu unitari * nombre d'equip 3er any | Preu unitari * nombre d'equip 4art any | Total per equips mateixa tipologia
Dispensette vol.variable 0.2-2 mL | 3 | 0.5-2 mL | 0.5 / 1 / 1.5 /2 ml | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispensette vol.variable 0.5-5 ml | 2 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispensette vol.variable 1-10 ml | 2 | 1-10 ml | 1 / 5 / 10 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispensette vol.variable 5-50 ml | 1 | 5-50 ml | 5 / 25 / 50 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispensette vol.variable 10-100 ml | 1 | 10-100 ml | 10 / 50 / 100 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispensette vol.fixe 5 ml | 1 | 5 ml | 5 ml | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta pneum. Rainin 10-100 µl | 4 | 10-100 µl | 10 / 50 / 100 µl | 0.3 µl |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta pneum. Rainin 100-1000 µl | 6 | 100-1000 µl | 100 / 500 / 1000 µl | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta pneum. Rainin 0.5-5 ml | 6 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta pneum. Rainin 1-10 ml | 5 | 1-10 ml | 1/ 5 / 10 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta pneum. Rainin 2-20 ml | 3 | 2-20 ml | 2 / 10 / 20 ml | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta Eppendorf 100-1000 µL | 1 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pipeta automàtica vol.fixe 1 ml | 1 | 1 ml | 1 ml | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Xeringa del dilutor 5000 µl | 1 | 50-500 µL | 50 /200 / 500 µL | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500-5000 µl | 500 / 2500 / 5000 µL
Microxeringa de eVol | 1 | 2-50 µl | 5 multi / 10 multi | 0.1 µl |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20-500 µl | 50 multi / 100 multi | 0.3 µl
| 1 | 2-50 µl | 5 multi / 10 multi | 0.1 µl |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20-500 µl | 50 multi / 100 multi | 0.3 µl
| 1 | 100-1000 µl | 100 multi | 0.0028*V |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 18

## Lot 19
LOT 19 | Només introduïr dades i preus sense IVA en les cel·les de les columnes marcades amb el sìmbol #
Descripció | Nombre d'equips | Rang de l'equip | Volums a calibrar | Criteris d'acceptació a proveïdor (incertesa màxima admissible) | # Preu unitari per equip1er any | # Preu unitari per equip 2on any | # Preu unitari per equip 3er any | # Preu unitari per equip 4art any | Preu unitari * nombre d'equip 1er any | Preu unitari * nombre d'equip 2on any | Preu unitari * nombre d'equip 3er any | Preu unitari * nombre d'equip 4art any | Total per equips mateixa tipologia
Pipeta transferpette 10-100 µl | 4 | 10-100 µl | 10 / 50 / 100 µl | 0.3 µl | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
Pipeta eppendorf 20-200 µl | 4 | 20-200 µl | 20 / 100 / 200 µl | Si V<100 µl aleshores 0.3 µl Si V>100µl aleshores 0.0028*V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
Pipeta transferpette 100-1000 µl | 6 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
Pipeta Research 100-1000 µl | 2 | 10-1000 µL | 100 / 500 / 1000 µL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
Pipeta transferpette 0.5-5 ml | 5 | 0.5-5 ml | 0.5 / 2.5 / 5 ml |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
Pipeta transferpette 1-10 ml | 5 | 1-10 ml | 1/ 5 / 10 ml |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
[9 empty] | 26 | 26 | 26 | 26 | 104
[9 empty] | Total anual | Total anual | Total anual | Total anual | Total lot 19