## Annex 2 PCAP-Oferta econ
EMPRESA LICITADORA:
DESCOMPTE OFERT (%)
|  | CONCEPTE | Descompte %
|  | % de descompte mig a partir de la oferta efectuada sobre el llistat de preus de l'Annex 1 del PPT | 99.65%
Núm. | UNITAT | DESCRIPCIÓ | Preu unitari licitació | Preu unitari ofert (2 decimals) | % descompte ofert
1 | Subministrament i instal·lació de connexió a terra
1.1 | u | Jornada d'equip topografia de 2 operaris per aixecament topogràfic en horari diürn fora l'àmbit de servitud de via de fins a 2000m2 i el seu grafiat 2D i 3D a CAD. Inclou el responsable de brigada o encarregat de treballs, el protector de via, pilot de catenària, senyalització i dispositiu TETRA i petit material. | 983.84 |  | 100% | 100%
1.2 | u | Jornada equip topografia de 2 operaris per aixecament topogràfic en horari diürn dins l'àmbit de servitud de via de fins a 2000m2 i el seu grafiat 2D i 3D a CAD. Inclou el responsable de brigada o encarregat de treballs, el protector de via, pilot de catenària, senyalització i dispositiu TETRA i petit material. | 318.2 |  | 100% | 100%
1.3 | u | Jornada equip topografia de 2 operaris per aixecament topogràfic en horari nocturn dins l'àmbit de servitud de via de fins a 2000m2 i el seu grafiat 2D i 3D a CAD. Inclou el responsable de brigada o encarregat de treballs, el protector de via, pilot de catenària, senyalització i dispositiu TETRA i petit material. | 824.96 |  | 100% | 100%
1.4 | u | Redacció d'informe (segons especificacions de l'arxiu digital de FGC) pels treballs topografics. | 2765.77 |  | 100% | 100%
1.5 | m | Jornada vigilant d´obra horari nocturn per tasques de suport a altres treballs (vigilància, comprovacions, etc..). | 9.65 |  | 100% | 100%
1.6 | m | Jornada d’equip de topografia amb 2 operaris en horari nocturn i àmbit de via per a escaneig 3D mitjançant làser escàner terrestre recolzant-nos a la xarxa de bases existent. Inclou el responsable de brigada o encarregat de treballs, el protector de via, pilot de catenària, senyalització i dispositiu TETRA i petit material. | 29.35 |  | 100% | 100%
2 | Subministrament i instal·lació de canalització
2.1 | Superficial
2.1.1 | m | Subministrament i Instal·lació de canalització fixa en superfície amb tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de fins a 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44, aïllant elèctric, i no propagador de la flama. Inclou abraçadores, elements de subjecció, accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 9.1 |  | 100% | 100%
2.1.2 | m | Subministrament i Instal·lació de canalització fixa en superfície amb tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de 32 a 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44, aïllant elèctric, i no propagador de la flama. Inclou abraçadores, elements de subjecció, accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 13.7 |  | 100% | 100%
2.1.3 | m | Subministrament i Instal·lació de canalització fixa en superfície amb tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de 50 a 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44, aïllant elèctric, i no propagador de la flama. Inclou abraçadores, elements de subjecció, accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 22.35 |  | 100% | 100%
2.2 | Soterrada o per conducte d'obra
2.2.1 | m | Disseny, implantació , arrencada i desinstal.lació a final de campanya d'instal.lació de clinòmetres (per tipologies d'instal.lació d'unes 20 unitats) + muntatge de central d'adquisciió de dades (gateway). Inclou posada en funcionament del sistema, connexión a la xarxa eléctrica, comprobació d'instal·lació, configuració i lectura zero. En horari nocturn i àmbit de via. Inclou el responsable de brigada o encarregat de treballs, el protector de via, pilot de catenària, senyalització i dispositiu TETRA i petit material. | 15.66 |  | 100% | 100%
2.2.2 | m | Mes o fracció de lloguer d'unitat de clinòmetre triaxial Versió Alta-G. Rang dels clinòmetres ±10º, ±15º o ±30º, resolució 0,001º, precisió ±0,005º per a temperatures entre -15ºC ↔ +15ºC. Inclou lleugera protecció de plàstic del clinòmetre, així com elements de fixació tipus pletina simple de suport horitzontal i adhesiu i/o cargols. | 22.34 |  | 100% | 100%
2.2.3 | m | Mes o fracció de lloguer d'una GATEWAY -porta de sortida de dades - amb capacitat màxima d'allotjar fins a (50) clinòmetres o altres instrumentacions, integrats, biaxials, o altres sensors integrables a la plataforma web (distanciòmetres, fisuròmetres, càmera web...). Inclou targeta de telefonia SIM, programa de configuració, representació gràfica simple i enviament de missatges d'avís en assolir els llindars establerts prèviament. Sense incloure punt de connexió i subministrament elèctric. | 36.53 |  | 100% | 100%
2.3 | Canal protectora o safata
2.3.1 | m | Subministrament i Instal·lació en superfície de canal protectora o safata aïllant de 60x100mm a 60x200mm, resistència a l'impacte IK10, i no propagador de la flama. Inclou elements de subjecció i accessoris, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 71.56 |  | 100% | 100%
2.3.2 | m | Subministrament i Instal·lació en superfície de canal protectora o safata aïllant de 60x300mm a 60x400, resistència a l'impacte IK10, i no propagador de la flama. Inclou elements de subjecció i accessoris, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 110.34 |  | 100% | 100%
2.3.3 | m | Subministrament i Instal·lació en superfície de canal protectora o safata aïllant de 100x200mm a 100x600, resistència a l'impacte IK10, i no propagador de la flama. Inclou elements de subjecció i accessoris, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 175.41 |  | 100% | 100%
2.4 | Obra civil
2.4.1 | m³ | Treballs d'obra civil per canalització soterrada. Inclou excavació de rasa amb mitjans mecànics, subministrament de sorra, reblert de rasa, cinta de senyalització, i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els elements que quedin fora de servei. | 77 |  | 100% | 100%
3 | Subministrament i instal·lació de cables
3.1 | Cable elèctric unipolar de tensió nominal 0,6/1kV (AS), 1 pol
3.1.1 | m | Subministrament i Instal·lació de cable unipolar de secció 16mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 10.38 |  | 100% | 100%
3.1.2 | m | Subministrament i Instal·lació de cable unipolar de secció 35mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 17.77 |  | 100% | 100%
3.1.3 | m | Subministrament i Instal·lació de cable unipolar de secció 70mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 31.49 |  | 100% | 100%
3.1.4 | m | Subministrament i Instal·lació de cable unipolar de secció 150mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 57.55 |  | 100% | 100%
3.2 | Cable elèctric multipolar de tensió nominal 0,6/1kV (AS), 3 pols
3.2.1 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x2,5mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4.42 |  | 100% | 100%
3.2.2 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x4mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 5.86 |  | 100% | 100%
3.2.3 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x6mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 10.29 |  | 100% | 100%
3.2.4 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x10mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 14.34 |  | 100% | 100%
3.2.5 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x16mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 20.91 |  | 100% | 100%
3.2.6 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x25mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 29.58 |  | 100% | 100%
3.2.7 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x35mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 32.18 |  | 100% | 100%
3.2.8 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x50mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 35.94 |  | 100% | 100%
3.2.9 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 3x70mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 63.95 |  | 100% | 100%
3.3 | Cable elèctric multipolar de tensió nominal 0,6/1kV (AS), 5 pols
3.3.1 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x2,5mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 5.27 |  | 100% | 100%
3.3.2 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x4mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 8.44 |  | 100% | 100%
3.3.3 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x6mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 13.94 |  | 100% | 100%
3.3.4 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x10mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 20.49 |  | 100% | 100%
3.3.5 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x16mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 30.54 |  | 100% | 100%
3.3.6 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x25mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 36.72 |  | 100% | 100%
3.3.7 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x35mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 51.93 |  | 100% | 100%
3.3.8 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x50mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 68.78 |  | 100% | 100%
3.3.9 | m | Subministrament i Instal·lació de cable multipolar de secció 5x70mm², RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, classe Cca-s1b,d1,a1, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 98.37 |  | 100% | 100%
3.4 | Cable elèctric multipolar de tensió nominal 0,6/1kV (AS+), 3 pols
3.4.1 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 3x2,5mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 8.28 |  | 100% | 100%
3.4.2 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 3x4mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 10.55 |  | 100% | 100%
3.5 | Cable elèctric multipolar de tensió nominal 0,6/1kV (AS+)
3.5.1 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 4x10mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 23.14 |  | 100% | 100%
3.5.2 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 4x35mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 40.28 |  | 100% | 100%
3.5.3 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 4x70mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 65.41 |  | 100% | 100%
3.5.4 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 4x120mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 98.63 |  | 100% | 100%
3.5.5 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 1x150mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 42.15 |  | 100% | 100%
3.5.6 | m | Cable elèctric multiconductor de secció 1x240mm² RZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), Cca-s1b,d1,a1, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Instal·lació grapejada, sota tub, canal protectora, safata, o conducte d'obra. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 61.25 |  | 100% | 100%
4 | Subministrament i instal·lació de preses de corrent
4.1 | u | Subministrament i instal·lació de presa de corrent de 16A (2P+T), encastada o de superfície, tipus Schuko, amb grau de protecció IP44, tensió assignada 250 V, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 50.3 |  | 100% | 100%
4.2 | u | Subministrament i instal·lació de presa de corrent de 16A (2P+T), (3P+T) o (3P+N+T) , encastada o de superfície, tipus CETAC, amb grau de protecció IP44, tensió assignada 380-415 V, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 57.65 |  | 100% | 100%
4.3 | u | Subministrament i instal·lació de presa de corrent de 32A (2P+T), (3P+T) o (3P+N+T) , encastada o de superfície, tipus CETAC, amb grau de protecció IP44, tensió assignada 380-415 V, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 64.1 |  | 100% | 100%
4.4 | u | Subministrament i instal·lació de presa de corrent de 63A (3P+T) o (3P+N+T) , encastada o de superfície, tipus CETAC, amb grau de protecció IP44, tensió assignada 380-415 V, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 158.96 |  | 100% | 100%
5 | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric
5.1 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 5,75kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 5 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 5 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 16A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2065.24 |  | 100% | 100%
5.2 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 6,9kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 7 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 7 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 25A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2482.52 |  | 100% | 100%
5.3 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 18kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 12 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 12 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 25A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 3283.41 |  | 100% | 100%
5.4 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 23kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 15 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 15 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 25A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 3720.22 |  | 100% | 100%
5.5 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 28kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 18 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 18 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 25A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4165.45 |  | 100% | 100%
5.6 | u | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric dissenyat per una potència màxima admissible de 44kW. Inclou caixa de superfície, interruptor general automàtic, 20 interruptors diferencials de intensitat nominal 40A i sensibilitat fins a 300mA, 20 interruptors magneto-tèrmics de intensitat nominal fins a 40A, contactes auxiliars, contactors, born per a connexions, etiquetatge,... Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4800.17 |  | 100% | 100%
6 | Subministrament i instal·lació d'enllumenat
6.1 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària normal led de fins 60W. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 185.2 |  | 100% | 100%
6.2 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència de fins 600lúmens. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 120.67 |  | 100% | 100%
6.3 | u | Subministrament, instal·lació o substitució d'enllumenat exterior de tipus fanal. Inclou columna, caixa de connexió i protecció amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², conductor de coure nu de 35 mm², presa de terra amb pica, arquella de pas i derivació amb tapa, lluminària led de fins a 50 W, excavació i desenrunament, i construcció de basament. Totalment muntat, ancorat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1718.9 |  | 100% | 100%
6.4 | u | Subministrament, instal·lació o substitució d'enllumenat exterior de tipus balisa. Inclou balisa registrable de fins 9W, caixa de connexió i protecció amb fusibles, conductor aïllat de coure per 0,6/1 kV de 3x2,5 mm², conductor de coure nu de 35 mm², presa de terra amb pica, arqueta de pas i derivació amb tapa, excavació i desenrunament, i construcció de basament. Totalment muntat, ancorat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1055.47 |  | 100% | 100%
7 | Subministrament i instal·lació de caixa de connexions
7.1 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació per instal·lar en superfície o encastada. Inclou reglets de connexió i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 97.03 |  | 100% | 100%
8 | Subministrament i instal·lació de dispositius de protecció
8.1 | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic
8.1.1 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal fins a 40A i pdc 25kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 515.46 |  | 100% | 100%
8.1.2 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal de 50A a 63A i pdc 25kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 569.37 |  | 100% | 100%
8.1.3 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal de 80A a 100A i pdc 25kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 624.13 |  | 100% | 100%
8.1.4 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal de 125A i pdc 25kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 656.99 |  | 100% | 100%
8.1.5 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal de 160A a 250A i pdc 25kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2051.39 |  | 100% | 100%
8.1.6 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal 400A i pdc 36kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2884.64 |  | 100% | 100%
8.1.7 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic de intensitat nominal 630A i pdc 36kA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4604.88 |  | 100% | 100%
8.2 | Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial
8.2.1 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial de intensitat nominal fins a 40A i sensibilitat 300mA classe A SI. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 466.82 |  | 100% | 100%
8.2.2 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial de intensitat nominal de 63A i sensibilitat 300mA classe A SI. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 619.34 |  | 100% | 100%
8.2.3 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor diferencial de intensitat nominal de 100A i sensibilitat 300mA classe A SI. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 741.64 |  | 100% | 100%
8.2.4 | u | Subministrament i instal·lació de relé diferencial i toroidal per interruptor de intensitat nominal fins a 630A. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 965.93 |  | 100% | 100%
8.3 | Subministrament i instal·lació de interruptor combinat magneto-tèrmic i diferencial
8.3.1 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor combinat magneto-tèrmic i diferencial d'intensitat nominal de fins a 40A i sensibilitat 300mA classe A SI . Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 570.23 |  | 100% | 100%
8.3.2 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor combinat magneto-tèrmic i diferencial d'intensitat nominal de 50A a 63A i sensibilitat 300mA classe A SI . Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 902.81 |  | 100% | 100%
8.4 | Subministrament i instal·lació de interruptor rearmable
8.4.1 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic i diferencial rearmable d'intensitat nominal de fins a 32A i sensibilitat 300mA, Circutor ref. RECmax-CVM o equivalent i similar de tipus bipolar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 528.61 |  | 100% | 100%
8.4.2 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic i diferencial rearmable d'intensitat nominal de fins a 25A i sensibilitat 300mA, Circutor ref. RECmax-CVM o equivalent i similar de tipus tetrapolar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 757.71 |  | 100% | 100%
8.4.3 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic i diferencial rearmable d'intensitat nominal de fins a 40A i sensibilitat 300mA, Circutor ref. RECmax-CVM o equivalent i similar de tipus tetrapolar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 909.81 |  | 100% | 100%
8.4.4 | u | Subministrament i instal·lació de interruptor magneto-tèrmic rearmable d'intensitat nominal de fins a 63A, Circutor ref. RECmax MP o equivalent i similar de tipus bipolar o tetrapolar. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 681.97 |  | 100% | 100%
9 | Subministrament i instal·lació de SAI
9.1 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia fins a 3kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2590.74 |  | 100% | 100%
9.2 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia superior a 3kVA i fins a 6kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4413.92 |  | 100% | 100%
9.3 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia superior a 6kVA i fins a 10kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 7227.54 |  | 100% | 100%
9.4 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia superior a 10kVA i fins a 20kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 11331.08 |  | 100% | 100%
9.5 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia superior a 20kVA i fins a 30kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 15652.26 |  | 100% | 100%
9.6 | u | Subministrament i instal·lació de SAI Socomec, o equivalent i similar, de potencia superior a 30kVA i fins a 40kVA. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 19756.22 |  | 100% | 100%
10 | Subministrament i instal·lació de mòdul motoritzat ATyS125-200A
10.1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul motoritzat de commutació automàtica socomec ATyS 125-200A. Ref. 95095020. Inclou configuració, programació i tots els accessoris necessaris. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1990.03 |  | 100% | 100%
11 | Subministrament i instal·lació de mòdul de control CPU ATS Controller
10.1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de control CPU ATS Controller Socomec. Ref. 1902201000395734020A. Inclou configuració, programació i tots els accessoris necessaris. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4554.12 |  | 100% | 100%
12 | Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció
12.1 | u | Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 100 A amb Bases Unipolars Tancades (BUC). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 328.12 |  | 100% | 100%
12.2 | u | Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A amb Bases Unipolars Tancades (BUC). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 704.58 |  | 100% | 100%
12.3 | u | Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 630 A amb Bases Unipolars Tancades (BUC). Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1396.7 |  | 100% | 100%
13 | Subministrament i instal·lació de Caixa de Protecció i Mesura
13.1 | u | Subministrament i instal·lació de Caixa de Protecció i Mesura normalitzada per l'empresa subministradora. Inclou treball d'obra civil, equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 4070 |  | 100% | 100%
13.2 | u | Subministrament i instal·lació, substitució, o arranjament de la porta de l'armari o nínxol del mòdul de comptatge. Totalment muntat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 440 |  | 100% | 100%
13.3 | u | Subministrament i instal·lació, substitució, o arranjament del pany i clau de l'armari o nínxol del mòdul de comptatge. Totalment muntat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 275 |  | 100% | 100%
14 | Subministrament i instal·lació de PLC
14.1 | u | Subministrament i instal·lació de Controlador Lògic Programable Modular Schneider M221 o equivalent amb Ethernet de fins a 32 E/S. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 711.51 |  | 100% | 100%
14.2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'ampliació de fins a 24 E/S digitals per a Controlador Lògic Programable Modular. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 437.95 |  | 100% | 100%
14.3 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'ampliació de fins a 4 Entrades i 2 sortides analògiques per a Controlador Lògic Programable Modular. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 498.74 |  | 100% | 100%
15 | Subministrament i instal·lació d'Engegador Estàtic
15.1 | u | Subministrament i instal·lació de Engegador Estàtic de fins a 50kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 3488.89 |  | 100% | 100%
15.2 | u | Subministrament i instal·lació de Engegador Estàtic de 51kW a 100kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 5353.81 |  | 100% | 100%
15.3 | u | Subministrament i instal·lació de Engegador Estàtic de 101kW a 200kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 8259.68 |  | 100% | 100%
15.4 | u | Subministrament i instal·lació de Engegador Estàtic de 201kW a 400kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 10082.57 |  | 100% | 100%
16 | Subministrament i instal·lació de Variadors de Freqüència
16.1 | u | Subministrament i instal·lació de Variador de Freqüència de fins a 30kW amb funcions d'aplicació dedicades a la gestió de fluids i adequat per aplicacions com bombes o ventiladors. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 3924.92 |  | 100% | 100%
16.2 | u | Subministrament i instal·lació de Variador de Freqüència de 31kW a 55kW amb funcions d'aplicació dedicades a la gestió de fluids i adequat per aplicacions com bombes o ventiladors. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 6368.31 |  | 100% | 100%
16.3 | u | Subministrament i instal·lació de Variador de Freqüència de 56kW a 110kW amb funcions d'aplicació dedicades a la gestió de fluids i adequat per aplicacions com bombes o ventiladors. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 8183.76 |  | 100% | 100%
16.4 | u | Subministrament i instal·lació de Variador de Freqüència de 111kW a 220kW amb funcions d'aplicació dedicades a la gestió de fluids i adequat per aplicacions com bombes o ventiladors. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 14797.78 |  | 100% | 100%
16.5 | u | Subministrament i instal·lació de Variador de Freqüència de superior a 220kW amb funcions d'aplicació dedicades a la gestió de fluids i adequat per aplicacions com bombes o ventiladors. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 22362.41 |  | 100% | 100%
17 | Instal·lació d'equip Variador, Engegador, o HMI
17.1 | u | Instal·lació, configuració i programació de Variador de Freqüència o Engegador Estàtic de fins a 50kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 269.5 |  | 100% | 100%
17.2 | u | Instal·lació, configuració i programació de Variador de Freqüència o Engegador Estàtic de 51kW a 100kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 296.73 |  | 100% | 100%
17.3 | u | Instal·lació, configuració i programació de Variador de Freqüència o Engegador Estàtic de 101kW a 200kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 328.03 |  | 100% | 100%
17.4 | u | Instal·lació, configuració i programació de Variador de Freqüència o Engegador Estàtic de superior a 201kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 509.01 |  | 100% | 100%
17.5 | u | Instal·lació, configuració i programació de pantalla HMI. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1815 |  | 100% | 100%
18 | Subministrament i Instal·lació d'elements varis de baixa tensió
18.1 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul Microcom Hermes M103. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 749.32 |  | 100% | 100%
18.2 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul ampliació de 8 entrades Microcom Hermes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 243.14 |  | 100% | 100%
18.3 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul ampliació de 6 sortides Microcom Hermes. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 320.12 |  | 100% | 100%
18.4 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul Màster Carlo Gavazzi Dupline Ref. SD2DUG24. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 655.89 |  | 100% | 100%
18.5 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul relé safe Dupline Carlo Gavazzi ref. GS38300143230. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 986.76 |  | 100% | 100%
18.6 | u | Subministrament i instal·lació de Transmissor safe Dupline Carlo Gavazzi ref. GS75102192. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 547.68 |  | 100% | 100%
18.7 | u | Subministrament i instal·lació de Transmissor Dupline Carlo Gavazzi ref. G50102206. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 325.2 |  | 100% | 100%
18.8 | u | Subministrament i instal·lació de Receptor Dupline. ref. G88301143. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 514.75 |  | 100% | 100%
18.9 | u | Subministrament i instal·lació de emisor fibra òptica Dupline ref. GS34930000230. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1034 |  | 100% | 100%
18.10 | u | Subministrament i instal·lació de Receptor fibra òptica Dupline ref. GS34920000230. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1034 |  | 100% | 100%
18.11 | u | Subministrament i instal·lació de unitat fi de línia Dupline d'atenuació DT01. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 185.52 |  | 100% | 100%
18.12 | u | Subministrament i instal·lació de controlador LOGO. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 261.2 |  | 100% | 100%
18.13 | u | Subministrament i instal·lació de contactor de intensitat nominal fins a 63A. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 311.61 |  | 100% | 100%
18.14 | u | Subministrament i instal·lació de guardamotor amb comandament manual local de intensitat nominal fins a 63A. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 320.25 |  | 100% | 100%
18.15 | u | Subministrament i instal·lació de Relé tèrmic electromecànic de intensitat ajustable de fins a 70 A, amb funció de protecció contra fallades de fase, rearmament manual i automàtic, compensació de temperatura, indicador de disparament i polsador de prova i desconnexió, per a connexió a contactor.Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 166 |  | 100% | 100%
18.16 | u | Subministrament i instal·lació de mecanismes o elements menors fins a 3 unitats. Inclou caixa, interruptor, commutador, polsador, sortida de cables o repartidor, regulador de tensió, detector de presència, interruptor crepuscular, tapa cega, termòstat, marc embelllidor, base portafusibles, font d'alimentació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 252.01 |  | 100% | 100%
19 | Substitució de motors i/o treballs d'equilibrat de ventiladors
19.1 | u | Equilibrat de fins a 2 ventiladors del sistema de ventilació major amb l'equipament de mesura inclòs. | 3268.57 |  | 100% | 100%
19.2 | u | Equilibrat de 3 a 4 ventiladors del sistema de ventilació major amb l'equipament de mesura inclòs. | 4017.32 |  | 100% | 100%
19.3 | u | Equilibrat de 5 a 6 ventiladors del sistema de ventilació major amb l'equipament de mesura inclòs. | 4902.87 |  | 100% | 100%
19.4 | u | Equilibrat de 7 a 8 ventiladors del sistema de ventilació major amb l'equipament de mesura inclòs. | 6025.99 |  | 100% | 100%
19.5 | u | Substitució de motor de fins a 15kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 799.15 |  | 100% | 100%
19.6 | u | Substitució de motor de 16kW a 30kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 1144.73 |  | 100% | 100%
19.7 | u | Substitució de motor de 31kW a 60kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2528.99 |  | 100% | 100%
19.8 | u | Substitució de motor de 61kW a 100kW. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou mitjans de transport, càrrega, descàrrega in situ, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 5112.95 |  | 100% | 100%
20 | Treballs de comprovació i/o sanejament
20.1 | u | Treball de comprovació del correcte funcionament i autonomia 1h de l'enllumenat d'emergència per estació o edifici d'FGC. | 148.5 |  | 100% | 100%
20.2 | u | Treball de localització del defecte d'aïllament d'un circuit. Inclou localitzar quins elements provoquen la baixa resistència d'aïllament (cablejat, caixa de connexions, o receptor), i les mesures de resistència d'aïllament amb l'element deteriorat connectat i desconnectat. | 792 |  | 100% | 100%
20.3 | u | Gestió de residus de l'obra. Inclou lloguer de contenidor, canons, tramitacions i gestió documental, despeses específiques de la gestió de residus especials, transport i recollida. | 440 |  | 100% | 100%
20.4 | u | Treball d'etiquetatge de circuit. Inclou identificar i etiquetar correctament el circuit del quadre elèctric i el seu cablejat a l'origen (quadre) i destí (receptor). | 231 |  | 100% | 100%
20.5 | h | Preu hora de tècnic per l'acompanyament de les visites d'inspecció reglamentària de l'Organisme de Control Autoritzat. Inclou disposar de l'equipament i ma d'obra necessaria per realitzar les actuacions segons requeriments de l'OCA. | 50 |  | 100% | 100%
21 | Documentació i tràmits d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i ventilació
21.1 | u | Elaboració d'informe detallat amb breu explicació i reportatge fotogràfic del treball executat. | 495 |  | 100% | 100%
21.2 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de potència instal·lada fins a 50kW. | 1286.25 |  | 100% | 100%
21.3 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de potència instal·lada de 51kW fins a 100kW. | 1653.75 |  | 100% | 100%
21.4 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de potència instal·lada de 101kW fins a 200kW. | 2021.25 |  | 100% | 100%
21.5 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de potència instal·lada superior a 200kW. | 2756.25 |  | 100% | 100%
21.6 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de potència instal·lada fins a 50kW. | 367.5 |  | 100% | 100%
21.7 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de potència instal·lada de 51kW fins a 100kW. | 475.5 |  | 100% | 100%
21.8 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de potència instal·lada de 101kW fins a 200kW. | 577.5 |  | 100% | 100%
21.9 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de potència instal·lada superior a 200kW. | 787.5 |  | 100% | 100%
21.10 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de potència instal·lada fins a 50kW. | 422.63 |  | 100% | 100%
21.11 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de potència instal·lada de 51kW fins a 100kW. | 543.38 |  | 100% | 100%
21.12 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de potència instal·lada de 101kW fins a 200kW. | 664.13 |  | 100% | 100%
21.13 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de potència instal·lada superior a 200kW. | 905.63 |  | 100% | 100%
21.14 | u | Elaboració de esquemes multifilars de potència en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de fins a 50kW. | 735.11 |  | 100% | 100%
21.15 | u | Elaboració de esquemes multifilars de potència en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de 51kW fins a 100kW. | 1479.19 |  | 100% | 100%
21.16 | u | Elaboració de esquemes multifilars de potència en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de 101kW fins a 200kW. | 2563.31 |  | 100% | 100%
21.17 | u | Elaboració de esquemes multifilars de potència en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada superior a 200kW. | 3844.97 |  | 100% | 100%
21.18 | u | Elaboració de esquemes multifilars de maniobra en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de fins a 50kW. | 1102.45 |  | 100% | 100%
21.19 | u | Elaboració de esquemes multifilars de maniobra en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de 51kW fins a 100kW. | 2218.78 |  | 100% | 100%
21.20 | u | Elaboració de esquemes multifilars de maniobra en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada de 101kW fins a 200kW. | 3844.97 |  | 100% | 100%
21.21 | u | Elaboració de esquemes multifilars de maniobra en qelectrotech i pdf de instal·lacions de potència instal·lada superior a 200kW. | 5767.45 |  | 100% | 100%
21.22 | u | Contractació i gestió de la inspecció reglamentària de l'Organisme de Control Autoritzat. | 500 |  | 100% | 100%
21.23 | u | Legalització de la instal·lació. Inclou certificats, tramitació d'inscripció al RITSIC i taxes. S'haurà de lliurar a FGC el Certificat d'inscripció al RITSIC expedit per la Generalitat de Catalunya. | 250 |  | 100% | 100%
22 | Subministrament i instal·lació d'equipament de PCI
22.1 | Subministrament
22.1.1 | u | Subministrament de central de detecció d'incendis ID50/60 1L o equivalent i similar. | 2238.5 |  | 100% | 100%
22.1.2 | u | Subministrament de central de detecció d'incendis ID3000 2L o equivalent i similar. | 5445 |  | 100% | 100%
22.1.3 | u | Subministrament de central de detecció d'incendis PEARL 2L o equivalent i similar. | 4688.75 |  | 100% | 100%
22.1.4 | u | Subministrament de central d'extinció d'incendis RP1r SUPRA o equivalent i similar. | 1452 |  | 100% | 100%
22.1.5 | u | Subministrament de central d'aspiració 1 canal amb mòduls de supervisió remota d'averia i alarma. | 3025 |  | 100% | 100%
22.1.6 | u | Subministrament de font d'alimentació HLSPS50 amb 2 bateries PS-1217 o equivalent i similar. Inclou mòduls de supervisió remota d'averia i alarma. | 1082.95 |  | 100% | 100%
22.1.7 | u | Subministrament de Sinòptic. | 1815 |  | 100% | 100%
22.1.8 | u | Subministrament de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. | 423.5 |  | 100% | 100%
22.1.9 | u | Subministrament de targeta de red per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. | 907.5 |  | 100% | 100%
22.1.10 | u | Subministrament de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. | 544.5 |  | 100% | 100%
22.1.11 | u | Subministrament de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. | 423.5 |  | 100% | 100%
22.1.12 | u | Subministrament de targeta de red per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. | 1028.5 |  | 100% | 100%
22.1.13 | u | Subministrament de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. | 544.5 |  | 100% | 100%
22.1.14 | u | Subministrament de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. | 423.5 |  | 100% | 100%
22.1.15 | u | Subministrament de targeta de red per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. | 605 |  | 100% | 100%
22.1.16 | u | Subministrament de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. | 363 |  | 100% | 100%
22.1.17 | u | Subministrament de relé de supervisió ITAC equivalent o similar per central de extinció. | 423.5 |  | 100% | 100%
22.1.18 | u | Subministrament de conversor RS232/IP MOXA o equivalent i similar. | 606.38 |  | 100% | 100%
22.1.19 | u | Subministrament de conversor RS232/RS485 MOXA o equivalent i similar. | 594.83 |  | 100% | 100%
22.1.20 | u | Subministrament de conversor RS232/Fibra MOXA o equivalent i similar. | 635.25 |  | 100% | 100%
22.1.21 | u | Subministrament de conversor Ethernet/Fibra MOXA o equivalent i similar. | 589.6 |  | 100% | 100%
22.2 | Instal·lació
22.2.1 | u | Instal·lació de central de detecció d'incendis ID50/60 1L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 311.85 |  | 100% | 100%
22.2.2 | u | Instal·lació de central de detecció d'incendis ID3000 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 623.7 |  | 100% | 100%
22.2.3 | u | Instal·lació de central de detecció d'incendis PEARL 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 623.7 |  | 100% | 100%
22.2.4 | u | Instal·lació de central d'extinció d'incendis RP1r SUPRA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 623.7 |  | 100% | 100%
22.2.5 | u | Instal·lació de central d'aspiració 1 canal amb mòduls de supervisió remota d'averia i alarma. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 311.85 |  | 100% | 100%
22.2.6 | u | Instal·lació de font d'alimentació HLSPS50 amb 2 bateries PS-1217 o equivalent i similar. Inclou mòduls de supervisió remota d'averia i alarma. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 311.85 |  | 100% | 100%
22.2.7 | u | Instal·lació de Sinòptic. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 415.8 |  | 100% | 100%
22.2.8 | u | Instal·lació de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 207.9 |  | 100% | 100%
22.2.9 | u | Instal·lació de targeta de red per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 207.9 |  | 100% | 100%
22.2.10 | u | Instal·lació de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció ID3000 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 207.9 |  | 100% | 100%
22.2.11 | u | Instal·lació de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 277.2 |  | 100% | 100%
22.2.12 | u | Instal·lació de targeta de red per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 277.2 |  | 100% | 100%
22.2.13 | u | Instal·lació de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció PEARL 2L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 277.2 |  | 100% | 100%
22.2.14 | u | Instal·lació de targeta de comunicació RS232/IP o RS232/RS485 per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 155.93 |  | 100% | 100%
22.2.15 | u | Instal·lació de targeta de red per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 155.93 |  | 100% | 100%
22.2.16 | u | Instal·lació de targeta d'ampliació de llaç per central de detecció ID50/60 1L o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 155.93 |  | 100% | 100%
22.2.17 | u | Instal·lació de relé de supervisió ITAC equivalent o similar per central de extinció. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.18 | u | Instal·lació de conversor RS232/IP MOXA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.19 | u | Instal·lació de conversor RS232/RS485 MOXA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.20 | u | Instal·lació de conversor RS232/Fibra MOXA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.21 | u | Instal·lació de conversor RS485/Fibra MOXA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.22 | u | Instal·lació de conversor RS485/Fibra MOXA o equivalent i similar. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 129.94 |  | 100% | 100%
22.2.23 | u | Subministrament i Instal·lació de punt de connexió IP. Inclou cablejat i connectors. Totalment muntat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2887.5 |  | 100% | 100%
22.2.24 | u | Retimbrat de cilindre a pressió del sistema d'extensió automàtica. Inclou desmuntatge, recollida, transport, retimbrat i muntatge. | 669.9 |  | 100% | 100%
23 | Subministrament i instal·lació de llicències i integració d'elements en SCADA PCI
23.1 | u | Subministrament i instal·lació de llicència d'alta en SCADA central de detecció ID50/60 equivalent o similar. | 907.5 |  | 100% | 100%
23.2 | u | Subministrament i instal·lació de llicència d'alta en SCADA central de detecció ID3000 equivalent o similar. | 1573 |  | 100% | 100%
23.3 | u | Subministrament i instal·lació de llicència d'alta en SCADA central de detecció PEARL equivalent o similar. | 1331 |  | 100% | 100%
23.4 | u | Subministrament i instal·lació de llicència d'alta en SCADA central d'extinció RP1r Supra equivalent o similar. | 605 |  | 100% | 100%
23.5 | u | Afegir nou element en SCADA sense planimetria. Totalment integrat, programat i provat. | 6.05 |  | 100% | 100%
23.6 | u | Afegir nou element en SCADA amb planimetria. Totalment integrat, programat i provat. | 10.89 |  | 100% | 100%
24 | Subministrament i instal·lació d'elements de PCI
24.1 | u | Subministrament i instal·lació de Detector Òptics d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 328.75 |  | 100% | 100%
24.2 | u | Subministrament i instal·lació de Detector Tèrmic d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 357.63 |  | 100% | 100%
24.3 | u | Subministrament i instal·lació de Detector Òptic-Tèrmic d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, configurat, connexionat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 405.27 |  | 100% | 100%
24.4 | u | Subministrament i instal·lació de Barrera IR d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 2927.5 |  | 100% | 100%
24.5 | u | Subministrament i instal·lació de Polsador d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 213.25 |  | 100% | 100%
24.6 | u | Subministrament i instal·lació de Sirena òptico-acústica d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 426.92 |  | 100% | 100%
24.7 | u | Subministrament i instal·lació de Sirena òptico-acústica d'incendi de base incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 253.68 |  | 100% | 100%
24.8 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul Monitor 1 Entrada d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 357.63 |  | 100% | 100%
24.9 | u | Subministrament i instal·lació de Mòdul Monitor 2 Entrades d'incendi incloent fins a 15m de cablejat incendis 2x1,5mm² LHRRF90AS+ i canalització rígida lliure halògens. Totalment muntat, connexionat, configurat, programat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 380.73 |  | 100% | 100%
24.10 | m | Subministrament i instal·lació de tub d'aspiració DN25 ABS VO. Inclou colzes, T's, taps i suports. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou configuració, programació, accessoris, terminacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 24.2 |  | 100% | 100%
25 | Documentació i tràmits d'instal·lacions PCI
25.1 | u | Elaboració d'informe detallat amb breu explicació i reportatge fotogràfic del treball executat. | 495 |  | 100% | 100%
25.2 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de detecció contra incendis de fins a 50 elements. | 1286.25 |  | 100% | 100%
25.3 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de detecció contra incendis de 51 a 100 elements. | 1653.75 |  | 100% | 100%
25.4 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de detecció contra incendis de 101 a 200 elements. | 2021.25 |  | 100% | 100%
25.5 | u | Elaboració de projecte signat i visat de instal·lació de detecció contra incendis de més de 200 elements. | 2756.25 |  | 100% | 100%
25.6 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de detecció contra incendis de fins a 50 elements. | 367.5 |  | 100% | 100%
25.7 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de detecció contra incendis de 51 a 100 elements. | 475.5 |  | 100% | 100%
25.8 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de detecció contra incendis de 101 a 200 elements. | 577.5 |  | 100% | 100%
25.9 | u | Elaboració de Memòria Tècnica de Disseny signada de instal·lació de detecció contra incendis de més de 200 elements. | 787.5 |  | 100% | 100%
25.10 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de detecció contra incendis de fins a 50 elements. | 422.63 |  | 100% | 100%
25.11 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de detecció contra incendis de 51 a 100 elements. | 543.38 |  | 100% | 100%
25.12 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de detecció contra incendis de 101 a 200 elements. | 664.13 |  | 100% | 100%
25.13 | u | Elaboració de plànols en autocad i pdf de instal·lació de detecció contra incendis de més de 200 elements. | 905.63 |  | 100% | 100%
25.14 | u | Legalització de la instal·lació. Inclou certificats, tramitació d'inscripció al RITSIC i taxes. S'haurà de lliurar a FGC el Certificat d'inscripció al RITSIC expedit per la Generalitat de Catalunya. | 250 |  | 100% | 100%
26 | Subministrament i instal·lació de Fibra Òptica
26.1 | u | Subministrament i instal·lació d'armari rack mural de fins a 600x450x370mm amb porta frontal de vidre. Totalment muntat. Inclou tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions, elements de subjecció, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 589.62 |  | 100% | 100%
26.2 | u | Subministrament i instal·lació de Switch CISCO model C9200-24P-E (Catalyst 9200 24 port PoE+, network Essentials) o similar, equivalent i compatible amb tota la xarxa de gestió d'FGC. Inclou subministrament, instal·lació, configuració i posada en servei per GOLD PARTNER del switch (C9200 Network Essentials, 24-port license), etapa de potència, llicència de software (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port term licenses). Inclou les llicències necessàries per la posada en servei i integració a plataforma, configuració, extensió de garantia del fabricant (C9200 Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 year term license) i integració a xarxa de supervisió, cables i petit material d'instal·lació. Inclou la inclusió al manteniment d'FGC. | 5367.2 |  | 100% | 100%
26.3 | m | Subministrament i instal·lació de cable de 16 fibres òptiques monomode (G-652-D) per canalitzacions existents o grapejat a paret. Inclou accessoris, elements de subjecció, fusions a realitzar a la caixa d'empiulament de derivació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 10.68 |  | 100% | 100%
26.4 | u | Subministrament i instal·lació de repartidor mural (per carril DIN) per terminació de cable de fibres òptiques a la xarxa. La unitat inclou el subministrament i instal·lació del repartidor mural (amb connectors SC/APC), les fusions del cable, les mesures finals i el material auxiliar necessari per la correcta i completa execució del treball, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 360.5 |  | 100% | 100%
26.5 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació de superfície. Totalment muntat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 97.03 |  | 100% | 100%
26.6 | m | Subministrament i instal·lació de fuetons de connexió. Els connectors dels fuetons hauran de ser SC/APC a LC. | 10.44 |  | 100% | 100%
26.6 | m | Subministrament i instal·lació de cable Ethernet RJ45 Cat.7 per canalització existent. Totalment muntat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 8.02 |  | 100% | 100%
26.7 | u | Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 7 i caixa de superfície. Inclou connector i certificació d'enllaç. Totalment muntat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 27.61 |  | 100% | 100%
27 | Subministrament i instal·lació hidràulica
27.1 | u | Subministrament, substitució i/o instal·lació de vàlvula de comporta PN16 de 3" a 6" de diàmetre. Inclou accessoris i peces especials. Totalment muntat, fixat, connexionat i provat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 806.97 |  | 100% | 100%
27.2 | u | Subministrament, substitució i/o instal·lació de vàlvula antiretorn de bola PN16 de 3" a 6" de diàmetre. Inclou accessoris i peces especials. Totalment muntat, fixat, connexionat i provat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 808.67 |  | 100% | 100%
27.3 | u | Subministrament, substitució i/o instal·lació de presa auxiliar d'emergència amb valvuleria i boca tipus Barcelona. Totalment muntat, fixat, connexionat i provat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 911.41 |  | 100% | 100%
27.4 | u | Subministrament, substitució i/o instal·lació de canonada tub de polietilè d'alta densitat PE-100, PN16, de fins 90mm de diàmetre exterior, SDR11. Inclou accessoris i peces especials. Totalment muntat, fixat, connexionat i provat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 575.11 |  | 100% | 100%
27.5 | u | Subministrament, substitució i/o instal·lació de base d'acoblament per a bomba. Totalment muntat, fixat, connexionat i provat. Inclou accessoris, elements de fixació, desconnexió, desmuntatge i trasllat a magatzems designats per FGC o abocadors autoritzats de tots els equips i elements que quedin fora de servei. | 747.18 |  | 100% | 100%
28 | Lloguer de maquinària i transport de material
28.1 | u | Preu/jornada de lloguer de bastida mòbil o fixa fins a 12m. Inclou transport i recollida | 149.19 |  | 100% | 100%
28.2 | u | Preu/jornada de lloguer de màquina elevadora homologada del tipus tisora elèctrica fins a 16m. Inclou transport i recollida | 156.4 |  | 100% | 100%
28.3 | u | Preu/jornada de lloguer de màquina elevadora homologada del tipus telescòpica elèctrica fins a 20m. Inclou transport i recollida | 192.39 |  | 100% | 100%
28.4 | u | Preu/jornada de lloguer de dresina homologada amb conductor en jornada nocturna laboral o festiva. | 3485.67 |  | 100% | 100%
28.5 | u | Preu/trajecte amb mitjà de transport camió caixa amb conductor. Inclou recollida i descàrrega del material. | 211.75 |  | 100% | 100%
28.6 | u | Preu/trajecte amb mitjà de transport camió ploma amb conductor. Inclou recollida i descàrrega del material. | 363 |  | 100% | 100%
29 | Preu/hora de personal altres tasques
29.01 | u | Preu/hora de programador en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 77 |  | 100% | 100%
29.02 | u | Preu/hora de programador en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 100.1 |  | 100% | 100%
29.03 | u | Preu/hora de programador en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 115.5 |  | 100% | 100%
29.04 | u | Preu/hora de programador en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 130.9 |  | 100% | 100%
29.05 | u | Preu/hora de auditor en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 59.4 |  | 100% | 100%
29.06 | u | Preu/hora de auditor en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 77.22 |  | 100% | 100%
29.07 | u | Preu/hora de auditor en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 89.1 |  | 100% | 100%
29.08 | u | Preu/hora de auditor en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 100.98 |  | 100% | 100%
29.09 | u | Preu/hora d'oficial de primera en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 39.82 |  | 100% | 100%
29.10 | u | Preu/hora d'oficial de primera en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 49.77 |  | 100% | 100%
29.11 | u | Preu/hora d'oficial de primera en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 69.69 |  | 100% | 100%
29.12 | u | Preu/hora d'oficial de primera en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 87.1 |  | 100% | 100%
29.13 | u | Preu/hora d'oficial de segona en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 34.27 |  | 100% | 100%
29.14 | u | Preu/hora d'oficial de segona en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 42.86 |  | 100% | 100%
29.15 | u | Preu/hora d'oficial de segona en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 59.97 |  | 100% | 100%
29.16 | u | Preu/hora d'oficial de segona en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 74.96 |  | 100% | 100%
29.17 | u | Preu/hora de tècnic sènior en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 71.5 |  | 100% | 100%
29.18 | u | Preu/hora de tècnic sènior en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 88.12 |  | 100% | 100%
29.19 | u | Preu/hora de tècnic sènior en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 123.37 |  | 100% | 100%
29.20 | u | Preu/hora de tècnic sènior en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 154.21 |  | 100% | 100%
29.21 | u | Preu/hora de tècnic especialista (Experiència > 10 anys) en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 57.2 |  | 100% | 100%
29.22 | u | Preu/hora de tècnic especialista (Experiència > 10 anys) en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 71.5 |  | 100% | 100%
29.23 | u | Preu/hora de tècnic especialista (Experiència > 10 anys) en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 100.1 |  | 100% | 100%
29.24 | u | Preu/hora de tècnic especialista (Experiència > 10 anys) en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 125.12 |  | 100% | 100%
29.25 | u | Preu/hora de tècnic mig (Experiència > 5 anys) en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 46.47 |  | 100% | 100%
29.26 | u | Preu/hora de tècnic mig (Experiència > 5 anys) en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 58.1 |  | 100% | 100%
29.27 | u | Preu/hora de tècnic mig (Experiència > 5 anys) en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 81.33 |  | 100% | 100%
29.28 | u | Preu/hora de tècnic mig (Experiència > 5 anys) en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 101.66 |  | 100% | 100%
29.29 | u | Preu/hora de Delineant en horari diürn no festiu amb desplaçament inclòs. | 36.12 |  | 100% | 100%
29.30 | u | Preu/hora de Delineant en horari nocturn no festiu amb desplaçament inclòs. | 45.15 |  | 100% | 100%
29.31 | u | Preu/hora de Delineant en horari diürn festiu amb desplaçament inclòs. | 63.21 |  | 100% | 100%
29.32 | u | Preu/hora de Delineant en horari nocturn festiu amb desplaçament inclòs. | 79.01 |  | 100% | 100%
29.33 | u | Preu/hora d'agent de catenària d'FGC amb desplaçament inclòs. Aquest preu no es pot modificar* | 86.97 | 86.97 | 0% | 0%
* La partida “29.33-Preu/hora d'agent de catenària d'FGC amb desplaçament inclòs”, no admet baixa i per tant cal fer oferta per ella segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació.
CONTR/2025/574
Obres per causes sobrevingudes o de caràcter urgent de les instal·lacions de l’Àrea de Baixa Tensió de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya