## Proposta econòmica
Títol: OBRES D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER A LA RACIONALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE L’EDIFICI DEL CARRER DE LA DIPUTACIÓ, 92 DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, UBICAT A BARCELONA
Ubicació: Carrer de la Diputació, 92 08015 de Barcelona
|  | 04 | PLANTA QUARTA
|  | 041 | ACTUACIONS PRÈVIES DE DESMUNTATGE
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4101 | 80.6 | m2 | Desmuntatge de mampares existents i retirada de runa a abocador autoritzat |  | 0
4102 | 22 | m2 | Enderroc de paret divisòria d'obra de 30 cm , neteja i retirada de runa a abocador autoritzat. Inclou cala de comprovació inicial |  | 0
|  | 041 | TOTAL |  | 0
|  | 042 | PAVIMENTS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4201 | 17.26 | m2 | Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou retirada a abocador autoritzat |  | 0
4202 | 1 | ut | Colmatar tots els forats existents de les mampares retirades, parquet retirat i columnes electrificades desplaçadades amb microciment. Color a escollir per la DF. Inclou material i mà d'obra |  | 0
|  | 042 | TOTAL |  | 0
|  | 043 | SOSTRES
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4301 | 30 | m2 | Reposició i reconstrucció del fals sostre en el lloc on s'ha retirat la paret d'obra i les mampares de les mateixes característiques que l'existent. Inclou mà d'obra i subministrament del material |  | 0
|  | 043 | TOTAL |  | 0
|  | 044 | PARAMENTS VERTICALS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4401 | 15 | m2 | Repàs de parets afectades per la retirada de les mampares i parets d'obra. Inclou material i mà d'obra. |  | 0
4402 | 215.5 | m2 | Pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura plàstica a l'aigua RAL 9010, previ repàs dels paraments (ratllades, forats, petites imperfeccions). Inclou protecció d'elements elèctrics, sòcols, sostres, fusteries i mobiliari existent, mà d'obra i materials |  | 0
4403 | 1 | ut | Subministre i col·locació de sòcol DM en llocs on s'hagi retirat mampares i parets, d'un color similar al que hi ha actualment a la resta de la planta. Inclou la retirada de l'antic. |  | 0
|  | 044 | TOTAL |  | 0
|  | 045 | INSTAL·LACIONS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4501 | 4500 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 |  | 0
4502 | 134 | ut | Subministrament i muntatge de pressa femella RJ45 UTP Categoria 6 tooless |  | 0
4503 | 3 | ut | Subministrament i muntatge de panell 19'' buit 24 ports per Keystone 1UA |  | 0
4504 | 62 | ut | Subiministrament i muntatge de mini patch Lead UTP C/6 LSZH AWG28 color blanc de 2 mts |  | 0
4505 | 24 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 2mts |  | 0
4506 | 20 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 3mts |  | 0
4507 | 18 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 5mts |  | 0
4508 | 450 | ut | Subministrament i muntatge de cable lliure d'halògens RZ1-K 3G 2.5mm2 color verd |  | 0
4509 | 10 | ut | Subministrament i muntatge de caixa de registre elèctric estanca 220x170x80mm de superfície exterior amb tapa de cargol |  | 0
4510 | 150 | m | Subministrament i muntatge de tub corrugat lliure d'halògens gris 32mm |  | 0
4511 | 32 | ut | Subministrament i muntatge de marc embellidor i bastidor tipus Simon 500 CIMA o equivalent |  | 0
4512 | 14 | ut | Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500, o equivalent embornament per tall amb led BLANCA |  | 0
4513 | 14 | ut | Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament per tall amb led VERMELLA |  | 0
4514 | 38 | ut | Subministrament i muntatge de placa plana de veu i dades tipus Simon 500 CIMA o equivalent, per 2 connectors AMP |  | 0
4515 | 1 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de protecció BLANCA |  | 0
4516 | 1 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de protecció VERMELLA |  | 0
4517 | 1 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 V&D inclinada amb guardapols per 2 moduls MD |  | 0
4518 | 1 | ut | Subministrament i muntatge de mòdul MD per 1 RJ45 Keystone 20,4mm (AMP-Commscope) |  | 0
4519 | 6 | ut | Subministrament i muntatge de caixes de paret de superfície tipus Simon 500 CIMA 3 mòduls o equivalent |  | 0
4520 | 60 | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 |  | 0
4521 | 50 | m | Subministrament i muntatge de vareta roscada DIN975 m8x1000 zincada |  | 0
4522 | 140 | ut | Subministrament i muntatge de femella hexagoonal DIN 934 C8 M8 zincada |  | 0
4523 | 140 | ut | Subministrament i muntatge de volandera plana carrocer DIN9021 8mm zincada |  | 0
4524 | 140 | ut | Subminsitrament i muntatge de suspensió central per reixeta zincada Z3 |  | 0
4525 | 9 | m | Subministrament i muntatge de canaleta blanca 60x160mm |  | 0
4526 | 58 | ut | Subministrament i muntatge de barra d'electrificació i dades per a llocs de treball d'alumini color blanc amb dos endolls blancs i dos endolls vermells amb anclatge pla i amb connector d'entrada i sortida CR. |  | 0
4527 | 21 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m blanc per a la barra d'electrificació |  | 0
4528 | 21 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m vermell per a la barra d'electrificació |  | 0
4529 | 40 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m blanc per a la barra d'electrificació |  | 0
4530 | 40 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m vermell per a la barra d'electrificació |  | 0
4531 | 58 | ut | Certificació de punts UTP Cat 6 |  | 0
4532 | 1 | ut | Ajudes de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, s'inclouen entre altres: descàrrega de material i distribució fins a peu dels treballs, realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris, tapat de forats i regates, connexionat i segelat de tots els elements |  | 0
|  | 045 | TOTAL |  | 0
|  | 046 | LLUMINÀRIES
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4601 | 1 | ut | Mà d'obra per a la unificació de la il·luminació i adaptar la sectorització a la nova distribució dels espais. Inlou petit material elèctric per a l'adaptació. |  | 0
|  | 046 | TOTAL |  | 0
|  | 047 | NETEJA
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
4701 | 1 | ut | Neteja final de la planta quarta |  | 0
|  | 047 | TOTAL |  | 0
|  |  | TOTAL EXECUCIÓ PLANTA QUARTA |  | 0
|  | 06 | PLANTA SISENA
|  | 061 | ACTUACIONS PRÈVIES DE DESMUNTATGE
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6101 | 203.525 | m2 | Desmuntatge de mampares existents i retirada de runa a abocador autoritzat |  | 0
|  | 61 | TOTAL |  | 0
|  | 062 | PAVIMENTS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6201 | 1 | ut | Tapar forats existents de les mampares retirades i columnes electrificades desplaçadades. Inlou material i mà d'obra |  | 0
|  | 062 | TOTAL |  | 0
|  | 064 | PARAMENTS VERTICALS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6401 | 100 | m2 | Repàs de parets enguixades afectades per la retirada de les mampares. Inclou material i mà d'obra. |  | 0
6402 | 330 | m2 | Pintat de tots els paraments verticals i pilars, amb dues capes de pintura plàstica a l'aigua RAL 9010, previ repàs dels paraments (ratllades, forats, petites imperfeccions). Inclou protecció d'elements elèctrics, sòcols, sostres, fusteries i mobiliari existent, mà d'obra i materials |  | 0
6403 | 1 | ut | Mà d'obra per muntatge de nova mampara amb porta d'entrada a despatx amb recuperació de vidres desmuntats 6,75x2,50m |  | 0
6404 | 19.5 | m2 | Subministrament i muntatge de nou despatx amb mampara modular vidre de 80 mm de gruix, formada per simple vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre de la mamparara d'obra. |  | 0
6405 | 1 | ut | Subministrament i muntatge d'un mòdul de porta de vidre batent d'una fulla de 10 mm de gruix, ample de pas de 90 cm i alçària lliure de 210 cm, de vidre trempat simple de 10 mm, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini |  | 0
|  | 064 | TOTAL |  | 0
|  | 065 | INSTAL·LACIONS
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6501 | 4000 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 |  | 0
6502 | 141 | ut | Subministrament i muntatge de pressa femella RJ45 UTP Categoria 6 tooless |  | 0
6503 | 3 | ut | Subministrament i muntatge de panell 19'' buit 24 ports per Keystone 1UA |  | 0
6504 | 70 | ut | Subministrament i muntatge de mini patch Lead UTP C/6 LSZH AWG28 color blanc de 2 mts |  | 0
6505 | 24 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 2mts |  | 0
6506 | 20 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 3mts |  | 0
6507 | 18 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo UTP Cat 6a LSZH gris 5mts |  | 0
6508 | 450 | ut | Subministrament i muntatge de cable lliure d'halògens RZ1-K 3G 2.5mm2 color verd |  | 0
6509 | 10 | ut | Subministrament i muntatge de caixa de registre elèctric estanca 220x170x80mm de superfície exterior amb tapa de cargol |  | 0
6510 | 150 | m | Subministrament i muntatge de tub corrugat lliure d'halògens gris 32mm |  | 0
6511 | 4 | ut | Subministrament i muntatge de placa cega individual tipus Simon 500 CIMA o equivalent |  | 0
6513 | 14 | ut | Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament per tall amb led BLANCA |  | 0
6514 | 14 | ut | Subministrament i muntatge de base doble schuko tipus Simon 500 o equivalent, embornament per tall amb led VERMELLA |  | 0
6515 | 10 | ut | Subministrament i muntatge de placa plana de veu i dades tipus Simon 500 CIMA o equivalent, per 2 connectors AMP |  | 0
6516 | 4 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de protecció BLANCA |  | 0
6517 | 4 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 embornament a cargol amb obturador de protecció VERMELLA |  | 0
6518 | 10 | ut | Subministrament i muntatge de base elèctrica K45 V&D inclinada amb guardapols per 2 moduls MD |  | 0
6519 | 18 | ut | Subministrament i muntatge de mòdul MD per 1 RJ45 Keystone 20,4mm (AMP-Commscope) |  | 0
6520 | 8 | ut | Subministrament i muntatge de caixes de paret de superfície tipus Simon 500 CIMA 3 mòduls o equivalent |  | 0
6521 | 100 | m | Subministrament i muntatge de safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 |  | 0
6522 | 90 | m | Subministrament i muntatge de vareta roscada DIN975 m8x1000 zincada |  | 0
6523 | 140 | ut | Subministrament i muntatge de femella hexagoonal DIN 934 C8 M8 zincada |  | 0
6524 | 140 | ut | Subministrament i muntatge de volandera plana carrocer DIN9021 8mm zincada |  | 0
6525 | 140 | ut | Subministrament i muntatge de suspensió central per reixeta zincada Z3 |  | 0
6526 | 9 | m | Subministrament i muntatge de canaleta blanca 60x160mm |  | 0
6527 | 4 | ud | Subministrament i muntatge de columna K45 70x60mm alçada 3m 1 cara |  | 0
6528 | 64 | ut | Subministrament i muntatge de barra d'electrificació i dades per a llocs de treball d'alumini color blanc amb dos endolls blancs i dos endolls vermells amb anclatge per a la taula i amb connector d'entrada i sortida CR. |  | 0
6529 | 28 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m blanc |  | 0
6530 | 28 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 Schuko (M) - CR (F) 2m vermell |  | 0
6531 | 34 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m blanc |  | 0
6532 | 34 | ut | Subministrament i muntatge de latiguillo 3x2,5mm2 mascle-femella 2m vermell |  | 0
6533 | 64 | ut | Certificació de punts UTP Cat 6 |  | 0
6534 | 1 | ut | Ajudes de ram de paleta a les instal·lacions i industrials, s'inclouen entre altres: descàrrega de material i distribució fins a peu dels treballs, realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris, tapat de forats i regates, connexionat i segelat de tots els elements |  | 0
|  | 065 | TOTAL |  | 0
|  | 066 | LLUMINÀRIES
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6601 | 1 | ut | Mà d'obra per a la unificació de la il·luminació i adaptar la sectorització a la nova distribució dels espais. Inlou petit material elèctric per a l'adaptació. |  | 0
|  | 046 | TOTAL |  | 0
|  | 067 | NETEJA
Partida | Amidament | Unitat | Descripció | Preu Unitari | Preu Total
6701 | 1 | ut | Neteja final de la planta sisena |  | 0
|  | 067 | TOTAL |  | 0
|  |  | TOTAL EXECUCIÓ PLANTA SISENA |  | 0
|  |  |  | TOTAL PEM PLANTA QUARTA | 0
|  |  |  | TOTAL PEM PLANTA SISENA | 0
|  |  |  | TOTAL PEM OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA | 0
|  |  |  | Despeses Generals (13%) | 0
|  |  |  | Benefici industrial (6%) | 0
|  |  |  | TOTAL PEC OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA | 0
|  |  |  | IVA (21%) | 0
|  |  |  | TOTAL PEC AMB IVA OBRES D'ADEQUACIÓ PLANTA QUARTA I SISENA | 0