## Hoja1
SOBRE Nº 3
EMPRESA
Expedient: |  | CS/AH01/1101470698/27/AMUP |  |  |  | NIF:
Correu electrònic:
Objecte: |  | Subministrament de material fungible per al Sistema de perfusió hipotèrmica d’empelts hepàtics per als pacients de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Lot | Material | Descripció Material | Forma de presentació del producte | Model Referència | Preu unitari sense IVA | Import sense IVA | unitats | Tipus d'IVA | Preu Unitari amb IVA | Import amb IVA
1 | 10002681 | ACL TOP sèries - Factor tissular recombinant humà per a la determinació del temps de protrombina (TP). |  |  |  |  | 120000 | 21%
1 | 10002682 | ACL 9000-Hemosil synthasil + ClCa.Ref:00020006800 |  |  |  |  | 120000 | 21%
1 | 10003660 | PFA - Extracte de col·lagen/EPI per a mesurar l'activitat de la funció plaquetar. Ref: B4170-20 |  |  |  |  | 160 | 21%
1 | 10003661 | PFA - Extracte de col·lagen/ADP per a mesurar l'activitat de la funció plaquetar. Ref: B4170-21 |  |  |  |  | 160 | 21%
1 | 10004349 | Reactiu d'ADP per a agregometria. |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10004352 | Alfa 2 antiplasmina funcional, per a coagulòmetre Ref: 70920009200 |  |  |  |  | 5 | 21%
1 | 10004492 | Plaminògen per a coagulòmetre Ref: 20009000 |  |  |  |  | 2 | 21%
1 | 10004498 | Proteïna C inhibidora de la coagulació per a coagulòmetre, ref. 00020300500. Veure nota interna |  |  |  |  | 120 | 21%
1 | 10004499 | Proteïna S lliure per a coagulòmetre Ref. 20002700 |  |  |  |  | 125 | 21%
1 | 10004531 | ACL TOP - Anticoagulant lúpic cribatge, 267 determinacions. PNo. 20301500 |  |  |  |  | 1995 | 21%
1 | 10004532 | ACL TOP - Anticoagulant lúpic confirmatori, 267 determinacions. PNo. 20301600 |  |  |  |  | 620 | 21%
1 | 10004565 | Resistència a proteïna C activada, per a coagulòmetre Ref: 20008700 |  |  |  |  | 115 | 21%
1 | 10004606 | Temps de reptilase per a coagulòmetre, ref. 800191 |  |  |  |  | 30 | 21%
1 | 10004607 | Temps de trombina, per a coagulòmetre ref. 9758515 |  |  |  |  | 2920 | 21%
1 | 10008564 | Factor VIII funcional per a coagulòmetre, ref. 70749730503 |  |  |  |  | 275 | 21%
1 | 10011063 | Detecció d'anticoagulants lúpics en plasma humà amb citrat del sistemes de coagulació IL |  |  |  |  | 1500 | 21%
1 | 10012479 | ACL 9000 - Factor XIII antigen reactiu, ref: 0020201300 |  |  |  |  | 95 | 21%
1 | 10013730 | ACL 9000- Hemosil Antitrombina líquida, equip 160 test |  |  |  |  | 530 | 21%
1 | 10016425 | ACL TOP sèries-Factor VIII funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011800 |  |  |  |  | 900 | 21%
1 | 10016456 | ACL TOP sèries-Factor II funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020012200 |  |  |  |  | 95 | 21%
1 | 10016457 | ACL TOP sèries-Factor V funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011500 |  |  |  |  | 105 | 21%
1 | 10016458 | ACL TOP sèries-Factor VII funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011700 |  |  |  |  | 140 | 21%
1 | 10016459 | ACL TOP sèries-Factor X funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020010000 |  |  |  |  | 100 | 21%
1 | 10016480 | ACL TOP sèries-Factor XI funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011300 |  |  |  |  | 215 | 21%
1 | 10016481 | ACL TOP sèries-Factor XII funcional, per a coagulòmetre, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011200 |  |  |  |  | 115 | 21%
1 | 10016494 | ACL TOP sèries-Factor IX funcional, envàs de 10 x 1 ml, ref: 020011900 |  |  |  |  | 225 | 21%
1 | 10016730 | ACL 9000 - Kit fibrinogen clauss, envàs 10 x 2 ml, ref: 0002030110 |  |  |  |  | 1830 | 21%
1 | 10017135 | ACL Sèries - Equip per a la determinació quantitativa de l'activitat de l'Heparina no fraccionada (HNF) i Heparina de baix pes molecular (HBPM) en plasma humà citratat, envàs de 5 x 3ml i 5 x 2,5ml |  |  |  |  | 760 | 21%
1 | 10018683 | ACL - Controls baix i elevat per a heparina, 2 x 5 x 1 ml, ref: 20300200 |  |  |  |  | 1 | 21%
1 | 10018684 | ACL - Calibradors per a heparina, 3 x 1 ml ref: 20300600 |  |  |  |  | 1 | 21%
1 | 10018946 | ACL TOP-Equip determinació Dímer-D HS 500 en plasma humà citratat. Conté: Reactiu de làtex liofilitzat 3x4ml, tampó de reacció 3x6ml i calibrador D-Dimer (liofilitzat ), 2 x 1ml, ref: 00020007700 |  |  |  |  | 4705 | 21%
1 | 10021550 | Hemosil control anticoag. Lup positivo 20012500 |  |  |  |  | 1 | 21%
1 | 10021551 | Hemosil control anticoag. Lup negativo 20012600 |  |  |  |  | 1 | 21%
1 | 10024005 | Reactiu de col·lagen per a agregometria. |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10024006 | Epinefrina agregometria per a diagnòstic in vitro. |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10024010 | Pèptid activador del receptor de trombina-6 (TRAP-6) agregometria per a diagnòstic in vitro. |  |  |  |  | 130 | 21%
1 | 10025208 | ACL TOP - Reactiu per a la determinació de l'Inhibidor directe de trombina(DTI), 60 determinacions, ref. 0020302800 |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10025209 | ACL TOP - Calibrador per a Dabigatran, ref. 0020013400 |  |  |  |  | 35 | 21%
1 | 10025210 | ACL TOP - Control de qualitat per a Dabigatran, ref. 20013500 |  |  |  |  | 35 | 21%
1 | 10025211 | ACL TOP - Calibrador per a Rivaroxaban, ref. 0020013600 |  |  |  |  | 60 | 21%
1 | 10025212 | ACL TOP - Control de qualitat per a Rivaroxaban, ref. 00020013700 |  |  |  |  | 60 | 21%
1 | 10026437 | Àcid araquidònic per a agregometria. |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10026438 | Ristocetina per a agregometria. |  |  |  |  | 45 | 21%
1 | 10029226 | ACL TOP - Hemosil Control de qualitat apixaban, ref. 20014200 |  |  |  |  | 79 | 21%
1 | 10029227 | ACL TOP - Hemosil calibradors apixaban, ref. 20014200 |  |  |  |  | 79 | 21%
1 | 10030621 | PFA-100/PFA-200 - Cartutx per a la detecció bloqueix receptor P2Y12 plaquetari. 20 determinacions, ref. B4170-22 |  |  |  |  | 20 | 21%
1 | 10031546 | BIOPHEN Edoxaban control baix per determinar concentracions amb mètode cromogènic Ref 51829792 |  |  |  |  | 25 | 21%
1 | 10031547 | BIOPHEN Edoxaban control per determinar concentracions amb mètode cromogènic Ref 51829793 |  |  |  |  | 25 | 21%
1 | 10031548 | BIOPHEN Edoxaban calibrador per determinar concentracions amb mètode cromogènic Ref 51829799 |  |  |  |  | 25 | 21%
1 | [7 empty] | 21%
1 | 10029227 | Sistema Halo Cranial Complet Talla Gran |  |  |  |  | 3 | 10%
1 | 10030621 | Sistema Halo Cranial Complet Talla Extra Petita |  |  |  |  | 1 | 10%
1 | 10031546 | Cargols posició sistema Halo Crania |  |  |  |  | 10 | 10%
1 | 10031547 | Cargols definitiu per sistema Halo Cranial |  |  |  |  | 20 | 21%
10031548
[5 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL