## Full 1
Obra: | Punts de captació
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
AMIDAMENTS | Capítol |  | Punts de captació | [7 empty] | 0 | 0
01 | Capítol |  | Enderroc | [7 empty] | 0 | 0
DMC010 | Partida | m | Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 2 | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 2 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Parada bus Intersecció Camí del Pi | 2 | 25 |  |  | 0 | 0
DMF010 | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 1 | 50 | 0.8 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 20 | 0.8 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
DMX020 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Parada bus Intersecció Camí del Pi | 1 | 25 | 0.8 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
DMX050 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 1 | 0.8 |  | 0 | 0
DMX090 | Partida | m | Demolició de vorada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Connexió dipòsit | 1 | 5 |  |  | 0 | 0
DMX091 | Partida | m | Demolició de rigola. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Connexió dipòsit | 1 | 5 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
ADE002 | Partida | m³ | Excavació de rassa a cel obert, en terra , amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 0.7 | 660 | 0.5 | 0.8 | 0
|  |  |  | Tram Paviment asfaltic | 0.7 | 70 | 0.5 | 0.7 | 0
|  |  |  | Tram parades bus paviment formigó | 0.7 | 40 | 0.5 | 0.6 | 0
|  |  |  | Arqueta Pou nº1 i nº2 | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | ELÈCTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram terra vegetal | 0.7 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  |  | arqueta |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ACE041 | Partida | m³ | Excavació de rases, amb mitjans manuals. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | %/Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 0.3 | 660 | 0.5 | 0.8 | 0
|  |  |  | Tram Paviment asfaltic | 0.3 | 70 | 0.5 | 0.7 | 0
|  |  |  | Tram parades bus paviment formigó | 0.3 | 40 | 0.5 | 0.6 | 0
|  |  |  | ELÈCTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram terra vegetal | 0.3 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  |  | arqueta |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
CA01 | Partida | ut | Cata de serveis | [6 empty] | 0 | 0 | 0
P21G1-W8Z9 | Partida | m | Desmuntatge, canonada, fibrociment de diametre fins a 125mm, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Desconnexió Arqueta existent | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | Desconnexió Sortida Pou nº1 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | Desconnexió Sortida Pou nº2 | 1 | 8 |  |  | 0
[6 empty] | 10 |  |  | 0
0
[9 empty] | 0 | 0
DTM030 | Partida | U | Desmuntatge de senyal de trànsit rectangular, circular o trinangular i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Avinguda Sant Andreu | 10 |  |  |  | 0 | 0
DTM020 | Partida | U | Desmuntatge de paperera. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Parada bus Intersecció Camí del Pi | 5 |  |  |  | 0 | 0
DTM010 | Partida | U | Desmuntatge de fita o bol·lard, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Parada bus Camí del Pi | 3 |  |  |  | 0 | 0
PA001 | Partida | ut | Protecció de marquesina i vidres en parada de bus, amb espuma protecció de 1 cm d'espessor, segejat, contra cops i proteccions que pugui originar l'obertura de rasa. Posterior retirada i carrega en camió o contenedor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Parada bus Intersecció Camí del Pi | 1 |  |  |  | 0 | 0
PA002 | Partida | ut | Partida de cobrament íntegre per la desconnexió i retirada de la xarxa elèctrica i retirada de tots els quadres elèctrics i subquadres, quadres maniobres de casetes pous, terminals, cablejat, paramenta, cablejat elèctric i elements existents obsolets demolició i retirada de instal·lació elèctrica existent i Carrega sobre camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala instal·lacions | 1 |  |  |  | 0 | 0
PA003 | Partida | ut | Partida de cobrament integre per els treballs desmuntatge i retirada de bomba hidraulica per a pous de fins a 50 metres de profunditat, tub de ferro colat per a extracció d'aigua, mecanismes i claus de pas, vas d'expansió, canonades de ferro i accesoris. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
DEA050 | Partida | m | Desmuntatge de biga o bigueta metàl·lica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0
GTA020 | Partida | m³ | Transport de terres amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 25 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 660 | 0.5 | 0.8 | 0
|  |  |  | Tram Paviment asfaltic | 1 | 70 | 0.5 | 0.7 | 0
|  |  |  | Tram paviment formigó | 1 | 40 | 0.5 | 0.6 | 0
|  |  |  | Arquetes | 5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | Terra propia excavació | -1 | 660 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  |  | Dipòsits soterrats | 1 |  |  | 623.988 | 0
[5 empty] | -1 |  |  | 397.398 | 0
|  |  |  | Rasa dipòsits | 1 |  |  | 92 | 0
[5 empty] | -1 |  |  | 42.25 | 0
0
|  |  |  | Esponjament % | 0.3 | 389.314 |  |  | 0 | 0
GTB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GRA020 | Partida | m³ | Transport de residus inertes amb camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m2 | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paviment formigó | 1 | 10 |  | 0.2 | 0
|  |  |  | Paviment Asfalt | 1 | 56 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | Paviment de panot | 1 | 14 |  | 0.15 | 0
|  |  |  | Vorada | 1 | 2.2 |  | 0.15 | 0
|  |  |  | Rigola | 1 | 2.2 |  | 0.04 | 0
|  |  |  | Instal·lacó elèctrica | 1 | 35 |  | 0.15 | 0
|  |  |  | Instal·lació aigua | 1 | 30 |  | 0.1 | 0
0
0
|  |  |  | Esponjament % | 0.7 | 14.601 |  |  | 0 | 0
GRB020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
GEB020 | Partida | m³ | Transport d'elements de fibrociment amb amiant. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Long. tub | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada amiant | 1 | 20 | 0.12 | 1 | 0
0
|  |  |  | Esponjament % |  |  |  |  | 0 | 0
GEC020 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per entrega d'elements de fibrociment amb amiant a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
YSB020 | Partida | U | Barrera de seguretat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PB22-BSGM | Partida | m | Desmuntantge, custodia i posterior muntat de Barrera de seguretat metàl·lica existent, mantenit els suports i resituint el material malmens. Desmuntatge de bionda eixistent i baranaes de seguretat, inclos la custodia dels elements i posterior restitucio al seu estat original. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 01 | [7 empty] | 0 | 0
02 | Capítol |  | Moviment de terres i pavimentació | [7 empty] | 0 | 0
D21 | Partida | m | Cinta de pvc per a senyalitzacio d'instal•lacions soterrades. instal•lada a 25 cm per damunt del tub. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram canonada | 1 | 760 |  |  | 0
|  |  |  | ELÈCTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram alimentació elèctrica | 1 | 30 |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit soterrat | 1 | 90 |  |  | 0 | 0
ADR010 | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram Paviment asfaltic | 1 | 50 | 0.4 | 0.3 | 0
|  |  |  | Tram parades bus paviment formigó | 1 | 40 | 0.4 | 0.3 | 0
|  |  |  | tub |  | 750 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0
ADR010d | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 650 | 0.5 | 0.3 | 0
|  |  |  | ELÈCTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 25 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0
ADR010b | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calcari | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 650 | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | Tram Paviment asfaltic | 1 | 50 | 0.5 | 0.4 | 0
|  |  |  | Tram parades bus paviment formigó | 1 | 40 | 0.5 | 0.3 | 0
|  |  |  | ELECTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Terra vegetal | 1 | 25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
UXH010 | Partida | m² | Enrajolat de cairons de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 1 | 0.4 |  | 0 | 0
UXC020 | Partida | m² | Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant, per a exteriors. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Parada bus Intersecció Camí del Pi | 1 | 25 | 0.4 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
MPB010 | Partida | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 1 | 50 | 0.4 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 20 | 0.4 |  | 0 | 0
MPB010b | Partida | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 surf D, per a capa de rodolament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 1 | 50 | 0.4 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 20 | 0.4 |  | 0 | 0
MPB100 | Partida | m² | Reg d'emprimació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 1 | 50 | 0.4 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 20 | 0.4 |  | 0 | 0
MPB110 | Partida | m² | Reg d'adherència. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 1 | 50 | 0.4 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 20 | 0.4 |  | 0 | 0
MSH030 | Partida | m² | Marcat de fletxes i inscripcions en vials. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 4 | 2 | 0.5 |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 2 | 2 | 0.5 |  | 0 | 0
MSH010 | Partida | m | Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, marca vial longitudinal continua o discontinua. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Intersecció Camí del Pi | 2 | 35 |  |  | 0
|  |  |  | Intersecció Camí de la Masia | 1 | 35 |  |  | 0 | 0
ASA012 | Partida | U | Pericó prefabricat de formigó de dimensions interiors 40x40x50 cm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | ELECTRICITAT |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre caseta nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre caseta nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Filtre | 2 |  |  |  | 0 | 0
IUS071 | Partida | U | Pericó de pas, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 100x100x100 cm, amb tapa prefabricada metalica vermella indicativa de contra incendis, sobre solera de formigó en massa. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 02 | [7 empty] | 0 | 0
03 | Capítol |  | Canonada i accesoris | [7 empty] | 0 | 0
IUA020d | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix. Esta inclos accessoris d'unio de canonades, colzes , t i derivacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram | 1 | 760 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
PA004 | Partida | ut | Partida alçada a justificar per el subministrament i muntatge d'accesoris i peces especials necessaries per el correcte funcionament del nou tram de canonada i treballs de connexió amb la xarxa existent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PN12-DPPO | Partida | u | Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa,superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Arqueta entrega | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Colector pous | 1 |  |  |  | 0 | 0
PN10-B3U0 | Partida | u | Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa amb indicador,munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pous | 2 |  |  |  | 0 | 0
PN84-DADM | Partida | u | Vàlvula retenció,clap.+brides,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-GJS-400-15,seient elàsticmuntadasuperf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pous | 2 |  |  |  | 0 | 0
PNE1-762Z | Partida | u | Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pous | 2 |  |  |  | 0 | 0
PNZ0-36FF | Partida | u | Carret desmuntatge+brides,1.4301 (AISI 304),EPDM,DN=100mm,PN=10bar,munt.superf. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ICS040 | Partida | U | Vas d'expansió, capacitat 200 l, de 1075 mm d'altura i 550 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/4" de diàmetre i 20 bar de pressió. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
PJMA-HAH5 | Partida | u | Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, tipus molla tubular | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL08 | Partida | ut | Subministrament i instal·lació de ventosa trifuncional | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
CL55 | Partida | U | Proves de pressió i desinfecció de la xarxa de canonades instal·lada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL56 | Partida | ut | Ventosa embridada | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL57 | Partida | ut | Vàlvula de comporta manual amb brides | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 03 | [7 empty] | 0 | 0
04 | Capítol |  | Pou nº1 Bomba i accesoris | [7 empty] | 0 | 0
EAE100 | Partida | m² | Paviment de reixeta electrosoldada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m2 | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Plataforma Pou | 1 | 1.43 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 1.43 |  |  | 0
[5 empty] | -0.1 | 1.43 |  |  | 0 | 0
PA006 | Partida | ut | Reparació de l'escala d'accés i parets superficials del pou. Reparació d'esquerdes a l'interior del pou, sanejament de superficie i posterior arremolinat, reparació de desperfectes en l'escala existent d'accés al pou, substitució de peces de subjecció de graonat iguals a les existents. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA020c | Partida | ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de instal•lació de control del nivell piezomètric format per equip data loger, cablejat i tub de buit de fins a 50 metres de profunditats, sensor de nivell submergit MPXF+CABFOR o equivalent, amb rang de medicio de 0,50 mm fins a 140 m de columna d’aigua. Els sensors subministren un senyal de 4/20 mA o opcionalment de 20/4 mA, en dos fils, sense capil•laritat de triple pell reforçada mecànicament (CABFOR), alimentat de 8 a 38 Vdc. Els cossos són d'acer inoxidable 316L passivat. Tenen una bona resistència als raigs (superior a 20 kA), estan certificats per l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) i es lliuren amb una abraçadora d'ancoratge del cable per facilitar-ne la instal•lació. També és possible augmentar el seu pes (190 g), amb un pes addicional anomenat Lest: LEST MPXF (+600g). Muntatge de tots els elements, posta apunt de tota la instal•lació, control en remot, esta inclòs connextivitat amb el sistema hora municipal i verificació del correcte funcionament de la instal•lació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UAB012 | Partida | U | Subministrament i muntatge de conjunt de Electrobomba submergible centrifuga hidràulica en (ASI 304) per a pous, marca EBARA model X6S-30/13 H o equivalent, Motor sumergible sumoto 6” (bany d’oli) marca EBARA model OY6 1500 o equivalent i Quadre elèctric amb variador per a pou de fins a 31 ampers, tensió 380V trifasic. Inclou: - Electrobomba submergible centrifuga hidràulica en (ASI 304) per a pous, marca EBARA model X6S-30/13 H o equivalent, diàmetre del cos de la bomba de 6". motor trifàsic de 400 V i una potencia de 11 Kw, amb una classe d’eficiència energètica IE3 SEGONS reglamento de(CE) 640/2009, caudal de fins a 30 m3/h, alçaria manomètrica de 125 m.c.a, col•locada al fons del pou, muntada i connectada. - Motor sumergible sumoto 6” (bany d’oli) marca EBARA model OY6 1500 o equivalent, disc nema 6”, Protecció IP68, aïllament classe F, refrigeració amb oli, temperatura màxima aigua del pou 35ºC, velocitat de flux mínim 0,16 m/seg, funcionament vertical/horitzontal fins a 11 kW, profunditat max. 150m. - Quadre elèctric amb variador per a pou de fins a 31 amperis, tensió 380V trifasic. - Caudalimetre amb lectura directa de 2” (150-550 l/min). - Acumulador serie PressureWave&Challenger (Vertical con Base) - Muntatge de tots els elements, posta apunt de tota la instal·lació i verificació del correcte funcionament de la instal·lació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RLC010 | Partida | m² | Emprimació anticorrosiva, per a la protecció d'elements d'acer enfront de la corrosió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Contorn | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Base superior |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UPN-120 Long | 2 | 1.35 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | UPN-120 TRANS | 2 | 0.4 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | IPN-100 | 2 | 0.5 | 0.37 |  | 0
|  |  |  | Base inferior |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UPN-120 Long | 2 | 1.35 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | UPN-120 TRANS | 2 | 0.4 | 0.434 |  | 0
0
|  |  |  | Escreix |  |  |  |  | 0 | 0
RSN020b | Partida | m² | Paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb morter de rodolament, color Gris Natural, amb àrids de quars, pigments i additius, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m2 | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paviment | 1 | 13 |  |  | 0 | 0
RIS020b | Partida | m² | Pintura al silicat sobre parament interior de morter de ciment. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº1 | 1 | 16.5 |  | 4.75 | 0 | 0
RIS020d | Partida | m² | Pintura al silicat sobre parament interior de morter de ciment. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sostre | 1 | 13 |  |  | 0 | 0
PA009 | Partida | ut | Partida alçada a justificar per la neteja i sanejament de les parets interiors de pou existent de 150 cm fins a 200cm de diametre, reparacio d'esquerdes, rejuntat amb morter, substitució i/o reparació de peces i elements existents en mal estat segons DF. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA020 | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, inclou Cable d'acer Innoxidable AISI 316, resistencia nominal 1560N/mm2, composició de 7x19 de, seccióde 8mm, carrega de trencament de fins a 3.710 kg. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº1 | 42 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix | 15 |  |  |  | 0
[5 empty] | -15 |  |  |  | 0 | 0
PA011 | Partida | ut | Programació per aplicació web en PC per controlar dades | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PJM3-8FTU | Partida | u | Compta.aigua electr. amb transmisió de dades p/aigua freda,classe C,calibre 40mm,Qn=10m3/h,PN=10bar,2xRJ11,unions rosc.,horitz./vert.,connect.bat./ramal | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL25 | Partida | U | Reposició puntual d’elements estructurals mitjançant peces simples de perfils laminats en calent d’acer estructural tipus IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V001A | Partida | U | Formació d’obertura i col·locació de claraboia 1,50 × 1,50 m. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL21B | Partida | U | Camió grua amb operador durant una jornada completa de treball (8 h), destinada a la descàrrega, manipulació i col·locació de bomba sumergida. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 04 | [7 empty] | 0 | 0
05 | Capítol |  | Pou nº2 Bomba i accessoris | [7 empty] | 0 | 0
EAE100b | Partida | m² | Paviment de reixeta electrosoldada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m2 | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Plataforma Pou | 1 | 1.54 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 1.54 |  |  | 0
[5 empty] | -0.1 | 1.54 |  |  | 0 | 0
PA006 | Partida | ut | Reparació de l'escala d'accés i parets superficials del pou. Reparació d'esquerdes a l'interior del pou, sanejament de superficie i posterior arremolinat, reparació de desperfectes en l'escala existent d'accés al pou, substitució de peces de subjecció de graonat iguals a les existents. Inclou: Desmuntatge de l'element. Reparació de la superfície de recolzament. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA020b | Partida | ut | Subministrament, instal•lació i muntatge de instal•lació de control del nivell piezomètric format per equip data loger, cablejat i tub de buit de fins a 50 metres de profunditats, sensor de nivell submergit MPXF+CABFOR o equivalent, amb rang de medicio de 0,50 mm fins a 140 m de columna d’aigua. Els sensors subministren un senyal de 4/20 mA o opcionalment de 20/4 mA, en dos fils, sense capil•laritat de triple pell reforçada mecànicament (CABFOR), alimentat de 8 a 38 Vdc. Els cossos són d'acer inoxidable 316L passivat. Tenen una bona resistència als raigs (superior a 20 kA), estan certificats per l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) i es lliuren amb una abraçadora d'ancoratge del cable per facilitar-ne la instal•lació. També és possible augmentar el seu pes (190 g), amb un pes addicional anomenat Lest: LEST MPXF (+600g). Muntatge de tots els elements, posta apunt de tota la instal•lació, control en remot, esta inclòs connextivitat amb el sistema hora municipal i verificació del correcte funcionament de la instal•lació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UAB012 | Partida | U | Subministrament i muntatge de conjunt de Electrobomba submergible centrifuga hidràulica en (ASI 304) per a pous, marca EBARA model X6S-30/13 H o equivalent, Motor sumergible sumoto 6” (bany d’oli) marca EBARA model OY6 1500 o equivalent i Quadre elèctric amb variador per a pou de fins a 31 ampers, tensió 380V trifasic. Inclou: - Electrobomba submergible centrifuga hidràulica en (ASI 304) per a pous, marca EBARA model X6S-30/13 H o equivalent, diàmetre del cos de la bomba de 6". motor trifàsic de 400 V i una potencia de 11 Kw, amb una classe d’eficiència energètica IE3 SEGONS reglamento de(CE) 640/2009, caudal de fins a 30 m3/h, alçaria manomètrica de 125 m.c.a, col•locada al fons del pou, muntada i connectada. - Motor sumergible sumoto 6” (bany d’oli) marca EBARA model OY6 1500 o equivalent, disc nema 6”, Protecció IP68, aïllament classe F, refrigeració amb oli, temperatura màxima aigua del pou 35ºC, velocitat de flux mínim 0,16 m/seg, funcionament vertical/horitzontal fins a 11 kW, profunditat max. 150m. - Quadre elèctric amb variador per a pou de fins a 31 amperis, tensió 380V trifasic. - Caudalimetre amb lectura directa de 2” (150-550 l/min). - Acumulador serie PressureWave&Challenger (Vertical con Base) - Muntatge de tots els elements, posta apunt de tota la instal·lació i verificació del correcte funcionament de la instal·lació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
RLC010b | Partida | m² | Emprimació anticorrosiva, per a la protecció d'elements d'acer enfront de la corrosió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Contorn | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Base superior |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UPN-120 Long | 2 | 1.4 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | UPN-120 TRANS | 2 | 0.5 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | IPN-100 | 2 | 0.6 | 0.37 |  | 0
|  |  |  | Perfil conformat en forma de U | 1 | 1.45 | 0.292 |  | 0
|  |  |  | Base inferior |  |  |  |  | 0
|  |  |  | UPN-120 Long | 2 | 1.35 | 0.434 |  | 0
|  |  |  | UPN-120 TRANS | 2 | 0.4 | 0.434 |  | 0
0
0
|  |  |  | Escreix |  |  |  |  | 0 | 0
RSN020 | Partida | m² | Paviment continu de formigó en massa de 10 cm de gruix, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual; tractat superficialment amb morter de rodolament, color Gris Natural, amb àrids de quars, pigments i additius, rendiment 3 kg/m², amb acabat remolinat mecànic. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m2 | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paviment | 1 | 15 |  |  | 0 | 0
RIS020 | Partida | m² | Pintura al silicat sobre parament interior de morter de ciment. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº2 | 1 | 17 |  | 4.75 | 0 | 0
RIS020c | Partida | m² | Pintura al silicat sobre parament interior de morter de ciment. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sostre | 1 | 15 |  |  | 0 | 0
PA009 | Partida | ut | Partida alçada a justificar per la neteja i sanejament de les parets interiors de pou existent de 150 cm fins a 200cm de diametre, reparacio d'esquerdes, rejuntat amb morter, substitució i/o reparació de peces i elements existents en mal estat segons DF. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA020e | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 90 mm de diàmetre exterior i 8,2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou nº2 | 43 |  |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix | 15 |  |  |  | 0
[5 empty] | -15 |  |  |  | 0 | 0
PA011 | Partida | ut | Programació per aplicació web en PC per controlar dades | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PJM3-8FTU | Partida | u | Compta.aigua electr. amb transmisió de dades p/aigua freda,classe C,calibre 40mm,Qn=10m3/h,PN=10bar,2xRJ11,unions rosc.,horitz./vert.,connect.bat./ramal | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V001A | Partida | U | Formació d’obertura i col·locació de claraboia 1,50 × 1,50 m. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL21B | Partida | U | Camió grua amb operador durant una jornada completa de treball (8 h), destinada a la descàrrega, manipulació i col·locació de bomba sumergida. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 05 | [7 empty] | 0 | 0
06 | Capítol |  | Instal·lació elèctrica | [7 empty] | 0 | 0
IEH015e | Partida | m | Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN GROUP". 5x25mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta bombes nº1 | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Bomba nº1 | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Caseta pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta bombes nº2 | 1 | 30 |  |  | 0
|  |  |  | Bomba nº2 | 1 | 20 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.15 | 90 |  |  | 0
[5 empty] | -0.15 | 90 |  |  | 0 | 0
IEH015c | Partida | m | Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN GROUP". 3x2,5mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Controlador Nitrats/Sulfats | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Reserva | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Controlador Nitrats/Sulfats | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Reserva | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.15 | 195 |  |  | 0
[5 empty] | -0.15 | 195 |  |  | 0 | 0
IEH015b | Partida | m | Cable elèctric per a baixa tensió "PRYSMIAN GROUP". 3x1,5mm2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 | 15 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.15 | 45 |  |  | 0
[5 empty] | -0.15 | 45 |  |  | 0 | 0
IEM026 | Partida | U | Interruptor de superfície, estanc. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quqadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEM066 | Partida | U | Base de presa de corrent estanca, de superfície. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0 | 0
HPH010 | Partida | U | Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 5 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 5 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric | 3 |  |  |  | 0 | 0
III010 | Partida | U | Subministrament i muntatge de lluminària per a suspendre o adossar model Etanche F 4500LM STD PC-O 1275mm RC de la marca NORDEON. Cos fabricat en injecció de policarbonat en color gris i difusor opal. Model per a LED MID-*POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d'aïllament I. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 2 |  |  |  | 0 | 0
IOA020 | Partida | U | Enllumenat d'emergència en zones comuns. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEO010f | Partida | m | Canalització de tub rígid de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta Pou nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Interruptor | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 | 15 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 150 |  |  | 0
[5 empty] | -0.1 | 150 |  |  | 0 | 0
IED010 | Partida | m | Derivació individual. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Connexió bombes | 1 | 30 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix |  | 20 |  |  | 0
[6 empty] | -20 |  |  | 0 | 0
IOD025 | Partida | U | Caixa de derivació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº1 | 3 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta nº2 | 3 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala quadre elèctric | 3 |  |  |  | 0 | 0
IEX405 | Partida | U | Armari de distribució, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Quadre general | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX050 | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre caseta nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Quadre general |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Enllumenat | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | E.A.A | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX050b | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Caseta nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Analitzador sulf/nit. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Reserva | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Analitzador sulf/nit. | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Reserva | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Quadre general |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Endoll | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Reserva | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX050c | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Caseta nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Bomba | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Bomba | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX050e | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Caseta nº1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | General | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Subquadre Caseta nº2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | General | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Quadre general |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SQ. Caseta nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | SQ. Caseta nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX050d | Partida | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Quadre general | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX060 | Partida | U | Interruptor diferencial modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IEX060b | Partida | U | Interruptor diferencial modular. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta nº1 | 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta nº2 | 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | Quadre general | 3 |  |  |  | 0 | 0
IOS010c | Partida | U | Senyalització de equips contra incendis. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta instal·lació elèctrica | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOS020c | Partida | U | Senyalització de mitjans d'evacuació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta instal·lació elèctrica | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
IOX010e | Partida | U | Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta instal·lació elèctrica | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOX010f | Partida | U | Extintor portàtil de neu carbònica CO2. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Caseta instal·lació elèctrica | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Caseta Pou nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
EE01 | Partida | ut | Subministrament i muntatge de transformador elèctric de III-230V a III-400V en quadre general per una potencia nominal de fins a 40kW. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 06 | [7 empty] | 0 | 0
07 | Capítol |  | Sistema de tractament de l'aigua | [7 empty] | 0 | 0
07.1 | Capítol |  | Obra civil | [7 empty] | 0 | 0
ADE002 | Partida | m³ | Excavació de rassa a cel obert, en terra , amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m3 | Amplada | Llargada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | S1 | 1 | 29.07 |  | 0.9 | 0
|  |  |  | S2 | 2 | 42.51 |  | 0.9 | 0
|  |  |  | S3 | 3 | 40.27 |  | 0.9 | 0
|  |  |  | S4 | 4 | 62.35 |  | 0.9 | 0
|  |  |  | llit graves | 1 |  | 6.5 | 3.672 | 0
|  |  |  | Laterals graves | 1 |  |  | 29.621 | 0
|  |  |  | Sabata correguda | 2 |  | 0.5 | 2.925 | 0
[5 empty] | 2 |  | 0.5 | 6.12 | 0
|  |  |  | Pous | 3 |  | 1 | 2.7 | 0
|  |  |  | Arquetes | 7 |  | 0.8 | 0.72 | 0
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Connexió clavegueram |  | 25 | 1 | 0.72 | 0
|  |  |  | Connexió dipòsits | 1 | 90 | 1 | 0.72 | 0 | 0
ACE041 | Partida | m³ | Excavació de rases, amb mitjans manuals. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | S1 | 1 | 29.07 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | S2 | 2 | 42.51 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | S3 | 3 | 40.27 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | S4 | 4 | 62.35 |  | 0.1 | 0
|  |  |  | llit graves | 1 |  | 6.5 | 0.408 | 0
|  |  |  | Laterals graves | 1 |  |  | 3.291 | 0
|  |  |  | Sabata correguda | 2 |  | 0.5 | 0.325 | 0
[5 empty] | 2 |  | 0.5 | 0.68 | 0
|  |  |  | Pous | 3 |  | 1 | 0.3 | 0
|  |  |  | Arquetes | 7 |  | 0.8 | 0.08 | 0
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Connexió clavegueram |  | 25 | 1 | 0.08 | 0
|  |  |  | Connexió dipòsits | 1 | 90 | 1 | 0.08 | 0 | 0
UVT010b | Partida | m | Clos de parcel·la, de malla de simple torsió. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat | 2 | 6.5 |  |  | 0
[5 empty] | 2 | 13.6 |  |  | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 40.2 |  |  | 0
[5 empty] | -0.1 | 40.2 |  |  | 0 | 0
FEA020b | Partida | m² | Mur de càrrega de fàbrica armada, de bloc de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat | 2 | 6.5 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 1 | 13.6 |  | 0.5 | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 37.24 |  |  | 0 | 0
RPE010 | Partida | m² | Arrebossat de ciment sobre parament exterior. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat | 2 | 6.5 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 1 | 13.6 |  | 0.5 | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 37.24 |  |  | 0 | 0
RFS010 | Partida | m² | Pintura al silicat sobre parament exterior. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat | 2 | 6.5 |  | 0.5 | 0
[5 empty] | 1 | 13.6 |  | 0.5 | 0
0
|  |  |  | Escreix % | 0.1 | 37.24 |  |  | 0 | 0
CSZ015b | Partida | m³ | Sabata de fonamentació de formigó en massa. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0
[5 empty] | 1 | 13.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
CHH035 | Partida | m³ | Formigó per armar en sabates. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Costat mur bloc | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0
[5 empty] | 1 | 13.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
CHA010 | Partida | kg | Acer per a formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Kg/ml | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 13.6 | 16 |  | 0
[6 empty] | 6.5 | 16 |  | 0 | 0
ASA010 | Partida | U | Pericó d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 80x80x100 cm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit | 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | Canonada | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sanejament | 1 |  |  |  | 0 | 0
HPH010b | Partida | U | Perforació en formigó per al pas d'instal·lacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sortida | 2 |  |  |  | 0 | 0
MBG020 | Partida | m³ | Subministrament i col·locació de subbase granular formada per àrid rodó de riu de granulometria diametre 8 - 16 mm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Alçada | Amplada | Llargada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | graves llit | 1 | 0.3 | 6.5 | 13.6 | 0
|  |  |  | Lateral | 1 |  |  | 32.912 | 0 | 0
CL11 | Partida | U | Treballs d’obra auxiliar per a l’execució de forats, passos d’instal·lacions i ajudes d’obra per a la connexió del sistema hidràulic | [6 empty] | 0 | 0 | 0
MLB010 | Partida | m | Vorada prefabricada de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sanejament | 1 | 5 |  |  | 0 | 0
MLR010 | Partida | m | Rigola prefabricada de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sanejament | 1 | 5 |  |  | 0 | 0
DMC010b | Partida | m | Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram pou existent | 2 | 25 |  |  | 0 | 0
DMF010b | Partida | m² | Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram pou existent |  | 25 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
DMX021 | Partida | m² | Demolició de solera o paviment de formigó. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tram pou existent |  | 25 | 1 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
MPB010c | Partida | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 25 | 1 |  | 0 | 0
MPB010d | Partida | m² | Capa de mescla bituminosa continua en calent AC22 surf D, per a capa de rodolament. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 25 | 1 |  | 0 | 0
MPB100b | Partida | m² | Reg d'emprimació. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 25 | 1 |  | 0 | 0
MPB110b | Partida | m² | Reg d'adherència. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 25 | 1 |  | 0 | 0
ACR070 | Partida | m³ | Estesa de terres amb material de la pròpia excavació i formació de talús 1:0.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | m3 | Llargada | Amplada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsits | 1 | 567.262 |  |  | 0
|  |  |  | graves llit | -1 |  | 6.5 | 4.08 | 0
|  |  |  | Lateral | -1 |  |  | 32.912 | 0
|  |  |  | Volum dipòsits | -2 |  |  | 55.216 | 0 | 0
ACR060 | Partida | m² | Compactació de caixa, al 95% del Proctor Modificat, amb picó vibrant de guiat manual. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsits | 1 | 13.6 | 6.5 |  | 0 | 0
ADR010c | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[6 empty] | 25 | 1 | 0.2 | 0 | 0
ADR010e | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Connexió clavegueram |  | 25 | 1 | 0.25 | 0
|  |  |  | Connexió dipòsits | 1 | 90 | 1 | 0.4 | 0 | 0
ADR010f | Partida | m³ | Rebliments de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calcari | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | AIGUA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Tram Connexió clavegueram |  | 25 | 1 | 0.25 | 0
|  |  |  | Connexió dipòsits | 1 | 90 | 1 | 0.4 | 0 | 0
CL32 | Partida | U | Partida alçada a justificar per desviamanet de canalitzacions existents d'aigua potable, desviació de serveis existents, segellat, accessoris, peces especial, vàlvules de qualsevol tipus i elements, inclou comprovació i verificació del correcte funcionament de tots els elements, inclou mitjans auxiliars, excavació i reblert, reposició de material si fos necessari. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 07.1 | [7 empty] | 0 | 0
07.2 | Capítol |  | Canonada i vàlvules | [7 empty] | 0 | 0
IUA020g | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 125 mm de diàmetre exterior i 11,4 mm de gruix. Esta inclos accessoris d'unio de canonades, colzes , t i derivacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 30 |  |  | 0 | 0
IUA020j | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 250 mm de diàmetre exterior i 22,7 mm de gruix. Esta inclos accessoris d'unio de canonades, colzes , t i derivacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 60 |  |  | 0 | 0
IFD010B | Partida | U | Bomba centrífuga horitzontal monobloc per a aigua neta, marca EBARA model 3M 40-125/1.5 o equivalent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL31 | Partida | U | Partida alçada per al subministrament, muntatge i posada en servei de quadre elèctric de maniobra amb autòmat programable PLC | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bomba nº1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
NCB010 | Partida | U | Bancada contínua de formigó armat, per a suport de maquinària, de 150x100x16. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bomba Nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Bomba Nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
CL17 | Partida | U | Vàlvula automàtica de rotura | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA101 | Partida | U | Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 125 mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bomba | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sortida | 1 |  |  |  | 0 | 0
IUA101b | Partida | U | Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 250 mm | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Bomba | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Entrada | 1 |  |  |  | 0 | 0
IUA103 | Partida | U | Vàlvula de retenció de doble clapeta, amb cos de ferro colat i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable, DN 125 mm, PN 16 atm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bomba nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Bomba nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
URM010 | Partida | U | Electrovàlvula per a aigua potable, cos de niló injectat, connexions roscades, de 10" de diàmetre, | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Arqueta dipòsit 5.000 | 1 |  |  |  | 0 | 0
CL10 | Partida | U | Desconnexió d’alimentació i tall de canonada existent DN200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA101d | Partida | U | Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 200 mm. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL22 | Partida | U | Partida alçada per a l’adaptació d’arqueta existent per a la nova connexió als dipòsits de 1.000 m3 i 5.000 m3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL23 | Partida | U | Partida alçada per a l’adaptació de canonades existents de fosa dúctil a canonada de polietilè (PE) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PJMA-HAH5 | Partida | u | Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les bombes, tipus molla tubular | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Diposit nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
CL29 | Partida | U | cabalímetre electromagnètic per al control del cabal en canonada d’aigua | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Bomba nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit 5.000 | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 07.2 | [7 empty] | 0 | 0
07.3 | Capítol |  | Sistema de cloració | [7 empty] | 0 | 0
CL01 | Partida | ut | Subministrament i muntatge d'equip medidor de clor CLMR-2 o equivalent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL02 | Partida | ut | Subministrament i muntatge de lectura i control de pH i clor per a CLMR-2. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL05 | Partida | ut | Subministrament i muntatge de bomba dosificadora model AML200PE0016 VITÓN. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL15 | Partida | U | Partida alçada per al subministrament de vàlvules i elements auxiliars necessaris per a la nova instal·lació del sistema de cloració d’aigua potable | [6 empty] | 0 | 0 | 0
IUA020f | Partida | m | Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 07.3 | [7 empty] | 0 | 0
07.4 | Capítol |  | Dipòsits | [7 empty] | 0 | 0
CL06 | Partida | ut | Subministrament i instal·lació de dipòsit soterrat modular de polietilè d’alta densitat (PE), model SEI M 36000 AG, marca EDAGUA o equivalent. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit nº2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
CL21A | Partida | U | Camió grua amb operador durant una jornada completa de treball (8 h), destinada a la descàrrega, manipulació i col·locació de dipòsits de polietilè de 37 m³ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL24 | Partida | U | Partida alçada per a l’adaptació i formació de nous forats en dipòsits existents. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sortida | 2 |  |  |  | 0
|  |  |  | Sanejament | 2 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 07.4 | [7 empty] | 0 | 0
07.5 | Capítol |  | Sanejament | [7 empty] | 0 | 0
IUS016A | Partida | m | Col·lector soterrat de polietilè, de 160 mm de diàmetre exterior | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sanejament | 1 | 20 |  |  | 0 | 0
IUS016B | Partida | m | Col·lector soterrat de polietilè, de 125 mm de diàmetre exterior | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 5 |  |  | 0 | 0
IUA101c | Partida | U | Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm. Esta inclos accessoris d'unio de canonades, colzes , t i derivacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL12 | Partida | U | Connexió de canalització d’aigües a pou de registre de sanejament existent | [6 empty] | 0 | 0 | 0
UAP010 | Partida | U | Pou de registre de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 1,00 m de diàmetre interior i de 3 m d'altura útil interior | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Dipòsit nº1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Dipòsit nº2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Registre | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 07.5 | [7 empty] | 0 | 0
07.6 | Capítol |  | Adequació entorn. | [7 empty] | 0 | 0
ADL015 | Partida | U | Talat d'arbre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL20 | Partida | U | Reblert de forat generat per l’extracció de soca d’arbre | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL18 | Partida | U | Partida alçada per al desmuntatge i posterior muntatge de tanca metàl·lica existent formada per malla de simple torsió 25 ML | [6 empty] | 0 | 0 | 0
JSS010 | Partida | U | Garrofer (Ceratonia siliqua), exemplar de gran port de 16 a 18 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard. Inclou transport i descarrega | [6 empty] | 0 | 0 | 0
JSS020 | Partida | U | Lledoner (Celtis australis) de 14 a 16 cm de diàmetre de tronc; subministrament en contenidor estàndard. Inclou transport i descarrega | [6 empty] | 0 | 0 | 0
JSP010 | Partida | U | Plantació d'arbre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 07.6 | [7 empty] | 0 | 0
07.7 | Capítol |  | Instal·lació elèctrica | [7 empty] | 0 | 0
PA014 | Partida | ut | Partida alçada per realitzar nova escomesa elèctrica en caseta dipòsit soterrat La Masia, per alimentar sistema automatic de cloració de l'aigua, inclou drets nova escomesa elèctrica amb CIA, col·locació de nou quadre elèctric, cablejat, toma terra i elements de protecció de les linies elèctriques. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CL04 | Partida | ut | Subministrament i muntatge de quadre elèctric protecció bomba 0,75 CV monofàsica. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 07.7 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 07 | [7 empty] | 0 | 0
08 | Capítol |  | Varis | [7 empty] | 0 | 0
PA005 | Partida | ut | Imprevistos a justificar | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PA007 | Partida | ut | Redacció del Pla de treball amb risc d'amiant per empresa acreditada (RERA) , segons estableix el RC 396/2006, de 31 març. Inclou redacció del pla, taxes i tramitació al departament d'empresa i treball. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PA008 | Partida | ut | Projecte de legalització elèctrica. Inclou despeses de la legalització a industria i taxes derivades de la inspecció. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PA0010 | Partida | ut | Sistema de telemonitorització i telecontrol. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PA010 | Partida |  | Partida de cobrament integre per l'aplicació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut, segons la normativa vigent (RD 1627/1997), incloent la senyalització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual (EPI). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
PA012 | Partida | U | Analítica completa d’aigua | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V002 | Partida | U | Plànols as-built de l’actuació executada i geolocalització dels pous, dipòsits i altres elements singulars de la instal·lació | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V003 | Partida | U | Projecte tècnic i documentació administrativa per a la legalització d’una instal·lació de tractament d’aigua destinada a consum humà, davant l’autoritat sanitària competent | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V004 | Partida | U | Assaig d’aforament en captació d’aigua subterrània | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V005 | Partida | U | Analítica de terbolesa en aigua | [6 empty] | 0 | 0 | 0
V010 | Partida | ut | Servei de control analític de la qualitat de l’aigua de consum humà, mitjançant presa de mostres i anàlisi en laboratori acreditat segons UNE-EN ISO/IEC 17025, conforme al Real Decreto 3/2023. Inclou determinació de paràmetres fisicoquímics i microbiològics exigits: terbolesa, pH, conductivitat, nitrats, nitrits, amoni, clor residual, E. coli i bacteris coliformes. Inclou desplaçament, presa de mostres, conservació, transport, emissió d’informe amb comparativa normativa i valoració de conformitat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució del servei. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | AMIDAMENTS | [7 empty] | 0 | 0