## T-PRES
|  |  |  | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01 | 1 | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 11.55 | 57.6
01.01 | 2 | P2146-DJ2R | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 40.11 | 5.76
01.01 | 3 | P2219-564X | m3 | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | 59.25 | 2.88
01.01 | 4 | P2217-55T0 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 9.88 | 11.7
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
|  | Titol 3 | 01 | FONAMENTACIÓ
01.02.01 | 1 | P352-MP01 | m3 | Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica. Inclou separadors per a col·locació d'armat. | 292.97 | 2.304
01.02.01 | 2 | P7B2-5RJ7 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida | 1.46 | 36
01.02.01 | 3 | P3Z3-D52R | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | 22.69 | 5.76
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
|  | Titol 3 | 02 | ESTRUCTURA METÀL·LICA
01.02.02 | 1 | P447-DMDE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 8.23 | 1050.892
01.02.02 | 2 | P44D-MP01 | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclou fixacions necessaries segons documentació gràfica, 2 M12 B500S. | 180.03 | 3.24
01.02.02 | 3 | P89P-45G0 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim | 13.49 | 212.32
01.02.02 | 4 | PY00-MP | u | Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals. | 1194.45 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
|  | Titol 3 | 03 | REVESTIMENT VERTICAL
01.02.03 | 1 | P867-MP01 | m2 | Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller. Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4 unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els cantells vistos un cop tallats, executat a taller. | 88.28 | 127.111
01.02.03 | 2 | P8MP | m2 | Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de 12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica d'acer (no inclosa) amb fixacions mecàniques. | 15 | 127.11
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
|  | Titol 3 | 04 | PORTES
01.02.04 | 1 | PAB0-MP01 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou 2 portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau, acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. | 3777.61 | 4
01.02.04 | 2 | PAB0-MP02 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 151x210 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. | 974.44 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 03 | PAVIMENTS
01.03 | 1 | P93M-MP01 | m2 | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de dilatació segons direccions de DF. | 42.48 | 78
01.03 | 2 | P4B9-D6R8 | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 6.16 | 78
01.03 | 3 | P7B2-5RJ7 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida | 1.46 | 93.6
01.03 | 4 | P3C2-4245 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist | 67.15 | 6.15
01.03 | 5 | P924-DX71 | m3 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 51.08 | 15.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | Gestió de residus
01.04 | 1 | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 11.68 | 30
01.04 | 2 | P2RA-EU6S | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 25.21 | 30
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.87 | =
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.01 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | P2146-DJ2R | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 0.2 |  |  | Demol.pavim. Mescla bituminosa g fins a 15 cm,ampl.fins a 0,6 m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam.
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.031 | /R | x | 56.51 | =
| C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.1 | /R | x | 62.71 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-2 | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.17 | /R | x | 25.38 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.17 | /R | x | 8.2 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | P2217-55T0 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 0.4 |  |  | Excavació p/rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excav.,+càrr.directa s/camió
Maquinària
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.037 | /R | x | 106.8 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-4 | P2219-564X | m3 | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió amb mitjans mecànics |  |  |  | Rend.: | 0.2 |  |  | Excav.pou aïllat hfins a 2 m,terreny compact.,mitjans mecànics
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.2053 | /R | x | 56.51 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-5 | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15 km
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.257 | /R | x | 45.45 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-6 | P2RA-EU6S | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28V1 | t | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0.17 |  | x | 148.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.36 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P312-K1BS | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Form.rases/pous fonam.,formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 quant.c
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-JLHC | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 | 1.1 |  | x | 131.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | P3C2-4245 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Encofrat taulons d/llosa fonam.,form.vist
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.8 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.85 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.89 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0475 |  | x | 398.31 | =
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.45 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1995 |  | x | 1.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | P3Z3-D52R | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Cap.net/anivell. G=10cm, formigó neteja HL-150/B/10, camió
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.075 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 | 0.105 |  | x | 102.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | P447-DMDE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 0.44 |  |  | Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 29.9 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.42 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M0F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | P44D-MP01 | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclou fixacions necessaries segons documentació gràfica, 2 M12 B500S. |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Acer S275JR,p/plati. Perfils lam.,g=12mm,col.adhes. Res.epoxi s/dissolv.2comp,h<= 3 m
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.88 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.0101 |  | x | 1.83 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.022 |  | x | 398.31 | =
| B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 2.55 |  | x | 17.78 | =
| B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.1007 |  | x | 14.48 | =
| B44Z-0M0F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 39.5 |  | x | 1.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | P4B9-D6R8 | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura d/llosa AP500SD,Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 26.12 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-108A | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 3.69 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.02 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P771-5RIY | m2 | Membrana de gruix 0,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Membrana g=0,5mm,làmina PEAD,col.s/adh.,n/resist.intemp.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.32 | /R | x | 24.55 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.16 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20N-00DV | h | Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada | 0.16 | /R | x | 17.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B776-0KRM | m2 | Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0,5 mm no resistent a la intempèrie | 1.005 |  | x | 0.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7B1-6Q3E | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Geotèxtil feltre polièst. No teix. Lligat mecàn.,140 a 190 g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KQ0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 | 1.1 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7B1-6Q3H | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Geotèxtil feltre polièst. No teix. Lligat mecàn.,110 a 130 g/m2,s/adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KQ4 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | P7B2-5RJ7 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Làmina separad.polietilè g=50µm,pes=48g/m2,col.n/adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.03 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.015 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B775-0KR4 | m2 | Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | P8MP | m2 | Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de 12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica d'acer (no inclosa) amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15 | Fixació de rev. amb fixacions mecàniques sobre subestructura metàl·lica
P-15 | P867-MP01 | m2 | Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller. Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4 unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els cantells vistos un cop tallats, executat a taller. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.28 | Revest.vert.,tauler partic.fust.,g=12mm,p, Fix.mec.
P-16 | P89P-45G0 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 0.6 |  |  | Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D 2 a 4 ¬
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.022 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 22.36 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 13.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | P924-DX71 | m3 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subbase,grava pedra calc.50 a 70 mm,estesa+picon.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 90.2 | =
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.02 | /R | x | 79.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03J-0K8H | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm | 2.3045 |  | x | 19.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | P93M-MP01 | m2 | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de dilatació segons direccions de DF. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  |  | Solera de formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/cim
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 29.42 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.16 | /R | x | 24.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x | 168.95 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-IF1Q | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 0.1545 |  | x | 113.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9Z3-DP4P | m2 | Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/fissuració sup.pavim.,Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.015 | /R | x | 29.42 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.015 | /R | x | 26.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-107U | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.79 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PAB0-MP01 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou 2 portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau, acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta acer, 2bat.,453x193cm,tub 80x80x2mm, pany amb clau, esmalt.,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 29.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 73.87 | =
| BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 11 |  | x | 335.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PAB0-MP02 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 151x210 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta acer, 1bat.,151x210cm,pany+clau,p/pintar,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 33.05 | =
| BAB0-16WF | u | Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, pany de cop i clau, acabat per a pintar | 3.5 |  | x | 266.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PY00-MP | u | Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 40 | /R | x | 29.42 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | P352-MP01 | m3 | Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica. Inclou separadors per a col·locació d'armat. |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  |  | Fonament formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 quant.ciment 350kg/m3
Partida d'obra
| P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 30 |  | x | 1.7609 | =
| P312-K1BS | m3 | Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba | 1.4 |  | x | 171.5351 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 26.12 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 26.12 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 26.12 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.12 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 26.33 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.12 | Ajudant pintor | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 24.55 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 25.38 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 29.42 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 29.42 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 29.42 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 29.42 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 29.94 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.88 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 29.42 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 29.42 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 29.42 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 29.9 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
Maquinària
C115-00EE | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 62.71 | Retroexcavadora amb martell trencador | 0 | 0
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 79.91 | Corró vibratori autopropulsat,12 a 14 t | 0 | 0
C136-00F4 | h | Motoanivelladora petita | 90.2 | Motoanivelladora petita | 0 | 0
C139-00LK | h | Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 106.8 | Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20 t | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.51 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t | 0 | 0
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 45.45 | Camió transp.7 t | 0 | 0
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 168.95 | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.2 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.42 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
C20N-00DV | h | Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada | 17.15 | Soldadora automàtica extrusió autopropulsada | 0 | 0
Material
B03J-0K8H | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm | 19.56 | Grava pedra calc.50 a 70 mm | 0 | 0
B067-2A9U | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10 | 102.22 | Formigó neteja HL-150/B/10 | 0 | 0
B06F2-IF1Q | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 113.99 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =< 0.5 | 0 | 0
B06F2-JLHC | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 | 131.75 | Formigó per armar +addit. Hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 quant.ciment 350kg/m3, aigua/c | 0 | 0
B091-06VM | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 17.78 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.83 | Clau acer | 0 | 0
B0AK-07AT | kg | Clau acer galvanitzat | 2.26 | Clau acer galv. | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit d'1,3 mm | 1.87 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.17 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AQ-07GT | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats | 4.92 | Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.01 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B8-107U | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.79 | Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0B8-108A | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 3.69 | Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:8-8mm,6x2,2m B500SD | 0 | 0
B0CU9-2G53 | m2 | Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller | 26.89 | Tauler partic.fust.aglomer.+res.sint.,g=14mm,p/amb.sec tp.P2,rf=B-s2, d0,revest.HPL,treb.taller | 0 | 0
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.45 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0 | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 398.31 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D62-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 14.48 | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0 | 0
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.89 | Desencofrant | 0 | 0
B2RA-28V1 | t | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 148.3 | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus | 0 | 0
B44Z-0M0F | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.38 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tallat mida+antiox. | 0 | 0
B775-0KR4 | m2 | Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 | 0.15 | Vel poliet.,g=50µm,48g/m2 | 0 | 0
B776-0KRM | m2 | Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 0,5 mm no resistent a la intempèrie | 0.75 | Làm.poliet.alt.dens.g=0,5mm,n/resist.intemp. | 0 | 0
B7B1-0KQ0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 | 1.05 | Geotèxtil feltre polièst. No teix.lligat mecàn.,140 a 190 g/m2 | 0 | 0
B7B1-0KQ4 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 | 0.83 | Geotèxtil feltre polièst. No teix.lligat mecàn.,110 a 130 g/m2 | 0 | 0
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 13.92 | Esmalt sint. | 0 | 0
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 22.36 | Imprimació antioxidant | 0 | 0
BAB0-16WF | u | Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, pany de cop i clau, acabat per a pintar | 266.78 | Porta acer, 1bat.,95x210cm,L 50+5mm,lamel.horit.fix.pany+clau,p/pintar | 0 | 0
BAB0-16WN | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 335.59 | Porta acer galv., 2bat.,160x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt. | 0 | 0
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 33.05 | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | 0 | 0
BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 73.87 | Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries | Pressupost mòduls deixalleries
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01.001 | L | P214W-FEMG | m | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
| C | Unitats | Longitud | Cares | Alçada
MÒDUL 1
|  | 14 | 0.4 | 4
MÒDUL 2
|  | 22 | 0.4 | 4
01.01.002 | L | P2146-DJ2R | m2 | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 1
|  | 14 | 0.4 | 0.4
0
MÒDUL 2 | [5 empty] | 0
|  | 22 | 0.4 | 0.4
01.01.003 | L | P2219-564X | m3 | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió amb mitjans mecànics | Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics. Inclou càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 1
|  | 14 | 0.4 | 0.4 | 0.5
MÒDUL 2 | [5 empty] | 0
|  | 22 | 0.4 | 0.4 | 0.5
01.01.004 | L | P2217-55T0 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
| C | Area | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 2
Exavació per a solera |  | 78 |  |  | 0.15
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
| N | Titol 3 | 01 | FONAMENTACIÓ
01.02.01.001 | L | P352-MP01 | m3 | Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica. Inclou separadors per a col·locació d'armat. | Fonament de formigó armat amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / xC4 + XS3 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons documentació gràfica. Inclou separadors per a col·locació d'armat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 1
. Sabates 40x40x40cm |  | 14 | 0.4 | 0.4 | 0.4
MÒDUL 2
. Sabates 40x40x40cm |  | 22 | 0.4 | 0.4 | 0.4
01.02.01.002 | L | P7B2-5RJ7 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
MÒDUL 1
. Sabates 40x40x40cm |  | 14 | 0.4 | 0.5 | 5
0
MÒDUL 2 | [5 empty] | 0
. Sabates 40x40x40cm |  | 22 | 0.4 | 0.5 | 5
01.02.01.003 | L | P3Z3-D52R | m2 | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150 kg/m3/B/10, abocat des de camió
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 1
. Sabates 40x40x40cm |  | 14 | 0.4 | 0.4
0
MÒDUL 2 | [5 empty] | 0
. Sabates 40x40x40cm |  | 22 | 0.4 | 0.4
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
| N | Titol 3 | 02 | ESTRUCTURA METÀL·LICA
01.02.02.001 | L | P447-DMDE | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
| C | Unitats | Longitud | Ample | kg/m
*Tots els perfils inclouen tapes en tots els csotats oberts
MÒDUL 1
Estructura vertical
. Muntants 80x80x2mm |  | 11 | 2 |  | 4.89
. Muntants 80x80x3mm |  | 4 | 2 |  | 8.66
Estructura horitzontal
. Biga superior: 80x80x2 |  | 2 | 4.63 |  | 4.89
|  |  | 9.28 |  | 4.89
. Biga inferior: 80x80x2 |  | 6 | 1.39 |  | 4.89
|  | 6 | 1.45 |  | 4.89
. Biga punt mig: 40x80x2 |  | 6 | 1.39 |  | 3.64
|  | 6 | 1.45 |  | 3.64
MÒDUL 2
Estructura vertical
. Muntants 800x80x2mm |  | 18 | 2 |  | 4.89
. Muntants 80x80x3mm |  | 5 | 2 |  | 8.66
Estructura horitzontal
. Biga superior: 80x80x2 |  | 2 | 4.63 |  | 4.89
|  |  | 15.48 |  | 4.89
|  |  | 4.7 |  | 4.89
. Biga inferior: 80x80x2 |  | 7 | 1.39 |  | 4.89
|  | 12 | 1.45 |  | 4.89
. Biga punt mig: 40x80x2 |  | 7 | 1.39 |  | 3.64
|  | 12 | 1.45 |  | 3.64
01.02.02.002 | L | P44D-MP01 | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclou fixacions necessaries segons documentació gràfica, 2 M12 B500S. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 12 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m. Inclou fixacions necessaries segons documentació gràfica, 2 M12 B500S.
| C | Unitats | Longitud | Ample
MÒDUL 1
Platina 300x300x12 |  | 14 | 0.3 | 0.3
MÒDUL 2
Platina 300x300x12 |  | 22 | 0.3 | 0.3
01.02.02.003 | L | P89P-45G0 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim
MÒDUL 1
Estructura vertical | [5 empty] | 0
. Muntants 80x80x2mm |  | 11 | 2
. Muntants 80x80x3mm |  | 4 | 2
Estructura horitzontal | [5 empty] | 0
. Biga superior: 80x80x2 |  | 2 | 4.63
9.28
. Biga inferior: 80x80x2 |  | 6 | 1.39
|  | 6 | 1.45
. Biga punt mig: 40x80x2 |  | 6 | 1.39
|  | 6 | 1.45
0
MÒDUL 2 | [5 empty] | 0
Estructura vertical | [5 empty] | 0
. Muntants 800x80x2mm |  | 18 | 2
. Muntants 80x80x3mm |  | 5 | 2
Estructura horitzontal | [5 empty] | 0
. Biga superior: 80x80x2 |  | 2 | 4.63
15.48
4.7
. Biga inferior: 80x80x2 |  | 7 | 1.39
|  | 12 | 1.45
. Biga punt mig: 40x80x2 |  | 7 | 1.39
|  | 12 | 1.45
01.02.02.004 | L | PY00-MP | u | Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals. | Treballs de soldadura i muntatge d'elements estructurals.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
| N | Titol 3 | 03 | REVESTIMENT VERTICAL
01.02.03.001 | L | P867-MP01 | m2 | Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller. Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4 unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els cantells vistos un cop tallats, executat a taller. | Sumministrament de revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, acabat revestit amb planxa d'HPL, treballat al taller. Dimensions material: 3660x1510mm tallat en 4 unitats de 1830x760mm cadascuna. Inclou el polit de tots els cantells vistos un cop tallats, executat a taller.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
MÒDUL 1
36 unitats / 9 mòduls |  | 9 | 3.66 |  | 1.51
MÒDUL 2
52 unitats / 13 mòduls |  | 14 | 3.66 |  | 1.51
01.02.03.002 | L | P8MP | m2 | Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de 12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica d'acer (no inclosa) amb fixacions mecàniques. | Fixació de revestiment vertical de tauler de partícules de fusta de 12mm (no inclosa) a subestructura metàl·lica d'acer (no inclosa) amb fixacions mecàniques.
127.11
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESTRUCTURA
| N | Titol 3 | 04 | PORTES
01.02.04.001 | L | PAB0-MP01 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou 2 portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau, acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. | Porta formada per estructura de perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 453x193 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2 mm, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 40x800x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou 2 portes batents amb dimensions 223x183cm amb pany amb clau, acabat esmaltat i 1 roda inferiors per a permetre el moviment batent de la porta, incloent tots els mecanismes necessaris pel seu funcionament. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes.
MÒDUL 1
2
MÒDUL 2
2
01.02.04.002 | L | PAB0-MP02 | u | Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 151x210 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes. | Porta formada per estructura de perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 151x210 cm, amb bastidor de tub vertical de 80x80x2mm i 80x40x2m, i subestructura horitzontal formada per travessers inferiors i superiors de 80x80x2mm i intermig de 80x40x2mm. Inclou rodó de 12mm col·locat en diagonal, soldat a subestructura. Inclou porta amb pany amb clau, acabat esmaltat. Inclou pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. Segons documentació gràfica. Inclou muntatge d'acabat a sobre de portes.
MÒDUL 2
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 03 | PAVIMENTS
01.03.001 | L | P93M-MP01 | m2 | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de dilatació segons direccions de DF. | Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba. Inclou tall per a juntes de dilatació segons direccions de DF.
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
MÒDUL 2
Solera |  |  | 78
01.03.002 | L | P4B9-D6R8 | m2 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
MÒDUL 2
Solera |  |  | 78
01.03.003 | L | P7B2-5RJ7 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida | Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida
solera |  | 78 |  |  | 1.2
01.03.004 | L | P3C2-4245 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist | Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, per a deixar el formigó vist
| C | Unitats | Perimetre | Ample | Alçada
MÒDUL 2
Solera |  |  | 41 |  | 0.15
01.03.005 | L | P924-DX71 | m3 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
| C | Unitats | Area | Ample | Alçada
MÒDUL 2
Solera |  |  | 78 |  | 0.2
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 04 | Gestió de residus
01.04.001 | L | P2R5-DT1A | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Terres |  | 10
Residus |  | 20
01.04.002 | L | P2RA-EU6S | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Terres |  | 10
Residus |  | 20