## GRAVADOR A
GRAVADOR A |  |  | DALHUA Model DH-XVR5232AN-I3 N/S: 8M09736PAZ8C196 2 UTS. DISC DURS DE 4T |  | 2014
PORT GRAVADOR | PLANTA | UBICACIÓ CÀMERA | MARCA/MODEL | SUPORT /CARCASSA | ANY ADQUIS.
1A | EXTERIOR-PL.BAIXA | Patí ambulàncies | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-541 | 2014
2A | EXTERIOR | Façana sud n3 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | sense carcassa i suport addicional | 2014
3A | EXTERIOR | Façana sud n2 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | sense carcassa i suport addicional | 2014
4A | EXTERIOR | Façana sud n1 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | sense carcassa i suport addicional | 2014
5A | EXTERIOR | Entrada principal | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-541 | 2014
6A | EXTERIOR | Façana marquesina sud n2 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-541 | 2014
7A | EXTERIOR | Façana marquesina sud n1 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-541 | 2014
8A | EXTERIOR | Façana nord/est escales | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-542 | 2014
9A | EXTERIOR | Sortida pàrquing EST | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-541 | 2014
10A | EXTERIOR | Accés pàrquing OEST | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-542 | 2014
11A | EXTERIOR | Façana oest entrada URG. | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-543 | 2014
12A | EXTERIOR | Moll de carrega port 02 | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-544 | 2014
13A | EXTERIOR | Accés principal moll de carrega | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-545 | 2014
14A | EXTERIOR | Moll de carrega gasoil | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-546 | 2014
15A | PL.BAIXA | Entre portes aut. Entrada URG ambulàncies | Cámara AirSpace® con iluminación infrarroja ■ Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD ■ Resolución: 600 líneas ■ Óptica de zoom manual con ajuste externo ■ Incorpora Iluminación infrarroja (36 leds, 30 metros de alcance) ■ Menú de confi guración en pantalla ■ Balance de blancos, AGC, BLC (64 zonas), WDR Digital, DNR, AES ■ Máscaras de privacidad (8 zonas) ■ Fabricada en aluminio ■ Grado de protección IP66 ■ Incluye soporte 3AXIS con paso de cables por el interior | amb carcassa SAM-551 i suport addicional SAM-50 | 2014
16A | PL.BAIXA | Sala espera URG | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014
17A | PL.BAIXA | Sala espera URG n2 | DOMO blanc | - | 2024 Cuvic
18A | PL.BAIXA | Accés sala espera URG-passadís(Tambè ho veu monitir admissions urgències) | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014
19A | PL.BAIXA | Passadís triatge | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014
20A | PL.BAIXA | Sala espera triatge | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014
21A | PL.BAIXA | Porta doble vidre Separació passadís Lab-Hosp.dia | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014
22A | PL.BAIXA | Entrada Hosp.dia i diàlisis | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | - | 2014

## GRAVADOR B
GRAVADOR B |  |  | DALHUA Model DH-XVR5232AN-I3 N/S: 4CB2FFBPAPCF350 2 UTS. DISC DURS DE 4T | 2023
PORT GRAVADOR | PLANTA | UBICACIÓ CÀMERA | MARCA/MODEL | ANY ADQUIS.
1B | PL.BAIXA | Accés passadís C.externes | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
2B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n1 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
3B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n1 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
4B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n2 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
5B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n2 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
6B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n3 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
7B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n3 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
8B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n4 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
9B | PL.BAIXA | Sala espera passadís Consultes. n4 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
10B | PL.BAIXA | Accés administració/direcció | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
11B | SOT.-1 | Arxius | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
12B | SOT.-1 | Morgue | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
13B | SOT.-1 | Farmàcia | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
14B | SOT.-1 | Vestidor Homes | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
15B | SOT.-1 | Vestidor Dones 2 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
16B | SOT.-1 | Vestidor Dones 1 | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
17B | SOT.-1 | Cuina | DOMO BLANC | 2014
18B | SOT.-1 | Magatzem | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
19B | PL.PRIMERA | Antiga sala espera est-DART | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
20B | PL.PRIMERA | Accés Biblioteca/S.Formació | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
21B | PL.PRIMERA | Porta vidre separació Hospitalització HOE-Passadís Intern | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
22B | PL.PRIMERA | Habitacions de guàrdia | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
23B | PL.PRIMERA | Porta vidre separació Hospitalització HOO-Passadís Intern | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
24B | PL.PRIMERA | Sala espera planta HOO | Sensor CCD 1/3” Sony® DSP ■ Shutter electrónico automático ■ Resolución de 420 líneas ■ Óptica fi ja ■ Fácil de instalar y ajustar ■ El alimentador se vende por separado | 2014
25B | PL.PRIMERA | Accés escala Pl.1a DART | Càmera Domo IP H265 2x4M TiOC DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR Starlight LED25m/IR20m 2.8mm Resolució fins a 8MP@17IPS, súper gran angular 180º, òptica fixa 2.8mm (180º x 86º HxV), F1.4 | 2025
26B | PL.BAIXA | Accés escala Pl.Baixa DART | Domo IP H265 4M DN WDR 3DNR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI.Resolució: 4MP | 2025
27B | PL.BAIXA | Entrada carrer DART | Domo IP H265 4M DN WDR 3DNR Starlight IR40m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD MIC AI.Resolució: 4MP | 2025

## MONITOR URGÈNCIES
GRAVADOR URGÈNCIES |  |  | URMET DVR 960H 4CH N/S: 1093/002A | 2014
NOM CÀMERA | PLANTA | UBICACIÓ CÀMERA | MARCA/MODEL | ANY ADQUIS.
1U | PL.BAIXA | Exterior Rampa entrada urgències | Càmera blanca GOLMAR | 2014
2U | PL.BAIXA | Exterior Porta entrada ambulàncies | Càmera blanca GOLMAR | 2014
3U | PL.BAIXA | Accés sala espera URG-passadís | Domo | 2014