## Feuil1
AECT HC 2026 - CONTRACTE PER L'ACTUALITZACIÓ, AMPLIACIÓ, LEGALITZACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA CCTV DE L’HOSPITAL DE CERDANYA
ANNEX 5 - OFERTA ECONOMICA
OFERTA SISTEMA CCTV
PRESTACIO 1- Subministrament i instal·lació de 6 càmeres noves, substitució de 14 càmeres exteriors, substitució de 3 càmeres i un gravador a urgències,2 discos durs, 1 switch i cablejat Cat6a SFTP, subministra i substitució de rètols de videovigilància i Legalització instal·lació
UBICACIÓ | PRESTACIÓ | Preu unitari de licitació sense IVA (€/unitat) | Preu unitari ofert pel licitador sense IVA (€/unitat) | PREU DE LICITACIO sense IVA (€) | OFERTA TOTAL sense IVA (€)
Hall Entrada Hospital | Ampliació CCTV interior -6 Domos PTZ IP 4 MP, cablejat CAT6A SFTP lila certificat, switch PoE 16 ports, connexió i integració al sistema existent | 3550 |  | 3550 | 0
Sala Rack | Switch Fortinet FortiSwitch FS-148F-PoE - Subministrament i muntatge en rack (configuració lògica a càrrec del centre) | 1250 |  | 1250 | 0
Sala Gravadors CTTV | 2 × disc dur Seagate SkyHawk 4 TB — Subministrament, muntatge als gravadors DVR i configuració | 350 |  | 350 | 0
Exterior de l'Hospital | Renovació càmeres CCTV exterior — 14 unitats HD 5 MP amb base d'instal·lació(carcassa per exterior i suport), cablejat, connexió i configuració als gravadors existents | 2750 |  | 2750 | 0
Urgències | Desmuntatge URMET DVR 960H + 3 càmeres GOLMAR; subministrament i instal·lació de 3 càmeres IP (2 bullet ext. + 1 turret int.) i visor 4CH; cablejat CAT6A SFTP certificat FLUKE; integració al DVR Dahua 64CH del rack principal | 1900 |  | 1900 | 0
Hospital | Subministrament i instal·lació de cartell oficial AEPD videovigilància actualitzat segons RGPD (UE 2016/679) i LOPDGDD 3/2018, en PVC/vinil A4 amb adhesiu, model homologat amb identificació del responsable, drets ARCO i canal d'exercici de drets. PREU INSTAL·LAT inclou: subministrament, col·locació al punt de captació, fotografies prèvies i posteriors, validació amb DPD del centre. | 1000 |  | 850 | 0
Legalització Instal·lació CCTV | Legalització — Notificació AEPD, Protocol de Videovigilància, cartells informatius, tramitació Departament d'Interior i visita d'inspecció Mossos d'Esquadra | 480 |  | 480 | 0
Preu Total PRESTACIO 1 - Actualització, ampliació i legalització sistema de videovigilància CCTV |  |  |  | 11130 | 0
Condicions generals: • Tots els imports inclouen material, mà d'obra, instal·lació, configuració i posada en servei. • Exclou obra civil, treballs de paleta i configuració lògica del FortiSwitch (a càrrec del centre). • El contracte és únic i indivisible. No s'admetran ofertes parcials. • Les empreses licitadores presentaran una oferta global única, podent oferir una baixa sobre el pressupost de referència. • Garanties mínimes: 2 anys equips · 12 mesos mà d'obra · 25 anys cablejat CAT6A certificat.
PRESTACIO 2- Contracte de manteniment preventiu, normatiu i correctiu del sistema de videovigilància CCTV
UBICACIÓ | PRESTACIÓ | Preu unitari de licitació sense IVA (€/unitat) | Preu unitari ofert pel licitador sense IVA (€/unitat) | PREU DE LICITACIO sense IVA (€) | OFERTA TOTAL sense IVA (€)
FACTURACIO ANNUAL FIXA | Contracte de manteniment anual — 58 equips (52 càmeres existents + 6 noves + 2 gravadors DVR+ 1 visualitzador), 8×5 NBD, visites semestrals i anuals | 2600 |  | 2600 | 0
El contracte de manteniment preventiu, normatiu i correctiu serà per 3 anys prorrogable a 2 anys més(1+1). Quedà inclòs en el contracte tota ma d'obra necessària per el manteniment preventiu, normatiu i correctiu i per les noves substitucions o ampliacions que siguin necessàries. Nomes serà facturable els equips nous que siguin necessari realitzar la substitució o que s'hagi d'ampliar la cobertura descomptant el descompte proposat en millores.
Descompte a aplicar en el preu de nous equips
DESCOMPTE | Proposta descompte a aplicar a nous equips
Proposta de descompte
El percentatge de descompte haurà de ser aplicable durant tota la vigència del contracte S’haurà d'acreditar mitjançant compromís signat pel licitador, indicant clarament el percentatge aplicable