## OFERTA TÈCNICA
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS D'HEMATOLOGIA AIXÍ COM LA CESSIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT NECESSARI, DESTINAT AL SERVEI DE LABORATORI DE L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS, GESTIONAT PER L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS) I DE LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL Expedient: GSS-2026- 275 MODEL D'OFERTA TÈCNICA PER A CRITERIS AUTOMÀTICS (SOBRE C)
Puntuació | Descripció | Descripció curta | Descripció curta: indicar si o no | Descripció de l'oferta tècnica | Índex documental de la descripció.
5 | Tecnologia de fluorescència a tots els canals | Si/No
2 | Quantificació dels reticulòcits en percentatge i valor absolut i les seves subpoblacions de forma totalment automàtica. | Si/No
5 | El mòdul específic de líquids biològics no ha de precisar pre tractament de la mostra. Diferencial de 5 poblacions i cèl·lules d’alta fluorescència | Si/No
2 | Recompte de 5 poblacions leucocitàries ampliable a 6. | Si/No
2 | Velocitat mínima del sistema: 80 mostres/hora. | Si/No
4 | Volum de mostra aspirada inferior a 90 ul en tots els mòduls de treball inclòs el de líquids biològics | Si/No
4 | Control de qualitat únic per a tots els paràmetres de l’hemograma incloent hi reticulòcits i eritroblastes. | Si/No
4 | Control de qualitat específic per a líquids biològics. | Si/No
3 | Possibilitat de disposar d’un programa de control de qualitat extern on line. | Si/No
4 | Recompte de plaquetes per 3 tecnologies diferents, una d’elles la fluorescència. | Si/No
4 | Mòdul específic per a leucopènies. | Si/No
2 | Manteniments automatitzats sense intervenció de l’usuari. | Si/No
2 | Software que permeti la traçabilitat de les mostres, els resultats i reactius. | Si/No
2 | Entrada i anàlisi preferent de mostres urgents en mig de series de mostres de rutina. | Si/No
Licitador |  |  |  |  | CAL PRESENTAR AQUESTA OFERTA EN FORMAT DE FULL DE CÀLCUL
NIF
Nom i cognoms Representant 1
DNI Representant 1
Nom i cognoms Representant 2
DNI Representant 2
Lloc
Data
D'acord amb el que s'estableix plec de clàusules administratives particulars, per mitjà de l’eina Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. Per aquest motiu, no és necessari passar aquest document a PDF i signar-l'ho electrònicament, ja que es suficient amb signar el document "resum" de les ofertes per mitjà de l'eina Sobre Digital. |  | S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.
*D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta econòmica no podrà ser superior a l'import màxim de licitació establert, en cas contrari, serà motiu d'exclusió. *Caldrà omplir les cel·les ombrejades amb color groc, la resta s'omplirà automàticament.

## OFERTA ECONÒMICA
SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS D'HEMATOLOGIA AIXÍ COM LA CESSIÓ D’ÚS DE L’EQUIPAMENT NECESSARI, DESTINAT AL SERVEI DE LABORATORI DE L'HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS, GESTIONAT PER L'EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS (GSS) I DE LA FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D'URGELL Expedient: GSS-2026- 275 OFERTA ECONÒMICA (SOBRE C)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
CONTRACTE INICIAL: 24 MESOS
[5 empty] | Període 01/10/2026-31/12/2026 |  |  | Període 01/01/2027-31/12/2027 |  |  |  | Període 01/01/2028-30/09/2028
| Es preveu un increment de número de mostres d’un 5% per any | Magnitud | Cost unitari determinació (IVA exclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2026 | Nombre proves estimades 3 mesos 2026 | Cost total estimat 2026 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2026 3 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2027 Increment 5% | Cost total estimat 2027 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2027 12 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2028 Increment 5% | Nombre proves estimades 9 mesos 2026 | Cost total estimat 2028 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 9 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0.95 | 23833 | 5958.25 | 5660.3375 | 6849.0084 | 25024.65 | 23773.4175 | 28765.8352 | 26275.8825 | 19706.9119 | 18721.5663 | 22653.0952
|  | RETICULOCITS | 1.42 | 1354 | 338.5 | 480.67 | 581.6107 | 1421.7 | 2018.814 | 2442.7649 | 1492.785 | 1119.5888 | 1589.816 | 1923.6774
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0.95 | 23868 | 5967 | 5668.65 | 6859.0665 | 25061.4 | 23808.33 | 28808.0793 | 26314.47 | 19735.8525 | 18749.0599 | 22686.3624
|  | RETICULOCITS | 1.42 | 1526 | 381.5 | 541.73 | 655.4933 | 1602.3 | 2275.266 | 2753.0719 | 1682.415 | 1261.8112 | 1791.772 | 2168.0441
|  | Magnitud | Cost total estimat (IVA exclòs) | Cost total estimat (IVA inclòs) | Total per centre (IVA exclòs) | Total per centre (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 48155.3213 | 58267.9388 | 52244.6213 | 63215.9918
|  | RETICULOCITS | 4089.3 | 4948.053
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 48226.0399 | 58353.5082 | 52834.8079 | 63930.1175
|  | RETICULOCITS | 4608.768 | 5576.6092
| TOTAL CONTRACTE INCIAL (PBL) |  |  |  | 105079.4292 | 127146.1093
PRÒRROGUES
| Imports per anualitats |  |  |  | Període 01/10/2028-31/12/2028 |  |  | Període 01/01/2029-31/12/2029 |  |  |  | Període 01/01/2030-30/09/2030
| Es preveu un increment de número de mostres d’un 5% per any | Magnitud | Cost unitari determinació (IVA exclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2028 | Nombre proves estimades 3 mesos 2028 | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2029 Increment 5% | Cost total estimat 2029 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 12 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2030 Increment 5% | Nombre proves estimades 9 mesos 2030 | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0.95 | 26275.8825 | 6568.9706 | 6240.5221 | 7551.0317 | 27589.6766 | 26210.1928 | 31714.3333 | 28969.1605 | 21726.8703 | 20640.5268 | 24975.0375
|  | RETICULOCITS | 1.42 | 1492.785 | 373.1963 | 529.9387 | 641.2258 | 1567.4243 | 2225.7424 | 2693.1483 | 1645.7955 | 1234.3466 | 1752.7722 | 2120.8543
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0.95 | 26314.47 | 6578.6175 | 6249.6866 | 7562.1208 | 27630.1935 | 26248.6838 | 31760.9074 | 29011.7032 | 21758.7774 | 20670.8385 | 25011.7146
|  | RETICULOCITS | 1.42 | 1682.415 | 420.6037 | 597.2573 | 722.6814 | 1766.5358 | 2508.4808 | 3035.2617 | 1854.8625 | 1391.1469 | 1975.4286 | 2390.2686
|  |  | PRIMERA PRÒRROGA (1/10/2028 - 30/09/2029) | [5 empty] | SEGONA PRÒRROGA (1/10/2029 - 30/09/2030)
|  |  | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2029 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 9 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat primera pròrroga 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat primera pròrroga 12 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2029 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 3 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat segona pròrroga 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat segona pròrroga 12 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 6240.5221 | 7551.0317 | 19657.6446 | 23785.75 | 28097.4122 | 33997.8688 | 6552.5482 | 7928.5833 | 20640.5268 | 24975.0375 | 29502.2828 | 35697.7622
|  | RETICULOCITS | 529.9387 | 641.2258 | 1669.3068 | 2019.8613 |  |  | 556.4356 | 673.2871 | 1752.7722 | 2120.8543
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 6249.6866 | 7562.1208 | 19686.5129 | 23820.6806 | 28414.8174 | 34381.929 | 6562.171 | 7940.2269 | 20670.8385 | 25011.7146 | 29835.5583 | 36101.0255
|  | RETICULOCITS | 597.2573 | 722.6814 | 1881.3606 | 2276.4463 |  |  | 627.1202 | 758.8154 | 1975.4286 | 2390.2686
| TOTAL PRIMERA PRÒRROGA | [5 empty] | 56512.2296 | 68379.7978 | TOTAL SEGONA PRÒRROGA |  |  |  | 59337.8411 | 71798.7877
OFERTA ECONÒMICA
CONTRACTE INICIAL: 24 MESOS
[5 empty] | Període 01/10/2026-31/12/2026 |  |  | Període 01/01/2027-31/12/2027 |  |  |  | Període 01/01/2028-30/09/2028
| Es preveu un increment de número de mostres d’un 5% per any | Magnitud | Cost unitari determinació (IVA exclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2026 | Nombre proves estimades 3 mesos 2026 | Cost total estimat 2026 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2026 3 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2027 Increment 5% | Cost total estimat 2027 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2027 12 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2028 Increment 5% | Nombre proves estimades 9 mesos 2026 | Cost total estimat 2028 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 9 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0 | 23833 | 5958.25 | 0 | 0 | 25024.65 | 0 | 0 | 26275.8825 | 19706.9119 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 1354 | 338.5 | 0 | 0 | 1421.7 | 0 | 0 | 1492.785 | 1119.5888 | 0 | 0
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0 | 23868 | 5967 | 0 | 0 | 25061.4 | 0 | 0 | 26314.47 | 19735.8525 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 1526 | 381.5 | 0 | 0 | 1602.3 | 0 | 0 | 1682.415 | 1261.8112 | 0 | 0
|  | Magnitud | Cost total estimat (IVA exclòs) | Cost total estimat (IVA inclòs) | Total per centre (IVA exclòs) | Total per centre (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 0
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 0
| TOTAL CONTRACTE INCIAL (PBL) |  |  |  | 0 | 0
PRÒRROGUES
| Imports per anualitats |  |  |  | Període 01/10/2028-31/12/2028 |  |  | Període 01/01/2029-31/12/2029 |  |  |  | Període 01/01/2030-30/09/2030
| Es preveu un increment de número de mostres d’un 5% per any | Magnitud | Cost unitari determinació (IVA exclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2028 | Nombre proves estimades 3 mesos 2028 | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2029 Increment 5% | Cost total estimat 2029 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 12 mesos (IVA inclòs) | Nombre proves (anuals) estimades 2030 Increment 5% | Nombre proves estimades 9 mesos 2030 | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0 | 26275.8825 | 6568.9706 | 0 | 0 | 27589.6766 | 0 | 0 | 28969.1605 | 21726.8703 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 1492.785 | 373.1963 | 0 | 0 | 1567.4243 | 0 | 0 | 1645.7955 | 1234.3466 | 0 | 0
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0 | 26314.47 | 6578.6175 | 0 | 0 | 27630.1935 | 0 | 0 | 29011.7032 | 21758.7774 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 1682.415 | 420.6037 | 0 | 0 | 1766.5358 | 0 | 0 | 1854.8625 | 1391.1469 | 0 | 0
|  |  | PRIMERA PRÒRROGA (1/10/2028 - 30/09/2029) | [5 empty] | SEGONA PRÒRROGA (1/10/2029 - 30/09/2030)
|  |  | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2028 3 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2029 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 9 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat primera pròrroga 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat primera pròrroga 12 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2029 3 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2029 3 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat 2030 9 mesos (IVA inclòs) | Cost total estimat segona pròrroga 12 mesos (IVA exclòs) | Cost total estimat segona pròrroga 12 mesos (IVA inclòs)
| PARTIDA 1 HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) | HEMOGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PARTIDA 2 FUNDACIÓ SANT HOSPITAL | HEMOGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RETICULOCITS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PRIMERA PRÒRROGA | [5 empty] | 0 | 0 | TOTAL SEGONA PRÒRROGA |  |  |  | 0 | 0
| D'acord amb el que s'estableix plec de clàusules administratives particulars, per mitjà de l’eina Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. Per aquest motiu, no és necessari passar aquest document a PDF i signar-l'ho electrònicament, ja que es suficient amb signar el document "resum" de les ofertes per mitjà de l'eina Sobre Digital. |  |  |  | S'estableixen els requisits següents per a la presentació d'aquest document d'oferta: 1-presentar l'oferta en el format de full de càlcul facilitat 2-no alterar l'estructura del full de càlcul L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors comportarà l'exclusió de la licitació quan afecti a elements substancials i/o materials de l'oferta de manera que no permeti determinar el contingut material de l’oferta i/o valorar-la d'acord amb els criteris d'adjudicació.
Licitador:
NIF:
Nom i cognoms representant 1:
DNI representant 1:
Nom i cognoms representat 2:
DNI representant 2:
Lloc:
Data:
CAL PRESENTAR AQUESTA OFERTA EN FORMAT DE FULL DE CÀLCUL