## Oferta tècnica
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius
Descripció criteri | Puntuació màxima | CONTESTAR: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL
Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
B.1. Nombre de calaixos per a la inclusió de diferents tipus de tubs (mínim 8). Fins a 6 punts Es valorarà que l’equip disposi d’un mínim de 8 calaixos destinats a l’emmagatzematge de diferents tipus de tubs. La disponibilitat dins del mateix equip dels tubs més freqüentment utilitzats permet agilitzar el procés de selecció i afavoreix l’etiquetatge automàtic, contribuint a una major eficiència operativa. La puntuació s’atorgarà segons la següent fórmula: Pi = Pmax × ((Ci − 8) / (Cmax − 8)) On: Pi = puntuació de l’oferta Pmax = 6 punts Ci = nombre de calaixos de l’oferta Cmax = nombre màxim de calaixos ofertat entre totes les ofertes admeses | 6 | nombre de calaixos (minim 8)
B.2. Capacitat de tubs per calaix (mínim 100 unitats). Fins a 7 punts Es valorarà que cada calaix disposi d’una capacitat mínima de 100 tubs. Aquesta capacitat es considera necessària per garantir una autonomia adequada durant la jornada de treball i evitar reposicions constants de material, optimitzant així el flux de treball. La puntuació s’atorgarà segons la següent fórmula: Pi = Pmax × ((Ci − 100) / (Cmax − 100)) On: Pi = puntuació de l’oferta Pmax = 7 punts Ci = capacitat de tubs per calaix de l’oferta Cmax = capacitat màxima ofertada entre totes les ofertes admeses | 7 | nombre de tubs (minim 100)
B.3. Capacitat per gestionar lots de tubs i dates de caducitat Es valorarà que el sistema incorpori funcionalitats per a la gestió dels lots i les dates de caducitat dels tubs. La integració d’aquesta informació permet un control adequat de l’estoc, assegurant la correcta utilització dels materials i contribuint a la seguretat i traçabilitat del procés. La puntuació s’assignarà de la següent manera: Sí: 9 punts No: 0 punts | 9 | si/no
B.4. Dotació d'impressores tèrmiques. (Mínim 3 unitats) Es valorarà que l’equip incorpori un mínim de 3 impressores tèrmiques. Aquesta dotació permet garantir la rapidesa en l’etiquetatge, així com disposar d’equips de reserva en cas d’incidències tècniques, assegurant la continuïtat del servei. La puntuació s’atorgarà segons la següent fórmula: Pi = Pmax × ((Ci − 3) / (Cmax − 3)) On: Pi = puntuació de l’oferta Pmax = 8 punts Ci = nombre d’impressores de l’oferta Cmax = nombre màxim d’impressores ofertat entre totes les ofertes admeses | 8 | nombre d'impressores (minim 3)
TOTAL | 30