## Proveïdor
Tipus fitxer |  | 07 - Annex D4
Expedient | CS/CC00/1101473039/26/AMUP
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL COMPLEMENTARI PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Catèter per a adquisició d'imatges intravascu, per a tomografia de coherèn
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30027601 | Catèt imatg intravasc, recobr hidrofílic,punta baix perfil,marc radiop,lent òptica, Øexterior 2,7Fx135+/-2cm, marc prox de vaina,comp introduct 6F i a/guia 0,014 per tècnica OCT ,comp sist OPTIS Mobile, ILUMIEN OPTIS i ICP ILUMIEN o equ,est,s/làtex,1us

## LOT 2
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Altres accessoris angiogràfics
2
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Es valorarà l’amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d’ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30008234 | Cable connexió sistema alliberació de microcoil, part del sistema amb la caixa de control de separació i el sistema de microcoil, cable amb botó, estèril,un sol ús, compatible amb EnPower Control Cable o equivalent
30012972 | Injector/xeringa d'alta pressió de 1mL amb sistema roscat i avis d'injecció cada 0,02mL, per a inflat balons en intervencionisme d'aneurismes cerebrals. Estèril. Compatible con microcatèter baló HYPERFORM/HYPERGLIDE o equivalent
30023159 | Agulla punció arterial compatible amb catèter per angiografia, una sola peça, sense aletes, connector luer, 18G, llargària 7+/-0,5cm compatible amb guia de 0,038, estèril
30043524 | Dispositiu per al control del flux en línia d'alta pressió, de policarbonat i vàlvula goma siliconada, pressió en tancat fins a 150 psi, en obert fins a 1200 psi, flux >200mL/min. per a procediments angiografics, Estèril
30052572 | Equip transferència contrast: 1 Línia d'extensió en Y des de xeringa contrast de 14+/-1cm i extensió fins a envàs de sèrum amb connexió Luer Lock i dos vàlvules antiretorn,Ø int 2mm, 1allarg pacient 150+/-5cm. Allarg i conn Comp sist MEDTRON o equ
30052808 | Tub de mesura de pressió fisiològica,ús entre manifold i transductor,PVC,per transmissió de senyal de forma d'ona de pressió,longitud 30+/-2cm,connexió luer a extrem proximal i distal,procediments angiogràfics,estèril,un sol ús
30053779 | Regla centimètrica i radioopaca de 30 cm per a mesurar lesions en intervencions vasculars.Resistent al trencament. Adhesives. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.
30062264 | Lubricant per al sistema d´aterectomia per a vascularització coronària i perifèrica. Volum 100ml +/-20ml. sistema Orbital VIPERSLIDE o equivalent, compatible amb guia ViperWire Advance o equivalent

## LOT 3
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Línies alta pressió per injecció contrast amb conne rotatòria vàries llargàries
3
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Es valorarà l’amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d’ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002130 | Línea alta pressió Ø1,85x3,6mm, longitud 50+/-5cm, pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock famella, taps protectors de roscaestèril, lliure de PVC i de làtex, un sol ús
30002134 | Línia d'alta pressió,per a injecció de contrast,Øintern 1,8mm +/-0,2mm,longitud 120 cm +/-10cm,pressió màx 1200 PSI,poliuretà amb niló trenat,connexions luer-lock rotatori, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús
30002169 | Línea alta pressió Ø1,85x3,6mm, longitud 90+/-5cm, pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock famella, taps protectors de rosca, estèril, lliure de PVC i de làtex. Un sol ús
30006640 | Línia d'alta pressió, per a injecció de contrast,Øintern 1,9mm +/-0,2mm, longitud 150+/-10cm,volum mort 4,25ml,pressió màx 1200 PSI,poliuretà,connexions luer-lock mascle rotatori/femella, lliure de làtex i DEHP, estèril, un sol ús
30017604 | Línea alta pressió Ø1,85x3,6mm, longitud 200+/-5cm, pressió màx 1200 PSI,poliuretà (PUR) amb niló trenat, connexions luer-lock rotatòri mascle i Luerlock famella, taps protectors de rosca, estèril, lliure de PVC i de làtex, un sol ús
30062360 | Línia d'alta pressió recta, per a injecció de contrast,Øintern 1,8+/-0,2mm,longitud 200+/-10cm,pressió màx 1200PSI,poliuretà+niló trenat,connexions luer-lock mascle rotatori/femella,estèril,
30062361 | Línia d'alta pressió en Y, per a injecció de contrast,Øintern 1,8+/-0,2mm,longitud 200+/-10cm, pressió màx 1200PSI,poliuretà+niló trenat,connexions luer-lock mascle rotatori/femella,estèril,

## LOT 4
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Xeringues de buit vàries mides
4
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30034255 | Xeringa 3 cossos 60ml per a pressió negativa, amb 6 nivells defixació de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buït, amb conn L-L mascle fix, cos transparent de policarbonat, l'èmbold'ABS (plàstic resitent),una junta tòrica, s/làtex,estèril,1ús
30066839 | Xeringa 3 cossos 20ml per a pres neg,amb 4 nivells de fixació de l'èmbol per crear diferents graus de pressió de buït,amb connexió luer- lock mascle fix,cos transparent policarbonat,èmbol d'ABS amb capçal silicona,lliure de làtex,estèril, d'un sol ús

## LOT 5
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Equip no automàtic per a injecció de contrast i solució salina
5
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Es valorarà l’amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d’ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30006666 | Equip injecció contrast angiografia compost per a angioplàstia compost per: 2 claus de 3 passos, transductor de pressió amb línia de 122+/-2cm, equip de sèrum amb punxo i cambra de degoteig amb filtre d'aire, xeringa, luer lock mascle-femella,estèril
30030831 | Equip injecció contrast angiografia: col·lector 2 claus, línia d'alta pres amb adapt rotatori de 51+/2cm, línia monitorització de pressió 100+/-2cm, equip sèrum amb punxo i cambra degoteig a/filtre d'aire, xerin adapt a dits, luer lock femella, estèril

## LOT 6
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Catèters per al tractament endovascular de venes varicoses
6
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Es valorarà l’amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d’ofertes presentades i validada tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30050812 | Equip valvulotom p/secció o extirp de vàlv ven, anells de centratge. vaina d’extrusió a/recobriment hidrofílic i components metàl·lics recoberts de silicona, marq prof c/10 cm, 98 cm, xer3ml, est, 1ús, comp Valvulotomo LeMaitre i Valvulotomo LeMills o eq
30053776 | Catèter tract endovascular venes varicoses,radiofreq per ablació tèrmica, pedal o mànec amb botó,cable, tecnologia bipolar,per a guia de 0,025,introductor de 7Fx11+/-1cm i agulla de 14 a 18Gx11+/-1cm. estèril, un solús. Comp generador RF Medical o eq
30069131 | Fibra làser endovenosa tractament de la vena safena magna i parva. nucli de 400 µm i punta de 1,3 mm. Transmissió típica 98 %, NA 0,22 i punta fusionada per a màxima seguretat lliure de làtex i sense ftalats estèril, 1ús, comp a/sistema INFINITY o eq
30069132 | Fibra de làser per a tractament endovenòs, (safena magna i parva), nucli 600µm, i punta exterior 1,8mm, lliure de làtex i sense ftalats estèril d’un sol ús, compatible amb sistema INFINITY o equivalent

## LOT 7
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 1
7
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30062507 | Equip de 3 reservoris premontat multipaciente, 24 h d'us amb punzons reemplaçables, connexions i allargaderes en T, válit contrast iodat i diferents concentracions, màxim 5 pacients,Pres 300 psi, estèril, s/làtex, comp amb inyector MEDRAD Centargo o eq
30062508 | Allargadera d'un sol us en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrast o suero fisiològic, esterilizat per radiació.Lliure de làtexi ftalatos, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent
30062509 | Punxó intercambiable, estèril, lliure de làtex i ftalatos, compatible amb MEDRAD Centargo o equivalent.

## LOT 8
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 2
8
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30062719 | Equip xer grad transpar, 1 de 65ml, 1 de 115ml, amb marques ovalades translúcides,allargadera 244cm baixa pressió amb connector en T antireflux pressió màxima 350psi, dos punxons, apirògen, s/làtex,est,1ús. Comp sist injecció Medrad Spectris Solaris o eq

## LOT 9
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 3
9
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30068133 | AlLargadera, 250cm de longitud, presión máxima 350 psi, d'un sol ús en forma d'espiral (coiled) per la infusió de medis de contrasto serum fisiològic, compatible amb MEDRAD MRXperion o equivalent
30068134 | Equip de xeringues de 65/115ml+accessoris, tub connector de 15ml, pressió nominal 325psi, multipacient (hfins 24 horas), màxim 5 pacients, per la infusió de medis de contrast o sèrum fisiològic compatible amb MRXperion de MEDRAD o equivalent

## LOT 10
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 4
10
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30006499 | Eq injec contrast i SSFF angiogr: control d'injecció amb línia PVC 175+/-5cm, doble llum, Ø3mm a/conn luer femel a pant i luer mascle a pant, línia d'alta pres PVC 140+/-5cm a/Luer femel, clau3 pas a/conn Luer femel. Comp equip CMS2000 /CVi o equ,est.1ús
30006500 | Xeringa policarbonat per a injecció de contrast d'alta pressió a angiografia, de 100+/-5mL de capacitat, Luer mascle a línia d'alta pressió,dispositiu de tancament connectat a l'envàs de contrast. Estèril. Compatible amb equip CMS2000 /CVi o equivalent.
30017475 | Equip injecció contrast a angiografia compost per:manifold amb vàlvula anti retorn,policarbonat+xeringa manual 12cc,policarbonat+líniade baixa pressió per SSFF amb transductor Ø7mmx80+30cm (+/-5),PVC,compatible amb Compatible CMS2000 /CVi o equivalent.

## LOT 11
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 5
11
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30002248 | Xeringa 150ml per a injector angiogràfic màxima pressió de 1200 psi, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, èmbol en anella, connexió luer-locka catèter, compatible injector contrast NEMOTO o equivalent, lliure de làtex, estèril, un sol ús

## LOT 12
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 6
12
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30016436 | Equip multipacient d'injecció liquid contrast per a obtenció imatges cardiaques, linies d'injecció SSFF de baixa pressió, linies d'contrast d'alta pressió(1200psi), estèril, s/làtex compatible amb AVANTATM Fluid Management o equivalent, màx 5 pacients
30017727 | Equip injecció liquid de contrast obtenció imatges cardiaques. Compost per linies d'injecció de SSFF de baixa pressió, linies d'contrast d'alta pressió i xeringa de 150ml.estèril, s/làtex, un sol ús, colmpatible con sistema AVANTA, MEDRAD o equivalent
30052147 | Equip controlador manual multipacient, màxim 5 pacients per a injector angiogràfic AvantaTM Fluid Management o equivalent
30065883 | Xeringa amb capacitat 150ml per a injector angiogràfic d'alta pressió 1200 PSI, per a 5 pacients, de policarbonat, con luer-lock a catèter amb caputxó. Lliure de làtex, estèril, Compatible amb injector de contrast MEDRAD AVANTA o equivalent

## LOT 13
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 7
13
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30060021 | Equip de dues xeringues de 100ml pressió màxima 300psi-2069kPa, amb tub connector amb vàlvula antirefluxe connector luer i perforador, estèril, lliure de làtex, conté phalats, un sol ús. Compatible amb injector EMPOWER MR o equivalent

## LOT 14
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 8
14
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30043786 | Equip injecció contrast angiografia:xeringa d'alt a pressió 150ml,transparent amb indicadors FluiDots, i tub d'omplimentràpid , pressió màxima 1200psi, estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible Sistema d'injecció Mark 7 Arterion o equivalent
30065184 | Equip per injecció de contrast per angiografia compost per: xeringa d'alta pressió 150ml, transparent amb indicadors fluïts, i tub d'ompliment ràpid, connexió Twist&Go,amb sistema d'injecció, compatible amb sistema MEDRAD Mark 7 Arterion o equivalent

## LOT 15
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Catèter per a adquisició d'imatges intravasculars mitjançant OFDI
15
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30038384 | Catèter per adquisició d'imatges intravasculars,fibra òptica,recobriment hidrofílic,punta baix perfil,lent òptica,Ø2,6F,longitud 137 cm +/-10cm,compatible amb guia 0,014" per a tècnica OFDI,transductor d'imatge,compatible amb sistema Lunawave o eq

## LOT 16
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Accessoris per a injecció de contrast i solució salina 9
16
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Norma UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | Norma UNE-EN ISO 13485:2018 Productes sanitaris. Sistemes de gestió de la qualitat.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat. | UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental o equivalent.Aquest criteri es valorarà quan s´aporti un certificat emès per un organisme notificador acreditat.
|  |  | 5 punts | 5 punts | 5 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | SÍ/NO
30030245 | Equip xeringa 200ml per injector angiogr d'alta pressió 325psi- 2240kPa plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, s/graduació, allarg 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. estèril, s/làtex, 1ús, Comp injector contrast EMPOWER CTA o equ