## LOT1_BOLQUER_ADULT_AN
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 1. BOLQUER ADULT ANATÒMIC
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
3432 | Bolquer adult anatòmic | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la rapidesa amb la qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior | Absorció ràpida; el líquid es dispersa i desapareix a linstant (11 punts) | 11
Absorció acceptable, però amb retard perceptible. (5 punts)
L'absorció és lenta; el líquid roman a la superfície. (0 punts)
|  | Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials no produeixin irritacions i siguin respectuosos amb la pell del pacient | Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell completament sana sense senyals d'irritació. ( 10 punts) | 10
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb irritacions molt lleus o aïllada reacció. (5 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb lleu envermelliment o irritació ocasional. (2,5 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb envermelliment, erupció, o signes evidents de dermatitis.( 0 punts)
|  | Retenció de la humitat: es valorarà que el bolquer es mantingui sec durant el seu ús | El bolquer mante la seva superficie seca al tacte fins i tot després d'absorció.( 10 punts) | 10
El bolquer reté una mica d'humitat, però es percep una mica mullat. ( 5 punts)
El bolquer es nota amb humitat evident al tacte. (0 punts)
|  | Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia en la neutralització de l'olor | El bolquer diposa d'un sistema antiolor on l'olor gairebé es imperceptible o bé neutralitzat. (6 punts) | 6
El bolquer diposa d'un sistema antiolor on l'olor es present però atenuat.(3 punts)
El bolquer no diposa d'un sistema antiolor i/o l'olor es perceptible immediatament després de la micció o evacuació.(0 punts)
|  | Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments | El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (8 punts) | 6
El bolquer disposa de barrera antifugues , pero presenta minimas fugues o nomes les presenta en un us prolongat ( 4 punts)
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en bones condicions durant el seu ús, presentan filtracions evidents (0 punts)
|  | Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es valorarà que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil interpretació | Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (2 punts) | 2
Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT2_BOLQUER_ADULT_ELAS
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 2. BOLQUER ADULT ELÀSTIC
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
6473+ nou codi (talla M) + nou codi (talla XL) | Bolquer adult elàstic | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la rapidesa amb la qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant l'absència de vessaments | Absorció ràpida; el líquid es dispersa i desapareix a linstant (11 punts) | 11
Absorció acceptable, però amb retard perceptible. (5 punts)
L'absorció és lenta; el líquid roman a la superfície. (0 punts)
|  | Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, que no perdin la seva capacitat d'enganxament i que es mantingui la integritat del bolquer després dels successius enganxats i desenganxats | El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts) | 8
El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de 2-3 reposicionaments, pero a partir d'aquí perden la seva capacitat d'enganxament (4 punts)
El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, perden la seva capacitat d'enganxament al primer /segon us i aixo fa que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0 punts)
|  | Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell completament sana sense senyals d'irritació. ( 6 punts) | 6
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb irritacions molt lleus o aïllada reacció. (3 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb lleu envermelliment o irritació ocasional. (1 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb envermelliment, erupció, o signes evidents de dermatitis.( 0 punts)
|  | Absència de dermatitis en zona abdominal/cintura: es valorarà que el disseny del bolquer a la zona abdominal/cintura permeti la transpiració i no produeixi dermatitis al contacte amb la pell | El bolquer permet una bona transpiració, permet el pas de l’aire i manté la pell seca i no produeix dermatitis al contacte amb la pell, no deixa senyals visibles ni tampoc molèsties (6 punts) | 6
El bolquer permet una transpiració moderada, pero pot arribar a acumular humitat, la pell no es manté seca del tot. (3 punts)
El bolquer no permet una bona transpiració,material poc transpirable; genera calor i suor i acaba produint dermatitis al contacte amb la pell ( 0 punts)
|  | Sistema antiolor: es valorarà que el bolquer disposi d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia | El bolquer diposa d'un sistema antiolor on l'olor gairebé es imperceptible o bé neutralitzat. (6 punts) | 6
El bolquer diposa d'un sistema antiolor on l'olor es present però atenuat.(3 punts)
El bolquer no diposa d'un sistema antiolor i/o l'olor es perceptible immediatament després de la micció o evacuació.(0 punts)
|  | Barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer disposi de barrera antifugues i que aquesta es mantingui en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments | El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (6 punts) | 6
El bolquer disposa de barrera antifugues , pero presenta minimas fugues o nomes les presenta en un us prolongat ( 3 punts)
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en bones condicions durant el seu ús, presentan filtracions evidents (0 punts)
|  | Indicador d'humitat de fàcil lectura/interpretació: es valorarà que l'indicador de humitat sigui visible i de fàcil interpretació | Indicador d'humitat sigui visible i de fàcil interpretació (2 punts) | 2
Indicador d'humitat no es visible i per tant no es de fàcil interpretació (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT3_BOLQUERS INFANTILS
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 3 BOLQUERS INFANTILS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
42549 +58111 | BOLQUER INFANTIL 2-5KG +BOLQUER INFANTIL <1,8KG | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual el bolquer absorbeix l'orina en el seu interior i per tant l'absència de vessaments | Absorció ràpida; el líquid es dispersa i desapareix a linstant (11 punts) | 11
Absorció acceptable, però amb retard perceptible. (5 punts)
L'absorció és lenta; el líquid roman a la superfície. (0 punts)
|  | Protecció de la pell davant la irritació i humitat mitjançant una loció dermoprotectora incorporada | El bolquer disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell davant la irritació i l'exces de la humitat, es perceptible i homogenia, es distribueix de manera uniformne per la zona de contacte amb la pell (10 punts) | 10
El bolquer disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell davant la irritació i l'exces de la humitat, però es perceptible parcialment i la distribució es irregular, nomès en certes zones (5 punts)
El bolquer no disposa d'una loció dermoprotectora que protegeix la pell davant la irritació i l'exces de la humitat. No s'aprecà la loció ni al tacte ni visualment (0 punts),
|  | Grau d'adherencia de les tires i capacitat de les tires d'enganxar-se varies vegades: es valorarà la capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, que no perdin la seva capacitat d'enganxament i que es mantingui la integritat del bolquer després dels successius enganxats i desenganxats | El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, que no perden la seva capacitat d'enganxament i que es manté per tant la integritat del bolquer (8 punts) | 8
El bolquer disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de 2-3 reposicionaments, pero a partir d'aquí perden la seva capacitat d'enganxament (4 punts)
El bolquer no disposa d'una capacitat de fixació de les tires després de reposicionaments successius, perden la seva capacitat d'enganxament al primer /segon us i aixo fa que no mantingui per tant la integritat del bolquer (0 punts)
|  | Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell completament sana sense senyals d'irritació. ( 6 punts) | 6
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb irritacions molt lleus o aïllada reacció. (3 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb lleu envermelliment o irritació ocasional. (1 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb envermelliment, erupció, o signes evidents de dermatitis.( 0 punts)
|  | Capa de secat ràpid: Es valorarà que el bolquer absorbeixi els liquids d'una manera ràpida e instantanea amb una durabilitat de secat de fins a 12 hores | El bolquer disposa d'un capa de secat ràpid, que manté una sensació de sequedat fins a 12 hores o prop d’aquest temps. (5 punts) | 5
El bolquer disposa d'un capa de secat ràpid, pero no aguanta les 12 hores requerides, sino que es nota humit al voltant de les 6 hores (2,5 punts)
El bolquer es nota humit al voltant de les 3 hores (0 punts)
|  | Doble barrera antifugues integrada: es valorarà que el bolquer disposi de doble barrera antifugues i que aquesta es mantingui en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments | El bolquer disposa de barrera antifugues i aquesta es manté en bones condicions durant el seu ús, evitant vessaments (5 punts) | 5
El bolquer disposa de barrera antifugues , pero presenta minimas fugues o nomes les presenta en un us prolongat (2 punts)
El bolquer no disposa de barrera antifugues i/o aquesta no es manté en bones condicions durant el seu ús, presentan filtracions evidents (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT4 _CALCETA BOLQUER ADULT
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 4 CALCETA BOLQUER ADULT
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
59557 + NOU CODI ( TALLA M) | CALCETA BOLQUER ADULT TALLA L + TALLA M | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de la pell en contacte amb l'absorbent en ús | La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment seca despres del seu ús (10 punts) | 10
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba una mica humida despres del seu ús (5 punts)
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment humida despres del seu ús (0 punts)
|  | Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | La calceta tipus pants, fa que la seva aplicació sigui transpirable en tota la superficie, suau i flexible que fa que sigui respectuosa amb la pell sense crear dermatitis a la zona (10 punts) | 10
La calceta tipus pants, fa que la seva aplicació sigui transpirable,suau i flexible pero nomès en algunes zones concretes que fa que sigui runa mica meyns confortable la eva aplicació , tot i que es espectuosa amb la pell sense crear dermatitis a la zona (5 punts)
La calceta tipus pants fa que la seva aplicació no sigui transpirable, creant zones on s'acumula elcalor i la humitat, aspre al tacte i teixit rígid i/o rugos.( 0 punts)
|  | Sistema antiolor: es valorarà que el pants disposi d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia | El pants diposa d'un sistema antiolor on l'olor gairebé es imperceptible o bé neutralitzat. (8 punts) | 8
El pants diposa d'un sistema antiolor on l'olor es present però atenuat.(4 punts)
El pants no diposa d'un sistema antiolor i/o l'olor es perceptible immediatament després de la micció o evacuació.(0 punts)
|  | Adaptabilitat al contorn anatòmic: es valorarà que el pant tingui s'adapta al contorn del cos i que per tant faciliti la comoditat i moviments naturals del pacient durant el seu ús | Pant que s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, facilitant la seva comododitat i els moviments i assegurant una millor subjecció en el seu ús. (8 punts) | 8
Pant que s'adapta de manera correcta al contorn anàtomic del cos del pacient,però amb alguna zona poc adaptada. (4 punts)
Pant que no s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, queda massa fluix o massa ajustat i per tant no resulta comode ni proporciona seguretat en els moviments del pacient. (0 punts)
|  | Indicador de canvi gradual: es valorarà que el pants disposi d'un indicador de canvi gradual que faciliti la visibilitat externa de la necessitat de fer el canvi de pant i anticipar quan caldrà el recanvi | el pant disposa d'un indicador de canvi de forma gradual i progressiva, poden identificar en tot moment si es necesari o no fer el canvi o encara es pot contiuar utilitzant el pant (6 punts) | 6
el pant disposa d'un indicador de canvi pero no es gradual i per tant no podem saber si es necesari fer el canvi o si encara podria aguantar alguna micció més ( 0 punts)
|  | Facilitat de retirada: es valorarà que sigui un pant fàcil de retirar a través de les seves costures laterals. | El pant resulta fàcil de rasgar els laterals per poder-lo treure sense ajuda externa (3 punts) | 3
El pant resulta complexe de retirar, els laterals no es poden rasgar amb facilitat, i aixo dificulta la autonomia que ha de proporcionar el pant al pacient (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT5_COMPRESA POST-PART
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 5. COMPRESA TOCOGINECOLOGICA POST-PART
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
42550 | Compresa tocoginecològica post-part | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual la compresa absorbeix liquids en el seu interior i grau de difusió del nucli absorbent, així com l'absència de vessaments | Absorció ràpida; el líquid es dispersa i desapareix a linstant (11 punts) | 11
Absorció acceptable, però amb retard perceptible. (5 punts)
L'absorció és lenta; el líquid roman a la superfície. (0 punts)
|  | Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de la pell en contacte amb l'absorbent en ús | La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment seca despres del seu ús (10 punts) | 10
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba una mica humida despres del seu ús (5 punts)
La pell que es troba en contacte amb l'absorbent es troba totalment humida despres del seu ús (0 punts)
|  | Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell , sense crear dermatitis per la seva apliacació | La compresa, fa que la seva aplicació sigui transpirable en tota la superficie, suau i flexible que fa que sigui respectuosa amb la pell sense crear dermatitis a la zona (8 punts) | 8
La compresa, fa que la seva aplicació sigui transpirable,suau i flexible pero nomès en algunes zones concretes que fa que sigui runa mica meyns confortable la seva aplicació , tot i que es espectuosa amb la pell sense crear dermatitis a la zona (4 punts)
La compresa fa que la seva aplicació no sigui transpirable, creant zones on s'acumula elcalor i la humitat, aspre al tacte i teixit rígid i/o rugos.( 0 punts)
|  | Disseny anatòmic: es valorarà que la compresa tingui forma anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús | Compresa que s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, facilitant la seva comododitat i els moviments i assegurant una millor subjecció en el seu ús. (8 punts) | 8
Compresa que s'adapta de manera correcta al contorn anàtomic del cos del pacient,però amb alguna zona poc adaptada. (4 punts)
Compresa que no s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, queda massa fluix o massa ajustat i per tant no resulta comode ni proporciona seguretat en els moviments del pacient. (0 punts)
|  | Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell completament sana sense senyals d'irritació. ( 6 punts) | 6
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb irritacions molt lleus o aïllada reacció. (3 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb lleu envermelliment o irritació ocasional. (1 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb envermelliment, erupció, o signes evidents de dermatitis.( 0 punts)
|  | Presentació de l'embalatge: es valorarà que les unitats mínimes d'embalatge del producte permetin evitar o minimitzar la seva manipulació abans de lliurar-l'hi a la pacient | Presentació en bosses de màxim 10 unitats, per evitar o minitmitzar la seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (2 punts) | 2
Presentació en en bosses de més de 10 unitats, per evitar o minitmitzar la seva manipulació abans de lliurar-la a la pacient (0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT6_COMPRESA
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 6 COMPRESA NORMAL REBUTJABLE MENSTRUACIO
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
6475 | COMPRESA NORMAL REBUTJABLE MENSTRUACIO | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual la compresa absorbeix liquid en el seu interior | Absorció ràpida; el líquid es dispersa i desapareix a l'instant (11 punts) | 11
Absorció acceptable, però amb retard perceptible. (5 punts)
L'absorció és lenta; el líquid roman a la superfície. (0 punts)
|  | Grau d'impermeabilitat: es valorarà el grau de sequedat de la pell en contacte amb la compresa en el seu ús | La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba totalment seca despres del seu ús (8 punts) | 8
La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba una mica humida despres del seu ús (4 punts)
La pell que es troba en contacte amb la compresa es troba totalment humida despres del seu ús (0 punts)
|  | Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin transpirables, suaus | La compresa, fa que la seva aplicació sigui transpirable en tota la superficie, suau i flexible (8 punts) | 8
La compresa, fa que la seva aplicació sigui transpirable,suau i flexible pero nomès en algunes zones concretes que fa que sigui runa mica meyns confortable la seva aplicació (4 punts)
La compresa fa que la seva aplicació no sigui transpirable, creant zones on s'acumula elcalor i la humitat, aspre al tacte i teixit rígid i/o rugos.( 0 punts)
|  | Disseny anatòmic: es valorarà que la compresa tingui forma anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús | Compresa que s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, facilitant la seva comododitat i els moviments i assegurant una millor subjecció en el seu ús. (6 punts) | 6
Compresa que s'adapta de manera correcta al contorn anàtomic del cos del pacient,però amb alguna zona poc adaptada. (3 punts)
Compresa que no s'adapta al contorn anàtomic del cos del pacient, queda massa fluix o massa ajustat i per tant no resulta comode ni proporciona seguretat en els moviments del pacient. (0 punts)
|  | Sistema antiolor: es valorarà que la compresa disposi d'algun tipus de sistema antiolor, així com la seva eficàcia | La compresa diposa d'un sistema antiolor on l'olor gairebé es imperceptible o bé neutralitzat. (6 punts) | 6
La compresa diposa d'un sistema antiolor on l'olor es present però atenuat.(3 punts)
La compresa no diposa d'un sistema antiolor i/o l'olor es perceptible immediatament després de la micció o evacuació.(0 punts)
|  | Absència d'irritacions de pell: es valorarà que els materials no produeixin irritacions i siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell completament sana sense senyals d'irritació. ( 6 punts) | 6
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb irritacions molt lleus o aïllada reacció. (3 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb lleu envermelliment o irritació ocasional. (1 punts)
Reacció cutánea observada despres del seu ús es d'una pell amb envermelliment, erupció, o signes evidents de dermatitis.( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT7_ MALLA SUBJ.
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 7 MALLA SUBJECCIO COMPRESAS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
30908 | MALLA ELASTICA SUBJECCIO COMPRESAS ABSORBENT | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Ajustament i fixació: Es valorarà que la malla que degudament fixada i ajusta al cos del pacient per una òptima subjecció del absorbent | La malla queda degudament fixada i ajustada al cos del pacient i per tant la subjecció del absorbent es la adequada (10 punts) | 10
La malla queda ajustada de manera parcial, amb petits moviments o desajustos ( 5 punts)
La malla no queda ni fixada i ni ajustada al cos del pacient i provocant continuos movimnets de l'absorbent i per tant provocant fuites (0 punts)
|  | Retorn elàstic: es valorarà que la malla tingui la capacitat de tornar a la seva forma original tras l'estirament i mantigui les seves propietats de elasticitat i compresió | La malla un cop estirada, torna a la seva forma original i conserva la capacitat de compressió i elasticitat (10 punts) | 10
La malla un cop estirada, torna a la seva forma original i pero la capacitat de compressió i elasticitat es notan inferiors (5 punts)
La malla un cop estirada, no torna a la seva forma original i tampoc conserva la capacitat de compressió i elasticitat (0 punts)
|  | Durabilitat i resistència: es valorarà que sigui resistent i que no es trenqui en els seus usos recomanats | La malla, es resistent, aguanta força i no es trenca en la seva reiterada utilització (10 punts) | 10
La malla té certa resistència, però es pot cedir amb l’ús. ( 5 punts)
La malla es trenca en la seva reiterada utilització i no aguanta els usos recomanats(0 punts)
|  | Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | La malla fa que la seva aplicació sigui transpirable,evitant la maceració; suau i respectuosa amb la pell sense crear irritacions a la zona ( 8 punts) | 8
La malla fa que la seva aplicació sigui transpirable, tot i que es pot acumular humitat en algun moment,es suau pero no del tot agradable ( 4 punts)
La malla fa que la seva aplicació no sigui transpirable i per tant genera calor i/o humitat, te un tacte aspre o rigid i poden arribar a crear irritacions a la zona ( 0 punts)
|  | Facilitat de col.locació i/o retirada: es valorarà que sigui una malla fàcil de col.locar i/o retirar al pacient. | La malla resulta fàcil de posar i/o retirar al pacient, fins i tot per una sola persona (7 punts) | 7
La malla es pot posar/treure però amb certa dificultat (3 punts)
La malla resulta complexe posar i/o retirar al pacient, generant risc de trencament. ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT8_ABSORBENTS
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 8. ABSORBENTS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
6477 + 45234 | Absorbent protector 60x40 + Absorbent protector 60x90 | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Homogeneïtat del tampó de cel·lulosa: es valorarà que el tampón cel·lulosa sigui totalment homogeni i sense nusos | L'absorbent diposa d'un tampò de cel.lulosa totalment homogeni, amb una distribució uniforme i sense nusos (10 punts) | 10
L'absorbent diposa d'un tampò de cel.lulosa amb alguna variació de la distribució de la cel.lulosa pero que no afecten en el seu ús ( 5 punts)
L'absorbent presenta multiples nusos, amb zones amb exces o deficit clar de cel.lulosa, provocant zones mes gruixides o primes(0 punts)
|  | Tipus d'aillament (de polietilé o similar): es valorarà que el material de la part exterior sigui antilliscant i el seu efecte sobre superficies llises | L`absorbent és totalment antilliscant, roman estable durant l’ús. ( 10 punts) | 10
L`absorbent té una bona adherència, però pot lliscar si es fa força. ( 5 punts)
L`absorbent té una certa adherència, però es mou si el pacient es desplaça.( 2,5 punts)
L`absorbent rellisca fàcilment. (0 punts)
|  | Sistema antifugues: es valorarà que el absorbent disposi de sistema antifugues evitant vessaments en cas de saturació i que aquest es mantingui en bones condicions durant el seu ús | L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments i que es mante en bones condiciones durant el seu ús (8 punts) | 8
L'absorbent disposa d'un sistema antifuites que evita vessaments , pero no es suficiente en cas de saturció per mantenir-se en bones condiciones durant el seu ús (4 punts)
L'absorbent no disposa d'un sistema antifuites i per tant no es manté en bones condiciones durant el seu ús (0 punts)
|  | Tipus de cel·lulosa: es valorarà la olor que despren la cel·lulosa | La cel.lulosa que el composa es totalment inodora o amb aroma neutre, indicatiu de qualitat (5 punts) | 5
La cel.lulosa que el composa té una olor lleu, però no del tot neutre.( 2,5 punts)
La cel.lulosa que el composa despren una olor forta o química (0 punts)
|  | Tipus de cel·lulosa: es valorarà l'aspecte visual i tacte de la cel·lulosa | La cel.lulosa que el composa té una aparença uniforme, color blanc net i tacte suau propi de cel·lulosa verge. (5 punts) | 5
La cel.lulosa que el composa té una textura acceptable, però amb signes de reciclatge.(2,5 punts)
La cel.lulosa que el composa té una aparença irregular, coloració grisenca o amb restes visibles. (0 punts)
|  | Sistema de canals de distribució: es valorarà que el absorbent disposi de un sistema de canals de distribució per a l'absorció uniforme de l'orina i/o perdues hemàtiques | L'absorbent presenta un sistema de canals de distribució que permet l'absorció uniforme, homogenia i eficient de l'orina i/o pérdues hemàtiques (5 punts) | 5
L'absorbent presenta un sistema de canals de distribució parcial o amb saturació ràpida en algunes zones (2,5 punts)
L'absorbent no presenta un sistema de canals de distribució i/o del que disposa fa que el líquid quedi acumulat en una zona sense repartir-se i per tant no es eficient (0 punts)
|  | Superfície útil de absorció: es valorarà l'extensió total del tampón de cel·lulosa en relació a la superfície de l'absorbent | Disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 2 punts) | 2
No disposa d'una amplia superficie util d'absorció ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT9_PITET ADULT
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 9 PITET HIGIENIC REBUTJABLE PER ADULTS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
50498 | PITET HIGIENIC REBUTJABLE PER ADULTS | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Capacitat d'absorció total: es valorarà la facilitat amb la qual el pitet absorbeix els liquids o que els sòlids no puguin traspasar. | El pitet absorbeix la totalitat dels liquids, aixi com els sòlids sense traspàs a la roba del pacient de manera quasi inmediata sense necesitat d'escorrer i sense degotejar(10 punts) | 10
El pitet absorbeix de manera ràpida els liquids i sòlids,pero amb lleugera humitat visible, tot i que no arribà a traspasar a la roba del pacient (5 punts)
El pitet absorbeix de manera lenta, mantenint el liquid a la superficie i per tant amb una retenció parcial i degoteig minim que fa que travessi a la roba lleugerament despres d'un temps durant el seu ús i que existeixi risc de caiugda de liquids ( 2,5 punts)
El pitet no absorbeix adequadament ni els liquids ni els sòlids que es desborden o rellisquen, provocant que traspasi a la roba del pacient (0 punts)
|  | Grau de confort: es valorarà la comoditat i ajustament de les cintes del pitet, per lligar-lo al coll del pacient | Les cintes del pitet son suaus i comodes sense provocar irritacion a la pell. També son ajustables al coll del pacient, no es deslliguen ni tampoc s'afluixen durant el seu ús(8 punts) | 8
Les cintes del pitet son suaus, tot i que poden provocar alguna irritació lleu per fricció. Son ajustables pero durant el seu ús es poden afluixar ( 4 punts)
Les cintes del pitet son aspres i causen irritació, i no s'ajusten al coll el pacient i s'enreden provocant que s'afluxin o quedin deslligades amb molta facilitat ( 0 punts)
|  | Disseny anatòmic: es valorarà que el pitet tingui forma anatòmica que faciliti la comoditat durant el seu ús i la adaptabilitat al coll del pacient | Pitet amb forma anatomica adaptable al contorn del coll del pacient, facilitant la seva comododitat en el seu ús. (8 punts) | 8
Pitet amb parcialment adaptada, amb certa incomoditat en el seu ús ( 4 punts)
Pitet que presenta una forma rigida o no antomica i per tant no adaptable al contorn del coll del pacient provocant molesties (0 punts)
|  | Suavitat del teixit: es valorarà que els materials siguin transpirables, suaus i respectuosos amb la pell | El pitet té un teixit altament transpirable, manté la pell seca i fresca. Resulta molt suau i agradable al tacte, dermatologicament testat i molt respetuos amb la pell sensible( 8 punts) | 8
El pitet té un teixit amb una transpirabilitat mitjana, evita en part la sensació d’humitat, pero no del tot. Resulta suau, pero alguns punts son aspres, tot i que no provoca irritacions( 4 punts)
El pitet té un teixit d'un material no transpirable, provoca suor i molèsties. A més resulta un teixis aspre i/o rugos que també por incrementar aquests molesties, provocant irritacion o picors ( 0 punts)
|  | Capacitat de resistencia: es valorarà la durabilitat i resistencia del pitet er suportar l’ús continuat sense deteriorar-se, mantenint la seva funcionalitat i aspecte. | El pitet resisteix en les mateixes condicions durant el seu ús sense deformar-se, trencar-se o perdre la seva eficacia en qualsevol de les seves parts (8 punts) | 8
El pitet resisteix un ús moderat amb algunes mostres de desgast, com costures estables pero amb certa fragilitat davant els reiterats usos ( 4 punts)
El pitet es deteriora ràpidament amb poc ús, deforma amb facilitat, les costures es trenquen o es desfan facilment en algun moment del durant el seu ús ( 0 punts)
|  | Facilitat de col.locació del pitet i de les cintes | El pitet resulta facil col.locar-lo al pacient (3 punts) | 3
El pitet no resulta de fàcil col.loació, es complexa ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT 10_LOCIO
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 10 LOCIO CORPORAL HIDRATANT PER PACIENTS 500ML
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
39202 | Emulsió corporal hidratant per adults 500ML | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Textura: es valorarà que la loció tingui una textura suau i que no sigui enganxosa | La emulsió té una textura que fa qe deixi la pell completament seca i suau després de l’ús, sense cap sensació enganxosa.(10 punts) | 10
La emulsió té una textura que fa que deixi la pell lleugerament enganxosa, però tolerable. ( 5 punts)
La emulsió té una textura que fa que deixi la pell enganxosa o amb sensació greixosa i amb sensació aspre.(0 punts)
|  | Absorció: es valorarà que la loció s'absorbeixi rapidament a la pell del pacient sense deixar residus | La emulsió al aplicar-la s'aborbeix rapidament a la pell del pacient sense deixar residus (10 punts) | 10
La emulsió al aplicar-la s'aborbeix de manera parcial, deixa la pell humida un temps (5 punts)
La emulsió al aplicar-la triga molt a absorbir-se a la pell del pacient i aixo provoca que es quedin residus visibles (0 punts)
|  | Sensació al aplicar-la: es valorarà que la loció sigui fàcil d'aplicar-la sense la necesitat d'exercir pressió o esforç sobre la pell del pacient | La emulsió llisca fàcilment sobre la pell del pacient, de forma lleuegra sense la necessitat d'esforç o pressió sobre la pell (8 punts) | 8
La emulsió llisca sobre la pell del pacient pero s'ha d'exercir una mica de força o pressió per tal que penetri a la pell ( 4 punts)
La emulsió no llisca fàcilment sobre la pell del pacient, es molt densa i es dificil d'estendre, el que requerix fer pressió i força (0 punts)
|  | Aroma: es valorarà que la loció tingui un aroma agradable, neutre i suau que produexi senscions de neteja i tranquilitat al pacient | La emulsió despren un aroma agradable i suau ( 7 punts) | 7
La emulsió despren un aroma agradable, tot i que pot resulta ocasionalment una mica forta( 3 punts)
La emulsió despren un aroma que resulta desagradable o incomode,sent fort que pot arribar a molestar( 0 punts)
|  | Sensació tèrmica: es valorarà la sensació de temperatura que deixa la loció en ser aplicada a la pell del pacient | La emulsió produeix una sensació de frescor agradable a la zona aplicada (5 punts) | 5
La emulsió no produeix una sensació de frescor agradable a la zona aplicada (0 punts)
|  | Percepció de neteja i confort: es valorarà un cop aplicada la loció quina sensació deixa a la pell | La emulsió un cop aplicada deixa una sensació de neteja i/o confort ( 5 punts) | 5
La emulsió un cop aplicada no deixa una sensació de neteja i/o confort ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT11_CREMAS
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 11 CREMA REGENERADORA E HIDRATANT DE MANS
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
5785 | Crema de mans 1000ML | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Textura: es valorarà que la crema tingui una textura suau i que no sigui enganxosa | La crema té una textura que fa qe deixi la pell completament seca i suau després de l’ús, sense cap sensació enganxosa.(10 punts) | 10
La crema té una textura que fa que deixi la pell lleugerament enganxosa, però tolerable. ( 5 punts)
La crema té una textura que fa que deixi la pell enganxosa o amb sensació greixosa i amb sensació aspre.(0 punts)
|  | Absorció: es valorarà que la crema s'absorbeixi rapidament a la pell del pacient sense deixar residus | La crema al aplicar-la s'aborbeix rapidament a la pell del pacient sense deixar residus (10 punts) | 10
La crema al aplicar-la s'aborbeix de manera parcial, deixa la pell humida un temps (5 punts)
La crema al aplicar-la no s'aborbeix rapidament a la pell del pacient i aixo provoca que es quedin residus visibles(0 punts)
|  | Sensació al aplicar-la: es valorarà que la crema sigui fàcil d'aplicar-la sense la necesitat d'exercir pressió o esforç sobre la pell de les mans del pacient | La crema llisca fàcilment sobre la pell del pacient, de forma lleugera sense la necessitat d'esforç o pressió sobre la pell (8 punts) | 8
La crema llisca sobre la pell del pacient pero s'ha d'exercir una mica de força o pressió per tal que penetri a la pell ( 4 punts)
La crema no llisca fàcilment sobre la pell del pacient, es molt densa i es dificil d'estendre, el que requerix fer pressió i força (0 punts)
|  | Aroma: es valorarà que la crema tingui un aroma agradable, neutre i suau que produexi senscions de neteja i tranquilitat al pacient | La crema despren un aroma agradable i suau ( 7 punts) | 7
La crema despren un aroma agradable, tot i que pot resulta ocasionalment una mica forta( 3 punts)
La crema despren un aroma que resulta desagradable o incomode,sent fort que pot arribar a molestar. ( 0 punts)
|  | Sensació tèrmica: es valorarà la sensació de temperatura que deixa la crema en ser aplicada a la pell del pacient | La crema produeix una sensació de frescor agradable a la zona aplicada (5 punts) | 5
La crema no produeix una sensació de frescor agradable a la zona aplicada (0 punts)
|  | Percepció de neteja i confort: es valorarà un cop aplicada la crema quina sensació deixa a la pell | La crema un cop aplicada deixa una sensació de neteja i/o confort ( 5 punts) | 5
La crema un cop aplicada no deixa una sensació de neteja i/o confort ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada

## LOT12_COLONIA
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’INCONTINÈNCIA I MATERIAL DIVERS D'HIGIENE
Nom del licitador
LOT 12 COLONIA
Codi material | Descripció material | Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres |  | Puntuacio màxima
5777 | Colonia | Qualitat del material i del seu comportament
|  | Absorció: es valorarà que la colonia s'absorbeixi rapidament a la pell del pacient sense deixar residus | La colonia al aplicar-la s'aborbeix rapidament a la pell del pacient sense deixar residus (10 punts) | 10
La colonia al aplicar-la s'aborbeix de manera parcial, deixa la pell humida un temps (5 punts)
La colonia al aplicar-la no s'aborbeix rapidament a la pell del pacient i aixo provoca que es quedin residus visibles. (0 punts)
|  | Sensació a la pell en aplicar-la: Es valorarà que la colonia provoqui una sensació de frescor i suavitat | la colonia deixa una sensació de frescor, suavitat (10 punts) | 10
la colonia deixa una sensació de frescor, pero resulta massa humida i/o enganxosa (5 punts)
la colonia no deixa una sensació de frescor, i resulta massa humida i/o enganxosa (0 punts)
|  | Olor percebuda: es valorarà que l'aroma que desprengui la colonia sigui agradable | La colonia despren un aroma agradable i suau ( 7 punts) | 7
La colonia despren un aroma agradable, tot i que pot resulta ocasionalment una mica forta( 3 punts)
La colonia despren un aroma que resulta desagradable o incomode,sent fort que pot arribar a molestar( 0 punts)
|  | Intensitar de la olor: es valorarà que la intensista de la olor percebuda sigui suau | La olor de la colonia té Intensitat moderada: olor clara i present, agradable sense ser excessiva.(5 punts) | 5
La olor de la colonia té intensitat alta: olor forta, molt perceptible però encara equilibrada (2 punts)
La olor de la colonia té una tensitat molt alta: olor molt forta i persistent, pot arribar a ser invasiva o molesta ( 0 punts)
|  | Persistència de l'aroma: Es valorarà que la colonia disposi d'un aroma que perduri i es mantigui en la pell del pacient | La colonia té una persistència alta: l’aroma dura més de 6 hores sense perdre intensitat significativa que perdura en la pell del pacient (5 punts) | 5
La colonia té una persistència moderada: l’aroma persisteix entre 4-6 hores, mantenint-se perceptible en la pell del pacient (2 punts)
La colonia té una persistència moderada-baixa: l’aroma es manté durant 2/3 hores, però comença a decaure ràpidament.(1 pùnt)
La colonia té una persistència molt baixa: l’aroma desapareix gairebé immediatament després de l’aplicació (menys d’una hora). que no perdura en la pell del pacient (0 punts)
|  | Percepció de neteja: Es valorarà que la colonia transmeti una sensació de neteja corporal i benestar | La colonia deixa una sensació de neteja corporal i confort (5 punts) | 5
La colonia no deixa una sensació de neteja corporal i confort (0 punts)
|  | Envás facil d'obrir: es valorarà que l'envàs sigui fàcil d'obrir | La colonia ve en un envàs que resulta fàcil d'obrir ( 3 punts) | 3
La colonia ve en un envàs que no resulta fàcil d'obrir ( 0 punts)
|  | Total Puntuació |  | 45
L'oferta dels licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total de cada lot dins de l’apartat de criteris subjectius no serà avaluada