ANNEX 4

QUADRE DE PREUS UNITARIS PER A REPARACIONS NO INCLOSES EN EL MANTENIMENT ORDINARI (PART VARIABLE)

Tots els imports inclosos en el següent Quadre de Preus Unitaris no inclouen l'IVA.

| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| --- | --- | --- | --- |
| PREUS UNITARIS DE MA D'OBRA |  |  |  |
| Hora d'encarregat tècnic en electrònica | 40,36 |  |  |
| Hora d'oficial 1a tècnic en electrònica | 28,83 |  |  |
| Hora de peó tècnic electrònica | 21,33 |  |  |
| PREUS UNITARIS DE MAQUINÁRIA |  |  |  |
| Hora de camió grua de fins a 14 m | 71,00 |  |  |
| Hora de camió cistella fins a 14 m | 68,09 |  |  |
| OBRA CIVIL |  |  |  |
| ML. Tub de PVC sèrie llisa 110mm 0,4 atmosferes de pressió amb un espessor de 3,2 mm. | 6,05 |  |  |
| U. Fonament de formigó per a bàcul mitjançant dau d'1,0x1,0x1,0 m inclosos perms d'ancoratge | 132,26 |  |  |
| U. Fonament de formigó per a columna mitjançant dau de 0,4x0,4x0,6 m | 52,92 |  |  |
| U. Fonament de formigó per a columna de senyal amagada mitjançant dau d'1,0x1,0x1,0 m inclosos perms d'ancoratge | 132,26 |  |  |
| U. Arqueta de registre de 40x40 cm construïda amb totxana i fons del mateix rebent el marc i tapa corresponent, sense incloure aquests | 118,78 |  |  |
| U. Marc i tapa de ferro fos de 40x40 cm | 38,36 | 2,75 | 1,36 |
| U. Arqueta de registre de 60x60 cm construïda amb totxana i fons del mateix rebent el marc i tapa corresponent, sense incloure aquests | 151,18 |  |  |
| U. Marc i tapa de ferro fos de 60x60 cm | 212,67 | 39,32 | 38,14 |
| U. Protecció hexagonal per a columna o bàcul semafòric, inclosa fonamentació de formigó | 211,52 | 39,10 | 37,93 |
| MI. Tall de paviment as`fltic i segellat d'espira mitjançant resina epoxi | 41,68 |  |  |
| U. Presentació de tub per a espira | 51,16 |  |  |
| u. Construcció d'espira en qualsevol tipus de paviment, incloent l'arrencada de l'existent i reposició del mateix, excepte l'import del cable | 353,71 |  |  |
| U. Pica de presa de terra d'Ac-Cu de 2 m de llargada i 14 mm O incada a terra verticalment | 31,25 |  |  |
| NOVES INSTAL·LACIONS I REPOSICIONS |  |  |  |
| U. Central de regulació amb estratègia de control de plans i capacitat per a 32 reguladors locals | 17.119,66 | 871,27 | 435,54 |
| U. Mòdul de comunicació amb l'ordinador central, instal·lat en una central de zona | 2.584,76 | 68,12 | 14,60 |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| U. Mòdul de base de temps d'alta precisió instal·lat en una central de zona | 971,03 | 54,98 | 11,51 |
| U. Equip d'alimentació initerrompuda mitjançant bateries i sortides de corrent continua de baixa tensió, per a central de zona | 2.466,24 | 156,23 | 80,90 |
| U. Terminal de manteniment per a comunicació local amb els equips de regulació mitjançant connexió RS-232-C | 1.357,79 |  |  |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 2 grups semafòrics | 3.424,24 | 337,75 | 133,58 |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 4 grups semafòrics | 3.685,56 | 337,75 | 133,58 |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 6 grups semafòrics | 3.951,01 | 477,70 | 155,36 |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 8 grups semafòrics | 4.232,96 | 477,70 | 155,36 |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 10 grups semafòrics | 4.495,20 | 618,01 | 205,90 |
| U. Regulador local de microprocessador, amb estratègia de funcionament local, coordinable, incloent capacitat per a 8 plans de regulació i comunicació sèrie per terminal, per a 10 grups semafòrics | 4.796,81 | 618,01 | 205,90 |
| U. Regulador local 14 grups - funcionament local | 5134,86 | 618,01 | 205,90 |
| U. Regulador local 16 grups - funcionament local | 5866,56 | 690,67 | 273,26 |
| U. Regulador local 2 grups - centralitzat | 3659,22 | 365,96 | 143,18 |
| U. Regulador local 4 grups - centralitzat | 3921,01 | 365,96 | 143,18 |
| U. Regulador local 6 grups - centralitzat | 4186,31 | 505,84 | 164,76 |
| U. Regulador local 8 grups - centralitzat | 4467,52 | 505,84 | 164,86 |
| U. Regulador local 10 grups - centralitzat | 4731,13 | 646,13 | 215,45 |
| U. Regulador local 12 grups - centralitzat | 5032,18 | 646,13 | 215,45 |
| U. Regulador local 14 grups - centralitzat | 5838,97 | 646,13 | 215,45 |
| U. Regulador local 16 grups - centralitzat | 6101,69 | 718,77 | 282,84 |
| U. Mòdul de comunicació sèrie amb central | 526,82 | 34,10 | 17,04 |
| U. Mòdul de sortides per a dos grups semafòrics | 257,75 | 120,28 | 48,13 |
| U. Mòdul de sortides amb detecció làmpades foses | 558,23 | 120,28 | 48,13 |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| U. Mòdul de recepció de senyals (8 entrades) | 251,96 | 47,30 | 22,79 |
| U. Mòdul de teclat incorporat | 1913,69 | 103,22 | 21,65 |
| U. Mòdul de recepció de senyals per a CVT | 530,69 | 145,43 | 56,23 |
| U. Remodelació de regulador local |  | 618,68 |  |
| U. Desplaçament de cable per grup (màx 15 m) |  | 30,76 |  |
| U. Font d'alimentació per a regulador | 125,01 | 17,98 | 13,56 |
| U.Modificació del connexionat (fins 12 grups) |  | 78,50 |  |
| U. Alta de cruïlla al centre de control GIT |  | 724,45 |  |
| U. Caixa de PVC estanca per intermitència | 192,47 | 41,01 | 20,51 |
| U. Mecanisme d'intermitència electrònica | 92,66 | 20,51 | 10,26 |
| U. Mòdem en banda base (4800 bauds) | 672,41 | 2,82 | 1,32 |
| U. Detector de visió artificial TRAFICAM | 1607,40 | 169,20 | 155,66 |
| U. Detector d'infraroig d'1 canal | 2137,04 | 54,22 |  |
| U. Tarja Detector de Vehicles de 2 Canals | 483,48 | 54,22 | 27,12 |
| U. Tarja Detector de Vehicles de 4 Canals | 553,56 | 54,22 | 27,12 |
| U. Detector de Vehicles amb FA d'1 canal | 271,70 | 34,74 | 17,38 |
| U. Detector de Vehicles amb FA de 2 canals | 474,71 | 52,11 | 261,95 |
| U. Caixa amb Polsador Demanda Vianants | 179,83 | 40,09 | 11,15 |
| U. Senyal Informativa de Polsador Demanda Vianants | 37,33 | 15,60 | 5,16 |
| U. Armari per a central de zona | 689,02 | 219,99 | 107,68 |
| U. Armari exterior per regulador local | 537,01 | 184,53 | 77,87 |
| U. Caixa per a allotjament de 8 detectors | 281,90 | 68,32 | 31,87 |
| U. Caixa per a comptador de corrent elèctric | 84,16 | 68,32 | 31,87 |
| U. Caixa d'escomesa sobre repeu | 470,68 | 58,87 |  |
| U. Caixa d'escomesa per a cruïlla estàndard | 238,63 | 80,66 |  |
| U. Placa d'escomesa fins a 3Kw | 187,08 | 36,78 | 16,50 |
| U. Contratació d'escomesa elèctrica (fins 3,3Kw) | 1324,35 |  |  |
| U. Contratació d'escomesa elèctrica (altra opció) | 1753,28 |  |  |
| SEMÀFORS LED |  |  |  |
| U. Semàfor PVC 3/300 LED - R-A-V | 1649,68 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300 LED - R-A-V Fletxa | 1609,47 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300 LED - R-A-A | 1484,50 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300 LED - R-A-A Fletxa | 1449,13 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/300 LED - A-A | 989,86 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/300 LED - A-A Fletxa | 966,16 | 42,53 | 11,98 |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| U. Semàfor PVC 1/300 LED - A | 494,29 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/300 LED - A Fletxa | 482,51 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300/200 LED - R-A-V | 1094,58 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300/200 LED - R-A-V Fletxa | 1214,62 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300/200 LED - R-A-A | 1076,54 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300/200 LED - R-A-A Fletxa | 1149,76 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/200 LED - R-A-V | 914,38 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/200 LED - R-A-V Fletxa | 1070,60 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/200 LED - R-A-A | 855,78 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/200 LED - R-A-A Fletxa | 983,19 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 LED - A-A | 570,29 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 LED - A-A Fletxa | 655,25 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 LED - Bicicletes | 853,95 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/200 LED - A | 285,59 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/200 LED - A Fletxa | 328,09 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/100 LED - R-A-V | 762,66 | 42,53 | 8,25 |
| U. Semàfor PVC 3/100 LED - R-A-A | 739,10 | 42,53 | 8,25 |
| U. Semàfor PVC 2/100 LED - R-V | 516,32 | 42,53 | 8,25 |
| U. Semàfor PVC 2/200 PPC LED - R-V | 748,19 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 PPC LED - R-V+C | 1078,66 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/200 PPC LED - (ma polsador blanc) | 476,62 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 PPC+Bici LED - R-V | 973,78 | 42,53 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/200 CIBERPAS V.O.S.A.I | 459,18 | 42,53 | 11,98 |
| SEMÀFORS INCANDESCÈNCIA / HALÒGENS |  |  |  |
| U. Semàfor PVC 3/300 Làmp.Inc. | 580,11 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/300 Làmp.HL | 667,58 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/300 Làmp.Inc. | 412,50 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/300 Làmp.Inc. | 219,17 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/300 Làmp.HL | 235,33 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor 3/300/200 Làmp.Inc. | 363,33 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 3/200 Làmp.Inc. | 232,33 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 2/200 Làmp.Inc. | 158,52 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor PVC 1/200 Làmp.Inc. | 71,48 | 30,92 | 11,98 |
| U. Semàfor AL 3/100 Làmp.Inc. | 100,12 | 24,63 | 8,25 |
| U. Semàfor AL 2/100 Làmp.Inc. | 83,81 | 24,63 | 8,25 |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| U. Semàfor PVC 2/200 PPC Làmp.Inc. | 186,90 | 30,92 | 11,98 |
| U. Làmpada d'Incandesscència 100 W | 4,47 |  |  |
| U. Làmpada halògena de 55 W, 12 V | 23,31 |  |  |
| ACCESSORIS I SUPORTS |  |  |  |
| U. Pantalla de Contrast per S.3/300 | 74,59 | 51,76 | 17,87 |
| U. Pantalla de Contrast per S.3/200 | 55,94 | 51,76 | 17,87 |
| U.Bàcul Semafòric de 6x3,5m amb allargadora | 681,61 | 155,70 | 106,15 |
| U. Columna d'acer galvanitzat de 4,0m | 210,27 | 52,90 | 52,90 |
| U. Columna d'acer galvanitzat de 2,4m | 133,88 | 52,90 | 52,90 |
| U. Columna d'acer galvanitzat de 2,0m | 127,41 | 52,90 | 52,90 |
| U. Columna d'acer galvanitzat de 0,8m | 120,00 | 52,90 | 52,90 |
| U. Peça tapajunts per columna | 84,07 | 24,04 | 12,62 |
| U. Columna per a Senyal Amagada | 516,96 | 135,78 | 91,75 |
| U. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.300 | 71,67 | 15,39 | 7,56 |
| U. Baixant de Bàcul per a Semàfor S.200 | 54,88 | 15,39 | 7,56 |
| U. Suport per a sustentació (150 mm sortint) | 18,74 | 17,65 | 8,40 |
| U. Suport per a sustentació (270 mm sortint) | 33,95 | 17,65 | 8,40 |
| U. Suport per a acoblament de 2 semàfors | 48,14 | 17,65 | 8,40 |
| CABLEJAT |  |  |  |
| MI. Cable Manguera 0,6/1 KV 2x2,5 mm2 | 1,11 | 1,39 | 1,39 |
| MI. Cable Manguera 0,6/1 KV 2x6 mm2 | 2,23 | 1,39 | 1,39 |
| MI. Cable Manguera 0,6/1 KV 2x10 mm2 | 3,40 | 1,39 | 1,39 |
| MI. Cable Manguera 0,6/1 KV 4x1,5 mm2 | 1,27 | 1,39 | 1,39 |
| MI. Cable Manguera 0,6/1 KV 4x2,5 mm2 | 1,87 | 1,39 | 1,39 |
| U. Torpede per a unió del cable de parells | 87,05 | 90,39 |  |
| ML. Cable Tel. AP 1x2x1,3 mm2 (1 parell) | 1,23 | 1,56 | 1,56 |
| ML. Cable Tel. AP 2x2x1,3 mm2 (2 parells) | 1,71 | 1,56 | 1,56 |
| ML. Cable Tel. AR \ AP 2x2x0,9 mm2 (2 parells) | 1,70 | 1,56 | 1,56 |
| ML. Cable Tel. AR \ AP 4x2x0,9 mm2 (4 parells) | 2,58 | 1,56 | 1,56 |
| ML. Cable Tel. AR \ AP 8x2x0,9 mm2 (8 parells) | 5,01 | 1,87 | 1,87 |
| ML. Cable Tel. AR \ AP 10x2x0,9 mm2 (10 parells) | 5,89 | 1,87 | 1,87 |
| U. Interconnexions per cable (fins 8 parells) |  | 149,01 | 58,76 |
| U. Torpede per a interconnexió (fins 8 parells) | 116,53 | 138,21 |  |
| U. Interconnexions per cable (10 parells) |  | 170,29 | 68,60 |
| U. Torpede per a interconnexió (10 parells) | 116,53 | 138,21 |  |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| ML. Cable Cu nu de 16 mm2 | 0,95 | 1,39 |  |
| ML. Cable Cu de 16 mm2 (Groc-Verd) | 1,84 | 1,56 | 1,56 |
| ML. Cable Cu nu de 35 mm2 | 1,89 | 1,39 |  |
| ML. Cable Cu de 35 mm2 (Groc-Verd) | 4,30 | 1,56 | 1,56 |
| ÒPTIQUES LED |  |  |  |
| U. Òptica LED O300mm - R (vermell) | 215,00 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O300mm - A (ambre) | 215,00 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O300mm - V (verd) | 368,91 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - R (vermell) | 120,59 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - A (ambre) | 120,59 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - V (verd) | 262,72 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O100mm - R (vermell) | 107,75 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O100mm - A (ambre) | 107,75 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O100mm - V (verd) | 131,36 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O300mm - FR (fletxa vermella) | 203,20 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O300mm - FA (fletxa amber) | 203,20 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O300mm - FV (fletxa verda) | 352,39 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - FR (fletxa vermella) | 163,07 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - FA (fletxa amber) | 163,07 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - FV (fletxa verda) | 250,39 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - BR (bicicleta vermella) | 179,60 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED O200mm - BV (bicicleta verda) | 262,72 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - R (vianant vermell) | 179,60 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - V (vianant verd) | 215,52 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - R+B | 215,52 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - V+B | 262,72 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - R+C | 736,77 | 17,01 | 7,84 |
| U. Òptica LED PPC200mm - MP (ma polsador blanc) | 274,52 | 17,01 | 7,84 |
| ALTRES MATERIALS |  |  |  |
| U. Lent de PVC, de 200 mm O | 27,93 | 2,56 | 1,04 |
| U. Paràbola reflectora de 200 mm O | 33,28 | 11,89 | 7,84 |
| U. Paràbola reflectora de 300 mm O | 60,21 | 11,89 | 7,84 |
| U. Reflector per a bombeta halògena 300mm | 140,21 | 11,89 | 7,84 |
| U. Reflector per a bombeta halògena 200mm | 113,66 | 11,89 | 7,84 |
| U. Junta de goma de 300 mm O | 6,31 | 2,56 | 1,04 |
| Concepte | Submin. | Instal·lac. | Desmunt |
| U. Interruptor diferencial bipolar 220V 40/0,3A | 98,27 | 24,15 | 12,81 |
| U. Interruptor diferencial tetrapolar 220V 40/0,3A | 143,47 | 24,15 | 12,81 |
| U. Interruptor magnetotèrmic 15 a 35 A Bipolar | 90,06 | 24,15 | 128,04 |