## Criteris objectius
Annex A- Criteris de valoració tècnics automàtics
| Criteri | Puntuació | Punts | Justificació
Sistema automatitzat | Possibilitat de disposar de diferents patrons de sembra de plaques | Sí = 5 punts, No = 0 punts | 5 | Millorar l'aillament de colònies bacterianes
| Sistema de sembra de plaques mitjançant nansa esterilitzable. | Sí = 10 punts, No = 0 punts | 10 | Millorar l'aillament i seguretat en la sembra
| Integració del mòdul de picatge de colònies: es valorarà la possibilitat d’unió física del mòdul de picatge de colònies amb la resta de la cadena automatitzada. | Sí = 10 punts, No = 0 punts | 10 | Aconseguir la màxima automatització dels processos
| Identificació automàtica dels portes per Gram i dels brous d’enriquiment. | Sí = 5 punts, No = 0 punts | 5 | Aconseguir la màxima traçabilitat i seguretat de les mostres durant tot el procés.
Identificació microbiana | Sistema d’identificació bacteriana mitjançant espectrometria de mases (Maldi-TOF) amb possibilitat màxima de càrrega de portes simultaniament a l'equip i possibilitat de prioritzar portes “urgents”. | Sí = 10 punts, No = 0 punts | 10 | Aconseguir la màxima productivitat i eficiència en el procés d'identificació microbiana de colònies
Antibiograma | Sistema automatitzat per a la realització d’antibiogrames que permeti l'estudi de sensibilitats de bacteris gram negatiu, gram positiu i llevats. | Sí = 10 punts, No = 0 punts | 10 | Aglutinar el màxim numero de proves i millorar l’eficiència.
| TOTAL |  | 50