## Criteris objectius
Annex 15- Model d'oferta tècnica automàtica
Nota: a la columna "índex documental" cal indicar el document i apartat on es troba la documentació acreditativa
| Criteri | si/no | índex documental
Sistema automatitzat | Possibilitat de disposar de diferents patrons de sembra de plaques
Sistema de sembra de plaques mitjançant nansa esterilitzable.
Integració del mòdul de picatge de colònies: es valorarà la possibilitat d’unió física del mòdul de picatge de colònies amb la resta de la cadena automatitzada.
Identificació automàtica dels portes per Gram i dels brous d’enriquiment.
Identificació microbiana | Sistema d’identificació bacteriana mitjançant espectrometria de mases (Maldi-TOF) amb possibilitat màxima de càrrega de portes simultaniament a l'equip i possibilitat de prioritzar portes “urgents”.
Antibiograma | Sistema automatitzat per a la realització d’antibiogrames que permeti l'estudi de sensibilitats de bacteris gram negatiu, gram positiu i llevats.
Nom de l'empresa i signatura de l'apoderat