## Annex_1_treball
ANNEX PROPOSICIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS
INSTRUCCIONS: COMPLIMENTAR NOMÉS LES CASELLES VERDES en les 6 pestanyes: Control de funcionament, Manteniment preventiu, Manteniment normatiu, Telegestió i control energètic, enllumenat de nadal, altres treballs LES CEL·LES BLAVES S'OMPLEN AUTOMÀTICAMENT
Contracte del servei de manteniment de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic
1 - CONTROL DE FUNCIONAMENT | [9 empty] | Baixa proposada
| Operacions perany (u) | Material | Hores | # Oficial 1ª | # Peó | # Tècnic | Transport (4h) | Preu per unitat (€) | Import anual (€) |  | Hores Encarregat | Costos Encarregat | Hores Oficial 1ª | Costos Oficial 1ª | HoresPeó | Costos Peó | Hores Tècnic | Costos Tècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles |  | Comentaris
|  |  |  | 5 | 7 | 2
· Control d’encesa, regulació de nivells i apagada. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | No es realitza.
· Control del nivell de llum i realització d’estudis lumínics. | 10 | - | 20 | 1 | - | 1 | 23.5294 | 123.5117 | 1235.1171 |  | 0 | 0 | 20 | 460.5474 | 0 | 0 | 20 | 539.2756 | 0 | 235.2941 | 40 | 999.823 | 235.2941 |  | Segons estimació mitjana anual dels controls de nivell realitzats.
· Seguiment d’obres i altres actuacions de tercers que puguin afectar l’enllumenat. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | No es fa dins el contracte, no es considera dins el volum de negoci del manteniment.
· Inspeccions diürnes i nocturnes de les instal·lacions | - | - | 528 | - | 1 | - | 23.5294 | - | 17877.4735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 12167.3088 | 0 | 0 | 0 | 5710.1647 | 528 | 12167.3088 | 5710.1647 |  | 2 hores cada nit.
· Substitució de components | 1604 | 29653.7815 | 1056 | 2 | - | - | 23.5294 | 56.5531 | 90711.1135 |  | 0 | 0 | 2112 | 48633.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29653.7815 | 12423.5294 | 2112 | 48633.8025 | 42077.3109 |  | Segons estimació mitjana anual: 5388 incidències del servei de vigilància nocturna 01/01/2016 01/10/2019. 22/1,19 euros de material per incidència. 4h/dia.
· Reparació d‘avaries i arranjament de desperfectes. | 1604 | 59307.563 | 1056 | 2 | - | - | 23.5294 | 75.0405 | 120364.895 |  | 0 | 0 | 2112 | 48633.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59307.563 | 12423.5294 | 2112 | 48633.8025 | 71731.0924 |  | Segons estimació mitjana anual: 10930-5388 pds del servei ENL 01/01/2016 01/10/2019. 44/1,19 euros de material per incidència. 4h/dia.
· Actualització de l'inventari. | - | - | 264 | - | - | 2 | - | - | 14236.8756 | [15 empty] | 1 hores al dia.
· Anàlisi tècnic de les incidències i actuacions. Propostes d’actuació justificades i valorades. | - | - | 264 | - | - | 2 | - | - | 14236.8756 | [15 empty] | 1 hores al dia.
. Gestió d'avisos i servei de guària | 20 | 1000 | 4 | 2 | - | - | 23.5294 | 257.7484 | 5154.9672 | [15 empty] | 20 sortires de 4 hores amb un desgast per material de 50€ per sortida.
· Realització del mapa lumínic anual | 1 | - | 32 | 2 | - | - | 23.5294 | 1497.281 | 1497.281 | [15 empty] | 1 mapa lumínic cada any on es calcula dos oficials per la pera de dades i realització del mapa
Total control de funcionament | [8 empty] | 263817.3176 |  | Justificació de la baixa
[11 empty] | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
Preu unitari del control de funcionament per punt de llum (€/punts de llum/dies any) | [8 empty] | 0.043805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 - MANTENIMENT PREVENTIU | [9 empty] | Baixa proposada
Import anual (€)
Justificació de la baixa
| Unitat | Rendiment | hores | Ope/any | # Peó | Material (€) | Transport (4h) | Preu per unitat (€) |  |  | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
7
. Canvi programat de llumeneres | 1782 | 0,6 u / h | 712.8 | 356.4 | 2 | 150 | 23.5294 | 250.1413 | 89150.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calculat sobre el rendiment del 10% de lluminàries / any
· Neteja complerta de llumenera tancada vial a més de 5 m d'alçada | 11689 | 22 u / 4h | 170.0218 | 935.12 | 2 | - | 23.5294 | 9.1038 | 8513.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calculat sobre el rendiment de 22 netejes cada 4h. 8% de l'inventari per any. Llumeneres led (2/3 de l'inventari) neteja cada 5 anys, la resta(1/3 de l'inventari) cada 3.
· Neteja complerta de llumenera tancada urbana a menys de 5 m d'alçada | 6603 | 22 u / 4 h | 96.0436 | 528.24 | 2 | - | 23.5294 | 9.1038 | 4808.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calculat sobre el rendiment de 22 netejes cada 4h. 8% de l'inventari per any. Llumeneres led (2/3 de l'inventari) neteja cada 5 anys, la resta(1/3 de l'inventari) cada 3.
· Neteja i tractament antioxidació de suports | 13356 | 16 u / 4 h | 166.95 | 667.8 | 2 | 3 | 23.5294 | 15.5177 | 10362.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calculat sobre el rendiment 16 tractaments cada 4h. Tractament d'1/20 dels bàculs per any.
· Neteja i tractament de quadre | 200 | 0,5 u / h | 80 | 40 | 2 | 70 | 23.5294 | 170.1413 | 6805.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Calculat sobre el rendiment 1 tractaments cada 2h. Tractament d'1/4 de quadres per any.
. Canvi de Bateries | [5 empty] | 200 | 80 | 20.1681 | 1613.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Manteniment preventiu | [8 empty] | 119640.7692 | 0
[11 empty] | Hores Encarregat | Costos Encarregat | Hores Oficial 1ª | Costos Oficial 1ª | HoresPeó | Costos Peó | Hores Tècnic | Costos Tècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles
[21 empty] | 0 | 0 | 0
3 - MANTENIMENT NORMATIU
[9 empty] | Import anual (€) | Baixa proposada | Justificació de la baixa
| Quantitat | Material | # Encarregat | # Oficial 1ª | # Peó | # Tècnic | Transport (4h) | Preu per unitat (€) |  |  | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
|  |  | 4 | 5 | 7 | 2
· Verificació de quadres | 200 | - | 1 | - | 1 | - | 23.5294 | 103.7517 | 20750.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es conten 2 hores de 2 persones
· Verificació de punts de llum i línies | 17822 | - | 1 | - | 1 | - | 23.5294 | 1.1643 | 20750.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es conten 2 hores de persones per cada quadre
· Reparació incidències en punts de llum resultat del normatiu | 17822 | 4201.6807 |  | 1 | 1 | 1 | 23.5294 | 149.9799 | 29995.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es conten 2 hores de operaris + 1 hora enginyer tècnic
· Reparació incidències en quadre resultat del normatiu | 200 | 4201.6807 | - | 1 | 1 | 1 | 23.5294 | 98.9761 | 19795.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Es conten 1 hores de operaris + 1 hora enginyer tècnic i 25 € de material
· Inspeccions obligatòries dels Organizmes de Control Autoritzats (=CA) quadres Enllumenat | 200 | 200 | 1 | - | - | - | 23.5294 | 261.9959 | 13099.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sera una inspecció a l'inici del contracte. 1 inspeccions en 4 anys (rendiment del 0,25). Es considera un acompañament amb rendiment de 5 quadres per dia.
Total Manteniment Normatiu | [8 empty] | 104391.6658 | 0
4 - TELEGESTIÓ I CONTROL ENERGÈTIC | [9 empty] | Baixa proposada
[9 empty] | Import anual (€) |  | Justificació de la baixa
| Quantitat | Material | 4 | 5 | 7 | 2 | Transport (4h) | Preu per unitat (€) |  |  | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
· Connexió, transmissió i registre de dades a l’aplicació. Energètic, alarmes, estad. i validació. | 200 | - | - | - | - | 1 | - | 2.6964 | 6471.3071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 dies al mes de treball (mitja jornada)
· Treballs de reparació o substitució d’equips avariats, que inclou tots el materials i feines a fer. | 200 | 4201.6807 | - | 2 | 2 | - | 23.5294 | 44.0785 | 8815.699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tasques associades als errors de conectivitat 10u/mes = un matí 2 operaris (25 euros material reparació)
Total telegestió i control energètic | [8 empty] | 15287.0061 |  | Justificació de la baixa
[11 empty] | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
Preu unitari de telegestió (200 quadres 12 mesos) | [8 empty] | 6.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 - ENLLUMENAT DE NADAL | [9 empty] | Baixa proposada
[9 empty] | Import anual (€) |  | Justificació de la baixa
| Quantitat | Material | 4 | 5 | 7 | 2 | Transport (4h) | Preu per unitat (€) |  |  | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
· Treballs prèvis de revisió, muntatge i instal·lació | 1 | 16500 | 1 | 4 | 4 | - | - | 13687.0381 | 54748.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 dies al mes de treball (mitja jornada)
· Manteniment durant el període establert | 1 | 9281.839 | 1 | 2 | 2 | - | 63.0252 | 7380.177 | 29520.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tasques associades als errors de conectivitat 10u/mes = un matí 2 operaris (25 euros material reparació)
· Posada en servei i apagada de les instal·lacions | 1 | 0 | - | - |  | 1 | - | 134.8189 | 539.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
· Desmuntatge de les instal·lacions i inventari | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 63.0252 | 9382.793 | 37531.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Enllumenat de Nadal | [8 empty] | 122339.3084 | 0
6 - ALTRES TREBALLS- PREUS UNITARIS | [8 empty] | Import anual (€) | Baixa proposada | Justificació de la baixa
[11 empty] | Hores Encarregat | Cost/hora Encarregat | Hores Oficial 1ª | Cost/hora Oficial 1ª | HoresPeó | Cost/ hora Peó | Hores Tècnic | Cost/horaTècnic | Material (€) | Vehicles (€) | Total Hores de personal | Total Costos de personal | Total costos material i vehicles | TOTAL Baixa proposada
Total materials i instal·lació a considerar altres treballs | [8 empty] | 7055.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% del pressupost total
Total mà d'obra a considerar a altres treballs | [8 empty] | 64.33 | 0

## 2_Altres treballs Preu Unit
Contracte del servei de manteniment de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic
PREUS UNITARIS ENLLUMENAT - TAULA DE PREUS UNITARIS DE MATERIALS I MÀ D'OBRA
N.Ordre | CONCEPTE | Mesurament | Import màxim (sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-0) | Accesoris enllumenat |  |  |  | 10%
M-001 | Marc i tapa de fundició 0,4 x 0,4m B-125 | ut | 28.9674
M-002 | Marc i tapa de fundició 0,4 x 0,4m C-250 | ut | 45.87
M-003 | Marc i tapa de fundició 0,6 x 0,6m B-125 | ut | 74.91
M-004 | Marc i tapa de fundició 0,6 x 0,6m C-250 | ut | 95.37
M-005 | Tub d'acer galvanitzat de 1,5 a 3 m per a protecció baixant, amb part proporcional de grapes | ut | 30.56
M-006 | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud amb grapa abraçadora per a connexió de pica i cable de 35 mm2 fins a connexió a xarxa de terres | ut | 19.657
M-007 | Caixa doble aillament de poliester amb fibra de vidre tipus PLS-2736G o similar | ut | 36.3515
M-008 | Caixa doble aillament de poliester amb fibra de vidre PLS-2754G o similar | ut | 50.1931
M-009 | Interruptor manual en càrrega unipolar d'intensitat nominal 20 A | ut | 9.3245
M-010 | Contactor 2P de 20 A, bobina 220V | ut | 35.9477
M-011 | Interruptor magnetotèrmic fins a 25A, 2P i 6 kA | ut | 11.9237
M-012 | Interruptor magnetotèrmic 32A, 2P i 6 kA | ut | 16.445
M-013 | Interruptor magnetotèrmic 16 A, 4P i 6 kA | ut | 34.397
M-014 | Interruptor magnetotèrmic 20 A, 4P i 6 kA | ut | 35.618
M-015 | Interruptor magnetotèrmic 25 A, 4P i 6 kA | ut | 35.992
M-016 | Interruptor magnetotèrmic 32A, 4P i 6 kA | ut | 36.828
M-017 | Interruptor de control de potència magnotèrmic de 4P i 15 A | ut | 46.695
M-018 | Interruptor de control de potència magnotèrmic de 4P i 20 A | ut | 46.717
M-019 | Interruptor de control de potència magnotèrmic de 4P i 25 A | ut | 47.531
M-020 | Interruptor de control de potència magnotèrmic de 4P i 30 A | ut | 56.76
M-021 | Interruptor de control de potència magnotèrmic de 4P i 40 A | ut | 73.689
M-022 | Interruptor diferencial de 40 A i 300 mA | ut | 47.179
M-023 | Interruptor diferencial de 40 A i 30 mA | ut | 49.291
M-024 | Interruptor diferencial de 63 A i 300 mA | ut | 62.81
M-025 | Interruptor diferencial de 63 A i 30 mA | ut | 124.608
M-026 | Portella de xapa d'acer galvanitzat per a bàcul | ut | 22.132
M-027 | Joc de 4 perns per a fonamentació per a columnes de fins 5 m | ut | 16.302
M-028 | Joc de 4 perns per a fonamentació per a columnes de 6 a 8 m | ut | 23.8221
M-029 | Joc de 4 perns per a fonamentació per a columnes de 9 i 10m | ut | 23.8221
M-030 | Joc de 4 perns per a fonamentació per a columnes de 11 i 12 m | ut | 32.6293
M-031 | Tub de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N amb fil guia incorporat | m | 2.233
M-032 | Tub de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N amb fil guia incorporat | m | 2.079
M-033 | Tub de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 75 mm de diàmetre nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 N amb fil guia incorporat | m | 2.794
M-034 | Armari poliester premsat pl-77 T amb placa muntatge i pany tipus companyia | ut | 420.7486
M-035 | Armari poliester premsat pl-1010 T amb placa muntatge i pany tipus companyia | ut | 589.6613
M-036 | Armari poliest. premsat pl-1012 T/2P amb placa muntatge i pany tipus companyia | ut | 1222.7021
M-037 | Programador electronic d'encès Secelux. | ut | 405.2415
M-038 | Rellotge digital, un circuit, programació diaria/setmanal | ut | 100.159
M-039 | Rellotge digital, dos circuits, programació diaria/setmanal | ut | 135.4885
M-040 | Caixa derivació estanca 10x10,IP-55 | ut | 5.5265
M-041 | Caixa derivació estanca 10x15,IP-55 | ut | 9.4254
M-042 | Caixa derivació estanca 20x25,IP-55 | ut | 13.3369
M-043 | Portalàmpades E-27 | ut | 2.3343
M-044 | Portalàmpades GOLIAT E-40 | ut | 9.1983
M-045 | Caixa de connexióamb fusibles de fins 6A, per interior de columna | ut | 15.6838
M-046 | Caixa de connexió amb fusibles fins 6A,amb connexió pel doble nivell per interior de columna | ut | 18.3587
M-047 | Caixa de connexió amb fusibles de fins 6A,IP-44 per exterior | ut | 18.3587
M-048 | Caixa de connexió amb fusibles de fins 6A, amb connexió pel doble nivell, IP -44, per exterior | ut | 19.5195
M-049 | Portacèl·lula | ut | 2.8642
M-050 | Portallàmpades per a làmpada fluorescent estalviadora d'energia 7-9-11 W | ut | 1.9684
M-051 | Contactor tetrapolar de 32 A,bobina 220v | ut | 156.724
M-052 | Contactor tetrapolar de 40 A,bobina 220v | ut | 156.724
M-053 | Contactor tetrapolar de 63A,bobina 220v | ut | 270.6741
M-054 | Control de línia mitjançant optocopladors (import per línia) | ut | 27.5
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-1) | Cables |  |  |  | 10%
M-101 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 3 x 2,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | ml | 1.122
M-102 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x2,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 3.3942
M-103 | Cable manguera RZ, amb conductors de coure de 5x2,5 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 1.87
M-104 | Cable manguera RZ, amb conductors de coure de 5x4 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 2.574
M-105 | Cable manguera RZ, amb conductors de coure de 5x6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 3.663
M-106 | Cable manguera RZ, amb conductors de coure de 5x10 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 6.16
M-107 | Cable manguera RZ, amb conductors de coure de 5x16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 9.669
M-108 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 5x25 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 15.609
M-109 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x4 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 9.152
M-110 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x6 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 13.552
M-111 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x10 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 21.824
M-112 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x16 mm² de secció, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 33.583
M-113 | Cable multipolar RZ, amb conductors de coure de 4x25 mm² de secció, reacció al foc classe Fca, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV | m | 46.761
M-114 | Conductor de coure nu, de 35 mm² | m | 3.069
M-115 | Cable unipolar de coure de tensió assignada de 450/750 V de 16 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius | m | 4.367
M-116 | Cable d'acer galvanitzat de 6mm | m | 0.946
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-2) | Lluminàries |  |  |  | 15%
M-201 | Lluminaria CARANDINI STR-154/CC, sense equip | ut | 216.161
M-202 | Lluminària CARANDINI SM-500/AL/AP Carandini, sense equip | ut | 246.587
M-208 | Lluminaria CARANDINI HF-165, sense equip | ut | 183.535
M-209 | Lluminaria CARANDINI HF-136, sense equip | ut | 160.369
M-210 | Lluminaria CARANDINI PRQ, sense equip | ut | 414.645
M-211 | Lluminaria CARANDINI TOP-404, sense equip | ut | 323.4
M-213 | Lluminaria CARANDINI PRS-104/D-Ed, sense equip | ut | 414.645
M-215 | Lluminària SOCELEC NEOS-2 32 LED | ut | 596.2
M-216 | Lluminària SOCELEC NEOS-2 48 LED | ut | 643.5
M-217 | Lluminària SOCELEC NANO 16 LED | ut | 392.7
M-218 | Lluminària SOCELEC NANO 24 LED | ut | 435.6
M-219 | Lluminaria SOCELEC CITEA, per ARAMIS, 24 LED | ut | 685.3
M-220 | Lluminaria SOCELEC CITEA, per ARAMIS, 32 LED | ut | 727.1
M-221 | Lluminaria SOCELEC CITEA, per ARAMIS, 40 LED | ut | 756.8
M-222 | Lluminaria SOCELEC TECEO 32 LED | ut | 497.2
M-223 | Lluminaria SOCELEC TECEO 40 LED | ut | 525.8
M-224 | Lluminaria SOCELEC TECEO 48 LED | ut | 547.8
M-225 | Lluminaria SOCELEC TECEO 2 56 LED | ut | 829.4
M-226 | Lluminaria SOCELEC TECEO 2 64 LED | ut | 859.1
M-227 | Lluminaria SOCELEC AMPERA MIDI 64 LED | ut | 680.9
M-228 | Lluminària GE HADASA M-250 A amb tancamente de vidre, sense equip | ut | 303.4548
M-229 | Lluminaria GE OKAPI, sense equip | ut | 283.536
M-230 | Lluminària GE LED Integrated Mariner, sense equip 4K-30W | ut | 51.2336
M-231 | Lluminaria ATP METROPOLI-LV, sense equip | ut | 342.375
M-232 | Lluminaria BENITO VIALIA LIRA 24 LED | ut | 625.9
M-233 | Lluminaria BENITO VIALIA EVO 24 LED | ut | 565.4
M-234 | Lluminaria IEP FO-8, sense equip | ut | 469.051
M-235 | Lluminaria IEP AP-3, sense equip | ut | 359.194
M-236 | Lluminaria IEP AP-1, ref 86002, 86003, 86005 i 86006, sense equip | ut | 291.3797
M-237 | Lluminaria ROS BADILA, sense equip | ut | 255.607
M-239 | Lluminària BJC balissa F-40-F amb suport F-43 | ut | 428.0416
M-240 | Lluminària LEDINBOX LED model NST-L25 | ut | 130.834
M-241 | Lluminària LEDINBOX LED model NST-L50 | ut | 136.411
M-242 | Lluminària LEDINBOX LED model NSTMidi-L50 | ut | 147.719
M-243 | Lluminària LEDINBOX LED model NSTM-L100 | ut | 177.727
M-244 | Lluminària LEDINBOX LED model NSTM-L180 | ut | 245.201
M-245 | Projector LEDINBOX LED model PRO-L40 | ut | 174.757
M-246 | Projector LEDINBOX LED model PRO-L60 | ut | 186.857
M-247 | Projector LEDINBOX LED model PRO-L90 | ut | 189.211
M-248 | Projector LEDINBOX LED model PROM-L120 | ut | 215.061
M-249 | Projector LEDINBOX LED model PROM-L180 | ut | 226.919
M-250 | Lluminària LEDINBOX LED model URBANA-BRAÇ -RWA-30W | ut | 208.978
M-251 | Lluminària LEDINBOX LED model URBANA-BRAÇ -RWA-60W | ut | 228.118
M-252 | Lluminària LEDINBOX model New Urbana L-40 | ut | 273.493
M-253 | Lluminària LEDINBOX model New Urbana L-60 | ut | 287.177
M-254 | Lluminària LEDINBOX LED model Minimal L40 - Alumini | ut | 285.362
M-255 | Lluminària LEDINBOX LED model Minimal L60 - Alumini | ut | 298.452
M-256 | Conjunt minimal de LEDINBOXcolumna 6 m i llumenera L50 - Alumini | ut | 1280.62
M-257 | Conjunt minimal de LEDINBOXcolumna 6 m, doble braç-llumenera L50 - Alumini | ut | 1700.028
M-258 | Lluminària SALVI MODEL CLAP S 6 LED | ut | 279.081
M-259 | Lluminària SALVI MODEL CLAP S 12LED | ut | 286.638
M-260 | Lluminària SALVI MODEL CLAP M 14 LED | ut | 368.962
M-261 | Lluminària SALVI MODEL CLAP M 28 LED | ut | 419.067
M-262 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS HOR/TOP 8 LED | ut | 537.724
M-263 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS HOR/TOP 18 LED | ut | 404.184
M-264 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS MAX 8 LED | ut | 426.624
M-265 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS MAX 18 LED | ut | 537.724
M-266 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS LIRA 8 LED | ut | 404.184
M-267 | Lluminària SALVI MODEL CIRCUS LIRA 18 LED | ut | 426.624
M-268 | Lluminària IGUZZINI DELFHI, sense equip | ut | 464.838
M-269 | Lluminària IGUZZINI MAXIWOODY, sense equip | ut | 420.75
M-270 | Mòdul de LED fins a 90W dos nivells potencia, amb regulació per variació de tensió o línia de comandament, temperatura de color 3000ºK, CRI entre 70 i 80 i 5 anys de garantia per substituir en lluminàries de marques i models diversos. | ut | 174.867
M-271 | Lluminària NOVATILU ESKADE, sense equip | ut | 122.265
M-272 | Lluminària LED tipus urbana fins a 100W dos nivells potencia, amb regulació per variació de tensió o línia de comandament, temperatura de color 3000ºK, CRI entre 70 i 80 i 5 anys de garantia. Model TOWNGUIDE de PHILIPS o similar. | ut | 390.445
M-273 | Lluminària LED tipus projector fins a 120W dos nivells potencia, amb regulació per variació de tensió o línia de comandament, temperatura de color 3000ºK, CRI entre 70 i 80 i 5 anys de garantia. Model TEMPO LED de PHILIPS o similar. | ut | 420.519
M-274 | Suplement equip incorporat HM-250W, a lluminàries abans ralacionades | ut | 104.9663
M-275 | Suplement equip incorporat HM-400W, a lluminàries abans ralacionades | ut | 106.5183
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-3) | Suports d'enllumenat |  |  |  | 5%
M-301 | Braç per paret de tub d'acer galvanitzat de Ø 42 mm i 0,5 m de sortint amb 4 perns d'ancoratge. | ut | 56.485
M-302 | Braç per paret de tub d'acer galvanitzat de Ø 42 mm i 1 m de sortint amb 4 perns d'ancoratge. | ut | 68.64
M-303 | Braç per paret de tub d'acer galvanitzat de Ø 42 mm i 1,5 m de sortint amb 4 perns d'ancoratge. | ut | 80.5638
M-304 | "Postecillo" d'acer galvanitzat de 2 m d'alçada. | ut | 126.3028
M-305 | "Postecillo" d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada i Ø 60 mm. | ut | 175.0701
M-306 | "Postecillo" d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i Ø 90 mm. | ut | 343.6547
M-307 | Pal de fusta de 9 m d'alçada 24 cm de diàmetre a la base. Tractament amb pintura de cautxú i senyalització. | ut | 174.988
M-308 | Columna metàl·lica troncocònica de 3,5 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 194.7
M-309 | Columna metàl·lica troncocònica de 4 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 194.7
M-310 | Columna metàl·lica troncocònica de 4,5 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 224.4
M-311 | Columna metàl·lica troncocònica de 5 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 224.4
M-312 | Columna metàl·lica troncocònica de 6 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 270.6
M-313 | Columna metàl·lica troncocònica de 7 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 353.1
M-314 | Columna metàl·lica troncocònica de 8 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 410.3
M-315 | Columna metàl·lica troncocònica de 9 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 460.9
M-316 | Columna metàl·lica troncocònica de 10 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 495
M-317 | Columna metàl·lica troncocònica de 11 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 620.8269
M-318 | Columna metàl·lica troncocònica de 12 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 682.1614
M-319 | Columna metàl·lica cilíndrica de 4 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 294.58
M-320 | Columna metàl·lica cilíndrica de 5 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 311.74
M-321 | Columna metàl·lica cilíndrica de 6 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 334.62
M-322 | Columna metàl·lica cilíndrica de 7 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 358.93
M-323 | Columna metàl·lica cilíndrica de 8 m de planxa galvanitzada de 3 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 383.24
M-324 | Columna metàl·lica cilíndrica de 10 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 1091.09
M-325 | Columna metàl·lica cilíndrica de 12 m de planxa galvanitzada de 4 mm d'espessor amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 1165.45
M-326 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 7 m d'alçada i 1,5 m de sortint, planxa de 3 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 419.3481
M-327 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 8 m d'alçada i 1,5 m de sortint, planxa de 3 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 475.85
M-328 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 8 m d'alçada i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 614.3793
M-329 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 9 m d'alçada i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 535.7
M-330 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 10 m d'alçada i 2 m de sortint, planxa de 4 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 583.7815
M-331 | Bàcul metàl.lic troncocònic totalment galvanitzat, de 10 m d'alçada i 2,5 m de sortint, planxa de 4 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 669.5816
M-332 | Bàcul metàl.lic doble troncocònic totalment galvanitzat, de 12 m d'alçada i 1,5 m de sortint, planxa de 4 mm amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 1034.9765
M-333 | Columna tipus nikolson galvanitzada de 3,6 m d'alçada, amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 212.3
M-334 | Columna tipus nikolson galvanitzada de 3,9 m d'alçada, amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 216.7
M-335 | Columna tipus nikolson galvanitzada de 4,6 m d'alçada, amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 389.0404
M-336 | Columna metàl.lica PRIM de 12m d'alçada de 6 mm en planxa galvanitzada, amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). | ut | 3272.8833
M-337 | Columna metàl.lica PRIM de 7 m d'alçada per a 3 projectors, de 6 mm en planxa galvanitzada, amb aro de reforç, perns i carteles. Inclou pintura antipixats fins alçada de portella (Pantiorin d'ADO o similar). |  | 1892.913
M-338 | Creueta en tub d'acer galvanitzat per a fixació sobre columna 1 lluminària. | ut | 49.5874
M-339 | Creueta en tub d'acer galvanitzat per a fixació sobre columna 2 lluminàries. | ut | 88.8157
M-340 | Creueta en tub d'acer galvanitzat per a fixació sobre columna 3 lluminàries. | ut | 126.5
M-341 | Creueta en tub d'acer galvanitzat per a fixació sobre columna 4 lluminàries. | ut | 167.7645
M-342 | Suport especial tipus VELA Mataró per 1 llumenera, amb tub d'acer galvanitzat de màxim 3 m de sortint, amb lateral vela i acoplament per nivellat sobre columna. | ut | 198.737
M-343 | Suport especial tipus VELA Mataró per 2 llumeneres, amb tub d'acer galvanitzat de màxim 3 m de sortint, amb lateral vela i acoplament per nivellat sobre columna. | ut | 298.1055
M-344 | Columna 4m de fibra o plàstic, aïllada, 4mm d' espessor i d' elevada rigidesa dielèctrica (>20000 Vxmm) | ut | 445.891
M-345 | Columna de 7 metres d'alçada i 1 metre de braç, classe II model COMPOSITEC o similar | ut | 919.149
M-346 | Columna de 4 metres d'alçada, classe II model ATLAS de ATP o similar | ut | 432.399
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-4) | Equips d'enllumenat |  |  |  | 5%
M-401 | Reactància tipus per exterior, per a làmpada 70 W VSAP a 220 V (ELT o similar) | ut | 26.5728
M-402 | Reactància tipus per exterior, per a làmpada 100 W VSAP a 220 V (ELT o similar) | ut | 33.828
M-403 | Reactància tipus per exterior, per a làmpada 150 W VSAP a 220 V (ELT o similar) | ut | 39.4302
M-404 | Reactància tipus per exterior, per a làmpada 250 W VSAP a 220 V (ELT o similar) | ut | 42.143
M-405 | Reactància tipus per exterior, per a làmpada 400 W VSAP a 220 V (ELT o similar) | ut | 44.3385
M-406 | Condensador per làmpada VSAP 70 W-100 W 13 nF (DNA o similar) | ut | 4.7064
M-407 | Condensador per a làmpada VSAP 150 W 29 nF (DNA o similar) | ut | 7.8608
M-408 | Condensador per làmpada VSAP 250 W 2x16 o 30 nF (DNA o similar) | ut | 7.8608
M-409 | Condensador per làmpada VSAP 400 W 2x20 o 45 nF (DNA o similar) | ut | 11.1035
M-410 | Làmpada de VSAP de 70 W (OSRAM o similar) | ut | 20.361
M-411 | Làmpada de VSAP de 100 W (OSRAM o similar) | ut | 10.714
M-412 | Làmpada de VSAP de 150 W (OSRAM o similar) | ut | 13.266
M-413 | Làmpada de VSAP de 250 W (OSRAM o similar) | ut | 13.277
M-414 | Làmpada de VSAP de 400 W (OSRAM o similar) | ut | 19.019
M-415 | Làmpada HM de fins a 150 W (General Electric o similar) | ut | 15.389
M-416 | Làmpada HM de fins a 250 W (General Electric o similar) | ut | 20.2895
M-417 | Làmpada HM de fins a 400 W (General Electric o similar) | ut | 25.19
M-418 | Làmpada d'halogenurs metàl·lics de 1000W (Street While de General o similar) | ut | 139.876
M-419 | Equip complet amb reactància per exteriors, amb condensador i arrancador per 2 nivells de potència a 220 V per làmpada 70W VSAP o HM (ELT o similar, IP-44) | ut | 57.322
M-420 | Equip complet amb reactància per exteriors, amb condensador i arrancador per 2 nivells de potència a 220V per làmpada 100 W VSAP o HM (ELT o similar, IP-44) | ut | 82.72
M-421 | Equip complet amb reactància per exteriors, amb condensador i arrancador per 2 nivells de potència a 220 V per làmpada 150W VSAP o HM (ELT o similar, IP-44) | ut | 103.1368
M-422 | Equip complet amb reactància per exteriors, amb condensador i arrancador per 2 nivells de potència a 220 V per làmpada 400 W VSAP o HM (ELT o similar, IP-44) | ut | 110.99
M-423 | Reactàncies per làmpades fluorescents de 7,9 i 11W a 220V(ELT o similar, IP-44) | ut | 4.6307
M-424 | Condensador per làmpades fluorescents de 7,9 i 11W-2,5nF(ELT o similar, IP-44) | ut | 2.6876
M-425 | Làmpada fluorescent de LED de 150mm de longitud i 22W de potència, amb diferents temperatures de color. Marca PHILIPS o similar i 5 anys de garantia | ut | 56.804
M-426 | Làmpada fluorescent de LED de 120mm de longitud i 18W de potència, amb diferents temperatures de color. Marca PHILIPS o similar i 5 anys de garantia | ut | 48.565
M-427 | Làmpada fluorescent de LED de 60mm de longitud i 10W de potència, amb diferents temperatures de color. Marca PHILIPS o similar i 5 anys de garantia | ut | 33.176
M-428 | Làmpada fluorescent de 7,9 i 11W tipus baix consum. | ut | 17.193
M-429 | Làmpada fluorescent 25 W tipus estalvi d'energia amb equip incorporat, tipus SL-Opal | ut | 18.0054
M-430 | Làmpada compacta G25-D3 de 26W | ut | 11.1666
M-431 | Reactància per làmpada estalvi, G24-D3 de 26W | ut | 8.8828
M-432 | Bateria recarregable per elèctrònica de comptador o equip telegestió | ut | 23.8474
M-433 | Equip de telegestió model GSM de Cleverlighting o similar | ut | 1596.012
M-434 | Comptador digital de mercat lliure mesura directa, programat. | ut | 681.1015
M-435 | Equip de detecció de línies amb perdua d’aïllament model DDLA de Cleverlighting, incloent-hi contactor de tall i modificació de maniobra I reprogramació | ut | 1072.775
M-436 | Mòdul per línia de sortida de detecció de tall de cables, mitjançant el control inductiu bucle, model DLC de Cleverlighting, inclou 3 finals per línia i contactors d’acoplament | ut | 467.819
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(M-5) | Material per a obra civil |  |  |  | 5%
M-501 | Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a reomplert de rases | m3 | 14.7675
M-502 | Arid calcari, grava rodona o triturada | m3 | 14.289
M-503 | Ciment portland CEM I 42,5 N | kg | 0.12618
M-504 | Panot gris de morter comprimit per a voreres de 20 x 20 x 4 cm | ut | 0.35329
M-505 | Aigua | m3 | 0.95894
M-506 | Barreja bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa 4 cm de gruix | m2 | 4.147
M-507 | Formigó HM-20/B/20/I | m3 | 71.456
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(E-0) | Equips auxiliars |  |  |  | 5%
E-001 | Martell pneumàtic per a demolició de paviment | h | 3.8335
E-002 | Camió de 5 tn | h | 54.0288
E-003 | Camió de 10 tn | h | 60.7919
E-004 | Camió de 5 tn amb grua o plataforma | h | 54.0288
E-005 | Camió de 10 tn amb grua o plataforma | h | 60.7919
E-006 | Camió formigonera de 6m3 | h | 60.7919
E-007 | Compressor diesel amb eines 2000 l | h | 3.861
E-008 | Formigonera elèctrica monofàsica de 160 l | h | 1.8948
E-009 | Furgoneta 500 kg | h | 7.15
E-010 | Escala extenisble 10 m | h | 2.189
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(N-0) | Reposició programada de bombetes i lluminàries |  |  |  | 5%
N-001 | Suplement de ma d'obra en canvi de làmpada, quan coincideix amb la neteja de la lluminària | ut | 0.78
N-002 | Ma d'obra pels treballs de canvi de llumeneres | h | 23.11
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(RI-0) | Treballs relacionats amb l'enllumenat |  |  |  | 10%
RI-001 | Excavació en rasa d'amplada igual o inferior a 0,60 fins a 2 m de profunditat, per medis manuals o mecànics en terres compactes, inclòs extracció mesurat sobre perfil | m3 | 51.6062
RI-002 | Càrrega a ma dels productes resultants d' excavacions o demolicions, mesurat sobre perfil | m3 | 26.0555
RI-003 | Transport i descàrrega a abocador dels productes resultants d'excavacions, mesurat sobre perfil | m3 | 13.5135
RI-004 | Reteblert i piconament de rases amb terres de la pròpia excavació fins a una densitat igual o superior al 95 % del proctor modificat,mesurat sobre perfil | m3 | 18.018
RI-005 | Demolició amb martell trencador de voreres de panot col·locats sobre formigó de 10 cm de gruix en rases d'amplada igual o inferior a 0,60 m sense retirar els productes resultants | m2 | 15.7973
RI-006 | Demolició amb martell trencador de voreres de panot col·locats sobre formigó de 10cm de gruix en rases d'amplada igual o inferior a 0,60 m sense retirar els productes resultants | m3 | 106.7328
RI-007 | Demolició de paviment en vorera per a enllumenat públic | m2 | 21.7529
RI-008 | Demolició i reposició de paviment en vorera per a enlumenat públic | m2 | 56.8804
RI-009 | Demolició i reposició de paviment en calçada, format per una capa de 20 cm d'espessor de subbase, 20 cm d'espessor de formigó de CP de 150 kg/cm2 i una capa de rodadura de 6 cm d'espessor d'aglomerat asfàltic | m2 | 97.5472
RI-010 | Posta en obra de formigó en base de voreres | m3 | 31.847
RI-011 | Morter MCP-3, fabricació i transport | m3 | 126.3659
RI-012 | Formigó de consistència plàstica i resistència característica 175 kg/cm2 (fabricació i transport) | m3 | 110.7452
RI-013 | Formigó de consistència plàstica i resistència característica 150 kg/cm2 (fabricació i transport) | m3 | 104.6383
RI-014 | Paviment en panot grisos de morter en voreres, inclòs ajustaments i connexions | m2 | 35.1528
RI-015 | Derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura CADWELD o similar | ut | 5.5644
RI-016 | Instal·lació d'electrode de presa de terra amb elements de connexió | ut | 31.6072
RI-017 | Fixació pal de fusta dins a 10m d'alçada, comprenent muntatge, hissat i anivellat del mateix, transport de terres sobrants a abocador | ut | 122.3661
RI-018 | Fixació de "postecillo" metàl·lic sobre façana, fins 6 m d'alçada | ut | 45.4741
RI-019 | Fixació de "postecillo" metàl·lic sobre façana, de 7 a 10 m d'alçada | ut | 117.8995
RI-020 | Estès de cable sobre façana, incloent cruïlles de carrers | ml | 7.9113
RI-021 | Estès de línia aèria amb cable trenat sobre pals de fusta | ml | 3.4951
RI-022 | Estès de cable armat en tubs i connexions a fanals | ml | 1.6151
RI-023 | Forniment i col·locació de cable de coure unipolar nu de 1 x 35 mm2 | ml | 3.9998
RI-024 | Canalització per a enllumenat públic de 0,4 x 0,4 x 0,6 m de profunditat,comprenent excavació de terres piconades, reblert i piconament amb terres de la pròpia excavació, de préstec, fins a una densitat igual o superior al 95% del proctor modificat, càrrega, transport, descàrrega a abocador de les terres sobrants, forniment i col.locació d'un tub de PE de 9 cm de diàmetre | ml | 30.9007
RI-025 | Canalització en cruïlla calçada per a enllumenat públic de 0,5 x 1 m de profunditat, comprenent excavació de terres piconades, reteblert i piconament amb terres de la pròpia excavació o de préstec, fins a una densitat igual o superior al 95 % del proctor modificat, càrrega, descàrrega i transport a abocador de terres sobrants, forniment i col·locació dels tubs de PE de 11 cm de diàmetre | ml | 85.6487
RI-026 | Arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,8 | ut | 168.0547
RI-027 | Arqueta de registre de 0,6 x 0,6 x 1 | ut | 293.613
RI-028 | Fonamentació per columna fins 6 m d'alçada, de fonamentacions 0,6 x 0,6 x 0,6 m3 | ut | 98.3925
RI-029 | Fonamentació per bàcul o columna de 7, 8, 9 m d'alçada, dimensions 0,8 x 0,8 x 0,8 m3 | ut | 195.9902
RI-030 | Fonamentació per a columna o bàcul de 10, 11,12 m d'alçada, de dimensió 0,8 x 0,8 x 1 m3 | ut | 226.9161
RI-031 | Fonamentació per a columna o bàcul de 13, 14 i 15 m d'alçada, de dimensions 1 x 1 x 1,3 m3 | ut | 418.5658
RI-032 | Muntatge per a columna fins a 6 m d'alçada, comprenent descàrrega, hissat i anivellat, i col·locació de la lluminària | ut | 41.714
RI-033 | Muntatge per a columna de 7, 8 i 9 m d'alçada, comprenent descàrrega, hissat i anivellat, i col·locació de la lluminària | ut | 103.3134
RI-034 | Muntatge per a columna o bàcul de 10,11 i 12 m d'alçada,comprenent descàrrega, anivellat, col·locació i orientació de la lluminària i pintat | ut | 123.4008
RI-035 | Muntatge per a columna o bàcul de 13, 14 i 15 m d'alçada, comprenent descàrrega, hissat, anivellat, col·locació i orientació de la lluminària i pintat | ut | 164.4965
RI-036 | Instal·lació elèctrica per a una làmpada en columna o bàcul fins a 6 m d'alçada | ut | 52.6661
RI-037 | Instal·lació elèctrica per a dues làmpades en columna o bàcul fins a 6 m d'alçada | ut | 71.6557
RI-038 | Instal·lació elèctrica per a tres làmpades | ut | 84.5636
RI-039 | Instal·lació elèctrica per a cinc làmpades | ut | 149.2417
RI-040 | Instal·lació elèctrica per a una làmpada en bàcul o columna de 7, 8 i 9 m d'alçada | ut | 67.1386
RI-041 | Instal·lació elèctrica per dues làmpades en bàcul o columna de 7, 8 i 9 m d'alçada | ut | 83.2387
RI-042 | Instal·lació elèctrica per tres làmpades en bàcul o columna de 7, 8 i 9 m d'alçada | ut | 97.0929
RI-043 | Instal·lació elèctrica per a una làmpada en bàcul o columna de 10,11 i 12 m d'alçada | ut | 74.1035
RI-044 | Instal·lació elèctrica per a dues làmpades en bàcul o columna de 10,11 i 12 m d'alçada | ut | 93.5474
RI-045 | Instal·lació elèctrica per a tres làmpades en bàcul o columna de 10, 11 i 12 m d'alçada | ut | 113.0921
RI-046 | Instal·lació elèctrica per a quatre làmpades en bàcul o columna de 10, 11 i 12 m d'alçada | ut | 145.1915
RI-047 | Instal·lació completa de columna fins 6 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica per una làmpada | ut | 192.7727
RI-048 | Instal·lació completa de columna fins a 6 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica per a dues làmpades | ut | 211.7496
RI-048 | Instal·lació completa de columna de 7, 8 i 9 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica | ut | 366.4044
RI-050 | Instal·lació completa de columna de 7, 8 i 9 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica per dues làmpades | ut | 382.5171
RI-051 | Instal·lació completa de columna de 10, 11 i 12 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica | ut | 424.3951
RI-052 | Instal·lació completa de columna de 10, 11 i 12 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica per dues làmpades | ut | 443.8516
RI-053 | Instal·lació completa de columna de 10, 11 i 12 m d'alçada, comprenent fonamentació, hissat, anivellat, col·locació de la lluminària i instal·lació elèctrica per tres làmpades | ut | 463.3963
RI-054 | Instal·lació completa de braços sobre façana, "postecillo" o pal de 5 m d'alçada incloent col·locació, orientació de la lluminària i instal·lació elèctrica per a una làmpada | ut | 88.4372
RI-055 | Instal·lació completa braços sobre façana, "postecillo" o pal de 5 a 10 m d'alçada incloent col·locació, orientació lluminària i instal·lació elèctrica per a una làmpada | ut | 185.896
RI-056 | Instal·lació completa de braços sobre façana, "postecillo" o pal de més de 10 m d'alçada, incloent col·locació, orientació de la lluminària i instal·lació elèctrica per a làmpada | ut | 229.8308
RI-057 | Installació de caixa de maniobra i detector fotoelèctric | ut | 93.2445
RI-058 | Tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, 5 cm de diàmetre, col·locat en façana i amb derivació a terra | ut | 60.7414
RI-059 | Instal·lació de caixa de derivació instal·lada en façana | ut | 18.7888
RI-059 | Prospecció vorera per trobar canalitzacions línies elèctriques o començaments per nova instal·lació. Incloent-hi demolició vorera panot, excavació de terres, transports i abocaments de sobrants, sanejament de defectes, proves i reposició del paviment | ut | 137.8858
RI-060 | Prospecció en calçada per trobar canalització, línies elèctriques o començaments per a nova instal·lació. Incloent-hi demolició asfalt calçada, excavació de terres, transports i abocaments de sobrants, sanejament de defectes, proves i reposició del paviment | ut | 187.4733
RI-061 | Tub anellat reforçat de 29 mm, incloses grapes tipus cremallera, tacs, maquinaria i ma d'obra | ut | 11.747
RI-062 | Reparació lluminària amb vidre trencat, METRON PEP | ut | 69.2331
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(AP-0) | Actuacions Puntuals |  |  |  | 10%
AP-001 | Neteja completa de lluminària tancada en punt de llum d'alçada superior a 5 m | ut | 8.23
AP-003 | Ma d'obra per canvi de làmpada en lluminària tancada | ut | 4.33
AP-004 | Ma d'obra per canvi de làmpada en aplic o fluorescent tancat | ut | 2.61
AP-005 | Ma d'obra per canvi de làmpada en lluminària vuitcentistes | ut | 4.57
AP-006 | Ma d'obra de substitució de reactàncies i condensadors situats a alçada superior a 6m tipus exterior | ut | 19.5952
AP-007 | Ma d'obra de substitució de reactàncies i condensadors situats a alçada inferior a a 6 m tipus exterior | ut | 13.0467
AP-010 | Ma d'obra de substitució de reactàncies i condensadors situats a alçada superior a 6 m tipus interior | ut | 22.4847
AP-011 | Ma d'obra de substitució de reactàncies i condensadors situats a alçada inferior a a 6 m tipus interior | ut | 15.6459
AP-012 | Ma d'obra i material per a substitució de bateria en comptador electrtònic o equip telegestió | ut | 22.176
AP-013 | Pintat de braç d'acer o "postecillo" sense galvanitzar | ut | 5.9051
AP-014 | Pintat de columna d'acer sense galvanitzar fins a 6m d'alçada | ut | 13.2359
AP-015 | Pintat de bàcul d'acer sense galvanitzar fins a 7m d' alçada amb un sol de braç o de columna d'acer sense galvanitzar de 7 a 10m d'alçada | ut | 19.6331
AP-016 | Pintat de bàcul d'acer sense galvanitzar de 8 a 11 m d'alçada amb un sol de braç o de columna d'acer sense galvanitzar de 11 a 13 m d'alçada | ut | 23.9736
AP-017 | Pintat de bàcul d'acer sense galvanitzar de més de d'alçada amb més d'un braç | ut | 26.434
AP-018 | Pintat de bàcul d' acer sense d' alçada superior a 11m amb un sol braç o de columna d'acer sense galvanitzar d'alçada superior a 13 m | ut | 30.0048
AP-019 | Numeració de suport | ut | 3.1292
AP-020 | Neteja i raspallat fins a 2,5 m d'alçada de qualsevol tipus de suport | ut | 10.032
AP-021 | Pintat fins a 2,5 m d'alçada de qualsevol tipus de suport | ut | 9.7408
AP-022 | Neteja i raspallat de bàcul o columna galvanitzada de qualsevol alçada | ut | 14.619
AP-023 | Neteja i raspallat de quadre | ut | 81.136
AP-024 | Tractament ded quadre amb antigraffitis | ut | 86.383
AP-025 | Neteja i raspallat de braç o "postecillo" galvanitzat | ut | 3.1292
AP-026 | Neteja i raspatllat de bàcul o columna i tractament anti-orins. Inclou la demolició del paviment fins a placa d'ancoratge i carteles, càrrega i retirada de productes sobrants, rebliment, piconatge i reposició de panot. | ut | 71.665
AP-027 | Unitat de desplaçament d'equip, preparació de material i maquinària per a la realització d'obres de temps total d'execució no superior a quatre hores i a una alçada de fins a 6 m | ut | 21.1094
AP-028 | Unitat de desplaçament d'equip, preparació de material i maquinària per a la realització d'obres de temps total d'execució no superior a quatre hores i a una alçada superior a 6 m | ut | 22.8001
AP-029 | Unitat de desplaçament d'equip, preparació de material i maquinària per a la realització d'obres de temps total d'execució superior a quatre hores i a una alçada de fins a 6 m | ut | 25.0461
AP-030 | Unitat de desplaçament d'equip, preparació de material i maquinària per a la realització d'obres de temps total d'execució superior a quatre hores i a una alçada superior a 6 m | ut | 27.0523
AP-031 | Demolició de basament de suport fins a 6m d'alçada, de dimensions 0,6 x 0,6 x 0,6 | ut | 23.0651
AP-032 | Demolició de basament de suport de 7, 8 i 9 m d'alçada, de dimensions 0,8 x 0,8 x 0,8 | ut | 54.6471
AP-033 | Demolició de basament de suport de 10, 11 i 12 m d'alçada, de dimensions 0,8 x 0,8 x 1 | ut | 68.3247
AP-034 | Demolició de basament de suport de 13,14 i 15m d'alçada,de dimensions 1 x 1 x 1,3 | ut | 138.7565
AP-035 | Connexió de conductors aillats amb paper impregnat, de secció inferior a 3,5 x 35 mm2, incloent excavació i tapat de rasa | ut | 131.1228
AP-036 | Connexió de conductors aillats amb paper impregnat, de secció inferior compresa entre 3,5 x 35 mm2 i 3,5 x 70 mm2 incloent excavació i tapat de rasa | ut | 143.854
AP-037 | Connexió de conductors aillats amb plàstic de secció inferior a 3,5 x 35 mm2 o armats fins a 3,5 x 25mm2, incloent excavació i tapat de rasa | ut | 128.6623
AP-038 | Connexió conductors aillats amb plàstic de secció compresa entre 3,5 x 3,5 mm2 i 3,5 x 70 mm2 o armats de secció superior a 3,5 x 25 mm2, incloent excavació i tapat de rasa | ut | 141.4062
AP-039 | Unitat de retirada de canelobre de xapa o de caixa de contacte, incloent treballs de canalització i condicionament de línia | ut | 107.3889
AP-040 | Unitat de retirada de bàcul metàl·lic o de pal de fusta amb braç, situat entre 7 i 10 m d'alçada o de canelobres de foneria de fins a tres braços, incloent desancoratge, retirada de lluminàries i acondicionament de la instal·lació elèctrica | ut | 160.4462
AP-041 | Unitat de retirada de bàcul, columna o canelobre de foneria de tres braços de més de 10 m d'alçada, incloent desancoratge, retirada de lluminàries i acondicionament de la instal·lació elèctrica | ut | 227.04
AP-042 | Unitat desplaçament de caixa connexions incloent treballs elèctrics i de canalització | ut | 213.5287
AP-043 | Unitat d'acondicionament sobre el terreny de basament o d'arranjament de portella en canelobre o bàcul | ut | 32.5536
AP-044 | Unitat de reparació sobre el terreny de la placa base del suport | ut | 34.0172
AP-045 | Unitat de transport i descàrrega en magatzem o taller de canelobre de xapa, per punt de llum o carrer fins a un màxim de 6 punts de llum | ut | 46.3194
AP-046 | Unitat de transport i descàrrega en magatzem o taller de bàcul o columna d'alçada entre 7 i 10 m o de canelobre de foneria, amb 1, 2 o 3 braços per punt de llum o carrers amb un màxim de quatre punts | ut | 46.3194
AP-047 | Unitat de transport i descàrrega en magatzem o taller de bàcul o columna de més de 10 m d'alçada o de 3 braços per punt de llum o carrer fins a un màxim de tres punts | ut | 49.6884
AP-048 | Unitat de retirada d'objectes penjats de suports d'enllumenat públic, incloent desplaçament i transport | ut | 60.4386
AP-049 | Unitat de retirada de braç o ancoratge sobre pal de fusta, "postecillo" metàl·lic o sobre façana, incloent condicionament de línia aèria a alçada inferior a 10 m | ut | 81.3335
AP-050 | Unitat de retirada de braç o ancoratge sobre pal de fusta, "postecillo" metàl·lic o sobre façana, incluint condicionament de línia aèria a alçada superior a 10 m | ut | 88.0965
AP-051 | Retirada de cable sobre façana o trenat amb fiador | ml | 0.47947
AP-052 | Retirada de cable sobre ailladors | ml | 0.16403
AP-053 | Unitat d'acondicionament de línia aèria ó retirada de cèl·lula a menys de 6 m d'alçada | ut | 8.0627
AP-054 | Unitat d'acondicionament de línia aèria ó retirada de cèl·lula a alçada compresa entre 7 i 10 m | ut | 17.5512
AP-055 | Unitat d'acondicionament de línia aèria ó retirada de cèl·lula a alçada superior a 10 m | ut | 27.7462
AP-056 | Retirada de cable subterrani en tubulars | ut | 0.54256
AP-057 | Ma d'obra de substitució de lluminària en actuació puntual, alçada inferior a 5 m, fins a 10 unitats | ut | 21.2229
AP-058 | Ma d'obra de substitució de lluminària en actuació puntual, alçada superior a 5 m, fins a 10 unitats | ut | 30.4212
AP-059 | Ma d'obra de substitució de lluminària en actuació puntual, alçada inferior a 5 m, per actuacions de més de 10 unitats | ut | 19.019
AP-060 | Ma d'obra de substitució de lluminària en actuació puntual,alçada superior a 5 m, per actuacions de més de 10 unitats | ut | 23.111
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(AP-1) | Actuacions Puntuals- Enllumenat de Nadal |  |  |  | 10%
AP-101 | Muntatge i desmuntatge de punt ornamental fins a 10 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs quimics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 2 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3x2,5mm 1kV amb derivació i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 66.2719
AP-102 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental fins a 20 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs quimics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 3 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3x2,5mm 1kV amb derivació i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 86.3491
AP-103 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental més de 20 metres entre suports a façana. Inclou muntatge de tensors amb tacs quimics, col·locació de cable d'acer amb tensors, instal·lació de fins a 4 ornaments amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5mm 1kV amb derivació i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 160.3774
AP-104 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental en fanal existent, inclou suports a fanals, aïllaments entre parts metal·liques, muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5mm 1kV amb caixa derivació i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 47.8507
AP-105 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental sobre arbrat, de fins a 5 cordons, inclou inclou suports en arbre, aïllaments i muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3 x 2,5 mm 1 kV amb caixa derivació amb fusibles i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 66.2719
AP-106 | Muntatge i desmuntatge punt ornamental corregut sobre façana de fins a 10 m de llargaria, inclou suports, aïllaments i muntatge d'ornament amb brides UNEX, subministrament de cablejat 3x2,5mm 1kV amb derivació i connexió a linia general. Inclou control de funcionament i reparació durant tot el periode nadalenc. | ut | 50.0471
AP-107 | Subministrament, muntatge i desmuntatge de cable 3x2,5mm 1KV, instal·lat amb aïlladors entre punts de llum, inclou estesa, tensors i connexionat. | ml | 2.5826
AP-108 | Escomesa elèctrica sobre quadre enllumenat existent, incloent-hi tot el material necessari que calgui per a protecció i maniobra: rellotge astronomic, IGA general, contactor d'encesa, diferencial II-40-300mA, i magnetotermic II-6A per a cada sortida (4 sortides màxim), cable per a connexió a línia general existent i muntant amb tub d'acer galvanitzat. Inclou legalització davant d'industria de la instal·lació i lliurament documental a titular. | ut | 527.996
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(AP-2) | Actuacions Puntuals- Elements Publicitaris |  |  |  | 5%
AP-201 | Cost unitari, per columna de muntatge d'element publicitari per a una banderola. | Oper. | 15.1412
AP-202 | Cost unitari, per columna de muntatge d'element publicitari per a dues banderola. | Oper. | 18.9265
AP-203 | Cost unitari, per columna desmuntatge d'element publicitari per a una banderola. | Oper. | 15.1412
AP-204 | Cost unitari, per columna desmuntatge d'element publicitari per a dues banderoles. | Oper. | 18.9265
AP-205 | Cost diari d'amortització i utilització de sistema de suport per columna. | Oper. | 0.25235
Nº Ordre | Concepte | Mesurament | Import ( sense IVA) | Proposta Import (sense IVA) | Precentatge de Ponderació
(AP-3) | Actuacions Puntuals - Connexió quadres de festes |  |  |  | 5%
QF-001 | Memòria tècnica i butlletí, lealització a indústria | ut | 61
QF-002 | Conjunt de material en règim de lloguer, compost per subquadre amb proeccions i 1 endoll trifàsic i 2 monofàsics fins a 15kW i fins a 25m de manguera de 5x10mm. | ut | 27.5
QF-003 | Hores d'equip de treball d'oficial i ajudant per a muntatge o demuntatge d'escomesa elèctrica provisional, connexió a escomesa de quadre de festes i a pica de presa a terra. | h | 21.85
QF-004 | Guàrdia telefònica per dia o acte | ut | 33
|  | TOTAL | 7055.047 | 0 | 100%

## 3_Correctiu_Mà dobra
Contracte del servei de manteniment de les Instal·lacions d’Enllumenat Públic
COST DE LA MÀ D'OBRA
| Import màxim (sense IVA) | Import oferta (sense IVA)
Preu hora Oficial 1ª | 32.65
Preu hora Ajudant | 31.68
TOTAL PARELLA | 64.33 | 0
*Els preus oferts inclouran la mà d’obra indirecta corresponent als tècnics i encarregats i la resta de costos indirectes: despeses generals, benefici industrial, desplaçaments, etc.
*Es consideraran valors anormals o desproporcionats aquells imports que siguin inferiors als mínims que estableix la reglamentació vigent en matèria de contractació (taules salarials segons conveni i categoria professional) i de cotització a la seguretat social. Tal i com estableix l’article 152 de la LCSP la justificació de la valoració de les ofertes s’ha de basar, entre d’altres, en el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents.
Signatura electrònica licitador