## RESUM
SUBMINISTRAMENT DE CARROS INFORMATITZATS PER AL BLOC QUIRÚGIC DE L'HOSPITAL GENERAL DE HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT | Descripció equipament | Unitats | Import unitari sense IVA | Import unitari amb IVA | Import total sense IVA | IVA (%) | Import total amb IVA
LOT ÚNIC | Carro informatitzat | 12 | 1110.59 | 1343.8139 | 13327.08 | 21% | 16125.7668
| TOTALS | 12 |  |  | 13327.08 |  | 16125.7668

## LOT ÚNIC - Carro informatitzat
LOT ÚNIC | Carro informatitzat
LOT ÚNIC | Carro informatitzat
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Carro mòbil amb columna d'alçada variable per la creació d'una estació de treball d'infermeria en els quiròfans del Bloc Quirúrgic de l'Hospital General de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Carro mòbil amb columna d'alçada variable. Ha d'incloure:
SI | 2 | - Superfície de treball amb propietats antilliscants i material robust de facil neteja -mides en un rang entre 50/60 x 45/50 cm
SI | 3 | - Espai interior per encabir PC i transformadors i dos endolls hembra o equivalent per connectar PC i pantalla amb una única sortida de cable espiral de mínim 1,1 m sense estirar- estriat 2m - Dimensions de l'espai interior mínim 30 x40 i fondària mínima 8 cm - indicar dimensions i si hi ha espai addicional - Inclou forat de sortida per a cable espiral d'alimentació electrica i cable espiral HDMI i cable espiral RJ45 - indicar forat de pas
SI | 4 | - Safata frontal extraíble (almenys 20 cm aproximadament) i inclinable (almeys 12º d'inclinació negativa) per al teclat amb coixinet per a recolçar els canells. La safata ha de tenir unes dimensions aproximades de 45 x 6,4 25,5 cm y ha d'admetre una càrrega mínima de 1,5 Kg aproximadament
SI | 5 | - Plataforma auxiliar lateral extraíble (almenys 21 cm) de la safata de teclat per ratolí. La plataforma s'ha de poder desplaçar de dreta a esquerra de la safata del teclat
SI | 6 | - Suport per a emmagatzematge del ratolí quan no s'està utilitzant
SI | 7 | - Cistella o receptacle similar o per a altres utensilis a la part posterior del carro. La cistella o receptacle ha de tenir unes dimensions aproximades de 39,8 x 15 x 20,3 cm i una capacitat de càrrega mínima de 5Kg. Ha d'estar a una altura aproximada de 124 cm respecte del terra
SI | 8 | - Suport per a subjecció de pistola lectora de codis de barres
SI | 9 | - Braç amb suport estàndard VESA d'alçada regulable (13 cm) i vasculant (-5 - +25º) pel muntatge de monitor de 8kg aproximadament
SI | 10 | Alçada variable de la superfície de trball del carro mitjançant palanca de comandament manual o equivalent. Especificar solució de comandament de l'alçada regulable - Rang d'alçada regulable com a mínim entre 80 i 130 cm respecte del terra
SI | 11 | Pes total del carro de 31 kg aproximadament com a màxim
SI | 12 | Petjada del carro entre 50x50 i 70x70 (no superior ni inferior) per poder adequar a espai disponible quirofan
SI | 13 | Càrrega màxima suportada de 15kg aproximadament com a mínim
SI | 14 | Base compacte de 4 rodes antiestàtiques giratòries 360º de 10cm de diàmetre aproximadament (dos d'elles amb fre a accionar amb sistema de palaca en cada una de les rodes). La base ha de formar una estructura en creu i les rodes han d'estar recobertes amb goma per minimitzar el soroll durant el desplaçament
SI | 15 | El carro ha d'integrar nanses per a poder moure'l còmodament. Ha d'incloure nanses en la part davantera i posterior de la columna. Indicar nombre denanses i la seva ubicació en el carro
SI | 16 | Materials i acabats superficials de resina compacta antibacteriana, resistents als productes de neteja d'àmbit sanitari. Especificar tipus de neteja que requereix
SI | 17 | Cantonades de la superfície de treball i de cistella o receptacle similar amb cantorns i cantonades arrodonides per aumentar la seguretat i facilitat de neteja
SI | 18 | Cal adjuntar documentació gràfica dels elements que es mencionin a la descripció tècnica
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 19 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 20 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 21 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 22 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes