## Oferta licitadora
LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I CONTRA INCENDIS
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA - AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA
Raó Social de l'Empresa Licitadora: | [ Indicar dades aquí ]
NIF / CIF de l'Empresa: | [ Indicar dades aquí ]
Nom i Cognoms del Representant Legal: | [ Indicar dades aquí ]
NIF / NIE del Representant: | [ Indicar dades aquí ]
Correu Electrònic de Contacte oficial: | [ Indicar dades aquí ]
Telèfon de Contacte de l'Empresa: | [ Indicar dades aquí ]
Instruccions de compliment obligatori per a les licitadores:
1. La licitadora ha d'introduir els seus percentatges de baixa voluntària ÚNICAMENT en les cel·les de color grog clar de la columna E.
2. Les baixes s'expressaran en percentatge positiu (ex: introduir un 5.5% de descompte com a 5.5). Si no s'ofereix baixa, s'indicarà 0.
3. Cap preu unitari ofert resultant (Columna F) podrà superar els preus màxims de licitació fixats a la columna D.
4. El resum final calcula de forma integrada la Baixa Global Ponderada
BLOC 1: PRESTACIÓ P1 - MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU (Pes relatiu de valoració: 30,00%)
Codi PPTP | Component P1 (Objecte de manteniment ordinari) | Unitat | Preu Màxim Licitació (€/any) | Baixa Proposada (%) | Preu Unitari Ofert (€/any) | Pes Relatiu del Component (%)
P1.1 | Extintor pols ABC fins a 9 kg (Revisions i operacions trimestrals/anuals normatives s/ RIPCI) | ut/any | 16 | 0 | 16 | 20
P1.2 | Extintor pols ABC més de 9 kg (Revisions i operacions trimestrals/anuals normatives s/ RIPCI) | ut/any | 22 | 0 | 22 | 2
P1.3 | Extintor CO2 (Revisions i operacions trimestrals/anuals normatives s/ RIPCI) | ut/any | 20 | 0 | 20 | 6
P1.4 | Boca d’incendi equipada BIE (Revisions, mesura de pressió i manteniment complet s/ RIPCI) | ut/any | 28 | 0 | 28 | 5
P1.5 | Sistema detecció incendis tipus 1, fins a 20 detectors (Comprovació central, detectors i sirenes) | sistema/any | 280 | 0 | 280 | 3
P1.6 | Sistema detecció incendis tipus 2, més de 20 detectors o >1 barrera (Comprovació reglamentària) | sistema/any | 380 | 0 | 380 | 3
P1.7 | Grup de pressió contra incendis (Proves dinàmiques, valvuleria, automatismes i dipòsits auxiliars) | sistema/any | 300 | 0 | 300 | 0.5
P1.8 | Sistema d’extinció automàtica (Revisió de central d'extinció, cilindres, difusors i línies de control) | sistema/any | 320 | 0 | 320 | 3
P1.9 | Prova Door Fan Test (Preparació, assaig d'estanqueïtat i informe del recinte tancat de gas) | prova | 1200 | 0 | 1200 | 0.5
P1.10 | Sistema de control i evacuació de fums (Revisió i test de ventiladors, exutoris i automatismes) | sistema/any | 180 | 0 | 180 | 3
P1.11 | Sistema intrusió tipus A, fins a 10 sensors (Mant. presencial/remot, canals com., targeta SIM M2M i quotes connexió CRA) | sistema/any | 700 | 0 | 700 | 26
P1.12 | Sistema intrusió tipus B, més de 10 sensors (Mant. presencial/remot, canals com., targeta SIM M2M i quotes connexió CRA) | sistema/any | 800 | 0 | 800 | 18
P1.13 | Càmera de videovigilància CCTV (Neteja òptica, orientació, focus, comprovació de gravador NVR i xarxa) | ut/any | 60 | 0 | 60 | 10
| BAIXA MITJANA PONDERADA BLOC P1 (MANTENIMENT PREVENTIU) |  |  | 0 |  | 100
BLOC 2: PRESTACIÓ P2 - MANTENIMENT CORRECTIU, RECANVIS I ACTUACIONS REGLAMENTÀRIES (Pes relatiu de valoració: 15,00%)
Codi / Cap. | Concepte d'Execució de Manteniment Correctiu P2 i Materials | Unitat | Preu Màxim / Referència Base | Baixa Proposada (%) | Preu / Marge Resultant | Pes Relatiu del Component (%)
P2.MO1 | Preu hora efectiva oficial 1a especialista o encarregat (En jornada laboral ordinària) | h | 45 | 0 | 45 | 15
P2.MO2 | Preu hora efectiva oficial 2a o ajudant de manteniment (En jornada laboral ordinària) | h | 30 | 0 | 30 | 5
P2.CAP1 | Capítol 1: Elements de protecció i extinció contra incendis (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
P2.CAP2 | Capítol 2: Elements de detecció i alarma d'incendis (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
P2.CAP3 | Capítol 3: Elements de centrals d'alarma d'intrusió i comunicadors (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
P2.CAP4 | Capítol 4: Elements de sistemes de seguretat i intrusió (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
P2.CAP5 | Capítol 5: Elements de sistemes de videovigilància (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
P2.CAP6 | Capítol 6: Elements de comunicació, connexió secundària a CRA (Descompte general s/ PVP) | Tarifa | Marge 100% PVP | 0 | 100 | 5
ESP.1 | Retimbrat / prova de pressió extintor pols ABC fins a 9 kg (Inclou certificat) | ut | 25 | 0 | 25 | 5
ESP.2 | Retimbrat / prova de pressió extintor pols ABC més de 9 kg (Inclou certificat) | ut | 35 | 0 | 35 | 4
ESP.3 | Retimbrat / prova de pressió extintor CO2 (Inclou certificat i taller) | ut | 35 | 0 | 35 | 4
ESP.4 | Recàrrega extintor pols ABC fins a 9 kg (Per descàrrega o pèrdua de pressió) | ut | 25 | 0 | 25 | 5
ESP.5 | Recàrrega extintor pols ABC més de 9 kg (Per descàrrega o pèrdua de pressió) | ut | 35 | 0 | 35 | 4
ESP.6 | Recàrrega extintor CO2 (Per descàrrega o pèrdua de pressió reglamentària) | ut | 45 | 0 | 45 | 4
ESP.7 | Substitució extintor pols ABC fins a 9 kg (Subministrament i col·locació de nou equip complet) | ut | 55 | 0 | 55 | 5
ESP.8 | Substitució extintor pols ABC més de 9 kg (Subministrament i col·locació de nou equip complet) | ut | 75 | 0 | 75 | 4
ESP.9 | Substitució extintor CO2 (Subministrament i col·locació de nou equip complet) | ut | 85 | 0 | 85 | 4
ESP.10 | Prova hidràulica de mànega de Boca d'Incendi Equipada (BIE) reglamentària | ut | 30 | 0 | 30 | 4
ESP.11 | Substitució de mànega de BIE completa (Mànega semirígida/plana adaptada a normativa RIPCI) | ut | 150 | 0 | 150 | 4
ESP.12 | Substitució de llança, vàlvula o element mecànic auxiliar de BIE | ut | 60 | 0 | 60 | 3
| BAIXA MITJANA PONDERADA BLOC P2 (MANTENIMENT CORRECTIU) |  |  | 0 |  | 100
BLOC 3: PRESTACIÓ P3 - ACTUACIONS INICIALS D'ADEQUACIÓ TANCADES (Pes relatiu de valoració: 15,00%)
Codi Licit. | Actuació Inicial P3 (Instal·lació completa, legalitzada i en funcionament) | Unitat | Preu Màxim Licitació (€) | Baixa Proposada (%) | Import Net Ofert (€) | Pes Relatiu del Component (%)
P3.1 | Substitució i renovació funcional completa del sistema d’alarma d’intrusió de l’edifici de l’Ajuntament | ut | 4800 | 0 | 4800 | 40
P3.2 | Subministrament i instal·lació completa del sistema de videovigilància interior a l’edifici de l’Ajuntament (5 càmeres IP) | ut | 5000 | 0 | 5000 | 40
P3.3 | Subministrament i instal·lació completa del sistema de videovigilància interior al magatzem municipal (2 càmeres IP) | ut | 2800 | 0 | 2800 | 20
| TOTAL PRESSUPOST ACTUACIONS INICIALS P3 |  |  | 0 | 12600 | 100
RESUM PER A LA MESA DE CONTRACTACIÓ: DETERMINACIÓ DE LA BAIXA GLOBAL
Criteri d'Avaluació Econòmica | Bloc de Licitació | Baixa Mitjana del Bloc (%) | Pes sobre el Contracte (%) | Impacte de la Baixa s/ Global (%)
Criteri 1: Manteniment Preventiu | Prestació P1 | 0 | 40 | 0
Criteri 2: Manteniment Correctiu i Retimbrats | Prestació P2 | 0 | 25 | 0
Criteri 3: Adequacions Inicials | Prestació P3 | 0 | 35 | 0
| TOTAL VALORACIÓ CONTRACTUAL COMPARATIVA |  | 100 | 0