## Taula_Contracte
Nº UBICACIONS | IMPORT UBICACIO EQUIP/ANY (€) | IMPORT TOTAL ANY | IMPORT TOTAL 4 ANYS
|  | (€) | (€)
20 SANIMOBILS | 0 | 0 | 0
4 SANITRILS | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 0

## Preciari excloses
QUANTITAT |  | IMPORT UNITARI (€) | TOTAL (€)
ACTUACIÓ PRECIARI
4 | Bomba *1 | 0 | 0
2 | Tubs (valorar 3m per actuació) | 0 | 0
2 | Substitució dipòsit | 0 | 0
4 | Instal·lació i Subministre Sanitril | 0 | 0
| TOTAL = |  | 0
*1 Nota: Els canvis de BOMBA I REBOBINAT han d’incloure:
Mitjans auxiliars per facilitar muntatge i desmuntatge i el Transport d’estança a taller reparació i retorn a dependència sanimòbil.
Rebobinat de motor, Canvi de coixinets, revisió escut rodament i correcte ajust del mateix, revisió eix i equilibrat rotor, prova de càrrega al 100%, prova de curtcircuit o rotor bloquejat, prova de resistència de bobinats, de resistència d’aïllament i de rigidesa dielèctrica.
QUANTITAT |  | IMPORT UNITARI | TOTAL
| ACTUACIÓ SUBSTITUCIÓ | (€) | (€)
2 | Envolvent Quadre Bombes | 0 | 0
3 | Relé tèrmic Bomba | 0 | 0
2 | Interruptor general Bomba | 0 | 0
2 | Contactor Bomba | 0 | 0
2 | Interruptor Diferencial Bomba | 0 | 0
2 | Vàlvula Pas | 0 | 0
2 | Vàlvula Antiretorn | 0 | 0
2 | Detector de màxima | 0 | 0
2 | Cable acer Nivell | 0 | 0
2 | Inodor | 0 | 0
2 | Dipòsit | 0 | 0
2 | Desaigües | 0 | 0
2 | Maneta pany | 0 | 0
2 | Frontisses | 0 | 0
| TOTAL= |  | 0