## INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONS D'ÚS
Les empreses licitadores hauran de modificar ÚNICAMENT els camps que s'indiquen
a continuació de la pestanya T-SMP
Els camps modificables es troben indicats en color vermell
1. | Caldrà indicar el nom de l'empresa licitadora a 'nom empresa'. D'aquesta manera
el nom de l'empresa quedarà sempre imprès a la capçalera de tots els documents
que l'empresa licitadora haurà de presentar
| Empresa: | nom empresa
2. | Caldrà indicar el preu ofertat per a la mà d'obra (oficial de 1a, peó, etc), de la maquinària
utilitzada (camió grua, ,motoserra, etc), i del material (sorra de riu, fungicida, etc)
Només es podran modificar el valors de la columna PREU OFERTA
Els valors de PREU LICITACIÓ serviran només de referència
| Tipus | Codi | U.A. | Descripció | Codi | PREU OFERTA | PREU LICITACIÓ
| Mà d'obra | A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | A012P000 | 17.8 | 17.8
| Mà d'obra | A012P200 | h | Oficial 2a jardiner | A012P200 | 16.09 | 16.09
Tots els preus de les feines a realitzar en aquest contracte (descrites a la pestanya PREU_FEINA)
s'obtenen a partir dels valors introduits a la columna PREU OFERTA de la pestanya T-SMP, i és l'unic
valor modificable per part de l'empresa licitadora
El preu final del PRESSUPOST DE LICITACIÓ s'obté automàticament del càlculs realitzats a partir dels
valors introduits a la casella PREU OFERTA de la pestanya T-SMP
Les empreses licitadores hauràn d'entregar imprès (pdf) les pestanyes:
T-SMP
PREU_FEINA
PRESSUPOST
RESUM PRESS

## T-SMP
2026028122 MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA |  |  | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA
Nom empresa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements |  |  | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Codi | PREU OFERTA (*) | Preu
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | A01-FEPH | 0 | 18.44
A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | A012P000 | 0 | 19.97
A013P000 | h | Ajudant jardiner | A013P000 | 0 | 18.44
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | A0F-000R | 0 | 19.97
C133-10CW5 | h | Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària | C133-10CW5 | 0 | 49.72
B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens | B03J-0K8V | 0 | 21.41
B0B7-106P | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | B0B7-106P | 0 | 0.98
BFYH-0A3A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | BFYH-0A3A | 0 | 0.02
BJS0-001 | u | Abraçadera Gebo DS 1/2´´ Tapapors curt | BJS0-001 | 0 | 7.47
BJS0-002 | u | Abraçadera Gebo DS 3/4´´ Tapapors curt | BJS0-002 | 0 | 8.13
BJS0-003 | u | Abraçadera Gebo DS 1´´ Tapapors curt | BJS0-003 | 0 | 10.82
BJS0-004 | u | Bobina retallable PE 1/2´´ | BJS0-004 | 0 | 0.71
BJS0-005 | u | Bobina retallable PE 1/2´´ x 3/4´´ | BJS0-005 | 0 | 0.75
BJS0-006 | u | Bobina retallable PE 3/4´´ | BJS0-006 | 0 | 0.91
BJS0-007 | m | Tub PE 10 ATM 20 diam. baixa densitat | BJS0-007 | 0 | 1.68
BJS0-008 | m | Tub PE 10 ATM 25 diam. baixa densitat | BJS0-008 | 0 | 2.48
BJS0-009 | m | Tub PE 10 ATM 32 diam. baixa densitat | BJS0-009 | 0 | 3.73
BJS0-010 | m | Tub PE 10 ATM 40 diam. baixa densitat | BJS0-010 | 0 | 5.97
BJS0-011 | u | Collarí fosa tub PVC 40 sort. 1´´ | BJS0-011 | 0 | 21.25
BJS0-012 | u | Collarí presa 20 x 1/2´´ PE | BJS0-012 | 0 | 2.94
BJS0-013 | u | Collarí presa 25 x 1/2´´ PE | BJS0-013 | 0 | 2.58
BJS0-014 | u | Collarí presa 25 x 3/4´´ PE | BJS0-014 | 0 | 3.22
BJS0-015 | u | Collarí presa 32 x 1/2´´ PE | BJS0-015 | 0 | 2.8
BJS0-016 | u | Collarí presa 32 x 3/4´´ PE | BJS0-016 | 0 | 2.82
BJS0-017 | u | Collarí presa 32 x 1´´ PE | BJS0-017 | 0 | 2.82
BJS0-018 | u | Collarí presa 40 x 1/2´´ PE | BJS0-018 | 0 | 3.43
BJS0-019 | u | Collarí presa 40 x 3/4´´ PE | BJS0-019 | 0 | 3.43
BJS0-020 | u | Collarí presa 40 x 1´´ PE | BJS0-020 | 0 | 3.43
BJS0-021 | u | Colze 45º mixt PE R/F 20 x 1/2´´ | BJS0-021 | 0 | 3.94
BJS0-022 | u | Colze 45º mixt PE R/F 25 x 3/4´´ | BJS0-022 | 0 | 4.85
BJS0-023 | u | Colze 90º igual llautó F/F 1´´ - roscat | BJS0-023 | 0 | 10.46
BJS0-024 | u | Colze 90º igual llautó F/F 1 1/2´´ - roscat | BJS0-024 | 0 | 22.98
BJS0-025 | u | Colze 90º igual llautó M-F 3/4´´ - roscat | BJS0-025 | 0 | 6.69
BJS0-026 | u | Colze 90º igual llautó M-F 1´´ - roscat | BJS0-026 | 0 | 11.61
BJS0-027 | u | Colze 90º igual llautó M-F 1 1/2´´ - roscat | BJS0-027 | 0 | 28.48
BJS0-028 | u | Colze 90º igual llautó-deca 40 - roscat | BJS0-028 | 0 | 41.44
BJS0-029 | u | Colze 90º igual llautó-deca 50 - roscat | BJS0-029 | 0 | 57.2
BJS0-030 | u | Colze 90º mixt PE R/F 20 x 1/2´´ | BJS0-030 | 0 | 5.1
BJS0-031 | u | Colze 90º mixt PE R/F 25 x 3/4´´ | BJS0-031 | 0 | 5.85
BJS0-032 | u | Colze 90º mixt PE R/F 32 x 1´´ | BJS0-032 | 0 | 7.38
BJS0-033 | u | Colze 90º mixt PE R/M 20 x 1/2´´ | BJS0-033 | 0 | 3.94
BJS0-034 | u | Colze 90º mixt PE R/M 25 x 3/4´´ | BJS0-034 | 0 | 4.82
BJS0-035 | u | Colze 90º mixt PE R/M 32 x 1´´ | BJS0-035 | 0 | 6.12
BJS0-036 | U | Colze 90º PE 20 | BJS0-036 | 0 | 3.92
BJS0-037 | u | Colze 90º PE 25 | BJS0-037 | 0 | 4.74
BJS0-038 | u | Colze 90º PE 32 | BJS0-038 | 0 | 6.94
BJS0-039 | u | Colze 90º PE 40 | BJS0-039 | 0 | 10.57
BJS0-040 | u | Enllaç mixte PE R/F 20 x 1/2´´ | BJS0-040 | 0 | 2.97
BJS0-041 | u | Enllaç mixte PE R/F 25 x 1/2´´ | BJS0-041 | 0 | 3.75
BJS0-042 | u | Enllaç mixte PE R/F 25 x 3/4´´ | BJS0-042 | 0 | 3.75
BJS0-043 | u | Enllaç mixte PE R/F 32 x 1´´ | BJS0-043 | 0 | 4.96
BJS0-044 | u | Enllaç mixte PE R/M 20 x 1/2´´ | BJS0-044 | 0 | 2.42
BJS0-045 | u | Enllaç mixte PE R/M 25 x 1/2´´ | BJS0-045 | 0 | 3.35
BJS0-046 | u | Enllaç mixte PE R/M 25 x 3/4´´ | BJS0-046 | 0 | 3.03
BJS0-047 | u | Enllaç mixte PE R/M 32 x 1´´ | BJS0-047 | 0 | 4.85
BJS0-048 | u | Maneguet PE 20 | BJS0-048 | 0 | 3.95
BJS0-049 | u | Maneguet PE 25 | BJS0-049 | 0 | 4.74
BJS0-050 | u | Maneguet PE 32 | BJS0-050 | 0 | 6.73
BJS0-051 | u | Maneguet PE 40 | BJS0-051 | 0 | 40.57
BJS0-052 | u | Maneget reduït PE 25 x 20 | BJS0-052 | 0 | 4.74
BJS0-053 | u | Maneget reduït PE 32 x 25 | BJS0-053 | 0 | 6.76
BJS0-054 | u | Maneget reduït PE 40 x 32 | BJS0-054 | 0 | 40.57
BJS0-055 | u | Maneget roscat PE R/F 1/2´´ | BJS0-055 | 0 | 1.22
BJS0-056 | u | Maneget roscat PE R/F 3/4´´ | BJS0-056 | 0 | 1.5
BJS0-057 | u | Maneget roscat PE R/F 1´´ | BJS0-057 | 0 | 2.12
BJS0-058 | u | Maneget unió llautó F/F 1/2´´ | BJS0-058 | 0 | 2.88
BJS0-059 | u | Maneget unió llautó F/F 3/4´´ | BJS0-059 | 0 | 5.14
BJS0-060 | u | Maneget unió llautó F/F 1´´ | BJS0-060 | 0 | 6.13
BJS0-061 | u | Enllaç de 3 peces PVC Encolar i rosca femella 20 x 1/2´´ | BJS0-061 | 0 | 1.65
BJS0-062 | u | Enllaç de 3 peces PVC Encolar i rosca femella 25 x 3/4´´ | BJS0-062 | 0 | 1.92
BJS0-063 | u | Enllaç de 3 peces PVC Encolar i rosca femella 32 x 1´´ | BJS0-063 | 0 | 2.6
BJS0-064 | u | Enllaç de 3 peces PVC rosca femella 1/2´´ | BJS0-064 | 0 | 1.96
BJS0-065 | u | Enllaç de 3 peces PVC rosca femella 3/4´´ | BJS0-065 | 0 | 2.34
BJS0-066 | u | Enllaç de 3 peces PVC rosca femella 1´´ | BJS0-066 | 0 | 3.1
BJS0-067 | u | Matxo llautó rosca 3/4´´ | BJS0-067 | 0 | 2.32
BJS0-068 | u | Matxo llautó rosca 1´´ | BJS0-068 | 0 | 2.59
BJS0-069 | u | Matxo llautó rosca reduït 3/4 x 1/2´´ | BJS0-069 | 0 | 2.35
BJS0-070 | u | Matxo llautó rosca reduït 1 x 3/4´´ | BJS0-070 | 0 | 2.62
BJS0-071 | u | Matxo PE reduït 3/4 x 1/2´´ | BJS0-071 | 0 | 1.29
BJS0-072 | u | Matxo PE reduït 1 x 1/2´´ | BJS0-072 | 0 | 1.49
BJS0-073 | y | Matxo PE reduït 1 x 3/4´´ | BJS0-073 | 0 | 1.81
BJS0-074 | u | Raccord Marsella reduït llautó M 1/2´´ x F 3/4´´ | BJS0-074 | 0 | 2.76
BJS0-075 | u | Raccord Marsella reduït llautó M 1/2´´ x F 1´´ | BJS0-075 | 0 | 3.63
BJS0-076 | u | Raccord Marsella reduït llautó M 3/4´´ x F 1´´ | BJS0-076 | 0 | 4.88
BJS0-077 | u | Reducció hexagonal llautó 3/4´´ x 1/2´´ M-F | BJS0-077 | 0 | 2.08
BJS0-078 | u | Reducció hexagonal llautó 1´´ x 3/4´´ M-F | BJS0-078 | 0 | 3.25
BJS0-079 | u | Reducció PE M 1/2´´ x F 3/4´´ | BJS0-079 | 0 | 1.29
BJS0-080 | u | Reducció PE M 3/4´´ x F 1/2´´ | BJS0-080 | 0 | 1.49
BJS0-081 | u | Reducció PE M 1´´ x F 1/2´´ | BJS0-081 | 0 | 1.81
BJS0-082 | u | Reducció PE M 1´´ x F 3/4´´ | BJS0-082 | 0 | 1.81
BJS0-083 | u | Tap final llautó F 1/2´´ | BJS0-083 | 0 | 1.75
BJS0-084 | u | Tap final llautó F 3/8´´ | BJS0-084 | 0 | 1.75
BJS0-085 | u | Tap final llautó F 3/4´´ | BJS0-085 | 0 | 2.25
BJS0-086 | u | Tap final llautó M 1/2´´ | BJS0-086 | 0 | 1.2
BJS0-087 | u | Tap final llautó M 3/4´´ | BJS0-087 | 0 | 1.95
BJS0-088 | u | Tap final PE 20 | BJS0-088 | 0 | 1.8
BJS0-089 | u | Tap final PE 25 | BJS0-089 | 0 | 2.1
BJS0-090 | u | Tap final PE 32 | BJS0-090 | 0 | 3
BJS0-091 | u | T igual PE 20 | BJS0-091 | 0 | 5.94
BJS0-092 | U | T igual PE 25 | BJS0-092 | 0 | 7.12
BJS0-093 | U | T igual PE 32 | BJS0-093 | 0 | 10.13
BJS0-094 | u | T igual PE 40 | BJS0-094 | 0 | 15.8
BJS0-095 | u | T mixta PE R/F 20 x 1/2´´ | BJS0-095 | 0 | 4.98
BJS0-096 | u | T mixta PE R/F 25 x 3/4´´ | BJS0-096 | 0 | 7
BJS0-097 | u | T mixta PE R/F 32 x 1´´ | BJS0-097 | 0 | 9.64
BJS0-098 | u | Vàvula esfera llauto R/F 1/2´´ | BJS0-098 | 0 | 40.58
BJS0-099 | u | Vàvula esfera llauto R/F 3/4´´ | BJS0-099 | 0 | 15.28
BJS0-100 | u | Vàvula esfera llauto R/F 1´´ | BJS0-100 | 0 | 22.84
BJS0-101 | u | Vàvula esfera JIMTEN R/F 1/2´´ desmontable | BJS0-101 | 0 | 11.09
BJS0-102 | u | Vàvula esfera JIMTEN R/F 3/4´´ desmontable | BJS0-102 | 0 | 13.23
BJS0-103 | u | Vàvula esfera JIMTEN R/F 1´´ desmontable | BJS0-103 | 0 | 19.87
BJS0-104 | u | Reductor de pressió 1´´ RINOX | BJS0-104 | 0 | 152.45
BJS0-105 | u | Cos emergent difusor 5 cm graduable HUNTER PSU 02 | BJS0-105 | 0 | 4.22
BJS0-106 | u | Cos emergent difusor 10 cm graduable HUNTER PSU 04 | BJS0-106 | 0 | 4.22
BJS0-107 | u | Cos emergent difusor 5 cm HUNTER PROS 02 | BJS0-107 | 0 | 9.04
BJS0-108 | u | Cos emergent difusor 7.5 cm HUNTER PROS 03 | BJS0-108 | 0 | 9.04
BJS0-109 | u | Cos emergent difusor 10 cm HUNTER PROS 04 | BJS0-109 | 0 | 8.72
BJS0-110 | u | Cos emergent difusor 5 cm RAIN BIRD | BJS0-110 | 0 | 4.44
BJS0-111 | u | Cos emergent difusor 10 cm RAIN BIRD | BJS0-111 | 0 | 3.98
BJS0-112 | u | Filtre tobera difusor RAIN BIRD/NELSON | BJS0-112 | 0 | 0.05
BJS0-113 | u | Tobera llautó regulabre difusor | BJS0-113 | 0 | 2.02
BJS0-114 | u | Tobera inundadora 1/2´´ | BJS0-114 | 0 | 2.61
BJS0-115 | u | Tobera franja lateral difusor RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-115 | 0 | 2.68
BJS0-116 | u | Tobera franja central difusor RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-116 | 0 | 3.09
BJS0-117 | u | Tobera difusor S.8 Q 90º baix cabal RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-117 | 0 | 2.42
BJS0-118 | u | Tobera difusor S.8 Q 180º baix cabal RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-118 | 0 | 2.42
BJS0-119 | u | Tobera difusor S.10 arc ajustable RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-119 | 0 | 2.42
BJS0-120 | u | Tobera difusor S.10 Q 90º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-120 | 0 | 2.42
BJS0-121 | u | Tobera difusor S.10 H 180º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-121 | 0 | 2.42
BJS0-122 | u | Tobera difusor S.10 F 360º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-122 | 0 | 2.42
BJS0-123 | u | Tobera difusor S.12 arc ajustable RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-123 | 0 | 2.42
BJS0-124 | u | Tobera difusor S.12 Q 90º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-124 | 0 | 2.42
BJS0-125 | u | Tobera difusor S.12 H 180º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-125 | 0 | 2.42
BJS0-126 | u | Tobera difusor S.12 F 360º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-126 | 0 | 2.42
BJS0-127 | u | Tobera difusor S.15 arc ajustable RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-127 | 0 | 2.8
BJS0-128 | u | Tobera difusor S.15 Q 90º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-128 | 0 | 2.42
BJS0-129 | u | Tobera difusor S.15 H 180º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-129 | 0 | 2.42
BJS0-130 | u | Tobera difusor S.15 F 360º RAIN BIRD / NELSON / HUNTER | BJS0-130 | 0 | 2.42
BJS0-131 | u | Degoter Tech-Line T 16 mm | BJS0-131 | 0 | 0.25
BJS0-132 | u | Degoter Tech-Line colze 16 mm x 1/2´´ | BJS0-132 | 0 | 0.35
BJS0-133 | u | Degoter Tech-Line colze 16 mm x 3/4´´ | BJS0-133 | 0 | 0.34
BJS0-134 | u | Degoter Tech-Line colze 16 mm | BJS0-134 | 0 | 0.25
BJS0-135 | u | Degoter Tech-Line enllaç mixte R/M 1/2´´ 16 mm | BJS0-135 | 0 | 0.29
BJS0-136 | u | Degoter Tech-Line enllaç mixte R/M 3/4´´ 16 mm | BJS0-136 | 0 | 0.29
BJS0-137 | u | Degoter Tech-Line estaques | BJS0-137 | 0 | 0.24
BJS0-138 | u | Degoter Tech-Line maneguet unió 16 mm | BJS0-138 | 0 | 0.14
BJS0-139 | u | Degoter Tech-Line regulador pressió 3/4´´ R/M | BJS0-139 | 0 | 27.75
BJS0-140 | u | Degoter Tech-Line T mixta 1/2´´ x 16 mm | BJS0-140 | 0 | 0.32
BJS0-141 | u | Degoter Tech-Line T mixta 3/4´´ x 16 mm | BJS0-141 | 0 | 0.41
BJS0-142 | u | Degoter Tech-Line tap final anella dob. 16 mm | BJS0-142 | 0 | 0.09
BJS0-143 | u | Degoter Tech-Line tap final 16 mm | BJS0-143 | 0 | 0.18
BJS0-144 | u | Degoter Tech-Line vàlvula antisifònica 1/2´´ | BJS0-144 | 0 | 3.44
BJS0-145 | u | Degoter Tech-Line vàlvula bola 16 mm | BJS0-145 | 0 | 0.79
BJS0-146 | u | Degoter Tech-Line vàlvula rentat 1/2´´ | BJS0-146 | 0 | 3.58
BJS0-147 | u | Degoter Tech-Line vàlvula papallona 16 mm | BJS0-147 | 0 | 0.79
BJS0-148 | u | Degoter microdifusor MD VIOLETA 10H 180º | BJS0-148 | 0 | 0.63
BJS0-149 | u | Degoter microdifusor MD VIOLETA 10Q 90º | BJS0-149 | 0 | 0.63
BJS0-150 | u | Connector de cable antihumitat ICD 314 Scotchlok 0.5-1.5mm² IP67 (Pack 50 un) | BJS0-150 | 0 | 30.1
BJS0-151 | u | Goter autocompensable desmontable 4l/h | BJS0-151 | 0 | 0.53
BJS0-152 | u | Goter autocompensable desmontable 8l/h | BJS0-152 | 0 | 0.5
BJS0-153 | u | Goter turbolent desmontable 4l/h | BJS0-153 | 0 | 0.3
BJS0-154 | u | Goter turbolent desmontable 8l/h | BJS0-154 | 0 | 0.3
BJS0-155 | u | Estaca per goter | BJS0-155 | 0 | 0.15
BJS1-H6R1 | u | Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada | BJS1-H6R1 | 0 | 35.73
BJS2-28MB | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ | BJS2-28MB | 0 | 13.79
BJS2-28MC | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 | BJS2-28MC | 0 | 8.04
BJS2-28MD | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3´´ | BJS2-28MD | 0 | 23.11
BJS2-28ME | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ | BJS2-28ME | 0 | 6.55
BJS2-118FX | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3/4´´ | BJS2-118FX | 0 | 5.24
BJS4-17ZP | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge | BJS4-17ZP | 0 | 14.34
BJS4-1800 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | BJS4-1800 | 0 | 30.56
BJS4-1801 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge | BJS4-1801 | 0 | 26.38
BJS4-1804 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | BJS4-1804 | 0 | 69.76
BJS4-1805 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector | BJS4-1805 | 0 | 31.17
BJS4-180B | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector | BJS4-180B | 0 | 71.16
BJS4-180H | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | BJS4-180H | 0 | 56.23
BJS4-180J | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector | BJS4-180J | 0 | 57.35
BJS4-1813 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector | BJS4-1813 | 0 | 130.93
BJS6-H5IN | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i sortida de rosca de 1 1/2´´ de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi. Segons fitxes tècniques de materials homologats del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona (N. fitxa 4.16) | BJS6-H5IN | 0 | 376.11
BJS9-28M5 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ | BJS9-28M5 | 0 | 0.36
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | BJS9-28M6 | 0 | 4.38
BJS9-28M7 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ | BJS9-28M7 | 0 | 0.31
BJS9-28M8 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1´´ | BJS9-28M8 | 0 | 6.7
BJS9-28M9 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´ | BJS9-28M9 | 0 | 4.65
BJSA2-26IR | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | BJSA2-26IR | 0 | 156.22
BJSA2-26IT | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | BJSA2-26IT | 0 | 112.35
BJSA2-26IU | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | BJSA2-26IU | 0 | 190
BJSA2-26IV | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | BJSA2-26IV | 0 | 230
BJSE-28G2 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28G2 | 0 | 4.06
BJSE-28GQ | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió | BJSE-28GQ | 0 | 14.56
BJSE-28GT | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió | BJSE-28GT | 0 | 14.56
BJSE-28J1 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28J1 | 0 | 4.41
BJSE-28J5 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28J5 | 0 | 5.37
BJSE-28J6 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28J6 | 0 | 13.17
BJSE-28J7 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28J7 | 0 | 13.17
BJSE-28JA | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | BJSE-28JA | 0 | 11.2
BJSF-28KK | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | BJSF-28KK | 0 | 84.72
BJSF-28KL | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | BJSF-28KL | 0 | 95.55
BJSF-28KO | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | BJSF-28KO | 0 | 78.18
BJSF-28KW | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | BJSF-28KW | 0 | 50.44
BJSF-QHMJ | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3/4 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | BJSF-QHMJ | 0 | 40.19
BJSM-H6R8 | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar | BJSM-H6R8 | 0 | 26.71
BJSM-H6R9 | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar | BJSM-H6R9 | 0 | 42.65
BJSQ-26K8 | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica | BJSQ-26K8 | 0 | 113.3
BJSQ-26KD | u | Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a programador local | BJSQ-26KD | 0 | 345.87
BJSQ-26KF | u | Sensor de cabal per a tub de 2´´ de per a connectar a programador local | BJSQ-26KF | 0 | 435.72
BJSQ-26KG | u | Sensor de cabal per a tub de 3´´ de per a connectar a programador local | BJSQ-26KG | 0 | 457.19
BJSQ-26KI | u | Sensor d'intensitat de vent i glaçades regulable | BJSQ-26KI | 0 | 679.33
BJSQ-26KL | u | Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de per a connectar a programador local | BJSQ-26KL | 0 | 421.41
BJSS-28MQ | m | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció | BJSS-28MQ | 0 | 1.55
BJST-H6RE | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre | BJST-H6RE | 0 | 5.07
BJST-VSMT | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | BJST-VSMT | 0 | 12.1
BJST-VSMU | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | BJST-VSMU | 0 | 7.56
BJST-VSMV | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre | BJST-VSMV | 0 | 8.12

## PREU_FEINA
2026028122 MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA |  |  | MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements |  | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | [7 empty] | Preu
Partida d'obra
PJFZ-IZXK | m2 | Inspecció d'instal·lació de reg de canonades amb degoters integrats, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJFZ-IZXK | 0
Mà d'obra
A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 0.006 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BFYH-0A3A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJFZ-IZXL | m2 | Inspecció d'instal·lació de reg amb aspersors i/o difusors, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJFZ-IZXL | 0
Mà d'obra
A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 0.018 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BFYH-0A3A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1.5 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-6U00 | u | Instal·lació de vàlvula de reg, de 1/2´´ de diàmetre, de material plàstic a instal·lació de reg preexistent amb T de 1/2´´ PE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-6U00 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS0-095 | u | T mixta PE R/F 20 x 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS0-101 | u | Vàvula esfera JIMTEN R/F 1/2´´ desmontable | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-6UBW | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-6UBW | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSF-28KK | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS2-28MB | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-6UBX | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-6UBX | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSF-28KL | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS2-28MD | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-6UC0 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-6UC0 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS2-28MC | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSF-28KO | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-6UC8 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-6UC8 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS2-28ME | u | Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSF-28KW | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-9EEK | m | Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-9EEK | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.034 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.034 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
B0B7-106P | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
BFYH-0A3A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSS-28MQ | m | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-HBCJ | u | Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-HBCJ | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-IGZ9 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-IGZ9 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS4-1800 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS9-28M5 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-IGZA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-IGZA | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M9 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS4-1800 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-IGZH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-IGZH | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M7 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS4-17ZP | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-IKV6 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-IKV6 | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS4-17ZP | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-IKVA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-IKVA | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS4-1801 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS9-28M7 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-JEIH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-JEIH | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS4-180H | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS9-28M5 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1-KZ10 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1-KZ10 | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M9 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS4-180H | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1--92M4 | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1--92M4 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSA2-26IT | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1--92MJ | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1--92MJ | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSA2-26IR | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1--92MM | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1--92MM | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSA2-26IU | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS1--92MN | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS1--92MN | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSA2-26IV | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions amb connexió Bluetooth (tipus ESP-BAT-BT) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJS5-HYO5 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i sortida de rosca de 1 1/2´´ de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada. Segons fitxes tècniques de materials homologats del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJS5-HYO5 | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS6-H5IN | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i sortida de rosca de 1 1/2´´ de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi. Segons fitxes tècniques de materials homologats del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona (N. fitxa 4.16) | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJS1-H6R1 | u | Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-I2N3 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-I2N3 | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28GQ | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-JJEA | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-JJEA | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28GT | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-JJEO | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-JJEO | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28JA | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-JP5I | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-JP5I | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28J7 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-JP5L | u | Difusor emergent amb broquet fix de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-JP5L | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28J5 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-JP5N | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-JP5N | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28J6 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-KZ16 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-KZ16 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28G2 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSD-KZ1A | u | Difusor emergent amb broquet fix de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSD-KZ1A | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJS9-28M6 | u | Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
BJSE-28J1 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSM1-HBBF | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSM1-HBBF | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens | 0.05405 |  | x | 0 | = | 0
BJSM-H6R8 | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSM1-HBBG | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSM1-HBBG | 0
Mà d'obra
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSM-H6R9 | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar | 1 |  | x | 0 | = | 0
B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens | 0.0774 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92NJ | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92NJ | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26K8 | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92NM | u | Sensor d'intensitat de vent i glaçades regulable, instal·lat en alçada i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92NM | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26KI | u | Sensor d'intensitat de vent i glaçades regulable | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92NV | u | Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92NV | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26KD | u | Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a programador local | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92NX | u | Sensor de cabal per a tub de 2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92NX | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26KF | u | Sensor de cabal per a tub de 2´´ de per a connectar a programador local | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92NY | u | Sensor de cabal per a tub de 3´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92NY | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26KG | u | Sensor de cabal per a tub de 3´´ de per a connectar a programador local | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSQ-92O1 | u | Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSQ-92O1 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJSQ-26KL | u | Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de per a connectar a programador local | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSS-HBBN | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSS-HBBN | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJST-H6RE | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSS-IRW9 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSS-IRW9 | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJST-VSMU | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSS-VSMX | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSS-VSMX | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJST-VSMT | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PJSS-VSMY | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PJSS-VSMY | 0
Mà d'obra
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Material
BJST-VSMV | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal material | [7 empty] | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0
PR2G-10QSY | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 0.25x0,25 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | PR2G-10QSY | 0
Mà d'obra
A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Subtotal mà d'obra | [7 empty] | 0
Maquinària
C133-10CW5 | h | Minicarregadora elèctrica sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària | 0.045 | /R | x | 0 | = | 0
|  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  | Cost directe | [7 empty] | 0
|  | Total | [7 empty] | 0

## PRESSUPOST
2026028122 MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOST
|  |  |  | Preu | Amidament | Import
| Obra | 01 | PressupostREG2026
| Capítol | 01 | Posta en marxa
1 | PJFZ-IZXK | m2 | Inspecció d'instal·lació de reg de canonades amb degoters integrats, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari | 0 | 20250.2 | 0
2 | PJFZ-IZXL | m2 | Inspecció d'instal·lació de reg amb aspersors i/o difusors, fent un control dels punts d'aportació d'aigua, del seu cabal i difusió, corregint els mals funcionaments, detecció i reparació en el seu cas de fuites d'aigua i revisió dels programadors, substituint les bateries si fos necessari | 0 | 11799.25 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
| Obra | 01 | PressupostREG2026
| Capítol | 02 | Canvi programadors
1 | PJS1--92MM | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 41 | 0
2 | PJS1--92M4 | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 25 | 0
3 | PJS1--92MJ | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 17 | 0
4 | PJS1--92MN | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 4 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
| Obra | 01 | PressupostREG2026
| Capítol | 03 | Manteniment / Reposició
1 | PJSM1-HBBF | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral | 0 | 1 | 0
2 | PJSM1-HBBG | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral | 0 | 1 | 0
3 | PJS5-HYO5 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i sortida de rosca de 1 1/2´´ de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada. Segons fitxes tècniques de materials homologats del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona | 0 | 1 | 0
4 | PJS1-6UBW | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
5 | PJS1-6UBX | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
6 | PJS1-6UC0 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
7 | PJS1-6UC8 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 1 | 0
8 | PJS1--92M4 | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 1 | 0
9 | PJS1--92MJ | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 2 | 0
10 | PJS1--92MM | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 3 | 0
11 | PJS1--92MN | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 2 | 0
12 | PJS1-IGZ9 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
13 | PJSQ-92NJ | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat | 0 | 1 | 0
14 | PJS1-IGZA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
15 | PJS1-IGZH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
16 | PJS1-IKV6 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
17 | PJS1-IKVA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
18 | PJS1-JEIH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 5 | 0
19 | PJS1-KZ10 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 5 | 0
20 | PJSD-I2N3 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
21 | PJSD-JJEA | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
22 | PJSD-JJEO | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
23 | PJSD-JP5I | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
24 | PJS1-9EEK | m | Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 0 | 200 | 0
25 | PJSD-JP5L | u | Difusor emergent amb broquet fix de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
26 | PJSD-JP5N | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
27 | PJSD-KZ16 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 1 | 0
28 | PJSD-KZ1A | u | Difusor emergent amb broquet fix de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 1 | 0
29 | PJSS-HBBN | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
30 | PJSQ-92NM | u | Sensor d'intensitat de vent i glaçades regulable, instal·lat en alçada i calibrat | 0 | 0 | 0
31 | PJSS-IRW9 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
32 | PJSS-VSMX | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
33 | PJSS-VSMY | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
34 | PJSQ-92NV | u | Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
35 | PJSQ-92NX | u | Sensor de cabal per a tub de 2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
36 | PJSQ-92NY | u | Sensor de cabal per a tub de 3´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
37 | PJSQ-92O1 | u | Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
38 | PJS1-HBCJ | u | Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació | 0 | 1 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
| Obra | 01 | PressupostREG2026
| Capítol | 04 | Noves xarxes de reg
1 | PJS1-6UBW | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
2 | PJS1-6UBX | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
3 | PJS1-6UC0 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 5 | 0
4 | PJS1-6UC8 | u | Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs | 0 | 1 | 0
5 | PJS1--92M4 | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 1 | 0
6 | PJS1--92MJ | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 2 | 0
7 | PJS1--92MM | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 3 | 0
8 | PJS1--92MN | u | Programador de reg amb alimentació amb piles, sistema de programació per teclat via radio, preu alt, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat | 0 | 2 | 0
9 | PJS1-9EEK | m | Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m | 0 | 200 | 0
10 | PJS1-HBCJ | u | Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació | 0 | 1 | 0
11 | PJS1-IGZ9 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
12 | PJS1-IGZA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
13 | PJS1-6U00 | u | Instal·lació de vàlvula de reg, de 1/2´´ de diàmetre, de material plàstic a instal·lació de reg preexistent amb T de 1/2´´ PE | 0 | 1 | 0
14 | PJS1-IGZH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
15 | PJS1-IKV6 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
16 | PJS1-IKVA | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 1/2´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
17 | PJS1-JEIH | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat | 0 | 10 | 0
18 | PJS1-KZ10 | u | Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat | 0 | 5 | 0
19 | PJS5-HYO5 | u | Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i sortida de rosca de 1 1/2´´ de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada. Segons fitxes tècniques de materials homologats del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona | 0 | 1 | 0
20 | PJSD-I2N3 | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
21 | PJSD-JJEA | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
22 | PJSD-JJEO | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
23 | PJSD-JP5I | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
24 | PJSD-JP5L | u | Difusor emergent amb broquet fix de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
25 | PJSD-JP5N | u | Difusor emergent amb broquet giratori de 7,5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 10 | 0
26 | PJSD-KZ16 | u | Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 1 | 0
27 | PJSD-KZ1A | u | Difusor emergent amb broquet fix de 5 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb unió articulada | 0 | 1 | 0
28 | PJSM1-HBBF | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral | 0 | 1 | 0
29 | PJSM1-HBBG | u | Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 63x48 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral | 0 | 1 | 0
30 | PJSQ-92NJ | u | Sensor de pluja regulable per a instal·lació inhalàmbrica, instal·lat a una alçària màxima de 3 m i calibrat | 0 | 1 | 0
31 | PJSQ-92NM | u | Sensor d'intensitat de vent i glaçades regulable, instal·lat en alçada i calibrat | 0 | 0 | 0
32 | PJSQ-92NV | u | Sensor de cabal per a tub d'1´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
33 | PJSQ-92NX | u | Sensor de cabal per a tub de 2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
34 | PJSQ-92NY | u | Sensor de cabal per a tub de 3´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 0 | 0
35 | PJSQ-92O1 | u | Sensor de cabal per a tub d'1 1/2´´ de per a connectar a programador local, instal·lat i calibrat | 0 | 1 | 0
36 | PJSS-HBBN | u | Vàlvula antisifó per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
37 | PJSS-IRW9 | u | Vàlvula de rentat per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
38 | PJSS-VSMX | u | Vàlvula antidrenant per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1´´ de diàmetre, instal·lada en pericó | 0 | 1 | 0
39 | PR2G-10QSY | m | Excavació de rasa de plantació, de dimensions 0.25x0,25 m, amb mitjans mecànics amb minicarregadora elèctrica | 0 | 200 | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## RESUM PRESSUPOST
2026028122 MANTENIMENT SISTEMES DE REG - AJUNTAMENT DE GIRONA
Nom empresa
| 01 | Posta en marxa |  | 0
| 02 | Canvi programadors |  | 0
| 03 | Manteniment / Reposició |  | 0
| 04 | Noves xarxes de reg |  | 0
|  |  | DESPESES DIRECTES | 0
|  |  | Despeses indirectes (5%) | 0
|  |  | PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | 0
|  |  | Despeses generals (5%) | 0
|  |  | Benefici industrial (6%) | 0
0
|  |  | IVA (21%) | 0
|  |  | TOTAL | 0
|  |  | PRESSUPOST EXECUCIÓ TOTAL (S/IVA) | 0
|  |  | PRESSUPOST EXECUCIÓ TOTAL (IVA INCLÒS) | 0