## INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONS OFERTA DE PRODUCTES
1- | S’ha de presentar en Excel (no PDF), sense canviar els formats de les cel·les, ni afegir o eliminar columnes.
2- | Es marca en verd els productes que obligatòriament han de ser d'aquella marca.
3- | La resta de productes que no estan marcats en color verd podran ser substituits per productes similars o equivalents.
4- | El número d’unitats indicades tenen un caràcter merament informatiu.
5- | S’han d’omplir només els fulls que corresponen als lots als quals es presenti cada empresa (que poden ser tots), i deixar en blanc els fulls dels lots que desestimi l'empresa.
6- | S'haurà de calcular el preu pel mateix volum que s'estableix en la taula per poder comparar preus entre proveïdors.
7- | Cal indicar el NIF i nom del licitador a cada Lot (excel).
8- | La presentació de l'envàs s'ha de detallar a la descripció del producte.
9- | És obligatori emplenar tots els camps dels productes oferts, inclosa la descripció.
NO AFEGIU O ELIMINEU CAP FILA NI COLUMNA. QUALSEVOL ARXIU MODIFICAT NO ES VALORARÀ.

## LOT 1-Reactius i patrons
Llista productes a ofertar LOT 1- Reactius i patrons
NIF LICITADOR: | XXXXXX | NOM LICITADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| PRODUCTE En color verd es marquen els productes que han de ser obligatòriament d'aquella marca i referència. En el cas dels patrons o materials de referència, en la mesura del possible han de tenir certificació ISO 17034 o equivalent. |  |  |  |  | PRODUCTE DE LA MATEIXA MARCA O EQUIVALENT AL PRODUCTE HABITUAL. LA DESCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ HAN DE COINCIDIR AMB LA DEL PRODUCTE QUE HABITUALMENT ADQUIREIX EL LABORATORI D'AMB.
LOT | FAMILIA | DESCRIPCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI SENSE IVA | PREU TOTAL SENSE IVA | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ
LOT 1 | Patrons | 3,5-diclorofenol ACS x100g (CAS: 591-35-5) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Acetato de Zinc 2-hidratado (CAS: 5970-45-6) 500g | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | ACETONA 5L (CAS: 67-64-1) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Ácido Nitrico 65% PA-ISO x2500mL (CAS: 14216-75-2) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Ácido Sulfurico 96% PA-ISO x2500mL (CAS: 7664-93-9) | 1 |  | 0
LOT 1 | Kit | AMONIO, cubeta-test, rango 2.5-60 mg/L NH4 (Hach ref. LCK303) | 8 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Patrons | CELULOSA MICROCRISTALINA P.CROMATOGRAFIA 500g (CAS: 9004-34-6) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Cloruro de Sodio >99% x1Kg (CAS: 7647-14-5) | 4 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Cloruro Standard Solution 1000mg/l 1x100 | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Conductividad Standard Solution 12880 μS/CM x500mL | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Conductividad Standard Solution 1413 μS/CM x500ml | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Conductividad Standard Solution 147 μS/CM x500mL | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Conductividad Standard Solution 20000 μS/CM x500mL | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Conductividad Standard Solution 50000 μS/CM x500mL | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | DQO Standard Solution 5000 mg/L x25mL (10 vials). Marca VKI. Ref. VKIAQCWW4A-10 | 1 |  | 0
LOT 1 | Patrons | DQO Standard Solution 50000 mg/L x25mL (10 vials). Marca VKI. Ref. VKIAQCWW4-10 | 1 |  | 0
LOT 1 | Kit | DQO, EN VIALES, HR (0-1500 MG/L) P/25 TEST (Hach ref. 2125951) | 75 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Kit | DQO, EN VIALES, LR (0-150 MG/L) P/25 TEST (Hach ref. 2125851) | 14 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Reactius | FILTRO FIBRA DE VIDRIO CON LIGANTE GF/C CIRCULOS, 47 MM x100 (Whatman) | 25 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Patrons | Fluoruro Standard Solution 1000ppm x100mL | 2 |  | 0
LOT 1 | Kit | Fosfato i Fosforo Total, cubeta-test, 0.5-5 ppm, PO4, 25 test. (Hach ref. LCK348) | 4 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Kit | Fosfato i Fosforo Total, cubeta-test, 2-20 ppm, PO4, 25 test. (Hach ref. LCK350) | 60 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Reactius | Iodo ACS x100g (CAS: 7553-56-2) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Ioduro Potasico ACS x250g (CAS: 7681-11-0) | 1 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Nitrato Standard Solution 1000mg/l NO3 x100 | 2 |  | 0
LOT 1 | Kit | NITROGENO TOTAL, cuberta-test, 20-100PPM 1X25 TEST (Hach ref. LCK338) | 75 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Kit | NITROGENO TOTAL,cuberta-test, 5-40 PPM 1x25 Test (Hach ref. LCK238) | 20 |  | 0 | x | x | x
LOT 1 | Reactius | QUANTOFIX CHLORIDE BOX OF 100 TEST STICK (100tests). Ref. VWRC85441.601 | 2 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Solucion de Almidon | 4 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Standard Solution PH 12 x1000 ML | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Standard Solution PH 2 x500 ML | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Standard Solution PH 4 x500 ML | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Standard Solution PH 7 x500 ML | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Standard Solution PH 9 x500 ML | 2 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Sulfat de Zinc Heptahidratat ACS (CAS: 7446-20-0) 250g | 2 |  | 0
LOT 1 | Patrons | Sulfato Standard Solution 1000 mg/L x100 ml | 2 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Tiosulfato de Sodio pentahidratado ACS x500g (CAS: 10102-17-7) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Placa TSA (20 ud) | 3 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Placas rodac TSA+ TLHTh (30 ud) | 3 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Tetracloretilè X 2500 ML (CAS: 127-18-4) | 12 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Florisil® 60-100 mesh para cromatografía (MgO₃Si) X 250g (CAS: 1343-88-0) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Sulfato de sodio anhidro en cristales x 1000g (CAS: 7757-82-6) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Silicagel 60, irregular 60 - 200 µm para cromatografía flash X 1000g (CAS: 63231-67-4) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | n-Hexadecano ≥99%, líquido x 100 ML (CAS: 544-76-3) | 1 |  | 0
LOT 1 | Reactius | Ácido esteárico ≥98% x 25g (CAS: 57-11-4) | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | TOTAL LICITACIÓ: | 0

## LOT 2-Material fungible
Llista productes a ofertar LOT 2- Material fungible
NIF LICITADOR: | XXXXXX | NOM LICITADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| PRODUCTE En color verd es marquen els productes que han de ser obligatòriament d'aquella marca i referència. |  |  |  |  | PRODUCTE DE LA MATEIXA MARCA O EQUIVALENT AL PRODUCTE HABITUAL. LA DESCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ HAN DE COINCIDIR AMB LA DEL PRODUCTE QUE HABITUALMENT ADQUIREIX EL LABORATORI D'AMB.
LOT | FAMILIA | DESCRIPCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI SENSE IVA | PREU TOTAL SENSE IVA | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ
LOT 2 | EPIs | GUANTES NITRILO TALLA L GRANDE SIN POLVO 1X100 UDS | 12 |  | 0
LOT 2 | EPIs | GUANTES NITRILO TALLA M MEDIANA SIN POLVO 1x100 UDS | 12 |  | 0
LOT 2 | EPIs | GUANTES NITRILO TALLA S PEQUEÑA SIN POLVO 1X100 UDS | 12 |  | 0
LOT 2 | Filtracion | FILTRO MEMBRANA PSES 0.45 UM,25 MM CIERRE LUER LOCK x200 | 15 |  | 0
LOT 2 | Filtracion | JERINGA DE PLASTICO 10ML CONO LUER-LOCK SIN AGUJA TRES CUERPOS CAJA 100 UDS | 2 |  | 0
LOT 2 | Generico | BOBINA DE CELULOSA TISSPAL 2 CAPAS 240 mm x 740 m x2u | 12 |  | 0
LOT 2 | Generico | PORTA BOBINA DE CELULOSA para suelo 240MM x1 | 4 |  | 0
LOT 2 | Generico | DYNALON BOTTLES, WIDE-MOUTH HDPE aprox. 125mL x125 | 2 |  | 0
LOT 2 | Generico | FRASCO LAVADOR TRANSLUCIDO DE 1000 ml EN POLIETILENO | 1 |  | 0
LOT 2 | Generico | FRASCO LAVADOR TRANSLUCIDO DE 500ML EN POLIETILENO | 1 |  | 0
LOT 2 | Generico | RESMA DE PAPEL ABSORBENTE 42X52 CON PPLIETILENO | 4 |  | 0
LOT 2 | Generico | SILICON OIL FOR PISTON TRANFERP 8/12 | 1 |  | 0
LOT 2 | Generico | TUBO CENTRIFUGA PP CON BASE o CÓNICO CON FALDÓN 50 ml x500 | 1 |  | 0
LOT 2 | Generico | PUNTAS PIPETA 1-10 ML 1X200 UDS (Brand ref. 702603) | 8 |  | 0 | x | x | x
LOT 2 | Generico | PUNTAS PIPETA 5 ml BLANCA 1x200 uds (Brand ref. 702595) | 8 |  | 0 | x | x | x
LOT 2 | Generico | PUNTAS PIPETA 50 -1000 ul (2x500) Uds (Brand ref. 732012) | 8 |  | 0 | x | x | x
LOT 2 | Generico | PUNTAS PIPETA COMBITIPS ADVANCED 0.5mL 1x100 (Eppendorf ref. 30089421) | 6 |  | 0 | x | x | x
LOT 2 | Generico | PUNTAS PIPETA COMBITIPS ADVANCED 10mL 1x100 (Eppendorf ref. 30089464) | 2 |  | 0 | x | x | x
LOT 2 | Vidrio | TUBO ENSAYO F/PLANO 12X50 MM VIDRIO SODA (Ref. 172.1250-P) x100 | 20 |  | 0
LOT 2 | Generico | FRASCO PET ESTERIL 500 ML con 18mg TIOSULFATOx1 | 25 |  | 0
LOT 2 | Generico | GRADILLA ACERO INOXIDABLE DISTINTOS TAMAÑOS DE LUZ 25mm | 1 |  | 0
LOT 2 | Vidrio | PROVETA CLASE A DE 250ML x1 | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## LOT 3-Equips laboratori
Llista productes a ofertar LOT 3- Equips Laboratori
NIF LICITADOR: | XXXXXX | NOM LICITADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| PRODUCTE |  |  |  |  | PRODUCTE DE LA MATEIXA MARCA O EQUIVALENT AL PRODUCTE HABITUAL. LA DESCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ HAN DE COINCIDIR AMB LA DEL PRODUCTE QUE HABITUALMENT ADQUIREIX EL LABORATORI D'AMB.
LOT | FAMILIA | DESCRIPCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI SENSE IVA | PREU TOTAL SENSE IVA | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ
LOT 3 | Temporitzadors | RELLOTGE AVISADOR | 1 |  | 0
LOT 3 | Volumètrico | BURETA AUTOMÀTICA DE 25ML PRECISIÓ 2 DECIMALS | 1 |  | 0
LOT 3 | Patró | PATRONS ESPECTREFOTÒMETRE AMB CERTIFICATS CALIBRACIÓ. Marca HELMA | 1 |  | 0
LOT 3 | Termòmetres | TERMÒMETRE MÀXIMES-MÍNIMES (temperatura 105º±2ºC) | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## LOT 4 - Microbiologia
Llista productes a ofertar LOT 4- Material microbiologia
NIF LICITADOR: | XXXXXX | NOM LICITADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| PRODUCTE En color verd es marquen els productes que han de ser obligatòriament d'aquella marca i referència. En el cas dels patrons o materials de referència, en la mesura del possible han de tenir certificació ISO 17034 o equivalent. |  |  |  |  | PRODUCTE DE LA MATEIXA MARCA O EQUIVALENT AL PRODUCTE HABITUAL. LA DESCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ HAN DE COINCIDIR AMB LA DEL PRODUCTE QUE HABITUALMENT ADQUIREIX EL LABORATORI D'AMB.
LOT | FAMILIA | DESCRIPCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI SENSE IVA | PREU TOTAL SENSE IVA | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ
LOT 4 | Reactius | WENTE-200, ENTEROLERT-E 100ML, 200T | 1 |  | 0 | x | x | x
LOT 4 | Reactius | WLGT-100 TEST LEGIOLERT 100ML | 1 |  | 0 | x | x | x
LOT 4 | Reactius | WP200L-18 GAMMA IRAD COLILERT-18 200PACK | 1 |  | 0 | x | x | x
LOT 4 | Reactius | WQT2K QUANTI-TRAY 2000 100/CAJA | 4 |  | 0 | x | x | x
LOT 4 | Reactius | WV120DBAF-200 RECIPIENTE 120ML CON ANTIESPUMA | 2 |  | 0
LOT 4 | Reactius | QUANTI-TRAY legiolert 100/CAJA | 2 |  | 0 | x | x | x
LOT 4 | Patrons | PSEUDOMONA AERUGINOSA VITROID >200 CFU | 1 |  | 0
LOT 4 | Patrons | ESCHERICHIA COLI WDCM 00090 VITROIDS 600-1400 CFU | 1 |  | 0
LOT 4 | Reactius | Proteosa Peptona x500g (CAS: 7049-73-7) | 1 |  | 0
LOT 4 | Patrons | KLEBSIELLA PNEUMONIAE WDCM 00097 VITROID 1000-10000CFU | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## LOT 5- Cromatografia
Llista productes a ofertar LOT 5- Material cromatografia
NIF LICITADOR: | XXXXXX | NOM LICITADOR: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| PRODUCTE *Les referències són necessàries per un equip Dionex Aquion de la marca Thermofischer. S'acceptaran referències compatibles. |  |  |  |  | PRODUCTE DE LA MATEIXA MARCA O EQUIVALENT AL PRODUCTE HABITUAL. LA DESCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ HAN DE COINCIDIR AMB LA DEL PRODUCTE QUE HABITUALMENT ADQUIREIX EL LABORATORI D'AMB.
LOT | FAMILIA | DESCRIPCIÓ | UNITATS | PREU UNITARI SENSE IVA | PREU TOTAL SENSE IVA | MARCA | REFERÈNCIA | DESCRIPCIÓ
LOT 5 | CROMATOGRAFIA IÒNICA | Dionex ADRS 600 4mm RFIC Regenerate Supressor* | 2 |  | 0
LOT 5 | CROMATOGRAFIA IÒNICA | Dionex PA AG18 RFIC 4x50mm Guard* | 1 |  | 0
LOT 5 | CROMATOGRAFIA IÒNICA | Dionex PA AS18 RFIC 4x250mm Analytical* | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0