## LOT 1
LOT 1 GASOS PURS O MESCLES
PRODUCTE | CAPACITAT | UNITATS ANUALS | Preu sense IVA | Total sense IVA
Ampolla Heli 5.0 (99,999%) | B50(9,2 m3) | 15
Ampolla Nitrogen 5.0 (99,999%) | B50(9,6 m3) | 15
Ampolla Argó 5.0 (99,999%) | B50(10,7 m3) | 8
Argó 5.0 (99,999%) 300 bar | CV8(121,9 m3) | 10
Ampolla Argó amb 10% Metà | B50 | 10
Ampolla de CO2 amb tub sonda | B50 (37,5 Kg) | 20
Ports ampolles/ampolla |  | 68
Ports bloc de 8 ampolles |  | 10
ADR / ampolla |  | 68
ADR/ bloc de 8 ampolles |  | 10
Lloguer anual ampolla |  | 11
Lloguer anual bloc de 8 ampolles |  | 1
TOTAL MÀXIM ANUAL |  |  |  | 26900

## LOT 2
LOT 2 NITROGEN LÍQUID
PRODUCTE | UNITATS ANUALS | Preu sense IVA | Total sense IVA
Nitrogen líquid (dewar) Model Apollo 150
Servei de transport i emplenat dewar
Lloguer mensual dewar
TOTAL MÀXIM ANUAL |  |  | 12500

## LOT 3
LOT 3 MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU
MANTENIMENT PREVENTIU | Preu sense IVA
Manteniment de la instal·lació anual
MANTENIMENT CORRECTIU | PRODUCTE | Preu sense IVA
Ma d’obra
Material | Connexions gasos tipus C, B i M 200 Bar
Tub flexible inoxidable 1m
Pigtail
Centrals d’alarmes K12
Central BM55-2UK-200-20
Manòmetres de contacte
Llocs de treball EM55 0-4 i 0-10 bar
TOTAL MÀXIM ANUAL | MANTENIMENT PREVENTIU + CORRECTIU | 10900