## LOT 1_ CE ELS TIL·LERS
PLA DE MILLORA SALES DE COMUNICACIONS
LOT 1: CE ELS TIL·LERS
PRESSUPOST
CAPITOL | UT | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | OBRA CIVIL i INSTAL·LACIONS
1.1 | ut | Treballs de retirada de mobiliari i equipament existent. Inclou emmagatzematge en zona especificada per la Direcció del Centre. |  | 4 |  | 0
1.2 | ut | Retirada d'instal·lació interior elèctrica i illuminació obsoleta, cablejat, mecanismes, lluminàries...... amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 4 |  | 0
1.3 | m2 | Arrencada d'aplacat en parament vertical, amb mitjans manuals i emmagatzematge o càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 24.5 |  | 0
1.4 | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 17.6 |  | 0
1.5 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical a tota alçaria, amb guix Y-20, acabat lliscat. |  | 17.6 |  | 0
1.6 | m2 | Preparació de paraments per a pintar. Inclou allisat de gotelé. |  | 36.71 |  | 0
1.7 | m2 | Pintat sobre superfícies de guix, amb pintura plàstica, amb certificat ECO LABEL, amb una capa segelladora i dues d'acabat. |  | 88.81 |  | 0
1.8 | ut | Pintat de portes amb esmalt acrílic, amb dues capes d'acabat. |  | 5 |  | 0
1.9 | ut | Revestiment de parament vertical amb panells fenòlics de 13 mm de gruix amb color blau NCS S 2020-R90B i amb color blanc RAL 9010 segons indicacions tècnics facultatius. |  | 116.5 |  | 0
1.10 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. |  | 52.1 |  | 0
1.11 | ut | Subministrament i instal·lació de llumenera de sostre i de paret amb alta resistencia a l'impact de la casa LEDVANCE model SF Compact IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT |  | 8 |  | 0
1.12 | ut | Ajudes paleteria |  | 4 |  | 0
1.13 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. |  | 5 |  | 0
1.14 | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. |  | 5 |  | 0
1.15 | ut | Subministrament i col·locació de maneta |  | 5 |  | 0
1.16 | ut | Subministrament i col·locació de topes |  | 5 |  | 0
|  |  | TOTAL CE ELS TIL·LERS |  |  | 0