## LOT 2_CE L'ALZINA
PLA DE MILLORA SALES DE COMUNICACIONS
LOT 2: CE L'ALZINA
PRESSUPOST
CAPITOL | UT | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
2 |  | OBRA CIVIL i INSTAL·LACIONS
2.1 | ut | Treballs de retirada de mobiliari i equipament existent. Inclou emmagatzematge en zona especificada per la Direcció del Centre. |  | 8 |  | 0
2.2 | ut | Retirada d'instal·lació interior elèctrica i illuminació obsoleta, cablejat, mecanismes, lluminàries...... amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 8 |  | 0
2.3 | m2 | Preparació de paraments per a pintar. Inclou allisat de gotelé. |  | 89.44 |  | 0
2.4 | m2 | Pintat sobre superfícies de guix, amb pintura plàstica, amb certificat ECO LABEL, amb una capa segelladora i dues d'acabat. |  | 151.64 |  | 0
2.5 | ut | Pintat de portes amb esmalt acrílic, amb dues capes d'acabat. |  | 17 |  | 0
2.6 | ut | Revestiment de parament vertical amb panells fenòlics de 13 mm de gruix amb color blau NCS S 2020-R90B i amb color blanc RAL 9010 segons indicacions tècnics facultatius. |  | 164.84 |  | 0
2.7 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. |  | 62.2 |  | 0
2.8 | ut | Subministrament i instal·lació de finestre d'acer vidre amb vidreP7B i 15 mm. de gruix |  | 3 |  | 0
2.9 | ut | Instal·lació intèrfon locutori |  | 3 |  | 0
2.10 | ut | Subministrament i instal·lació de llumenera de sostre i de paret amb alta resistencia a l'impact de la casa LEDVANCE model SF Compact IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT |  | 15 |  | 0
2.11 | ut | Ajudes paleteria |  | 8 |  | 0
2.12 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. |  | 5 |  | 0
2.13 | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. |  | 5 |  | 0
2.3.2 | ut | Subministrament i col·locació de maneta. |  | 17 |  | 0
2.3.3 | ut | Subministrament i col·locació de topes. |  | 17 |  | 0
|  |  | TOTAL CE L'ALZINA |  |  | 0