## LOT 1_ CE ELS TIL·LERS
PLA DE MILLORA SALES DE COMUNICACIONS
LOT 1: CE ELS TIL·LERS
PRESSUPOST
CAPITOL | UT | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | OBRA CIVIL i INSTAL·LACIONS
1.1 | ut | Treballs de retirada de mobiliari i equipament existent. Inclou emmagatzematge en zona especificada per la Direcció del Centre. |  | 4 | 200 | 800
1.2 | ut | Retirada d'instal·lació interior elèctrica i illuminació obsoleta, cablejat, mecanismes, lluminàries...... amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 4 | 300 | 1200
1.3 | m2 | Arrencada d'aplacat en parament vertical, amb mitjans manuals i emmagatzematge o càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 24.5 | 16.66 | 408.17
1.4 | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 17.6 | 23.8 | 418.88
1.5 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical a tota alçaria, amb guix Y-20, acabat lliscat. |  | 17.6 | 27.6727 | 487.0395
1.6 | m2 | Preparació de paraments per a pintar. Inclou allisat de gotelé. |  | 36.71 | 20 | 734.2
1.7 | m2 | Pintat sobre superfícies de guix, amb pintura plàstica, amb certificat ECO LABEL, amb una capa segelladora i dues d'acabat. |  | 88.81 | 10.9 | 968.03
1.8 | ut | Pintat de portes amb esmalt acrílic, amb dues capes d'acabat. |  | 5 | 175 | 875
1.9 | ut | Revestiment de parament vertical amb panells fenòlics de 13 mm de gruix amb color blau NCS S 2020-R90B i amb color blanc RAL 9010 segons indicacions tècnics facultatius. |  | 116.5 | 185 | 21552.5
1.10 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. |  | 52.1 | 12.5 | 651.25
1.11 | ut | Subministrament i instal·lació de llumenera de sostre i de paret amb alta resistencia a l'impact de la casa LEDVANCE model SF Compact IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT |  | 8 | 105.4545 | 843.6364
1.12 | ut | Ajudes paleteria |  | 4 | 900 | 3600
1.13 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. |  | 5 | 66.8542 | 334.271
1.14 | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. |  | 5 | 41.5072 | 207.536
1.15 | ut | Subministrament i col·locació de maneta |  | 5 | 57.3 | 286.5
1.16 | ut | Subministrament i col·locació de topes |  | 5 | 10 | 50
|  |  | TOTAL CE ELS TIL·LERS |  |  | 33417.0129

## LOT 2_CE L'ALZINA
PLA DE MILLORA SALES DE COMUNICACIONS
LOT 2: CE L'ALZINA
PRESSUPOST
CAPITOL | UT | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
2 |  | OBRA CIVIL i INSTAL·LACIONS
2.1 | ut | Treballs de retirada de mobiliari i equipament existent. Inclou emmagatzematge en zona especificada per la Direcció del Centre. |  | 8 | 200 | 1600
2.2 | ut | Retirada d'instal·lació interior elèctrica i illuminació obsoleta, cablejat, mecanismes, lluminàries...... amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  | 8 | 300 | 2400
2.3 | m2 | Preparació de paraments per a pintar. Inclou allisat de gotelé. |  | 89.44 | 20 | 1788.8
2.4 | m2 | Pintat sobre superfícies de guix, amb pintura plàstica, amb certificat ECO LABEL, amb una capa segelladora i dues d'acabat. |  | 151.64 | 10.9 | 1652.88
2.5 | ut | Pintat de portes amb esmalt acrílic, amb dues capes d'acabat. |  | 17 | 175 | 2975
2.6 | ut | Revestiment de parament vertical amb panells fenòlics de 13 mm de gruix amb color blau NCS S 2020-R90B i amb color blanc RAL 9010 segons indicacions tècnics facultatius. |  | 164.84 | 185 | 30495.4
2.7 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. |  | 62.2 | 12.5 | 777.5
2.8 | ut | Subministrament i instal·lació de finestre d'acer vidre amb vidreP7B i 15 mm. de gruix |  | 3 | 1500 | 4500
2.9 | ut | Instal·lació intèrfon locutori |  | 3 | 154 | 462
2.10 | ut | Subministrament i instal·lació de llumenera de sostre i de paret amb alta resistencia a l'impact de la casa LEDVANCE model SF Compact IK10 300 24 W 3000 K IP65 WT |  | 15 | 105.4545 | 1581.8182 | mat=63,80€
2.11 | ut | Ajudes paleteria |  | 8 | 900 | 7200
2.12 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. |  | 5 | 66.8542 | 334.271
2.13 | m3 | Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus. |  | 5 | 41.5072 | 207.536
2.3.2 | ut | Subministrament i col·locació de maneta. |  | 17 | 57.3 | 974.1
2.3.3 | ut | Subministrament i col·locació de topes. |  | 17 | 10 | 170
|  |  | TOTAL CE L'ALZINA |  |  | 57119.3052