## Partides (2)
2026 LEDA CPUB OB 07
Cap. | Ut | Descripció | Amidament | Preu unit. final (€) | Import (€)
CAPÍTOL 01 - DESMUNTATGES |  |  |  |  | 6307
01 | ml |  | 200 | 17.85 | 3570
01 | ud | Desmuntatge de porta corredissa existent de l'hangar | 1 | 1547 | 1547
01 | ml | Demolició per mitjans mecànics de sòcol de formigó | 50 | 23.8 | 1190
CAPÍTOL 02 - TANCAMENT PERIMETRAL |  |  |  |  | 16704.5655
02 | ml | Subministrament i instal·lació de tancament tipus Lux 2,5m+0,4m espino, plastificat verd, postes Ø80mm galvanitzats clavats amb dau de formigó puntual a la base (sense cimentació correguda), inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 295 | 46.5409 | 13729.5655
02 | ud | Jornada mitjans mecànics i personal per moviment de tanca portàtil (New Jersey + tanca + espino) | 2 | 1487.5 | 2975
CAPÍTOL 03 - PORTA CORREDISSA I OBERTURA AUTOMÀTICA |  |  |  |  | 8305.2956
03 | ud | Subministrament i instal·lació de porta corredissa metàl·lica tipus Classic 7x2m, mallat electrosoldat, galvanitzat+plastificat, obertura només des de l'exterior, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 4112.402 | 4112.402
03 | ud | Subministrament i instal·lació de motor per a porta corredissa <9m ús intensiu, amb quadre de control, desbloqueig manual (redundància) i fotocèl·lules, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 3002.8936 | 3002.8936
03 | pa | Partida alçada de connexió elèctrica del motor de la porta: proteccions al quadre existent, cablejat (fins a 50 m), connexió, proves, totalment instal·lat i en funcionament | 1 | 1190 | 1190
CAPÍTOL 04 - CONTROL D'ACCESSOS I SEGURETAT |  |  |  |  | 24200.0304
04 | ud | Subministrament i instal·lació de barrera de seguretat per a vehicles, electromecànica, 3-7m, ús semi-intensiu, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 3572.38 | 3572.38
04 | ud | Subministrament i instal·lació de torn d'accés de persones, tipus rotor 3 braços, alçada >2m, acer galvanitzat, amb activació per lectora, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 6697.32 | 6697.32
04 | ud | Subministrament i instal·lació de càmera CCTV amb lectura de matrícula (ANPR), integrada al sistema Axis de l'aeroport, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament (suport, injector POE, cablejat) | 3 | 2705.1199 | 8115.3597
04 | ud | Subministrament i instal·lació de controladora Dorlet UCA ASD/2 per accés de personal, connectada al sistema de l'aeroport, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 1532.125 | 1532.125
04 | ud | Subministrament i instal·lació de lector EVOpass per a controladora Dorlet, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 2 | 416.738 | 833.476
04 | ud | Subministrament i instal·lació de central d'alarma amb LAN integrat i GPRS 4G, 50 zones, antena i bateria | 1 | 955.7366 | 955.7366
04 | ud | Subministrament i instal·lació de teclat LCD amb tapa i lector RFID | 1 | 241.3677 | 241.3677
04 | ud | Subministrament i instal·lació de barrera d'infrarojos via ràdio, disposició recta, cobertura ~75 m, control de pas costat aire, inclosa obra civil per embeure el tub d'alimentació i instal·lació de suports dels panells | 1 | 908.4341 | 908.4341
04 | ud | Subministrament i instal·lació de sirena d'exterior | 1 | 224.196 | 224.196
04 | ud | Subministrament i instal·lació de mòdul de potència amb sortida relé | 1 | 81.9553 | 81.9553
04 | ud | Subministrament de tablet per a gestió del sistema d'alarma | 1 | 259.42 | 259.42
04 | pa | Feina de tècnics de seguretat (instal·lació i posada en marxa del sistema d'alarma) | 1 | 778.26 | 778.26
CAPÍTOL 05 - INSTAL·LACIONS AUXILIARS ELÈCTRIQUES I DE DADES |  |  |  |  | 10479.9849
05 | ud | Subministrament i instal·lació de rack per a CPU, controladores i patch panel de fibra, dins de l'armari de carrer existent, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 772.191 | 772.191
05 | ud | Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per a alimentació de la barrera de vehicles i el control d'accessos, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 428.995 | 428.995
05 | ud | Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric per a alimentació de la barrera d'infrarojos, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 428.995 | 428.995
05 | ud | Subministrament i instal·lació de SAI ofimàtic 1 kVA per a rack | 2
05 | pa | Línies elèctriques d'alimentació del quadre i subquadre (barrera vehicles, control d'accessos i barrera d'infrarojos) | 1 | 967.7199 | 967.7199
05 | ud | Subministrament i instal·lació de switch de xarxa intermedi, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 147.084 | 147.084
05 | pa | Partida alçada de canalització tipus enllumenat, amb 2 conductes de Ø90mm (elèctric + dades/fibra) i connexió a arqueta, inclosa configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 1 | 5950 | 5950
05 | ml | Subministrament i instal·lació de cable de dades categoria certificada (lectores + CCTV), inclosa certificació del cablejat, configuració i totes les despeses necessàries per al seu correcte funcionament | 200 | 0 | 0
05 | pa | Legalització de la instal·lació elèctrica (quadre i subquadre nous) | 1 | 1785 | 1785
|  |  |  | Press | 65996.8764