## Pressupost
PRESSUPOST DESGLOSSAT PER PARTIDES
2026 LEDA CPUB OB 08 - CONNEXIO DE L'HANGAR MRO H80 A LES XARXES GENERALS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE L'AEROPORT DE LLEIDA
Codi | Descripcio | Ud. | Amidament | Preu unitari (EUR) | Import (EUR)
01 Fecals oficines - tuberia general del futur carrer
01.01 | Excavacio de rasa per a sanejament en terreny compacte, inclosa carrega | m3 | 76.8 | 24 | 1843.2
01.02 | Subministrament i col.locacio de canonada DN315 per a sanejament, amb junta estanca | ml | 80 | 65 | 5200
01.03 | Llit i recobriment de canonada amb material granular seleccionat | m3 | 25.6 | 45 | 1152
01.04 | Reblert de rasa amb material adequat i compactacio per tongades | m3 | 51.2 | 19 | 972.8
01.05 | Pou de formigo prefabricat de registre, inclosa tapa de fundicio D-400 | ut | 1 | 1450 | 1450
01.06 | Connexio de canonada DN315 a arqueta existent, inclosos mitjans auxiliars | ut | 1 | 850 | 850
01.07 | Carrega, transport i gestio de terres sobrants a instal.lacio autoritzada | m3 | 25.6 | 22 | 563.2
TOTAL CAPITOL 01 |  |  |  |  | 12031.2
02 Escomeses de les oficines
02.01 | Excavacio de rasa per a escomesa DN160, inclosa carrega | m3 | 10 | 28 | 280
02.02 | Subministrament i col.locacio de canonada DN160 per a escomesa de sanejament | ml | 20 | 30 | 600
02.03 | Connexio de cada escomesa DN160 a la canonada DN315 | ut | 2 | 425 | 850
02.04 | Reblert i compactacio de rasa d'escomesa | m3 | 10 | 19 | 190
02.05 | Peces especials, ajustos, petit material i comprovacio de funcionament | ut | 2 | 275 | 550
TOTAL CAPITOL 02 |  |  |  |  | 2470
03 Connexio d'aigua i contraincendis
03.01 | Tall i demolicio puntual de llosa de formigo per pas de serveis | m2 | 6 | 82 | 492
03.02 | Excavacio de rasa per a xarxa d'aigua i contraincendis | m3 | 5.4 | 35 | 189
03.03 | Subministrament i col.locacio de canonades PEAD per a aigua/contraincendis, inclos petit material | ml | 10 | 120 | 1200
03.04 | Connexions a xarxa existent, valvules, brides, accessoris i adaptacions | ut | 2 | 500 | 1000
03.05 | Reblert de rasa amb material adequat i compactacio | m3 | 5.4 | 25 | 135
03.06 | Reposicio de llosa/paviment de formigo en zona afectada | m2 | 6 | 75 | 450
03.07 | Prova de pressio, neteja i comprovacio de servei | ut | 1 | 350 | 350
TOTAL CAPITOL 03 |  |  |  |  | 3816
04 Construccio de noves arquetes dins la llosa
04.01 | Tall, demolicio i retirada de llosa existent per a formacio d'arqueta | m2 | 9 | 95 | 855
04.02 | Excavacio manual/mecanica per a caixa d'arqueta | m3 | 6 | 42 | 252
04.03 | Formacio d'arqueta de recepcio de formigo o prefabricada, inclos solera i parets | ut | 4 | 850 | 3400
04.04 | Subministrament i col.locacio de marc i tapa de fosa classe D400 | ut | 4 | 300 | 1200
04.05 | Reblert perimetral, compactacio i reposicio de paviment al voltant de l'arqueta | ut | 4 | 300 | 1200
TOTAL CAPITOL 04 |  |  |  |  | 6907
05 Construccio de nova linia de pluvials en llosa
05.01 | Tall longitudinal de llosa/paviment amb disc diamantat | ml | 160 | 7 | 1120
05.02 | Demolicio i retirada de llosa de formigo en franja de rasa | m2 | 64 | 85 | 5440
05.03 | Excavacio de rasa per a col.lector de pluvials DN315 | m3 | 70.4 | 38 | 2675.2
05.04 | Subministrament i col.locacio de canonada DN315 per a pluvials | ml | 80 | 65 | 5200
05.05 | Llit i recobriment de canonada amb material granular | m3 | 25.6 | 45 | 1152
05.06 | Reblert compactat de rasa fins a cota de reposicio | m3 | 44.8 | 19 | 851.2
05.07 | Construccio de 4 arquetes de registre per a pluvials, inclosa solera i parets | ut | 4 | 850 | 3400
05.08 | Marc i tapa de fosa classe D400 per a arquetes de pluvials | ut | 4 | 300 | 1200
05.09 | Connexio del nou col.lector a arqueta existent | ut | 1 | 950 | 950
05.10 | Reposicio de llosa/paviment de formigo en franja de rasa | m2 | 64 | 85 | 5440
05.11 | Carrega, transport i gestio de residus de formigo i terres sobrants | m3 | 20 | 35 | 700
TOTAL CAPITOL 05 |  |  |  |  | 28128.4
06 Decantador de greixos
06.01 | Demolicio de paviment existent per a implantacio de decantador | m2 | 8 | 85 | 680
06.02 | Excavacio per a caixa de decantador/separador | m3 | 12 | 40 | 480
06.03 | Canonada PE/PVC DN315 per a connexions d'entrada i sortida | ml | 25 | 65 | 1625
06.04 | Reblert perimetral, compactacio i formigo de recolzament si escau | m3 | 12 | 45 | 540
06.05 | Reposicio de paviment en zona afectada pel decantador | m2 | 8 | 85 | 680
06.06 | Tapa, accessoris, segellats, connexions finals i comprovacio de funcionament | ut | 1 | 750 | 750
TOTAL CAPITOL 06 |  |  |  |  | 4755
07 Xarxa de tubs per a connexio electrica (deixada en punta)
07.01 | Tall, demolicio i retirada de paviment per a prisma electric | m2 | 12 | 85 | 1020
07.02 | Excavacio de rasa per a prisma de canalitzacions electriques | m3 | 13.2 | 35 | 462
07.03 | Subministrament i col.locacio de tub DN160 per a canalitzacio electrica | ml | 100 | 12 | 1200
07.04 | Formacio de prisma de formigo per a proteccio de tubs | m3 | 7.2 | 125 | 900
07.05 | Reblert superior i compactacio de rasa | m3 | 6 | 22 | 132
07.06 | Reposicio de paviment afectat per la rasa electrica | m2 | 12 | 75 | 900
07.07 | Cinta senyalitzadora, fil guia, mandrinatge i comprovacio de tubs | ut | 1 | 350 | 350
TOTAL CAPITOL 07 |  |  |  |  | 4964
08 Repavimentacio del carrer
08.01 | Reg d'adherencia amb emulsio bituminosa sobre paviment existent | m2 | 640 | 0.55 | 352
08.02 | Subministrament i estesa de mescla bituminosa en calent per a capa de 8 cm | t | 120.32 | 100 | 12032
08.03 | Recreixement puntual de tapes/embornals o ajustos menors de serveis | ut | 4 | 190 | 760
TOTAL CAPITOL 08 |  |  |  |  | 13144
TOTAL EXECUCIO MATERIAL (PEM) |  |  |  |  | 76215.6
Despeses Generals |  |  |  | 13% | 9908.028
Benefici Industrial |  |  |  | 6% | 4572.936
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO - PBL (sense IVA) |  |  |  |  | 90696.564
IVA |  |  |  | 21% | 19046.2784
TOTAL PRESSUPOST (amb IVA) |  |  |  |  | 109742.8424