## annex 1 lot 2
ANNEX 1- Lot 2
núm. exp. C6103-02-2026-014
Criteri | COMPLIMENT Sí/No
Els analitzadors han de realitzar el recompte de plaquetes per 3 canals diferents, utilitzant un d'ells la tecnologia de citometria de flux amb fluorescència amb marcatge específic de plaquetes. S'entén per canals diferents aquells mètodes de mesura que utilitzin reactius diferenciats per a la identificació de plaquetes.
Canal específic per cribatge de cèl·lules precursores i/o patològiques de la sèrie blanca que permeti la diferenciació de processos reactius i neoplàsics amb avisos de limfòcits anòmals, atípics i blastes. S'entén per canal específic aquell mètode de mesura que utilitza reactius diferents per a la detecció i identificació de poblacions cel·lulars.
L'equipament en cadena pot disposar d'un mòdul connectat a la mateixa que permet el processat automatitzat (sense intervenció de l'operador) i programat dels controls de qualitat interns amb emmagatzematge intern refrigerat dels controls
L'analitzador ha de permetre l'anàlisi directa de líquids biològics sense necessitat de tractament o preparació prèvia de la mostra. Haurà d'estar validat pera l'anàlisi de LCR, líquids serosos (incloent pleural i peritoneal), líquids sinovials i de diàlisi peritoneal ambulatòria continua. El sistema ha de proporcionar el recompte total cel·lular i el diferencial en cèl·lules polimorfonucleades i mononucleades, i la quantificació de cèl·lules d'alta fluorescència.
El middelware de validació ha de permetre la diferenciació entre monocitosi reactiva i patològica de forma automatitzada, sense proves reflexes i amb validació automàtica de totes les monocitosi d'origen reactiu. Ha de ser automàtic mitjançant un algoritme recolzat per evidència científica demostrable (adjuntar evidència)
Rendiment instruments hematologia (Nº hemogrames x hora del sistema) | nº hemogrames x hora
Lloc, data i signatura
Segell del licitador