## annex 1 lot 1
ANNEX 1- Lot 1
núm. exp. C6103-02-2026-014
Criteri | COMPLIMENT Sí/No
Puntes i cubetes rebutjables a totes les unitats analítíques d'immunoanàlisi
Mòdul preanalític amb possibilitat de valoració de la qualitat de la mostra (mesura del volum, índex sèrics i comprovació de centrifugació)
Agitació dels reactius per ultrasons en els mòduls de bioquímica
Reactius de tècniques fotomètriques preparats per a l'ús i en format no manipulable (reconstitució, destaponament, homogeneïtzació... ) per l'usuari
Sistema certificat per tècniques NAT en el mòdul preanalític
Possibilitat de realitzar tècniques d'immunoanàlisi de caràcter urgent en menys de 10' (com a mínim PTH intraoperatòria, Troponina I o T i NT ProBNP o ProBNP)
Tecnologia d'electroquimioluminiscència en els equips d'immunoanàlisi
Lloc, data i signatura
Segell del licitador