[bookmark: _Toc234588266]ANNEX 2 A. SUBMINISTRAMENT, RÈGIM DE LLOGUER, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA IL·LUMINACIÓ DEL RECORREGUT DE LA CARROSA DELS REIS D’ORIENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS, ANUAL (PER TEMPORADA) SOBRE B

QUADRE RESUM DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS A PROPOSAR (a omplir les columnes buides).



	Material
	UBICACIÓ (carrer, plaça, equipament
	Tipus decoració
	Subjecció
	Unitats mínimes
	Mides mínimes
	Referència
	Unitats proposta
	Mides proposta
	Característiques dels elements: Estructura, Tipus de bombeta, Colors, Efectes/Animació, Elements que complementen les decoracions, altres

	Lloguer
	C.Portugal
	Garlanda de cordó de leds IL.T.T.CORD.
	Arbres (troncs i branques)
	20 arbres ( 4 cordons per arbre, total 80 cordons)
	960m total    
(48m per arbre; 4 cordons de 12m cada un)
	
	
	
	

	Lloguer
	C. Suïssa
	Garlanda de cordó fent zig-zag al llarg del carrer
GARL. ZIG-ZAG
	Suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars
	24 cordons
	280m total
(cordó de 12m)

	
	
	
	

	Lloguer
	C. Barcelona
(1 tram)
	Garlanda de cordó fent zig-zag al llarg del carrer
 GARL. ZIG-ZAG
	Suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars
	16 cordons
	185m total 
(cordó de 12m)

	
	
	
	

	Lloguer
	C. Barcelona
(2 tram)
	Garlanda de cordó fent zig-zag al llarg del carrer 
GARL. ZIG-ZAG
	Suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars

	36 cordons
	425m total
(cordó de 12m)

	
	
	
	

	Lloguer
	Av.Sant Esteve
	Garlanda de cordó fent zig-zag al llarg del carrer 
GARL. ZIG-ZAG

	Suports a façanes, fanals i/o elements auxiliars.
	46 cordons
	550m total
(cordó de 12m)
	
	
	
	

	Lloguer
	C. Sala Boadella
	Garlandes amb icicle fent zig-zag al llarg del carrer 
ICI.ZIG-ZAG
	Suports a façanes, i/o elements auxiliars.
	93 icicles
	280m total 
(icicle de 3m)


	
	
	
	

	Lloguer
	C. Montcada
	Garlandes amb icicle fent zig-zag al llarg del carrer 
ICI.ZIG-ZAG

	Suports a façanes, i/o elements auxiliars.
	75 icicles
	225m total 
(icicle de 3m)

	
	
	
	

	Lloguer
	Ctra. de Sentmenat 
(1 tram)
	Garlanda  amb cordó de led penjats de 3m d’alçada (cargolats a les puntes) 
IL.ST.CORD
	Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars.

	300 cordons (conjunt de 25 tires amb 12 cordons cadascuna)
	900m total 
(cordons de 3m)


	
	
	
	

	Lloguer
	Ctra. de Sentmenat 
(2 tram)

	Arcada amb 3 peces
 IL.ARC

	Cables subjectats entre fanals. 
	5 arcades





	30m total
(6m allargada cada arcada)
	
	
	
	

	Lloguer
	Ctra. de Sentmenat 
(3 tram, 

	Rètol de Bones Festes 
RET.BF.
	Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars.

	1 rètol
	5m allargada
	
	
	
	

	Lloguer
	Pl. del Mercat
	Garlandes amb icicle a l’interior de la plaça fent línies d’un costat a l’altre 
ICI.LIN.
	Cables subjectats entre fanals i/o suport auxiliars, cornisa de la coberta del mercat, barana i/o elements 
	70 icicles
	210m total 
(icicle de 3m)
	
	
	
	

	Lloguer
	Pl. del Mercat
	Garlanda amb icicle a la barana de la coberta del mercat vorejant-lo 
ICI.CORN
	Barana de la coberta del mercat. 
	26 icicles
	78m total 
(icicle de 3m)
	
	
	
	

	Lloguer
	Passeig
	Arcada amb 3 peces 
IL.ARC
	Cables subjectats entre fanals.
	25 arcades
	150m total
(6m allargada cada arcada)


	
	
	
	

	Lloguer
	Equipament 
Palau Tolrà  (Façana_balcons)
	Escumell verd amb bombetes de led als balcons 
EV.BB
	Suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana. 
	71 escumells
8 balcons
	192m total
(escumell de 2,70m cadaun)
	
	
	
	

	Lloguer
	Equipament 
Palau Tolrà  (Façana_finestres)
	Escumell verd amb bombetes de led a les finestres 
EV.BF
	Suports auxiliars a la façana, sense clavar cap element directament a la façana. 
	15 escumells
4 finestres
	40m total
(escumell de 2,70m cadaun)
	
	
	
	

	Lloguer
	Equipament 
Palau Tolrà 
(Pèrgola façana)

	Escumell verd amb bombetes de led 
EV.BP
	Pròpia estructura horitzontal de la pèrgola.
	25 escumells
	68m total  
(escumell de 2,70m cadaun)
	
	
	
	

	Lloguer
	Equipament 
Palau Tolrà 
(Pèrgola pati)
	Escumell verd amb bombetes de led 
EV.BP
	Pròpia estructura horitzontal de la pèrgola.
	45 ecumells
	122m total 
(escumell de 2,70m cadaun)
	
	
	
	

	Lloguer
	C.Salvador
Espriu 
(Rd. E.J.V)
	Malla de led  
MALL.TR.
	Palmeres (troncs)

	5 malles
	60m² total
(malla de 8mx 1,5m, 12m² per mal)
	
	
	
	

	Lloguer
	Quadres de comandament amb rellotge i proteccions
	26 quadres
	
	
	
	
	






