Annex 4         Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-277

LOT 2 : TUBULADURES DOBLE BRANCA RESPIRADOR

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MRE141 | TUBULADURA DOBLE BRANCA ADULT |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Circuit respiratori format per dos ramals independents (circuit inspiratori i espiratori) amb connector en "Y", per pacient adult. Si ☐ No ☐

- Tubs flexibles, transparents, biocompatibles i lliures de substàncies tòxiques. Si ☐ No ☐

- Diàmetre interior estàndard de 22 mm per a compatibilitat amb la majoria de dispositius i accessoris mèdics. Si ☐ No ☐

- Longitud ≥ a 1,6 m Si ☐ No ☐

- Inclou Connector distal (pacient) colce de 22 / 15 mm . Si ☐ No ☐

- Producte d’un sol ús. Si ☐ No ☐

- Envàs unitari. Si ☐ No ☐

- Lliure de làtex i Ftalats DEHP. Si ☐ No ☐

- Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris. Si ☐ No ☐

- Compatible amb respirador Monnal T 60 Advanced Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex   4       Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-277

LOT 2 : TUBULADURES DOBLE BRANCA RESPIRADOR

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MRE142 | TUBULADURA DOBLE BRANCA PEDIÀTRICA |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Circuit respiratori format per dos ramals independents (circuit inspiratori i espiratori) amb connector en "Y", per pacient pediàtric. Si ☐ No ☐

- Tubs flexibles, transparents, biocompatibles i lliures de substàncies tòxiques. Si ☐ No ☐

- Diàmetre interior estàndard de 15 mm per a compatibilitat amb la majoria de dispositius i accessoris mèdics Si ☐ No ☐

- Longitud ≥ a 1,5 m Si ☐ No ☐

- Inclou Connector final (pacient) colce de 22 / 15 mm. Si ☐ No ☐

- Producte d’un sol ús. Si ☐ No ☐

- Envàs unitari. Si ☐ No ☐

- Lliure de làtex i Ftalats DEHP. Si ☐ No ☐

- Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris Si ☐ No ☐

- Compatible amb respirador Monnal T 60 Advanced Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)

Annex   4       Model de presentació d’ofertes – Fitxa del producte

Expedient: 2026-277

LOT 2 : TUBULADURES DOBLE BRANCA RESPIRADOR

El/la Sr./Sra ............................................................................ amb NIF ..............................., en qualitat de ............................................., de l’empresa ..................................... declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,

| REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE | DENOMINACIÓ |
| --- | --- |
| MRE146 | CONNEXIÓ FLEXIBLE PER CIRCUIT RESPIRATORI |

*** Només s’ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l’exclusió de la oferta ***

- Connexió flexible recta per a pacient destinada a circuits respiratoris de ventilació o suport respiratori. Si ☐ No ☐

- Connexions estàndard 22F – 22M/15F Si ☐ No ☐

- Longitud mínima de 150 mm. Si ☐ No ☐

- Fabricada en material flexible, resistent a la torsió. Si ☐ No ☐

- Producte d’un sol ús. Si ☐ No ☐

- Envàs unitari. Si ☐ No ☐

- Lliure de làtex, PVC i Ftalats . Si ☐ No ☐

- Compliment de normatives ISO 5356 i ISO 5367. Si ☐ No ☐

- Producte amb marcatge CE i conforme a la normativa vigent de productes sanitaris Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l’empresa)