



ANNEX 1 (LOT 1)
Al plec de clàusules administratives particulars de la contractació consistent en Servei de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis de diverses oficines i dependències de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Expedient núm.: ORGT/2026/0005697

Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El Sr./La Sra. .......... amb DNI/NIE núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa .........., amb NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. .........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa a (consigneu l’objecte del contracte i lots, si escau) .........., es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament:

Criteri 1: Preu

	
	OFERTA DEL LICITADOR

	
	Preu unitari màxim 
(IVA exclòs)
	Preu unitari ofert 
(IVA exclòs)
	Tipus % IVA
	Import IVA
	Total preu unitari ofert 
(IVA inclòs)

	Revisió manteniment preventiu conjunt extintors per cada oficina o dependència amb central receptora
	141,30 €
	
	
	
	

	Revisió manteniment preventiu conjunt extintors (Xaloc i Mestral)
	52,34 €
	
	
	
	

	Retimbrat extintor Pols 6 Kg
	32,23 €
	
	
	
	

	Retimbrat extintor Pols 9 Kg
	40,28 €
	
	
	
	

	Retimbrat extintor CO2 2 Kg
	36,26 €
	
	
	
	

	Retimbrat extintor CO2 5 Kg
	48,35 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació central d'incendis convencional 8 zones (inclou bateries i programació)
	477,26 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació central d'incendis convencional 4 zones (inclou bateries i programació)
	385,46 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació central d'incendis convencional 2 zones (inclou bateries i programació)
	407,06 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació detector òptic de fums central convencional
	69,95 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació detector tèrmic central convencional
	64,55 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació polsadors alarma central convencional re-armable per muntatge en superfície
	61,31 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació sirena interior central convencional
	80,75 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació sirena exterior central convencional
	102,35 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació central d'incendis analògica 1 llaç (inclou bateries i programació)
	1.311,44€
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació detector òptic de fums central analògica
	102,35 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació detector tèrmic central analògica
	91,55 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació polsadors alarma central analògica re-armable per muntatge en superfície
	107,75 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació sirena central analògica
	123,95 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació joc bateries
	110,57 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació placa senyalització luminiscents
	8,49 €
	
	
	
	

	Subministrament i instal·lació retenidors electromagnètics
	123,95 €
	
	
	
	

	Subministrament extintor Pols 6 Kg
	48,65 €
	
	
	
	

	Subministrament extintor Pols 9 Kg
	70,97 €
	
	
	
	

	Subministrament extintor CO2 2 Kg
	66,51 €
	
	
	
	

	Subministrament extintor CO2 5 Kg
	93,29 €
	
	
	
	

	Manteniment correctiu (preu per hora)
	45,04 €
	
	
	
	



Criteri 2: Reducció del termini d’atenció i resolució d’avaria no urgent:

	Termini màxim d'atenció i resolució d’avaries no urgents (mínim previst en la clàusula 5.1 del PPT: 7 dies hàbils)
	Marqueu amb una  "X" si oferiu alguna de les opcions*

	5 dies hàbils de termini d'atenció i resolució de les avaries no urgents (reducció de 2 dies hàbils) 
	

	3 dies hàbils de termini d'atenció i resolució de les avaries no urgents (reducció de 4 dies hàbils) 
	


*Marcar una de les dues opcions. En el cas de no marcar cap opció o marcar més d’una s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts en aquest criteri.

Criteri 3: Utilització de vehicles de transport menys contaminants:
	Vehicle/s de transport 
(mínim distintiu ambiental tipus C d’acord amb la clàusula 2.2 del PCAP)
	Marqueu amb una  "X" si oferiu alguna de les opcions*

	Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus Eco
	

	Vehicle/s amb distintiu ambiental tipus 0 emissions
	


*Marcar una de les dues opcions. En el cas de no marcar cap opció o marcar més d’una s’entendrà que no oferiu la millora i obtindreu 0 punts en aquest criteri.




