## Expedient CSdM 2026-13
ANNEX OE
ANNEX OE
Expedient: CSdM 2026-13
Preu màxim: 36.000 € més IVA
A. OFERTA ECONÒMICA: Es valora amb una puntuació màxima de 25 punts, aplicant la fórmula següent per a les ofertes admeses:
El Valor de Ponderació serà = 2
OFERTA LICITADOR IVA NO INCLÒS: |  | €
B. Termini de Garantia: Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts.
Anys de garantia (*) | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
5 anys de garantia | 5
4 anys de garantia | 3
3 anys de garantia | 1
2 anys de garantia(minima demanada) | 0
(*) El termini de garantia serà igual per tot l’equipament ofert.
C. Matalàs de gel d'escalfament amb ajust manual i automàtic de la temperatura en pantalla: Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts.
Matalàs de gel d'escalfament amb ajust manual i automàtic de la temperatura en pantalla | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 5
NO | 0
D. Que tingui connexió de dues sondes de temperatura independent i diferenciades per color per poder monitoritzar la temperatura central i perifèrica, així com la visualització en pantalla de la diferència entre ambdues temperatures.: Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts.
Que tingui connexió de dues sondes de temperatura independent i diferenciades per color per poder monitoritzar la temperatura central i perifèrica, així com la visualització en pantalla de la diferència entre ambdues temperatures. | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 5
NO | 0
E. Mòdul de reanimació integrat a la columna del bressol amb possibilitat de fixar la freqüència respiratòria (FR) i la PEEP desitjada en el mateix mòdul per poder administrar la ventilació de forma automàtica sense necessitat d'haver de fer-ho manualment: Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts.
Mòdul de reanimació integrat a la columna del bressol amb possibilitat de fixar la freqüència respiratòria (FR) i la PEEP desitjada en el mateix mòdul per poder administrar la ventilació de forma automàtica sense necessitat d'haver de fer-ho manualment. | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 5
NO | 0
F. Possibilitat de fer amb el mateix circuit ventilació CPAP, ventilació amb peça en T i ventilació automàtica Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts
Possibilitat de fer amb el mateix circuit ventilació CPAP, ventilació amb peça en T i ventilació automàtica | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI
NO | 0
G. Que disposi de Mode Cangur activable en pantalla amb ajust automàtic d' alarmes per minimitzar sorolls innecessaris: Es valora amb una puntuació màxima de 4 punts.
Que disposi de Mode Cangur activable en pantalla amb ajust automàtic d' alarmes per minimitzar sorolls innecessaris | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 4
NO | 0
H. Que disposi de sistema de posicionament dels botons del mòdul reanimador en posició de les 12 en punt per a una arrencada ràpida i segura amb els ajustos típics per a la reanimació neonatal: Es valora amb una puntuació màxima de 3 punts.
Que disposi de sistema de posicionament dels botons del mòdul reanimador en posició de les 12 en punt per a una arrencada ràpida i segura amb els ajustos típics per a la reanimació neonatal |  | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 3
NO | 0
I. Que disposi de Indicació de la inclinació del matalàs en pantalla: Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts
Que disposi de Indicació de la inclinació del matalàs en pantalla | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 5
NO | 0
J. Que Inclogui taula de valors preductals de SpO2 en pantalla sincronitzada amb el temporitzador APGAR:Es valora amb una puntuació màxima de 5 punts
Que Inclogui taula de valors preductals de SpO2 en pantalla sincronitzada amb el temporitzador APGAR | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 5
NO | 0
K. Que disposi de bascula amb rang entre 200g y 15kg: Es valora amb una puntuació màxima de 3 punts
Flux continu durant la fase inspiratòria i espiratòria sense desacoplaent per la ventilació neonatal i millora de la constant de temps | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 3
NO | 0
L. Que Monitor de trasllat de pes inferior a 1 kg: Es valora amb una puntuació màxima de 2 punts
Que Monitor de trasllat de pes inferior a 1 kg | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 2
NO | 0
M. Que el monitor de trasllat i l’estació d’acoblament disposi de connectors òptics per la transmissió de la informació: Es valora amb una puntuació màxima de 3 punts
Que el monitor de trasllat i l’estació d’acoblament disposi de connectors òptics per la transmissió de la informació | Punts | (marqueu amb una x la opció corresponent)
SI | 3
NO | 0
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
𝑃𝑣=[1−( ⁡〖(𝑂𝑣−𝑂𝑚)/𝐼𝐿〗 )×(1/𝑉𝑃)]×𝑃