## CUINA
| MANTENIMENT |  | FREQÜÈNCIA |  | FREQÜÈNCIA | EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE SER SUBSTITUÏT PER LLARGA AVARIA
| PREVENTIU | CORRECTIU | PREVENTIU | CORRECTIU | CALIBRACIÓ*
Cuina Hospital General HUVH
Neveres i congelador:
5 neveres i 1 congelador | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Compressors | x | x | 6mesos | amb parte |  | no
Quarto fred verdures :
1 Armari passant | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Sonda temperatura de la sala | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
1 Màquina ovni de verdures Hobart | x | x | 6 mesos | amb parte |  | si
1 Màquina talla verdures Robot Coupé | x | x | 6 mesos | amb parte |  | si
Quarto fred carn/peix :
1 Armari passant doble cos | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Sonda temperatura de la sala | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
1 Màquina talla embotits Braher | x | x | 6 mesos | amb parte |  | si
1 Màquina picadora de carn Sap | x | x | 6 mesos | amb parte |  | si
1 Nevera combi blanca Whirlpool | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Quarto fred petit :
Sonda temperatura de la sala | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
1 Màquina envasadora de barquetes Orved | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
1 Màquina talladora de pa | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Zona abatedor i fregidores:
1 Abatedor Hiber | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
1 Basculant Frima | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | si
1 Basculant nova doble cos | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | si
1 Molino emulsionador Alotex | x | x | 6 mesos | amb parte |  | si
Zona cocció:
Bloc cocció | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
4 Marmites | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
1 Vaporeta Bieffe |  | x |  | amb parte |  | si
4 Forns Rational | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | si
1 Armari calent Rieber | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | si
1 Nou Armari calent | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | si
1 Microones M |  | x |  | amb parte |  | si
1 Nevera blanca combi Bosch |  | x |  | amb parte |  | no
Zona emplatat i cadenes:
2 Cadenes emplatat | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
1 Nevera d'acer inox en mig de cadenes | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Carros varis: escalfaplats, banys Maria, re termalitzadors (9+11) , .... | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Zona túnels i rentat:
1 Túnel de rentat Hobart | x | x | 3 mesos | amb parte |  | no
1 Túnel de rentat Comenda | x | x | 3 mesos | amb parte |  | no
1 Cinta transportadora | x | x | 3 mesos | amb parte |  | no
1 Màquina trituradora residus SolusEco | x | x | 3 mesos | amb parte |  | si
1 Màquina de vapor Emilio |  | x |  | amb parte |  | si
1 Màquina Karcher |  | x |  | amb parte |  | si
Cambra residus:
Cambra | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Compressor | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Equipament de caràcter general: Taules de treball d’acer inoxidable, piques rentamans, carros, taules de tall de quartos freds, batedors i trituradors manuals, màquines Termomix, piques de treball, prestatgeries. Diversos tipus de carros: Retermalitzadors, banys maria, carros camareres, de gastronorms, de tapes i bases, de columna, carros esquelets,..
Altra material de mesura susceptibles de calibrar*: 2 Termòmetres manuals Testo, 1 bàscula de recepció , 1 kit Testo d’oxidació de l’oli, 1 kit mesurador clor lliure aigua (aquest equip és nou del mes de febrer).
Instal·lacions generals de la cuina (inclosos moll, magatzems i despatxos): vidres, terres, portes grogues de separació de zones, portes d'accés a cuina, llums anti insectes, reixetes, campanes extracció i filtres.
Cuina Hospital Traumatologia HUVH
Zona neveres
Cambres | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Quarto preparació entrepans i extres:
1 Arcó congelador |  | x |  | amb parte |  | si
1 Microones |  | x |  | amb parte |  | si
Triturador manual |  | x |  | amb parte |  | si
Zona emplatat:
1 Cadena emplatat | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Zona túnels i rentat:
1 Túnel de rentat | x | x | 3 mesos | amb parte |  | no
Zona re termalització
5 Estacions de regeneració | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no
Ventiladors de les finestres |  |  | 6 mesos | amb parte |  | no
Cambra residus:
Cambra | x | x | 6 mesos | amb parte | Anual sondes | no
Compressor. | x | x | 6 mesos | amb parte |  | no