## criteris tècnics -VALORABLES
[5 empty] | Valor alt | (Preu de l'oferta * Màxim de punts de l'apartat) / ofertra més alta
[5 empty] | Valor baix | (Oferta més baixa * Màxim de punts de l'apartat) / Preu de l'oferta
EXPEDIENT 26SM0412: ECÒGRAF NEUROLOGIA
Dades que el licitador ha de complimentar:
Característiques Tècniques Puntuables | Puntuació màxima | Valor alt | Valor baix | Forma puntuació | Manual | Pàgina |  | Puntuació
LOT IN0843 - Ecògraf Neurologia
L’equip ha de poder suportar una sonda lineal d’alta freqüència de 5 a 14 MHz aproximadament, amb empremta superior a 56 mm d´imatge diagnòstica efectiva (no es permet fer el càlcul amb el mode Trapezoidal ni altre software extern, demostrable al Product Data). | 9 |  |  | Si ho compleix 9 punts. Si no ho compleix 0 punts
Potenciòmetres de ganancies parcials d´imatge situats en consola principal i pantalla tàctil. | 9 |  |  | Si ho compleix 9 punts. Si no ho compleix 0 punts
Teclat alfanumèric que pugui amagar-se sota la consola principal, i disponible també en la pantalla tàctil. | 7 |  |  | Si ho compleix 7 punts. Si no ho compleix 0 punts
Bateria integrada en el propi equip que doni una autonomia de fins a 4 hores (no s´admetrà SAI extern) | 7 |  |  | Si ho compleix 7 punts. Si no ho compleix 0 punts
Possibilitat d'incorporar Shear Wave amb mapa de variança i propagació d'ona en temps real com a factor de qualitat a l'hora de seleccionar la zona de correcte mesura i obtenció de mesures promitjant en tot el ROI Shear wave sense necessitat de congelar la imatge en temps real. (S'han d'incloure informació e imatges pròpies del mapa de propagació i d'aquesta eina). | 9 |  |  | Si ho compleix 9 punts. Si no ho compleix 0 punts
Compatibilitat de les sondes amb l'ecògraf existent al Servei de Traumatologia de l’Hospital. | 9 |  |  | Si ho compleix 9 punts. Si no ho compleix 0 punts
| 50 | [5 empty] | PUNTUACIÓ TOTAL | 0