## Full 1
Obra: | Reforma interior LAVABOS planta P1 de l'edifici LA "SALUT", a l'hospital PARC TAULÍ de Sabadell | [8 empty] | AMIDAMENTS i PRESSUPOST
| v. 01 | [10 empty] | 26/032026 - EXE CONSTR.
NO ESBORRAR CASELLES NUMÈRIQUES EN GRIS: CORRESPONEN A CASELLES AMB REFERÈNCIES (o amb formules).
A | Caldrà preveure l’adequació de l'emplaçament de les obres, a l'interior de l'edifici "La Salut", atenent a les preexistències físiques, a l'ús de l'entorn, a l'accessibilitat a les altres zones, ..., en relació a les seves interferències amb l’execució de les obres. Caldrà realitzar, si s’escau, la desviació de xarxes de serveis i la connexió d’escomeses, existents.
B | Prioritzar sistemes constructius i d’instal·lacions que redueixin l’impacte mediambiental de l’edificació i contribueixin a una arquitectura més sostenible i energèticament eficient incorporant sistemes constructius i d’instal·lacions que s’assimilin als estàndards de la construcció passiva.
C | Implementar solucions constructives, que facilitin la màxima flexibilitat futura per la transformació d’usos en funció de la previsió de la Corporació.
D | Es prioritzarà en tot moment la seguretat, la movilitat i el confort dels usuaris. Cal tancar la zona d'afectació de l'obra amb una tanca opaca, estanca a la pols.
E | ENDERROCS: s'han de realitzar de nit o en cap de setmana, fora de l'horari laboral i d'assistència de persones externes.
F | INICI, FINAL I DURANT LES OBRES DE REFORMA: 1) el calendari d'obres serà consensuat amb l'hospital i s'adaptarà en tot moment a les necessitats i/o canvis en el dia a dia de l'activitat a l'edifici 2) el desenrunament i amuntegament a l'obra, i trasllats per l'edifici, els talls en subministraments i les connxions a xarxes existents, afectació d'accessos o d'espais interiors, etc …, s'han de notificar als tècnics responsables de l'hospital i atendre les seves recomanacions i/o necessitats 3) cal reduïr, i vetllar, pel control en tot moment de la pols, brutícia, els residus, ..., produïts a l'obra 4) no fer sorolls excesius ni molestos (si fos imprescindible cal avisar anticipadament, limitant el temps de durada, i solicitar permís corresponent) 5) tot el personal ha d'estar acreditat 6) per evitar desperfectes, cal protegir els terres i les parets (fins a H2m) dels accessos a l'obra (escales i passadissos), si no son de servei de l'hospital 7) establir les persones de contacte: entre l'hospital (SSGG) i l'obra (encarregat).
G | NETEJA ZONA D'OBRES I ACCESSOS A LA MATEIXA: s'ha de realitzar cada dia.
H | PARTIDES: segons especificacions del fabricant i del projecte tècnic, incloent mitjans auxiliars i mesures de seguretat en el treball.
I | AFECTACIONS A ELEMENTS EXISTENTS: es repararàn en el cas de danyar-los i es resoldran adientment les trobades.
|  |  | TOTAL obres de reforma LAVABOS (P1) ed. "LA SALUT" (cost Pem) | [7 empty] | 52952.37
Codi | Núm. partida | U | Descripció partida | [6 empty] | Quantitats | Preu (€) | Import partida (€)
01 | Capítol |  | ACTUACIONS PREVIES I ENDERROCS | [7 empty] | 3907.9 | 3907.9
| Partida 1.1 | PA | Retirada de mobiliari interior (taules, cadires, bucs, …), amb reserva o recol·locació. (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL). | [6 empty] | 1 | 152.1 | 152.1
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SALA ADJACENT | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 1.2 | PA | Desmuntatge de portes, d'aparells sanitaris, aixetes i complements, existents. (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Inclou triatge per fraccions i/o recuperació. | [6 empty] | 11 | 35.42 | 389.62
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Inodor | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Bidet | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Lavabo | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Banyera | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Portes: ext. i int. | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Partida 1.3 | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions: elèctriques/enllumenat i senyals febles. Deixar prevista presa elèctrica protegida i il·luminació per a l'obra, en un quadre provisional. Anul·lar addientment amb protecció. (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Inclou triatge per fraccions. NOTA: reservar els detectors d'incendis (amb el seu cablejat) i d'AES, així com la presa al termòstat de l'ACt i de telecomunicacions (si hi son i es poden aprofitar). | [6 empty] | 1 | 164.86 | 164.86
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 1.4 | PA | Desmuntatge i retirada d'instal·lacions: xarxa de fontaneria (AF i ACS), desguassos, ACt obsolet, ..., claus de tall, fins a escomeses i traçats a preservar per a la reforma. Deixar presa d'aigua per a l'obra, amb clau de tall. Reservar connexions existents per a les reconnexions. (s/ INDICACIONS CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Inclou triatge per fraccions. NOTA: reservar els desguassos D110 a terra, i els punts de connexió als conductes de ventilació (bany). El traçat dels col·lectors es fa pel fals sostre de la planta inferior, pel que la seva modificació implicarà treballar a la dependència corresponent de la PB. | [6 empty] | 1 | 274.6 | 274.6
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 1.5 | m2 | Desmuntatge i retirada del paviment interior existent de gruix aproximat 20mm (10+10mm mat. fixació). (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL). Inclou transport a abocador (amb certificat) i triatge per fraccions. | [6 empty] | 16.8 | 21.45 | 360.36
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 4.8 | 3.5 |  | 16.8 | 16.8
| Partida 1.6 | PA | Desmuntatge i trasllat de la finestra de fusta i retirada de l'envidriament existent, uns 10 a 15 cm cap enfora, dins del mateix forat de façana, fixar les 2 fulles el marc, i restaurar-la pels treballs de pintura. SENSE retirada de l'obra. La nova fusteria amb un altre espeçament, es col·loca a tirada de l'interior, i es col·loca un lateral fix de "pavés". (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL). Inclou triatge per fraccions. | [6 empty] | 1 | 255.59 | 255.59
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 12
| Partida 1.7 | m3 | Enderrocament de paret interior d'obra ceràmica e=15cm existent (si cal: amb part proporcional d'estintolament durant l'execució de l'enderroc i fins al reforç). (Càlcul SENSE esponjament). (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Inclou triatge per fraccions. | [6 empty] | 5.468 | 159.37 | 871.44
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 12.15 | 0.15 | 3 | 5.468 | 5.468
| Partida 1.8 | m3 | Repicat de l'enrajolat interior i morter de fixació, existent en parets que no s'enderroquen. (Càlcul SENSE esponjament). (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Inclou triatge per fraccions. | [6 empty] | 20.7 | 29.48 | 610.24
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 6.9 |  | 3 | 20.7 | 20.7
| Partida 1.9 | m2 | Enderrocament de fals sostre existent, penjat, de perfileria d'alumini, plaques acústiques 60x60 o de C/G. (Càlcul SENSE esponjament) (SEGUÏNT INDICACIONS DEL CAP DE MANTENIMENT DE L'HOSPITAL) Hmàx. 3m. Amb separació residus per fraccions. | [6 empty] | 16.625 | 17.65 | 293.43
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada |  | Parcial | Subtotal
|  |  | BANYS EXISTENTS |  | 1 | 2.75 | 3.5 |  | 9.625 | 9.625
|  |  | DEPENDÈNCIA ADJACENT |  | 1 | 2 | 3.5 |  | 7 | 7
| Partida 1.10 | m | PREVISIÓ i OPCIONAL: Realització de rasa vertical en paraments existents (ceràmics i guix), 0<H<270cm, per a instal·lació de tubs d'instal·lacions fins a caixa de mecanismes o aparell i, un cop possats, reomplir amb guix i anivellar amb el parament existent. (Càlcul SENSE esponjament) Amb separació residus per fraccions. | [6 empty] | 32 | 12.5 | 400
[5 empty] | Uts. |  |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  | Per a instal·lacions | DISTRIBUIDOR | 2 |  |  | 2 | 4 | 4
|  |  |  | CABINA 1 | 4 |  |  | 2 | 8 | 8
|  |  |  | CABINA 2 | 4 |  |  | 2 | 8 | 8
|  |  |  | CABINA 3 | 4 |  |  | 2 | 8 | 8
|  |  |  | OFFICE | 2 |  |  | 2 | 4 | 4
| Partida 1.11 | ut | PREVISIÓ i OPCIONAL: Realització de taladro D110/60mm en sostre existent i, un cop passades les instal·lacions, reomplir amb morter i anivellar amb el paviment existent (per col·locar el nou paviment). (Càlcul SENSE esponjament) Amb separació residus per fraccions. | [6 empty] | 7 | 19.38 | 135.66
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | D110 (inodor) | CABINA 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | CABINA 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | CABINA 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1
OFFICE
|  |  | D60 (lavabo) | CABINA 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | CABINA 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | CABINA 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 01 | [7 empty] | 3907.9 | 3907.9
02 | Capítol |  | RAM DE PALETA | [7 empty] | 10008.1 | 10008.1
| Partida 2.1 | m² | SiC base de ciment per anivellar el terra extret amb posterior aplicació de morter autoanivellant de 5 mm de gruix, per a paviment interior, "Weberfloor Fluid CT - C25 - F5 de "WEBER", o equivalent, segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, per a la col·locació del terra flotant; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Aquesta partida serveix de base a la nova pavimentació ceràmica. Inclou reparació prèvia zones danyades, o amb un desnivell inadequat. | [6 empty] | 16.8 | 23.99 | 403.03
[5 empty] | Uts. | Superfície |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona a pavimentar interior | 1 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8
| Partida 2.2 | m² | SiC fals sostre decoratiu, de PGL, suspès, continu i llis, per alçàries, situat a una altura menor de 3 m, llis "KNAUF D114" o equivalent, amb estructura metàl·lica (12,5+47), format per una placa de guix laminat normal / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / vora afinada. El preu inclou la resolució de trobades, tabiques i punts singulars, allotjament de les preses i pas de cablejat. Nivell d'acabat: normal Q2. El cantell: rematat vist! Partida llesta per treballs de pintura. NOTA: hi ha una volada d'L150mm als salts entre falsos sostres.H250, 2,45 i H235cm. | [6 empty] | 12.545 | 82.65 | 1036.84
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR H300 | 1 | 1.6 | 0.9 |  | 1.44 | 1.44
|  |  |  | CABINA 1 H245 | 1 | 1.25 | 1.35 |  | 1.6875 | 1.6875
|  |  |  | CABINA 2 H245 | 1 | 2.15 | 1.35 |  | 2.9025 | 2.9025
|  |  |  | CABINA 3 H245 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.44 | 1.44
|  |  |  | OFFICE H250 | 1 | 2.5 | 1.45 |  | 3.625 | 3.625
|  |  |  | H235 | 1 | 1 | 1.45 |  | 1.45 | 1.45
| Partida 2.3 | m² | SiC d'envà W112 de "KNAUF" (12,5+12,5/(20/45/20/ c/400)/12,5+12,5), per allotjar la porta corredora, amb 4 plaques standard (A) (substituint 1x mixta hidròfuga (H) per l'interior del lavabo), o equivalent, de 135 mm de gruix total, amb resistència al foc EI 60 i nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat doble de 20 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals)dalt i baix, a la què es cargolen quatre plaques de 12,5 mm d'espessor en total (dues plaques tipus Standard (A) en cada cara), subtituint una placa per hidròfuga (H) per l'interior dels lavabos. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF" perimetral; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". Afinat per les cares vistes, llest pels treballs de pintura. | [6 empty] | 5.355 | 103.89 | 556.33
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  | Per porta d'una fulla | CABINA 2 | 1 | 2.1 |  | 2.55 | 5.355 | 5.355
| Partida 2.4 | m² | SiC envà W112 de "KNAUF" (12,5+12,5/48 c/400/12,5+12,5) amb 4 plaques standard (A), substituint 1x hidròfuga (H) per l'interior de les cabines i de l'office (fons moble cuina), o equivalent, de 98mm de gruix total, amb resistència al foc EI 60 i nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen quatre plaques de 12,5 mm d'espessor en total (dues plaques tipus Standard (A) en cada cara), subtituint una placa per hidròfuga (H) per l'interior dels lavabos. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF" perimetral; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". Afinat per les cares vistes, llest pels treballs de pintura. | [6 empty] | 45.685 | 92.35 | 4219.01
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 7.3 |  | 3.1 | 22.63 | 22.63
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 1.5 |  | 2.65 | 3.975 | 3.975
CABINA 2
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 2.7 |  | 2.65 | 7.155 | 7.155
|  |  |  | OFFICE | 1 | 4.5 |  | 2.65 | 11.925 | 11.925
| Partida 2.5 | m² | SiC envà W112 de "KNAUF" (12,5/48 c/400/12,5) amb 1 placa hidròfuga (H) per al calaix (pelr recobrir el suport i dipòsit encastats per l'inodor), o equivalent, de 60,5mm de gruix total, rejuntat, per recobrir amb l'enrajolat,. Format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargola la placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF" perimetral; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  | Cabina 2 | CALAIX DIPÒSIT INODOR | 0 | 1.35 |  | 1.25 | 0 | 0
| Partida 2.6 | m² | SiC extradossat W623 de "KNAUF" (15/48 c/600) amb 1 placa estandar (A), o equivalent, de 60,5mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargola una placa de 15 mm de gruix. Nota: s'enrasa amb la paret extrerior i la interior, per condemnar el forat de pas i la portaexistent que s'anul·la. Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF" perimetral; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". Afinat per les cares vistes, llest pels treballs de pintura. | [6 empty] | 4.08 | 71.7 | 292.54
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  | Dependència adjacent | PAS PORTA CONDEMNADA | 2 | 0.8 |  | 2.55 | 4.08 | 4.08
| Partida 2.7 | m² | Ídem 2.6, però en posició horitzontal (com a sostre acústic per a les dependències): "KNAUF" (15/48 c/600) amb 1 placa estandar (A), o equivalent, de 60,5mm de gruix total, amb AÏLLAMENT ACÚSTIC a sobre (NO ES FARAN FORATS PER DOWNLIGHTS). Recolza contra els envans interiors! Afinat, llest pels treballs de pintura (cara vista). | [6 empty] | 16.8 | 74 | 1243.2
[5 empty] | Uts. | Superfície |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 16.8 |  |  |  | 16.8
| Partida 2.8 | U | PREVISIÓ: SiC reforços dins cambra C/G, L600xA200xe45mm, per a instal·lacions, mobiliari suspès, ..... (fixats a les parets). Es necessiten reforços, abans de tancar el C/Y, pel's lavabos, les muntures de les aixetes encastades, el taulell suspès, ..., o els penjadors, p.ex. Peces de fusta, o suports "Knauf", fixats a la cambra de l'estructura del C/Y, entre muntants. La col·locació (alçada de muntatge i els llocs) es confirmarà en obra, abans de tancar amb plaques. | [6 empty] | 13 | 19.99 | 259.87
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | CABINA 1 | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | CABINA 2 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | CABINA 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Partida 2.9 | U | SiC registre 60x60, per fals sostre, antihumitat segellats i massillats necessàris . | [6 empty] | 1 | 50 | 50
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 2.10 | PA | PREVISIÓ: Segellats i massillats necessàris en l'obra per rematar materials entre ells i juntes resultants indesitjades, sempre intentant que quedin ocultes a la vista i prèviament a altres acabats. | [6 empty] | 1 | 450 | 450
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 2.11 | m2 | PREVISIÓ: Envà de tancament per a la zona de l'obra, a una cara, autoportant, i sense fixacions al terra existent, en forma d' "U", format per estructura d'acer e70mm i una placa exterior de PGL de 10mm, rejuntada i pintada amb pintura blanca mat en llis. Inclou envans perpendiculars d'un metre (només d'estructura), per rigiditzar, i la col·locació d'una porta interior recuperada de l'enderroc (P 1.2), incorporant un pany amb clau. | [6 empty] | 25.9 | 57.81 | 1497.28
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PASSADÍS DE PLANTA P1 | 1 | 7 |  | 3.7 | 25.9 | 25.9
|  |  | 02 | [7 empty] | 10008.1 | 10008.1
03 | Capítol |  | REVESTIMENTS i PAVIMENTS | [7 empty] | 7741.23 | 7741.23
| Partida 3.1 | m² | SiC pintura de parets (H>3m) amb pintura plàstica, majoritàriament en color gris clar mat RAL 9002, després de la preparació, amb una mà de fons i dues d'acabat. Inclou preparació suport. | [6 empty] | 106.788 | 12 | 1281.46
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 7.45 |  | 0.4 | 2.98 | 2.98
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 5.45 |  | 0.4 | 2.18 | 2.18
[5 empty] | 1 | 2.8 |  | 2.1 | 5.88 | 5.88
|  |  |  | CABINA 2 | 1 | 8 |  | 0.4 | 3.2 | 3.2
[5 empty] | 1 | 3.65 |  | 2.1 | 7.665 | 7.665
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 5.5 |  | 0.4 | 2.2 | 2.2
[5 empty] | 1 | 2.7 |  | 2.1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | OFFICE | 1 | 10.65 |  | 0.4 | 4.26 | 4.26
[5 empty] | 1 | 8.5 |  | 2.1 | 17.85 | 17.85
|  |  | Altres parets | Exterior pasadís 2,10<H<3,45 | 1 | 4.15 |  | 1.35 | 5.603 | 5.603
|  |  |  | Exterior pas lateral | 1 | 4.3 |  | 3 | 12.9 | 12.9
|  |  |  | Pared tancat d'obra (P 2.11) | 1 | 7 |  | 3.7 | 25.9 | 25.9
|  |  |  | Paret interior depª adjacent | 1 | 3.5 |  | 3 | 10.5 | 10.5
| Partida 3.2 | m² | SiC pintura pel fals sostre fix de PGL (H3,00/2,85/2,50/2,45m) amb pintura plàstica ecológica, gris clar mat RAL 9002, després de la preparació, amb una mà de fons i dues d'acabat. Inclou preparació suport. NOTA: les tabiques (salts entre falsos sostres, no es posen (0bertura per a la ventilació). | [6 empty] | 20.16 | 12.65 | 255.02
[5 empty] | Uts. | Superfície |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Amb un increment del 20% (pels solapaments de 10 a 15cm |  | 1 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8
| Partida 3.3 | m² | NOMÉS SUBMINISTRAMENT paviment ceràmic porcel·lanic C2, de mides 1.000x1.000x12mm, marca TAU model AUSTRAL GREY MT ADZ., o equivalent. Es a dir: 18 peces, que equivalen a 18m2. COMPTAT AMB MERMA del 10%. | [6 empty] | 19.8 | 28.75 | 569.25
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 19.8 |  |  |  | 19.8 | 19.8
| Partida 3.4 | m² | NOMÉS COL·LOCACIÓ de paviment ceràmic porcel·lanic 1.000x1.000x12mm, marca TAU model AUSTRAL GREY MT ADZ., o equivalent. Replantejar l'especejament general a peça sencera a eix de fulla de portes d'entrada i adossada a la pared esquerra del pas. Inclou el material de fixació addient s/ fabribcant, el rejuntat de resina de ciment de color gris clar/mig (FUGABELLA Color de KERAKOLL o equivalent), cunyes d'anivellament. | [6 empty] | 16.8 | 49.85 | 837.48
[5 empty] | Uts. | Superfície |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 16.8 |  |  | 16.8 | 16.8
| Partida 3.5 | m² | SiC làmina d'impermeabilització tipus EVAC DRY 80, 625gr/m2, A1500mm, o equivalent, per a banys (terra i parets 0<H<2,00m) i els materials de solapament de cantonades/angles i de fixació addients (s/ fabricant). | [6 empty] | 30.651 | 22.5 | 689.65
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  | NOTA: s'aplica al total una reducció del 15% per les 3 portes i la finestra | DISTRIBUIDOR
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 2.75 |  | 2 | 5.5 | 5.5
|  |  |  | terra | 1 | 1.86 |  |  | 1.86 | 1.86
|  |  |  | CABINA 2 | 1 | 4.85 |  | 2 | 9.7 | 9.7
|  |  |  | terra | 1 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.3
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 2.7 |  | 2 | 5.4 | 5.4
|  |  |  | terra | 1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8
|  |  |  | OFFICE | 1 | 3.5 |  | 2 | 7 | 7
|  |  |  | terra | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5
| Partida 3.6 | m² | NOMÉS SUBMINISTRAMENT enrajolat de pasta blanca 300x900x12mm de color blanc mat, en paret, marca model BCO MT, o equivalent. COMPTAT AMB MERMA del 10%. | [6 empty] | 31.878 | 26.5 | 844.77
[5 empty] | Uts. | Llargada |  | Alçada | Parcial | Subtotal
DISTRIBUIDOR
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 2.75 |  | 2.1 | 5.775 | 5.775
|  |  |  | CABINA 2 | 1 | 4.85 |  | 2.1 | 10.185 | 10.185
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 2.7 |  | 2.1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | OFFICE | 1 | 3.5 |  | 2.1 | 7.35 | 7.35
| Partida 3.7 | m² | NOMÉS COL·LOCACIÓ, sobre làmina impermeable del PGL, enrajolat de pasta blanca 300x900x12mm de color blanc mat, en paret 0<H<2,35m, amb solució de cantonades i dels regruixos dels enrajolats rejuntat/reblert amb massilla l'engonal a 1/2 canya per pintar amb la paret (només es veu una aresta de l'enrajolat). Inclou: material de fixació, rejuntat de resina de ciment de colors en contrast amb l'enrajolat ( per definir) (FUGABELLA Color de KERAKOLL) i cunyes d'anivellament. | [6 empty] | 28.98 | 58.25 | 1688.09
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
DISTRIBUIDOR
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 2.75 |  | 2.1 | 5.775 | 5.775
|  |  |  | CABINA 2 | 1 | 4.85 |  | 2.1 | 10.185 | 10.185
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 2.7 |  | 2.1 | 5.67 | 5.67
|  |  |  | OFFICE | 1 | 3.5 |  | 2.1 | 7.35 | 7.35
| Partida 3.8 | ml | NOMÉS REALITZACIÓ rebaix cantell a 45º, de remat per cantonades (costat de 30cm), fet per marmolista. INCLOU: subministrar les peces al marmolista. | [6 empty] | 12.6 | 32.6 | 410.76
[5 empty] | Uts. | Llargada |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | ENRAJOLATS (cantells) | 6 | 2.1 |  |  | 12.6 | 12.6
| Partida 3.9 | m | SiC per fer peces de sòcol de "SILESTONE" blanc mat: L1.200mm (igual que la mida del paviment), H100mm i e10mm, a partir de retalls de marmolista. Inclou material adhesiu i rejuntat vertical dels junts i cantioneres i horitzontal amb el paviment i la paret. Nota: replantejar a juntes del paviment. NOMÉS A LES PARETS QUE NO VAN O ENRAJOLADES O PANELADES AMB FUSTA. | [6 empty] | 12.55 | 45 | 564.75
[5 empty] | Uts. | Llargada |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 | 4.75
|  |  |  | CABINA 1 | 1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.9
|  |  |  | CABINA 2 | 1 | 2.75 |  |  | 2.75 | 2.75
|  |  |  | CABINA 3 | 1 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8
|  |  |  | OFFICE | 1 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.1
| Partida 3.10 | PA | Ajuts d'obra civil a la resta d'industrials, …, a l'obra (p/p). Ajuts a SUBMINISTRAMENTS DE TERCERS a l'obra (elevació, emmagatzematge, etc…). Ajudes a COL·LOCACIÓ SUBMINISTRAMENTS DE TERCERS a l'obra (en partides corresponents a subministraments de tercers, que requereixin ajudes del constructor). | [6 empty] | 1 | 600 | 600
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 03 | [7 empty] | 7741.23 | 7741.23
04 | Capítol |  | FUSTERIA INTERIOR - PANELS, MOBLES I PORTES | [7 empty] | 8579.5 | 8579.5
| Partida 4.1 | U | SiC de porta corredora llisa, d'una fulla de 45mm de gruix, de mesures totals de pas A800mm i H2100mm, i bastiment metàl·lic per a envà de PGL, SCRINGNO ESSENTIAL L2, o equivalent, semilacada color gris clar (com parets i falsos sostres RAL 9002), per col·locar dins d'envà de 120mm. Amb ferratges de penjar (guia d'L1,70-1,75m i frens), tiradors QUADRA (ambdòs costats de la fulla) i un ungler al cantell encastats a eix 1,05m. Tot pintat (semilacat ecològic) a 2 mans com a mínim, sobre fusta. Inclou: junta d'estanquitat perimetral (millor fixada al bastiment) i tanca interior. També els tapajunts 50x10mm (prèviament es segellaràn els junts obra/marc addientment) NOTA: la cara al distribuidor anirà folrada com les parets (partida 4.4). | [6 empty] | 1 | 945 | 945
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Cabina 2 | Monobloc d'esquerres (int.) | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 4.2 | U | SiC porta batent d'una fulla d'A925, H2100 i e40mm, cega, de tauler de MDF, amb ànima alveolar de paper kraft i bastiment de base de pi país de 90x35 mm, galzes i tapajunts d'MDF (de 50x10 mm). Acabat de fàbrica: tot en semilacat gris clar RAL 9002 (com parets i falsos sostres). Inclou: junta d'estanquitat perimetral (millor si es fixa al marc), retenedor de porta, 4x frontisses ocultes en el marc, 1x joc de manetes amb placa "TECOSUR - Salina 811806", o equivalent, i pany silenciós inox. NOTA: la cara al distribuidor anirà folrada com les parets (partida 4.4). | [6 empty] | 2 | 645 | 1290
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Entrada distribuidor | Monobloc de dretes | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Entrada office | Monobloc d'esquerres | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 4.3 | U | SiC porta batent d'una fulla d'A825, H2100 i e40mm, cega, de tauler de MDF, amb ànima alveolar de paper kraft i bastiment de base de pi país de 90x35 mm, galzes i tapajunts d'MDF (de 50x10 mm). Acabat de fàbrica: tot en semilacat gris clar RAL 9002 (com parets i falsos sostres). Inclou: junta d'estanquitat perimetral (millor si es fixa al marc), retenedor de porta, 4x frontisses ocultes en el marc,1x joc de manetes amb placa "TECOSUR - Salina 811806", o equivalent i pany silenciós inox NOTA: la cara al distribuidor anirà folrada com les parets (partida 4.4). | [6 empty] | 1 | 595 | 595
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Cabina 1 i 3 | Monobloc d'esquerres | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 4.4 | m2 | SiC panel envernissat i ignifugat (B-s1, d0) H2.100mm, A600mm i e6mm, per fixar a parets, directament a sobre, amb cola de contacte, de fuster o polimera. Es compon de taulells massisos mecanitzats d'e6mm amb acabat de roure natural, marca WOODCOM GLOBAL modelo P60-roure, o semblant. Els panels es col·loquen indistintament amb la geometria verticalment, o horitzontal, segons les mides. L'ensamblatge dels diferents panels és a testa. Hi haurà sòcol de 100mm, com la resta dels perímetres no enrajolats. Inclou el folrat de les portes i "brancals". Nota: també es pot realitzar amb un sistema tipus PARKLEX-PRODEMA naturpanel, o equivalent. INCLOU: mecanització de l'allotjament per mecanismes, caixes o sortides de cables. Nota: l'envernissat i el tractament intumescent, incolors i mat, venen fets de fàbrica. | [6 empty] | 25.725 | 220 | 5659.5
[5 empty] | Uts. | Llargada | Alçada |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR (parets i portes) | 1 | 7.45 | 2.1 |  | 15.645 | 15.645
|  |  | Altres parets | Exterior (passadís planta) | 1 | 4.8 |  | 2.1 | 10.08 | 10.08
| Partida 4.5 | U | SiC topalls de porta "TECOSUR" model T-20, inox. | [6 empty] | 4 | 22.5 | 90
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 04 | [7 empty] | 8579.5 | 8579.5
05 | Capítol |  | LAMPISTERIA i EVACUACIÓ | [7 empty] | 2491.2475 | 2491.25
| Partida 5.1 | U | SiC xarxa aigua freda/calenta ACS, per lavabos, i només freda pel tanc dels inodors, amb canonades PERT-AL-PEX, calorifugat contra condensacions i fixat dins la paret existent (rasa), del cel ras o dins la cambra de l'envà de PGL. Amb instal·lació de reforços i claus de pas sota el punt de connexió, peces especials i fixacions necessàries. Inclou: part proporcional traçat fins a la connexió de l'escomesa existent amb claus de pas generals per l'àmbit reformat. Seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. (Nota: comptat per punt de connexió. | [6 empty] | 11 | 83.25 | 915.75
[5 empty] | Uts. |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | CABINA 2 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | CABINA 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 2 |  |  | 2 | 2 | 2
| Partida 5.2 | U | SiC de desguàs D110mm, per inodor: traslladar i embocar (des de l'inodor a la presa existent) amb canonades de PVC de diàmetre D90/110mm. Inclou: part proporcional de rasa/taladros, colzes i petit material, fixacions, ...., connectant-los al baixant o col·lector existent. Seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. | [6 empty] | 12.75 | 67.49 | 860.4975
[5 empty] | Uts. | CABINES |  |  | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 1 | 9 |  |  | 9 | 9
|  |  |  | BAIXANT (on tots s'ajunten i connectar a la xarxa | 1 |  | 3.75 |  | 3.75 | 3.75
| Partida 5.3 | U | SiC de petit desguàs D25 o 40mm pels condensats del l'equip d'aire complementari (fan coil) amb canonada de PVC de D25mm (si escau), 3x lavabos, 1x aigüera, en canonada de D40mm. Traslladar i s'emboca a punts de connexió existents o a travès del sostre al cel ras de la planta inferior PB. Inclou: part proporcional de rases (aprox. 2x2,5m i pend. mín. 2%), colzes i petit material, fixacions, colzes i petit material, ..., connectant-los al col·lector existent. TRAÇAT: fixat dins la paret existent (rasa), terra o a la cambra de l'envà o del fals sostre de PGL. Seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. | [6 empty] | 5 | 35 | 175
[5 empty] | Uts. | CABINES |  |  | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 2 |  |  |  | 2 | 2
| Partida 5.4 | U | SiC pas d'obra per parets pels conductes de ventilació/renovació, d'extracció i d'instal·lacions, D150mm. TRAÇAT: horitzontal, a dins la cambra, i forats en paret existent (de fàbrica o de PGL), amb connexions al fals sostre. Inclou: connexió al conducte de ventilació existent amb tub flexible d'alumini blanc, D150mm. Seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. | [6 empty] | 4 | 135 | 540
[5 empty] | Uts. | CABINES |  |  | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 05 | [7 empty] | 2491.2475 | 2491.25
06 | Capítol |  | CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ i EXTRACCIÓ | [7 empty] | 500 | 500
| Partida 6.1 | U | SiC extractor de fums independent, molt silenciòs, S&P TD-160/100N SILENT, o equivalent, L23cm i D15cm, amb 3 velocitats, motor montat a sobre silent-blocks elstics que absorbeìxen les vibracions. 160 m³/hora de caudal d'aire. 12 W de consum. 100 mm de diámetre del conducte. Col·locat en el tub d'extracció, a la cambra del cel ras, i és accessible pel registre. | [6 empty] | 4 | 125 | 500
[5 empty] | Uts. | Llargada |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 06 | [7 empty] | 500 | 500
07 | Capítol |  | ELECTRICITAT i ENLLUMENAT | [7 empty] | 6142.9 | 6142.9
| Partida 7.1 | U | SiC subquadre elèctric complet, per empotrar en envà PGL, A300xH400xf100mm, amb una escomesa 220V, homologat, amb porta. Potència interior prevista, sense coef. de simultaneïtat, aprox. 4kW (sense ACt). Inclou: accessoris, connexions, retolació línies, IGAs, IDs i PIAs, ... i legalizació amb entrega del butlletí de l'instal·lació i l'esquema unifilar per a LOCAL DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA i electrificació normal. | [6 empty] | 1 | 455 | 455
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Per a 16-20 elements i 2 circuits (llums i endolls), sense Act |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 7.2 | U | SiC coarrugat i cable d'instal·lació elèctrica - punts de llum/força i circuits d'enllumenat, en cable homologat de seccions corresponents, multiconductor, Class Expo (AS) "PRYSMIAN", o equivalent, tipus H07ZZ-F (AS), tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció a 6mm², aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'alta seguretat, segons UNE-EN 50525-3-21. Inclou marcatge de les línies, s/indicacions de manteniment de l'HOSPITAL, caixes de connexió, de derivació, i les escomeses d'electricitat als equips d'aire condicionat i ventilació (s/ indicacions fabricant). Aprox. 20m2 de local. Metratge: nombre de punts a realitzar. | [6 empty] | 66 | 26.5 | 1749
[5 empty] | Uts. | CABINES |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Focos , tires LED i mecanismes i WiFi (+extractor, aixugador i mirall) | DISTRIBUIDOR | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 12 | 3 |  |  | 36 | 36
|  |  |  | OFFICE | 18 |  |  |  | 18 | 18
|  |  |  | DETECTOR FUMS | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Preses d'enllumenats d'emergència |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
| Partida 7.3 | m | SiC tubs coarrugats D25mm, sense cablejat, com a previsió per a altres instal·lacions i/o punts de llum/força i enllumenat: previsió pel traçat a portes d'entrada, enllumenats d'emergència, WIFI, detectors de fum, …, corresponents. | [6 empty] | 20 | 5.85 | 117
[5 empty] | Uts. | Llargada |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 | 5 |  |  | 20 | 20
| Partida 7.4 | m | SiC tubs coarrugats D25mm i cablejat especial de dades amb cablejat 8 fils (4 pars) catª 6, al seu punt de connexió (rosetes RJ45), per un repetidor de senyal WiFi. | [6 empty] | 5 | 19.8 | 99
[5 empty] | Uts. | Llargada |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 5 |  |  | 5 | 5
| Partida 7.5 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT de mecanismes eléctrics marca JUNG serie LS990 en color negre mat, o equivalent. L'alçada de muntatge normalment és de 105cm, a eix amb el pany de les portes (Hp/2) i a eix entre elements constructius propers. Al costat dels rentamens la col·locació es farà a H120cm. Es tracta dels elements de presa de corrent (endolls "Schuko") o que apaguen i encenen circuïts de llums (sense regulació). Es composa de: 5x LS 505U - interruptor doble 15x LS 1521KI SWM - endoll SCHUKO amb protecció infantil 4x LS NRSLS0834ZTSWM - sortida per alarma "salvavides" (banys) i joc de politges NRSULR0834 5x LS 995 SWM - tecla doble 3x LS 981 SWM - marc simple 3x LS 982 SWM - marc doble 5x LS 983 SWM - marc triple 24x caixes universals rodones (PGL i per fàbrica) | [6 empty] | 1 | 888.4 | 888.4
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 7.6 | PA | NOMÉS CONNEXIÓ I COL·LOCACIÓ dels mecanismes eléctrics. L'alçada de muntatge normalment és de 105cm, a eix amb el pany de les portes i a eix entre elements constructius propers. No obstant, es replantejarà en obra (H145cm pel termostat, H115cm pel lector de tarjetes i polsador alarma incendis, endolls i presa alarma (banys) H40cm, ...... | [6 empty] | 24 | 25 | 600
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 24
| Partida 7.7A | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT enllumenat d'emergència. Per empotrar en fals sostre de PGL, mod. "HIDRA 1h" de "DAISALUX", o equivalent. | [6 empty] | 1 | 125 | 125
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | A sobre de la porta d'entrada | DISTRIBUIDOR | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 7.7B | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT enllumenat d'emergència. Per empotrar en fals sostre de PGL, D50mm, mod. "1h" 100lm, amb bateria i SELF-TEST. | [6 empty] | 4 | 45 | 180
[5 empty] | Uts. | CABINES |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CABINA 1, 2 i 3 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 7.8 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT conjunt de lluminàries ("ARKOSLIGHT mod. SWAP" o semblant). | [6 empty] | 1 | 1365.5 | 1365.5
|  |  | A) Llum indirecta LED lineal 24V, amb perfil d'alumini 18x18mm a 45º, difusor opal mat, complet amb led MET blanc de 14.4W/m 3.000ºK. (no RGB ni regulable), complet. | DISTRIBUIDOR - C1 | 2 | 1.6
[5 empty] | 2 | 0.9
|  |  |  | CABINA 1 - C1 | 1 | 1.2
|  |  |  | CABINA 2 - C1 | 1 | 2.15
|  |  |  | CABINA 3 - C1 | 1 | 1.2
|  |  |  | OFFICE - C2 | 2 | 1.4 | 12.35
|  |  |  | DISTRIBUIDOR - C1 | 2
|  |  | B) Llum encastat fix, D65mm, negre/blanc mat, amb LED 18-24V 7W, 3.000ºK, SPOT 20º, (no RGB ni regulable), complet. | CABINA 1 - C2 | 2
|  |  |  | CABINA 2 - C2 | 2
|  |  |  | CABINA 3 - C2 | 2 |  | 6
|  |  | C) Llum encastat fix, D65mm, negre/blanc mat, amb LED 18-24V 9W, 3.000ºK, 35º, (no RGB ni regulable), complet. | DISTRIBUIDOR - C2 | 2 |  | 5
|  |  |  | OFFICE - C1 | 3
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 7.9 | PA | NOMÉS CONNEXIÓ I COL·LOCACIÓ de les llums, encastades, de superfície o lineals., amb "driver" (ubicar dins d'una caixa de registre o al fals sostre (sense regulaació ni RGB). Nota: les tires LED lineals es compten x ml. | [6 empty] | 24 | 23.5 | 564
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 24 |  |  |  | 24 | 24
|  |  | 07 | [7 empty] | 6142.9 | 6142.9
08 | Capítol |  | ADICIONALS i VARIS | [7 empty] | 5508 | 5508
| Partida 8.1 | PA | MODIFICACIONS POSTERIORS: partida per a subsanació de canvis o recol·locacions en obra. | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
| Partida 8.2 | U | SiC barra plegable, color negre mat, pel costat de l'inodor. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 1 | 95 | 95
| Partida 8.3 | U | SiC barra fixa, color negre mat, pel costat de l'inodor. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 1 | 65 | 65
| Partida 8.4 | PA | Previsió: Neteja diària de l'obra (es compta una mitja hora diària: 3H/setmana x 4 semanes x 3 mesos= 36H a 18,-€/H). | [6 empty] | 1 | 648 | 648
| Partida 8.5 | PA | Previsió: Treballs d'arranjament de les trobades amb elements existents, per donar-los continuïtat i un acabat adequat. | [6 empty] | 1 | 850 | 850
| Partida 8.6 | PA | Previsió: Treballs pels repassos finals i la neteja final d'obra, per al lliurament i la recepció. | [6 empty] | 1 | 1850 | 1850
|  |  | 08 | [7 empty] | 5508 | 5508
09 | Capítol |  | SANITARIS i AIXETES | [7 empty] | 5803.49 | 5803.49
| Partida 9.1 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT sifó d'ampolla "salva-espai", color negre mat, ROCA AQUA (A506406600), o equivalent. | [6 empty] | 4 | 64.32 | 257.28
| Partida 9.2 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT vàlvula push up, color negre mat, D65mm universal i click-clack. | [6 empty] | 4 | 24.1 | 96.4
| Partida 9.3 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT rentamans 450x350mm, de color blanc, mides totals 450x350x160mm, marca DURAVIT mod VERO AIR, o equivalent, per penjar de la paret. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. Inclou accessoris de muntatge. | [6 empty] | 3 | 350 | 1050
| Partida 9.4 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT inodor adossat complet, amb tapa amortiguada, dipòsit i sistema de descàrrega incorporats, ROCA GAP ROUND Rimless 365x600 H790mm, o equivalent, blanc, per fixar i connectar al desguàs. | [6 empty] | 3 | 385 | 1155
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CABINES 1, 2 i 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Partida 9.5 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT aigüera inox. per encastar o sotataulell, sense escorridor lateral, marca MEPAMSA model SQUARE o equivalent, amb una cubeta i sobreeixidor, de mides aprox. 500x500x190mm. Sense forat d'aixeta. | [6 empty] | 1 | 145 | 145
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 9.6 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT aixeta monocomandament per aigüera, ROCA ONA cuina, o equivalent, Lcanyo 180mm, color negre mat, airejador/reductor de caudal. Fixat al taulell. | [6 empty] | 1 | 215 | 215
| Partida 9.7 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT aixeta monocomandament per rentamans, ROCA ONA, o equivalent, Lcanyo 180mm, color negre mat, airejador/reductor de caudal. Fixat al rentamans. | [6 empty] | 3 | 165 | 495
| Partida 9.8 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT mirall retroil·luminat, rectangular A600xH1000mm, LED, llum día 3.000ºK, connectat directament a 220V. Inclou suport de fixació (quadrat), d'escuadria 25x45mm enganxat pel darrera (a 30mm de l'extrem), per separar-lo del pla de la paret i per fixar la tira LED refosa. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 3 | 203.5 | 610.5
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | Hm = 1,20m | A CADA CABINA | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Partida 9.9 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT mirall, A700xH2000mm. Inclou suport de fixació, pel darrera (a 30mm de l'extrem), per fixar-lo a la paret de PGL. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 1 | 175 | 175
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | DISTRIBUIDOR | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 9.10 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT joc de 2 claus de tall 1/2", mural, amb embellidor (pels lavabos i l'aigüera), color negre mat, a nivell del sifó, per connexions d'aigua (AF i ACS d'aixetes), roscada al tub (que es fixa interior de la cambra de PGL). Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 4 | 26.64 | 106.56
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | JOCS "AF i ACS" … | A CADA CABINA i OFFICE | 4 |  |  |  | 4 | 4
| Partida 9.11 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT clau de tall 1/2", mural, amb embellidor, color negre mat, per connexió d'aigua (AF), roscada al tub (que es fixa interior de la cambra de PGL). Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 3 | 18.25 | 54.75
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | INODOR | A CADA CABINA | 3 |  |  |  | 3 | 3
| Partida 9.12 | U | NOMÉS SUBMINISTRAMENT clau GENERAL de tall 3/4", mural, amb embellidor (general per AF i ACS de tots els locals humits), color negre mat, col·locades a H200-210 cm, a un racó al costat de la porta. Preveure reforç a l'interior del PGL. | [6 empty] | 2 | 46.5 | 93
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  | (general d'AF i ACS) | DISTRIBUIDOR | 2 |  |  |  | 2 | 2
| Partida 9.13 | PA | NOMÉS COL·LOCACIÓ de tots els elements anteriors en obra. Inclou els accessoris, fixacions, selleglats, …, necessàris per al correcte funcionament de les instal·lacions. Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. | [6 empty] | 30 | 45 | 1350
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 30
| Partida 9.14 | U | SiC eixugador de mans de mides reduïdes, color negre mat, DRYFLOW mod. SLIMFORCE o equivalent (HORECA). Preveure reforç a l'interior de l'envà de PGL. (Nota: és un dels més petits del mercat A175mm, H256mm i fons 102mm) | [6 empty] | 3 | 215 | 645
|  |  | Per cabina … | "1" | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | "2" | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | "3" | 1 |  |  |  | 1 | 1
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 3
|  |  | 09 | [7 empty] | 5803.49 | 5803.49
10 | Capítol |  | TANCAMENT EXTERIOR (alumini RPT) | [7 empty] | 735 | 735
| Partida 10.1 | U | SiC fusteria exterior d'alumini "EXTRUAL", RPT, d'una fulla oscilo-batent (E-75), amb vidre compost GUARDIAN tèrmico-acústic i antibandàlic SN70 4+4,1/16/4+4, de mides A850 i H 2.500mm. | [6 empty] | 1 | 585 | 585
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CABINA 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| Partida 10.2 | U | SiC taulel de mides A600, L 1.500mm i e 28mm en contraxapat amb melamina per taulell de cuina. Inclou fixacions ocultes a les parets i mecanitzat per l'aigüera i aixeta.. | [6 empty] | 1 | 150 | 150
[5 empty] | Uts. |  |  |  | Parcial | Subtotal
|  |  |  | OFFICE | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 10 | [7 empty] | 735 | 735
11 | Capítol |  | GESTIÓ RESIDUS | [7 empty] | 930 | 930
| Partida 11.1 | m3 | Selecció, retirada i transport de residus de la construcció fins a abocador autoritzat mitjançant contenidors o furgonetes, inclòs el pagament de les taxes de reciclatge. Emissió del certificat. (Càlcul aprox. i SENSE esponjament) | [6 empty] | 6 | 155 | 930
|  |  | 11 | [7 empty] | 930 | 930
12 | Capítol |  | ESCOMESES i SERVEIS | [8 empty] | 605
| Partida 12.1 | PA | ELECTRICITAT: es connecta a la xarxa existent, seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL La nova escomesa es connectarà al quadre general de la planta (allotjant la protecció corresponent), per passar-la dins les safates existents al fals sostre de la planta, fins al quadre elèctric de l'H732. Tipus de cablejat: homologat de secció corresponent, multiconductor, Class Expo (AS) "PRYSMIAN", o equivalent, tipus H07ZZ-F (AS), tensió nominal 450/750 V, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G1,5 mm² de secció a 6mm², aïllament d'elastòmer reticulat, coberta de poliolefina reticulada, de tipus Afumex, de color gris amb banda verda, d'alta seguretat, segons UNE-EN 50525-3-21, fins i tot marcatge de línies, s/indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. Recorregut aprox.: 10m. Potència sense coef. de simultaneïtat: aprox. 8-10kW (inclós ACt, ventilació i extracció). | [6 empty] | 1 | 265 | 265
| Partida 12.2 | PA | DESGUASSOS (petit desguàs és comptat al Cap. 5è): s'aprofiten els desguassos existents, o es desplaçarà un xic l'ubicació, modificant la instal·lació existent en consequència (connectada als mateixos desguassos dels mateixos espais humits). Els nous desguassos per l'aigüera i les terrasses s'instal·len per les parets, o pel terra, i es connecten a la xarxa existent, seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. (cfr. Cap. 5è) | [6 empty] | 1 | 240 | 240
| Partida 12.3 | PA | AIGUA, derivació amb una clau de pas registrable, agafada de la canonada existent al passadís, seguïnt les indicacions de manteniment de l'HOSPITAL. | [6 empty] | 1 | 100 | 100
|  |  | 12 | [7 empty] | 605 | 605
Subtotal REFORMA ZONA BANYS (PLANTA P1) | [11 empty] | 52952.37
13 | Capítol |  | D.E.O i SEGURETAT I SALUT | [8 empty] | 2629.52
YCX010 | Partida 13.1 | U | Honoraris de tècnic (p/p) per al compliment de la normativa vigent en matèria de D.O. i Seguretat i Salut en el Treball en l'obra. Inclou la gestió i tramitació de la corresponent documentació. | [6 empty] | 1 | 2100 | 2100
YCX010 | Partida 13.2 | U | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva (p/p), necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge. | [6 empty] | 0.1 | 5295.237 | 529.52
|  |  | 13 | [7 empty] | 2629.52 | 2629.52
| Superfície construida aprox. (m2c) |  |  | 18 |  |  |  | PRESSUPOST |  | PEM | 55581.89
| ("claus en mà") Cost €/m2c |  |  | 2971.2161 | [5 empty] | IVA 21% | 11672.1969
[7 empty] | TOTAL OBRA |  |  |  | 67254.0869
[11 empty] | sense IVA | amb IVA
[5 empty] | 1 | ACTUACIONS PRÈVIES I ENDERROCS |  |  |  |  | 3907.9 | 4728.559
[5 empty] | 2 | RAM DE PALETA |  |  |  |  | 10008.1 | 12109.801
[5 empty] | 3 | REVESTIMENTS I PAVIMENTS |  |  |  |  | 7741.23 | 9366.8883
[5 empty] | 4 | FUSTERIA INTERIOR |  |  |  |  | 8579.5 | 10381.195
[5 empty] | 5 | LAMPISTERIA I EVACUACIÓ |  |  |  |  | 2491.2475 | 3014.4095
[5 empty] | 6 | CLIMATITZAº, VENTILAº, ACS i EXTRACº |  |  |  |  | 500 | 605
[5 empty] | 7 | ELECTRICITAT I ENLLUMENAT |  |  |  |  | 6142.9 | 7432.909
[5 empty] | 8 | ADICIONALS I VARIS |  |  |  |  | 5508 | 6664.68
[5 empty] | 9 | SANITARIS I AIXETES |  |  |  |  | 5803.49 | 7022.2229
[5 empty] | 10 | TANCAMENTS EXTERIORS I D'OCULTACIÓ |  |  |  |  | 735 | 889.35
[5 empty] | 11 | GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  |  | 930 | 1125.3
[5 empty] | 12 | ESCOMESES I SERVEIS |  |  |  |  | 605 | 732.05
[5 empty] | 13 | D.E.O I SEGURETAT I SALUT |  |  |  |  | 2629.52 | 3181.7192
[11 empty] | 55581.8875 | 67254.0839
[11 empty] | sense IVA | amb IVA