## annex C1
ANNEX C1
núm. exp. C6103-02-2026-016
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
DADES DE LA PERSONA PROPOSANT
Nom i cognoms: |  |  | DNI:
DADES DE L'EMPRESA
Nom o raó social: |  |  | NIF:
Domicili:
Localitat i C.P.:
Telèfon: Fax:
Correu electrònic:
DADES DE L’APODERAMENT I SIGNATURA DEL CONTRACTE |  |  | Escriptura pública d’apoderament
Cognom i nom |  |  | Núm. protocol:
DNI |  |  | Data document:
Nom notari:
Col·legi del notari:
OBJECTE DE L'EXPEDIENT: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’equips d’anestèsia avançats per al Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
Unitats | Descripció | marca-model-referència | Import unitari sense IVA | Import IVA | Import unitari IVA inclòs | Import total sense IVA | Import total amb IVA
6 | Equip d'anestèsia avançat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Criteri | COMPLIMENT S/N
Monitor de l'equip d'anestèsia més gran de 18"
Injecció electrònica de gas anestèsic
Incloure mòduls TOF i BIS integrats a l'aparell d'anestèsia
Compatibilitat amb la base instal·lada actual al bloc quirúrgic
Sistema d'impulsió de gasos mitjançant vàlvula electrodinàmica, amb sistema de compensació de flux de gas fresc amb intercanviador de volum
Mòdul de monitorització hemodinàmica per trasllat extraible i integrat dins el monitor principal
Possibilitat d'integrar en l'estructura de l'equip un sistema de mida de la pressió trans-esofàgica, amb visualització de les ones de pressió esofàgica i transpulmonar al monitor ventilatori d'anestèsia
Presa d'oxigen auxiliar amb posibilitat de proporcionar alt flux amb barrejador d'oxigen i aire medicinal integrat a l'equip d'anestèsia
Subministrament de com a mínim dos equips amb tecnologia Flo Trac i Oximetria Cerebral integrada
Possibilitat de control de bombes d'infusió des de l'equip d'anestèsia
| L'equip disposa de 1 o varies bateries per garantir temps igual o superior a 180 minuts en ús | Indicar temps
Temps en minuts
Ampliació de garantia mínima de 2 anys
Menor de 12 mesos (< 36 mesos en total)
Igual a 12 mesos (36 mesos en total)
Igual a 18 mesos (42 mesos en total)
Igual a 24 mesos (48 mesos en total)
La persona les dades de la qual s'esmenten més amunt es compromet, en nom propi o de l'empresa que representa,
a fer-se càrrec dels serveis descrits per l'import consignat en aquesta proposició econòmica.
Lloc, data i signatura electrònica de la persona declarant