## criteris tècnics objectius
[5 empty] | Valor alt | (Preu de l'oferta * Màxim de punts de l'apartat) / ofertra més alta
[5 empty] | Valor baix | (Oferta més baixa * Màxim de punts de l'apartat) / Preu de l'oferta
EXPEDIENT 26SM0414: SISTEMA TERÀPIA REEMPLAÇAMENT RENAL CONTÍNUA
Dades que el licitador ha de complimentar:
Característiques Tècniques Puntuables | Puntuació màxima | Valor alt | Valor baix | Forma puntuació | Manual | Pàgina |  | Puntuació
LOT IN1069 - Sistema Teràpia Reemplaçament Renal Contínua
Registre de la dosi teòrica del tractament i càlcul de la dosi real administrada. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Possibilitat de controlar la fracció de filtració mitjançant els valors d'hematòcrit i el pes del pacient. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Equips fungibles (sets) premuntats que incloguin totes les línies (diàlisi, substitució, citrat, heparina, entrada i retorn) i que siguin els mateixos amb independència del sistema d'anticoagulació seleccionat. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Possibilitat d'utilitzar diferents tipus de membranes, incloent-hi equips fungibles (sets) amb membranes heparinitzades. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Possibilitat de realitzar plasmafèresi amb anticoagulació mitjançant citrat. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Disponibilitat de teràpia específica d'adsorció de citocines i endotoxines associada al tractament de depuració renal. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Control del metabolisme del bicarbonat durant la teràpia mitjançant el paràmetre «càrrega neta de tampó». | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Possibilitat d'exportar les dades de la teràpia a la història clínica electrònica del pacient mitjançant connexió Wi-Fi. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Lector de codis de barres per verificar el set correcte abans de la seva obertura i per introduir la identificació del pacient abans d'iniciar la teràpia, com a mesures addicionals de seguretat. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
Plataforma en línia gratuïta de formació continuada per al personal sanitari, amb actualització permanent dels continguts. | 5 |  |  | Si ho compleix 5 punts. Si no ho compleix 0 punts
| 50 | [5 empty] | PUNTUACIÓ TOTAL | 0