## gener
E.D.A.R.: |  | NOU DE GAIA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2026
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 204 | [6 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
| t baixa | 204
ju | 1 | 60
vi | 2 | 53 | [34 empty] | 14.8 | 1.33 |  | 900
sá | 3 | 89 | [34 empty] | 14.8 | 4.19
do | 4 | 90
lu | 5 | 67 |  | 7.4 | 7 | 2010 | 1800 | 260 | 10 | 96 | 315 | 8 | 97 | 590 | 27 | 95 | 102 | 10 | 71 | 8 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 12 | 88 | 7.1 | 5.5 | 23 |  |  | I | NH | No | Si | 14.8 | 1.88 |  | 960 | 246 | 3900 | 5400 | 93 | 3.79 | 78.23 | 0.0007 | [5 empty] | 3.1
ma | 6 | 68
mi | 7 | 68 | [34 empty] | 13.7 | 4.3 |  | 950
ju | 8 | 65 | [34 empty] | 13.5 | 2.3 |  | 950
vi | 9 | 74 | [34 empty] | 13.7 | 1.91 |  | 800
sá | 10 | 65 | [34 empty] | 13.6 | 1.45 |  | 850
do | 11 | 64
lu | 12 | 6 | [34 empty] | 13.9 | 1.65 |  | 920
ma | 13 | 63
mi | 14 | 69 | [34 empty] | 14.4 | 4.3 |  | 900 | [13 empty] | 3.22 | 16.1 | 89 | 7.7
ju | 15 | 89 | [34 empty] | 14.4 | 1.54 |  | 920
vi | 16 | 90
sá | 17 | 77 | [34 empty] | 14.6 | 1.94
do | 18 | 50
lu | 19 | 50
ma | 20 | 57 | [34 empty] | 13.9 | 0.39 |  | 950
mi | 21 | 116 | [34 empty] | 13.6 | 3.02 |  | 900
ju | 22 | 58 | [34 empty] | 14 | 3.03 |  | 900
vi | 23 | 168 | [34 empty] | 14 | 2.48 |  | 940
sá | 24 | 73 | [34 empty] | 13.3 | 3.94
do | 25 | 73
lu | 26 | 64 | [34 empty] | 13.2 | 2.44 |  | 940
ma | 27 | 80 | [34 empty] | 13.6 | 3.74 |  | 910
mi | 28 | 80
ju | 29 | 72 | [34 empty] | 13.6 | 1.66 |  | 920
vi | 30 | 72
sá | 31 | 70 | [34 empty] | 13.9 | 1.99 |  | 900
TOTAL |  | 2240 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.22 | 16.1 | 89 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 72.2581 | #DIV/0! | 7.4 | 7 | 2010 | 1800 | 260 | 10 | 96 | 315 | 8 | 97 | 590 | 27 | 95 | 102 | 10 | 71 | 8 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 12 | 88 | 7.1 | 5.5 | 23 | [6 empty] | 13.965 | 2.474 | #DIV/0! | 912.3529 | 246 | 3900 | 5400 | 93 | 3.79 | 78.23 | 0.0007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.1 | 3.22 | 16.1 | 89 | 7.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 6 | 0 | 7.4 | 7 | 2010 | 1800 | 260 | 10 | 96 | 315 | 8 | 97 | 590 | 27 | 95 | 102 | 10 | 71 | 8 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 12 | 88 | 7.1 | 5.5 | 23 | [6 empty] | 13.2 | 0.39 | 0 | 800 | 246 | 3900 | 5400 | 93 | 3.79 | 78.23 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 16.1 | 89 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 168 | 0 | 7.4 | 7 | 2010 | 1800 | 260 | 10 | 96 | 315 | 8 | 97 | 590 | 27 | 95 | 102 | 10 | 71 | 8 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 12 | 88 | 7.1 | 5.5 | 23 | [6 empty] | 14.8 | 4.3 | 0 | 960 | 246 | 3900 | 5400 | 93 | 3.79 | 78.23 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.22 | 16.1 | 89 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA NOU DE GAIÀ | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2026
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | 204 | [5 empty] | 400 | 35 |  | 425 | 25 |  | 1000 | 125 | [29 empty] | 250
| t baixa | 204
2024-02-04 | 1 | 70
2024-02-05 | 2 | 71
2024-02-06 | 3 | 62 | [34 empty] | 14.1 | 4 |  | 920
2024-02-07 | 4 | 63 | [34 empty] | 14.2 | 2.44 |  | 850
2024-02-08 | 5 | 84 | [34 empty] | 14.4 | 2.14 |  | 950
2024-02-09 | 6 | 62
2024-02-10 | 7 | 65 | [34 empty] | 14.7
2024-02-11 | 8 | 72
2024-02-05 | 9 | 74 | [34 empty] | 14.9 | 1.22 |  | 940
2024-02-06 | 10 | 72 |  | 8.2 | 7.5 | 1983 | 1470 | 177 | 5 |  | 520 | 8 |  | 794 | 30 |  | 86 | 2 | 72 | <4 |  | 1.5 |  |  | 56 |  |  | 12 | 4.7 |  |  |  | P | H | No | No | 15 | 1.8 |  | 940 | 217.5926 | 4320 | 7600 | 87.04% | 3.5278 | 48.8462 | 0.0011824 | [5 empty] | 2.8
2024-02-07 | 11 | 69 |  | 7.86 | 7.22 | 3640 | 1254 | 860 | 10 | 99 | 894 | 8 | 99 | 1789 | 25.2 | 99 | 128.32 | 2.07 | 125.6 | 1.05 | 1.63 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 130 | 2.35 | 98.19 | 19.8 | 4.45 | 77.53 |  |  | P | NH | NO | NO | 15 | 0.03 |  | 890 | 239.25 | 3720 | 8720 | 81.2 | 3.67 | 6.75 | 0.07
2024-02-08 | 12 | 78 | [34 empty] | 15.4 | 0.03 |  | 940
2024-02-09 | 13 | 69 |  | 7.7 | 7.15 | 3000 | 1368 | 800 | 8 | 99 | 770 | 5 | 99 | 1647 | 21 | 99 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 15.4 | 0.03 |  | 920 | 241.47 | 3810 | 8003 | 82 | 3.67 | 7.53 | 0.06
2024-02-10 | 14 | 141 | [34 empty] | 15.3 | 0.03
2024-02-11 | 15 | 69 | [34 empty] | 14.8 | 0.03
2024-02-05 | 16 | 69 | [34 empty] | 14.8 | 0.03 |  | 950
2024-02-06 | 17 | 80 |  | 8 | 7.8 | 2345 | 1064 | 510 | 6 | 99 | 347 | 4 | 99 | 924 | 20.36 | 98 | 104.44 | 6.51 | 99.23 | 5.69 | 0.542 | 0.337 | 0.02 | 0.05 | 105 | 6.9 | 93.43 | 6.61 | 2.49 | 62.33 |  |  | P | NH | NO | NO | 14.9 | 0.02 |  | 970 | 317.41 | 3056 | 5503 | 81.6 | 3.16 | 8.78 | 0.04
2024-02-07 | 18 | 68 |  | 7.9 | 7.9 | 2338 | 1361 | 216 | 12 | 94 | 180 | 5 | 97 | 528 | 21 | 96 | 129.87 | 2.05 | 120 | 1 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 130 | 2.2 | 98.31 | 11 | 3.6 | 67.27 |  |  | P | H | NO | NO | 15.3 | 0.03 |  | 940
2024-02-08 | 19 | 85 |  | 8.05 | 7.7 | 2004 | 1079 | 306 | 15 | 95 | 289 | 5 | 98 | 1005 | 26.47 | 97 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 15.4 | 0.02 |  | 990 | 220.1 | 4498 | 6201 | 82 | 2.98 | 11.47 | 0.02
2024-02-09 | 20 | 64 | [34 empty] | 15.3 | 0.02 |  | 990
2024-02-10 | 21 | 73 | [34 empty] | 14.9 | 0.9
2024-02-11 | 22 | 80 | [34 empty] | 15 | 1.08
2024-02-05 | 23 | 80 | [34 empty] | 15.4 | 0.03 |  | 990
2024-02-06 | 24 | 62 |  | 8.4 | 7.5 | 2009 | 1874 | 300 | 15 | 95 | 595 | 6 | 99 | 672 | 40.2 | 94 | 93.29 | 29.74 | 88 | 21 | 0.67 | 0.24 | 0.04 | 0.02 | 94 | 30 | 68.09 | 10.5 | 3 | 71.81 |  |  | P | NH | NO | NO | 15.4 | 0.6 |  | 990 | 159.68 | 6200 | 8647 | 85 | 4.11 | 11.34 | 0.02 | [5 empty] | 3.8 |  | 18 | 84 | 6.7
2024-02-07 | 25 | 62 | [34 empty] | 15.6 | 0.89 |  | 840
2024-02-08 | 26 | 64 |  | 8.38 | 7.89 | 2100 | 1964 | 504 | 12 | 98 | 500 | 5 | 99 | 740 | 36.47 | 95 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 15.6 | 0.9 |  | 660 | 108.11 | 6105 | 9264 | 88 | 3.95 | 10.42 | 0.02 | [5 empty] | 3.1 |  | 18.1 | 83.5 | 6.7
2024-02-09 | 27 | 70 | [34 empty] | 15.8 | 1.01 |  | 650
sá | 28 | 67 | [34 empty] | 16 | 0.02
TOTAL |  | 2045 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 73.0357 | #DIV/0! | 8.0612 | 7.5825 | 2427.375 | 1429.25 | 459.125 | 10.375 | 97 | 511.875 | 5.75 | 98.5714 | 1012.375 | 27.5875 | 96.8571 | 108.384 | 8.474 | 100.966 | 7.185 | 0.7355 | 0.4914 | 0.035 | 0.03 | 0 | 10.3625 | 89.505 | 11.982 | 3.648 | 69.735 | [6 empty] | 15.0714 | 0.75217 | #DIV/0! | 906.6667 | 214.8018 | 4529.8571 | 7705.4286 | 71.5243 | 3.5811 | 15.0195 | 0.033026 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.2333 | #DIV/0! | 18.05 | 83.75 | 6.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 62 | 0 | 7.7 | 7.15 | 1983 | 1064 | 177 | 5 | 94 | 180 | 4 | 97 | 528 | 20.36 | 94 | 86 | 2 | 72 | 1 | 0.1 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 56 | 2.2 | 68.09 | 6.61 | 2.49 | 62.33 | [6 empty] | 14.1 | 0.02 | 0 | 650 | 108.11 | 3056 | 5503 | 0.87037 | 2.98 | 6.75 | 0.0011824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 18 | 83.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 141 | 0 | 8.4 | 7.9 | 3640 | 1964 | 860 | 15 | 99 | 894 | 8 | 99 | 1789 | 40.2 | 99 | 129.87 | 29.74 | 125.6 | 21 | 1.63 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | 130 | 30 | 98.31 | 19.8 | 4.7 | 77.53 | [6 empty] | 16 | 4 | 0 | 990 | 317.41 | 6200 | 9264 | 88 | 4.11 | 48.8462 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 18.1 | 84 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-03-03 | 1 | 100 | [34 empty] | 16.1 | 0.12
2024-03-04 | 2 | 60 | [34 empty] | 16.2 | 1 |  | 950
2024-03-05 | 3 | 81 |  | 7.64 | 7.54 | 3540 | 3480 | 500 | 10 | 98 | 301 | 8 | 97 | 389 | 33.1 | 91 | 86.43 | 20.14 | 81 | 12 | 0.8 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 87.25 | 20.3 | 76.73 | 9.5 | 2.1 | 77.57 |  |  | P | NH | NO | NO | 16.3 | 1.03 |  | 960 | 222.22 | 4320 | 7889 | 85 | 3.12 | 8.66 | 0.02 | [5 empty] | 3 |  | 18.1 | 84.6 | 6.7
2024-03-06 | 4 | 92 | [34 empty] | 16.3 | 0.96 |  | 980
2024-03-07 | 5 | 60 |  | 7.7 | 7.68 | 3660 | 3214 | 512 | 13 | 97 | 280 | 5 | 98 | 512 | 39.21 | 92 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 16.4 | 0.9 |  | 940 | 241.83 | 3887 | 7543 | 85.23 | 4.22 | 8.15 | 0.02 | [5 empty] | 2.8 |  | 18.3 | 85.9 | 6.7
2024-03-08 | 6 | 182 | [34 empty] | 16.1 | 0.83 |  | 940
2024-03-09 | 7 | 164 | [34 empty] | 16 | 0.93
2024-03-10 | 8 | 158 | [34 empty] | 16.1 | 0.9
2024-03-04 | 9 | 71 | [34 empty] | 16 | 0.95 |  | 950
2024-03-05 | 10 | 68 |  | 7.9 | 7.8 | 2003 | 1253 | 387 | 7 | 98 | 300 | 5 | 98 | 518 | 30.2 | 94 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 16.1 | 0.74 |  | 940 | 235.18 | 3997 | 8036 | 83 | 3.72 | 7.86 | 0.02 | [5 empty] | 2.8 |  | 18.1 | 84 | 6.6
2024-03-06 | 11 | 67 | [34 empty] | 16.1 | 0.94 |  | 890
2024-03-07 | 12 | 66 |  | 7.9 | 7.8 | 1814 | 1375 | 400 | 6 | 99 | 320 | 4 | 99 | 698 | 29.1 | 96 | 88.17 | 35.92 | 82 | 21.36 | 0.7 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 88.9 | 36.2 | 59.28 | 16.5 | 9 | 45.45 |  |  | P | NH | NO | NO | 16.3 | 1.09 |  | 910 | 199.17 | 4569 | 8871 | 84.4 | 3.83 | 8.14 | 0.02 | [5 empty] | 2.6 |  | 18 | 84.6 | 6.6
2024-03-08 | 13 | 68 | [34 empty] | 16.4 | 1.23 |  | 860
2024-03-09 | 14 | 89 | [34 empty] | 16.6 | 0.75
2024-03-10 | 15 | 77 | [34 empty] | 16.2 | 0.88
2024-03-04 | 16 | 64 | [34 empty] | 16.1 | 1.04 |  | 940 | 192.35 | 4887 | 8879 | 83.6 | 3.96 | 8.7 | 0
2024-03-05 | 17 | 66 |  | 7.9 | 7.8 | 1900 | 1887 | 286 | 5 | 98 | 280 | 5 | 98 | 700 | 35.2 | 95 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 16.3 | 1.01 |  | 940 | [12 empty] | 2.4 |  | 18.2 | 80 | 6.5
2024-03-06 | 18 | 66 | [34 empty] | 16.4 | 0.94 |  | 940 | 187.92 | 5002 | 9106 | 84.1 | 3.83 | 8.69 | 0
2024-03-07 | 19 | 70 |  | 7.5 | 7.7 | 2163 | 1785 | 187 | 5 | 97 | 340 | 5 | 99 | 973 | 28 | 97 | 90.9 | 42.82 | 70 | 46 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 91 | 43 | 52.75 | 7 | 3.5 | 50 |  |  | P | H | NO | NO | 16.5 | 0.02 |  | 940 | [12 empty] | 2.5 |  | 18.2 | 77.3 | 6.5
2024-03-08 | 20 | 88 |  | 7.8 | 7.8 | 1987 | 1835 | 260 | 7 | 97 | 320 | 5 | 98 | 819 | 38.6 | 95 | [20 empty] | 16.3 | 0.31 |  | 800 | [13 empty] | 2.98
2024-03-09 | 21 | 56 | [34 empty] | 16.1 | 0.55
2024-03-10 | 22 | 73 | [34 empty] | 16.1 | 0.03
2024-03-04 | 23 | 74 |  | 8.2 | 7.9 | 1845 | 1765 | 360 | 6 | 98 | 341 | 5 | 99 | 800 | 23.4 | 97 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 16.5 | 0.51 |  | 910
2024-03-05 | 24 | 67 | [34 empty] | 16.6 | 0.65 |  | 930 | 260.72 | 3567 | 7885 | 85.2 | 3.78 | 7.15 | 0 | [5 empty] | 2.2 |  | 18 | 83.1 | 6.6
2024-03-06 | 25 | 74 | [34 empty] | 16.7 | 0.74 |  | 900
2024-03-07 | 26 | 66 |  | 8 | 7.8 | 1982 | 1773 | 420 | 8 | 98 | 332 | 6 | 98 | 821 | 25.8 | 97 | [16 empty] | P | NH | NO | NO | 16.8 | 0.38 |  | 939 | 222.2 | 4226 | 8553 | 86 | 3.83 | 7.81 | 0.02 | [5 empty] | 2.1 |  | 18.1 | 80.2 | 6.5
2024-03-08 | 27 | 88 | [34 empty] | 16.6 | 0.8 |  | 900
2024-03-09 | 28 | 65 | [34 empty] | 16.8 | 0.5
2024-03-10 | 29 | 74 | [34 empty] | 16.7 | 0.3
2024-03-04 | 30 | 82 | [30 empty] | P | NH | NO | NO | 16.3 | 0.02 |  | 850
2024-03-05 | 31 | 88 |  | 8 | 7.9 | 2000 | 1974 | 389 | 5 | 99 | 310 | 5 | 98 | 788 | 23.1 | 97 | [20 empty] | 16.5 | 0.02 |  | 900 | 207.61 | 4335 | 8472 | 88.9 | 2.86 | 8.09 | 0 | [5 empty] | 2.3 |  | 18.2 | 81.04 | 6.4
TOTAL |  | 2564 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 82.7097 | #DIV/0! | 7.854 | 7.772 | 2289.4 | 2034.1 | 370.1 | 7.2 | 97.9 | 312.4 | 5.3 | 98.2 | 701.8 | 30.571 | 95.1 | 88.5 | 32.96 | 77.6667 | 26.4533 | 0.53333 | 0.17333 | 0.016667 | 0.0066667 | 89.05 | 33.1667 | 62.92 | 11 | 4.8667 | 57.6733 | [6 empty] | 16.3387 | 0.67968 | #DIV/0! | 918.5909 | 218.8 | 4310 | 8359.3333 | 85.0478 | 3.6833 | 8.1389 | 0.011111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5222 | 2.98 | 18.1333 | 82.3044 | 6.5667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 56 | 0 | 7.5 | 7.54 | 1814 | 1253 | 187 | 5 | 97 | 280 | 4 | 97 | 389 | 23.1 | 91 | 86.43 | 20.14 | 70 | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 87.25 | 20.3 | 52.75 | 7 | 2.1 | 45.45 | [6 empty] | 16 | 0.02 | 0 | 800 | 187.92 | 3567 | 7543 | 83 | 2.86 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.98 | 18 | 77.3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 182 | 0 | 8.2 | 7.9 | 3660 | 3480 | 512 | 13 | 99 | 341 | 8 | 99 | 973 | 39.21 | 97 | 90.9 | 42.82 | 82 | 46 | 0.8 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 91 | 43 | 76.73 | 16.5 | 9 | 77.57 | [6 empty] | 16.8 | 1.23 | 0 | 980 | 260.72 | 5002 | 9106 | 88.9 | 4.22 | 8.7 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.98 | 18.3 | 85.9 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 77.6364
MITJA DISS. |  | 93.5
MITJA FEST. |  | 96.4
MIT. FES-DIS |  | 94.95
TOTAL |  | 2564

## abril
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-04-10 | 1 | 66 |  | 8.2 | 8 | 2110 | 2048 | 450 | 5 | 99 | 300 | 4 | 99 | 810 | 29.3 | 96 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 16.6 | 0.8 |  | 900 | 204.55 | 4400 | 8510 | 87.1 | 3.82 | 8.18 | 0.02 | [5 empty] | 2.7 |  | 18 | 79.8 | 6.6
2024-04-11 | 2 | 150 | [34 empty] | 16.5 | 0.7 |  | 850
2024-04-12 | 3 | 70 | [34 empty] | 16.9 | 0.5 |  | 980
2024-04-13 | 4 | 69 | [34 empty] | 17 | 0.6
2024-04-14 | 5 | 74 | [34 empty] | 17.1 | 0.6
2024-04-08 | 6 | 65 | [34 empty] | 17.6 | 1.03 |  | 970 | 161.64 | 6001 | 9005 | 88.6 | 3.89 | 10.54 | 0
2024-04-09 | 7 | 66 |  | 8.6 | 8.1 | 2300 | 2170 | 540 | 12 | 98 | 330 | 5 | 98 | 897 | 40.3 | 96 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 17.9 | 0.45 |  | 950 | [12 empty] | 2.6 |  | 18.6 | 82 | 6.5
2024-04-10 | 8 | 70 | [34 empty] | 18.1 | 0.85 |  | 930
2024-04-11 | 9 | 80 |  | 8.8 | 8.09 | 2250 | 2100 | 615 | 14 | 98 | 321 | 5 | 98 | 1000 | 45.1 | 95 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 18.5 | 0.75 |  | 930 | 139.85 | 6650 | 8870 | 89.4 | 3.16 | 11.85 | 0.02 | [5 empty] | 2.7 |  | 18.4 | 79.6 | 6.6
2024-04-12 | 10 | 57 | [34 empty] | 18.7 | 0.59 |  | 930 | [13 empty] | 4.7
2024-04-13 | 11 | 59 | [34 empty] | 18.9 | 0.89
2024-04-14 | 12 | 59 | [34 empty] | 19 | 0.89
2024-04-08 | 13 | 67 | [34 empty] | 18.7 | 0.85 |  | 640
2024-04-09 | 14 | 65 |  | 8.89 | 8.04 | 2420 | 2020 | 962 | 5 | 99 | 335 | 6 | 98 | 1888 | 42.5 | 98 | 55.81 | 26.19 | 88.64 | 40.12 | 1.09 | 0.31 | 0 | 0 | 56.9 | 26.5 | 53.43 | 24.7 | 4.38 | 82.27 |  |  | P | NH | NO | SI | 18.5 | 1.34 |  | 920 | 228.57 | 4025 | 7995 | 84.1 | 3.89 | 7.96 | 0.02 | [5 empty] | 2.5 |  | 18.1 | 80 | 6.5
2024-04-10 | 15 | 71 | [34 empty] | 18.4 | 0.8 |  | 900
2024-04-11 | 16 | 91 |  | 8.7 | 8.06 | 2336 | 2103 | 779 | 6 | 99 | 400 | 5 | 99 | 1554 | 41 | 97 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 18.5 | 1.05 |  | 930 | 214.68 | 4332 | 8045 | 85 | 2.78 | 8.51 | 0.03 | [5 empty] | 2.6 |  | 18 | 80.1 | 6.5
2024-04-12 | 17 | 63 | [34 empty] | 18.7 | 0.91 |  | 930
2024-04-13 | 18 | 68 | [34 empty] | 19 | 0.7 |  | 600
2024-04-14 | 19 | 62 | [34 empty] | 19.3 | 0.77
2024-04-08 | 20 | 77 | [34 empty] | 19.2 | 0.8
2024-04-09 | 21 | 67 |  | 8.15 | 8.02 | 2105 | 2069 | 356 | 5 | 99 | 305 | 6 | 98 | 941 | 40 | 96 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 19.8 | 0.4 |  | 900 | 197.72 | 4552 | 7941 | 86 | 3.78 | 9.06 | 0.02 | [5 empty] | 2.2 |  | 18.3 | 85.6 | 6.6
2024-04-10 | 22 | 66 |  | 8 | 7.8 | 2078 | 2075 | 280 | 9 | 97 | 310 | 5 | 98 | 764 | 46 | 94 | 131.84 | 56.96 | 130 | 68 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 132 | 57.1 | 56.74 | 13 | 4.1 | 68.46 |  |  | P | H | NO | SI | 20.1 | 0.73 |  | 900
2024-04-11 | 23 | 81 |  | 8.1 | 8 | 2200 | 2101 | 300 | 6 | 98 | 321 | 5 | 98 | 810 | 43.2 | 95 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 20.3 | 0.55 |  | 920 | [12 empty] | 2.5 |  | 18.1 | 85.23 | 6.6
2024-04-12 | 24 | 66 | [34 empty] | 20.6 | 1.32 |  | 850 | 201.66 | 4215 | 7558 | 85 | 3.83 | 8.82 | 0 | [6 empty] | 5.1
2024-04-13 | 25 | 65 | [34 empty] | 20.6 | 0.4
2024-04-14 | 26 | 75 | [34 empty] | 20.6 | 0.82
2024-04-08 | 27 | 69 | [34 empty] | 20 | 0.93 |  | 480
2024-04-09 | 28 | 63 |  | 8.02 | 7.97 | 2055 | 2010 | 310 | 8 | 97 | 298 | 6 | 98 | 808 | 45.87 | 94 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 20.9 | 0.96 |  | 600 | 149.81 | 4005 | 7159 | 86.2 | 4.02 | 8.85 | 0.02 | [5 empty] | 2.6 |  | 18.3 | 82.3 | 6.5
2024-04-10 | 29 | 65 | [34 empty] | 20.9 | 1.05 |  | 850
2024-04-11 | 30 | 79 |  | 8.05 | 8.03 | 2100 | 2080 | 297 | 5 | 98 | 308 | 8 | 97 | 759 | 48.9 | 94 | [16 empty] | P | NH | NO | SI | 21.2 | 0.87 |  | 800 | 199.7 | 4006 | 7266 | 85.9 | 3.2 | 8.72 | 0.02 | [5 empty] | 2.4 |  | 18.2 | 83.6 | 6.6
TOTAL |  | 2145 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.8 | 164 |  | 59
MITJANA |  | 71.5 | #DIV/0! | 8.351 | 8.011 | 2195.4 | 2077.6 | 488.9 | 7.5 | 98.2 | 322.8 | 5.5 | 98.1 | 1023.1 | 42.217 | 95.5 | 93.825 | 41.575 | 109.32 | 54.06 | 0.595 | 0.215 | 0.03 | 0.01 | 94.45 | 41.8 | 55.085 | 18.85 | 4.24 | 75.365 | [6 empty] | 18.9367 | 0.79667 | #DIV/0! | 848.1818 | 188.6867 | 4687.3333 | 8038.7778 | 86.3667 | 3.5967 | 9.1656 | 0.016667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5333 | 4.9 | 18.2222 | 82.0256 | 6.5556
MÍNIM |  | 57 | 0 | 8 | 7.8 | 2055 | 2010 | 280 | 5 | 97 | 298 | 4 | 97 | 759 | 29.3 | 94 | 55.81 | 26.19 | 88.64 | 40.12 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 56.9 | 26.5 | 53.43 | 13 | 4.1 | 68.46 | [6 empty] | 16.5 | 0.4 | 0 | 480 | 139.85 | 4005 | 7159 | 84.1 | 2.78 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.7 | 18 | 79.6 | 6.5
MÀXIM |  | 150 | 0 | 8.89 | 8.1 | 2420 | 2170 | 962 | 14 | 99 | 400 | 8 | 99 | 1888 | 48.9 | 98 | 131.84 | 56.96 | 130 | 68 | 1.09 | 0.31 | 0.06 | 0.02 | 132 | 57.1 | 56.74 | 24.7 | 4.38 | 82.27 | [6 empty] | 21.2 | 1.34 | 0 | 980 | 228.57 | 6650 | 9005 | 89.4 | 4.02 | 11.85 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 5.1 | 18.6 | 85.6 | 6.6
MITJA LAB |  | 73.3636
MITJA DISS. |  | 65.25
MITJA FEST. |  | 68
MIT. FES-DIS |  | 66.625
TOTAL |  | 2145

## maig
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: Maig |  |  |  | ANY: 2025 | [40 empty] | Vreactors/Qentrada
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-04-04 | 1
2024-04-05 | 2
2024-04-06 | 3
2024-04-07 | 4
2024-04-08 | 5
2024-04-09 | 6
2024-04-10 | 7 | [52 empty] | 23.08
2024-04-11 | 8
2024-04-12 | 9
2024-04-13 | 10 | [52 empty] | 24.4 | 17.2 | 84.1
2024-04-14 | 11
2024-04-08 | 12
2024-04-09 | 13
2024-04-10 | 14
2024-04-11 | 15 | [52 empty] | 23.9
2024-04-12 | 16
2024-04-13 | 17 | [52 empty] | 28.42 | 14.2 | 83.6
2024-04-14 | 18
2024-04-08 | 19
2024-04-09 | 20
2024-04-10 | 21 | [52 empty] | 23.48
2024-04-11 | 22 | [53 empty] | 15.4 | 83
2024-04-12 | 23
2024-04-13 | 24 | [52 empty] | 23.74
2024-04-14 | 25
2024-04-08 | 26
2024-04-09 | 27
2024-04-10 | 28
2024-04-11 | 29 | [52 empty] | 24.62
2024-04-12 | 30
2024-04-13 | 31 | [52 empty] | 22.64
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.28 | 46.8 | 250.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.285 | 15.6 | 83.5667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 14.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 17.2 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dt | 1
dm | 2
dj | 3
dv | 4
ds | 5
dg | 6
dl | 7
dt | 8
dm | 9
dj | 10
dv | 11
ds | 12
dg | 13
dl | 14
dt | 15
dm | 16
dj | 17
dv | 18
ds | 19
dg | 20
dl | 21
dt | 22
dm | 23
dj | 24
dv | 25
ds | 26
dg | 27
dl | 28
dt | 29
dm | 30
dj | 31
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dv | 1
ds | 2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dg | 3
dl | 4
dt | 5
dm | 6
dj | 7 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dv | 8
ds | 9
dg | 10
dl | 11
dt | 12
dm | 13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dj | 14
dv | 15
ds | 16
dg | 17
dl | 18
dt | 19
dm | 20 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dj | 21
dv | 22
ds | 23
dg | 24
dl | 25
dt | 26
dm | 27 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dj | 28
dv | 29
ds | 30
dg | 31
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | CALAFELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: Setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dl | 1
dt | 2
dc | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dc | 1
dj | 2
dv | 3
ds | 4
dg | 5
dl | 6
dt | 7
dm | 8
dj | 9
dv | 10
ds | 11
dg | 12
dl | 13
dt | 14
dm | 15
dj | 16
dv | 17
ds | 18
dg | 19
dl | 20
dt | 21
dm | 22
dj | 23
dv | 24
ds | 25
dg | 26
dl | 27
dt | 28
dm | 29
dj | 30
dv | 31
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
ds | 1
dg | 2
dl | 3
dt | 4
dm | 5 | [25 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dj | 6
dv | 7
ds | 8
dg | 9
dl | 10
dt | 11
dm | 12
dj | 13
dv | 14
ds | 15
dg | 16
dl | 17
dt | 18
dm | 19
dj | 20
dv | 21
ds | 22
dg | 23
dl | 24
dt | 25
dm | 26
dj | 27
dv | 28
ds | 29
dg | 30
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dl | 1
dt | 2
dc | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
dm | 31
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA | ACSA
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 400 |  |  | 425 |  |  | 1000
| t. Alta | 204
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2026-01-01 | 2240 | 72 | 260 | 10 | 96 | 315 | 8 | 97 | 590 | 27 | 95 | 102 | 10 | 71 | 8 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 12 | 88 | 7.1 | 5.5 | 23
2026-02-01 | 2045 | 73.0357 | 459.125 | 10.375 | 97 | 511.875 | 5.75 | 98.5714 | 1012.375 | 27.5875 | 96.8571 | 108.384 | 8.474 | 100.966 | 7.185 | 0.7355 | 0.4914 | 0.035 | 0.03 | 0 | 10.3625 | 89.505 | 11.982 | 3.648 | 69.735
2026-03-02 | 2564 | 83 | 370.1 | 7.2 | 97.9 | 312.4 | 5.3 | 98.2 | 701.8 | 30.571 | 95.1 | 88.5 | 32.96 | 77.6667 | 26.4533 | 0.53333 | 0.17333 | 0.016667 | 0.0066667 | 89.05 | 33.1667 | 62.92 | 11 | 4.8667 | 57.6733
2026-04-02 | 2145 | 73.0357 | 488.9 | 7.5 | 98.2 | 322.8 | 5.5 | 98.1 | 1023.1 | 42.217 | 95.5 | 93.825 | 41.575 | 109.32 | 54.06 | 0.595 | 0.215 | 0.03 | 0.01 | 94.45 | 41.8 | 55.085 | 18.85 | 4.24 | 75.365
2026-05-02
2026-06-02
2026-07-03
2026-08-03
2026-09-03
2026-10-04
2026-11-04
2026-12-05
TOTAL | 8994
MITJANA | 2248.5 | 75.2679 | 394.5312 | 8.7688 | 97.275 | 365.5188 | 6.1375 | 97.9679 | 831.8188 | 31.8439 | 95.6143 | 98.1773 | 23.2523 | 89.7382 | 23.9246 | 0.64096 | 1.2199 | 0 | 0 | 71.375 | 24.3323 | 73.8775 | 12.233 | 4.5637 | 56.4433
MÀXIM | 2564 | 83 | 488.9 | 10.375 | 98.2 | 511.875 | 8 | 98.5714 | 1023.1 | 42.217 | 96.8571 | 108.384 | 41.575 | 109.32 | 54.06 | 0.7355 | 4 | 0.2 | 0.2 | 102 | 41.8 | 89.505 | 18.85 | 5.5 | 75.365
MÍNIM | 2045 | 72 | 260 | 7.2 | 96 | 312.4 | 5.3 | 97 | 590 | 27 | 95 | 88.5 | 8.474 | 71 | 7.185 | 0.53333 | 0.17333 | 0.016667 | 0.0066667 | 0 | 10.3625 | 55.085 | 7.1 | 3.648 | 23
RESUM 2024 | 3189638.5 | 8712.7176 | 310.3367 | 9.5772 | 95.29 | 267.4672 | 9.8028 | 95.86 | 515.8869 | 43.3313 | 91.13 | 59.318 | 14.35 | 37.2737 | 12.83 | 1.309 | 1.3061 | 0 | 0 | 61.0811 | 15.7383 | 69.51 | 11.6843 | 2.1843 | 69
RESUM 2023 | 2753457 | 7533 | 358.6 | 18.05 | 89.08 | 394.02 | 12.28 | 94.56 | 828.25 | 41.5 | 91.63 | 115 | 42.71 | 50.82 | 28.68 | 2.74 | 1.54 |  |  | 117.84 | 44.19 | 45.04 | 14.46 | 3.42 | 63.7
RESUM 2022 | 2945569 | 8060 | 674 | 22 | 93.6 | 482 | 17 | 95.9 | 1056 | 39 | 95.2 | 125.9 | 57.7 | 44.4 | 26.9 | 2.5 | 2.8 |  |  | 128.4 | 60.5 | 50 | 12.4 | 3.4 | 60
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA | ACSA
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
2026-01-01 | 14 | 2 |  | 3900 | 5400 | 93 | 246 | 0.0007 | 3.79 | 78.23 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-02-01 | 15.0714 | 0.75217 |  | 4529.8571 | 7705.4286 | 71.5243 | 214.8018 | 0.033026 | 3.5811 | 15.0195 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2026-03-02 | 16.3387 | 0.67968 |  | 4310 | 8359.3333 | 85.0478 | 218.8 | 0.011111 | 3.6833 | 8.1389 | 0 | 0 | 15 | 46.2643 |  | 0 | 0 | 0
2026-04-02 | 18.9367 | 0.79667 |  | 4687.3333 | 8038.7778 | 86.3667 | 188.6867 | 0.016667 | 3.5967 | 9.1656 | 0 | 0 | 50 | 36.3987 |  | 0 | 0 | 0
2026-05-02
2026-06-02
2026-07-03
2026-08-03
2026-09-03
2026-10-04
2026-11-04
2026-12-05
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MITJANA | 16.0867 | 1.0571 | #DIV/0! | 4356.7976 | 7375.8849 | 83.9847 | 217.0721 | 0.015376 | 3.6628 | 27.6385 | 0 | 0 | 22.5 | 20.6658 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 18.9367 | 2 | 0 | 4687.3333 | 8359.3333 | 93 | 246 | 0.033026 | 3.79 | 78.23 | 0 | 0 | 50 | 46.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 14 | 0.67968 | 0 | 3900 | 5400 | 71.5243 | 188.6867 | 0.0007 | 3.5811 | 8.1389 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA |  | ACSA
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR LA NOU DE GAIÀ |  |  |  | CUPS: | ES00314086842840015Z0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 6.1TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | [13 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2026-01-01 | 831 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 2709 | 780 | 0.96096 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10
2026-02-01 | 818 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 2487 | 766 | 0.9557 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9
2026-03-02 | 0 | 933 | 359 | 0 | 0 | 801 | 2093 | 653 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.8163 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 9
2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 908 | 612 | 1431 | 2951 | 833.5 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10
2026-05-02 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-06-02 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-07-03 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-08-03 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-09-03 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-10-04 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-11-04 | [12 empty] | #DIV/0!
2026-12-05 | [12 empty] | #DIV/0!
TOTAL | 1649 | 2056 | 359 | 908 | 612 | 4656 | 10240 | 3032.5 |  | 0 | 0 | 0
MITJANA | 412.25 | 514 | 89.75 | 227 | 153 | 1164 | 2560 | 758.125 | 0.96166 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MÀXIM | 831 | 933 | 359 | 908 | 612 | 1431 | 2951 | 833.5 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 2093 | 653 | 0.9557 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | LA NOU DE GAIÀ |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | ACSA |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2026-01-01
2026-02-01
2026-03-02
2026-04-02
2026-05-02
2026-06-02
2026-07-03
2026-08-03
2026-09-03
2026-10-04
2026-11-04
2026-12-05
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-02
2025-04-02
2025-05-02
2025-06-02
2025-07-03
2025-08-03
2025-09-03
2025-10-04
2025-11-04
2025-12-05
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)