## gener
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-01-03 | 1
2024-01-04 | 2
2024-01-05 | 3
2024-01-06 | 4
2024-01-07 | 5
2024-01-15 | 6
2024-01-16 | 7
2024-01-17 | 8
2024-01-18 | 9
2024-01-19 | 10
2024-01-20 | 11
2024-01-21 | 12
2024-01-15 | 13
2024-01-16 | 14
2024-01-17 | 15
2024-01-18 | 16
2024-01-19 | 17
2024-01-20 | 18
2024-01-21 | 19
2024-01-15 | 20
2024-01-16 | 21
2024-01-17 | 22
2024-01-18 | 23
2024-01-19 | 24
2024-01-20 | 25
2024-01-21 | 26
2024-01-15 | 27
2024-01-16 | 28
2024-01-17 | 29
2024-01-18 | 30
2024-01-19 | 31
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA NOU DE GAIÀ | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-02-03 | 1
2024-02-04 | 2
2024-02-05 | 3
2024-02-06 | 4
2024-02-07 | 5
2024-02-08 | 6 | 64 |  | 8.3 | 7.4 | 2300 | 1778 | 276 | 15 | 94.57% | 600 | 10 | 98.33% | 862 | 56 | 93.5% | 111 | 29 | 109 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 111 | 30.5 | 72.52% | 11 | 3.5 | 68.18% |  |  | I | H | No | Si | 14.9 | 1.2 |  | 980 | 306.25 | 3200 |  | 85 | 3.9688 | 35.2778 | 0.0016371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
2024-02-09 | 7
2024-02-10 | 8
2024-02-11 | 9
2024-02-05 | 10
2024-02-06 | 11 | 54
2024-02-07 | 12 | 118
2024-02-08 | 13 | 79
2024-02-09 | 14 | 56
2024-02-10 | 15 | 56
2024-02-11 | 16 | 58
2024-02-05 | 17 | 90
2024-02-06 | 18 | 28
2024-02-07 | 19 | 79
2024-02-08 | 20 | 52
2024-02-09 | 21 | 77
2024-02-10 | 22 | 77
2024-02-11 | 23 | 78
2024-02-05 | 24 | 77
2024-02-06 | 25 | 60
2024-02-07 | 26 | 66
2024-02-08 | 27 | 54
2024-02-09 | 28 | 67
TOTAL |  | 1226 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 67.8947 | #DIV/0! | 8.3 | 7.4 | 2300 | 1778 | 276 | 15 | 0.94565 | 600 | 10 | 0.98333 | 862 | 56 | 0.93503 | 111 | 29 | 109 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 111 | 30.5 | 0.72523 | 11 | 3.5 | 0.68182 | [6 empty] | 14.9 | 1.2 | #DIV/0! | 980 | 306.25 | 3200 | #DIV/0! | 85 | 3.9688 | 35.2778 | 0.0016371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 28 | 0 | 8.3 | 7.4 | 2300 | 1778 | 276 | 15 | 0.94565 | 600 | 10 | 0.98333 | 862 | 56 | 0.93503 | 111 | 29 | 109 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 111 | 30.5 | 0.72523 | 11 | 3.5 | 0.68182 | [6 empty] | 14.9 | 1.2 | 0 | 980 | 306.25 | 3200 | 0 | 85 | 3.9688 | 35.2778 | 0.0016371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 118 | 0 | 8.3 | 7.4 | 2300 | 1778 | 276 | 15 | 0.94565 | 600 | 10 | 0.98333 | 862 | 56 | 0.93503 | 111 | 29 | 109 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 111 | 30.5 | 0.72523 | 11 | 3.5 | 0.68182 | [6 empty] | 14.9 | 1.2 | 0 | 980 | 306.25 | 3200 | 0 | 85 | 3.9688 | 35.2778 | 0.0016371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## març
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-03-02 | 1 | 66
2024-03-03 | 2 | 67
2024-03-04 | 3 | 42
2024-03-05 | 4 | 13
2024-03-06 | 5 | 61
2024-03-07 | 6 | 144
2024-03-08 | 7 | 121
2024-03-09 | 8 | 121
2024-03-10 | 9 | 97
2024-03-04 | 10 | 81
2024-03-05 | 11 | 18 |  | 8.5 | 7.4 | 2330 | 1352 | 317 | 8 | 97.48% | 500 | 10 | 98% | 800 | 43 | 94.62% | 138 | 7.1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 12.1 | 91.23% | 14 | 3.2 | 77.14% |  |  | I | H | No | Si | 17 | 1.8 |  | 990 | 282.8571 | 3500 |  | 85% | 14.1111 | 164.6296 | 0.00035081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 15.6% | 85%
2024-03-06 | 12 | 94
2024-03-07 | 13 | 136
2024-03-08 | 14 | 142
2024-03-09 | 15 | 45
2024-03-10 | 16 | 121
2024-03-04 | 17 | 44
2024-03-05 | 18 | 88
2024-03-06 | 19 | 76
2024-03-07 | 20 | 39
2024-03-08 | 21 | 105
2024-03-09 | 22 | 104
2024-03-10 | 23 | 103
2024-03-04 | 24 | 82
2024-03-05 | 25 | 61
2024-03-06 | 26 | 60
2024-03-07 | 27 | 61
2024-03-08 | 28 | 65
2024-03-09 | 29 | 64
2024-03-10 | 30 | 66
2024-03-04 | 31 | 58
TOTAL |  | 2445 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15.6% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 78.871 | #DIV/0! | 8.5 | 7.4 | 2330 | 1352 | 317 | 8 | 0.97476 | 500 | 10 | 0.98 | 800 | 43 | 0.94625 | 138 | 7.1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 12.1 | 0.91232 | 14 | 3.2 | 0.77143 | [6 empty] | 17 | 1.8 | #DIV/0! | 990 | 282.8571 | 3500 | #DIV/0! | 85% | 14.1111 | 164.6296 | 0.00035081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | #DIV/0! | 15.6% | 85% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 13 | 0 | 8.5 | 7.4 | 2330 | 1352 | 317 | 8 | 0.97476 | 500 | 10 | 0.98 | 800 | 43 | 0.94625 | 138 | 7.1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 12.1 | 0.91232 | 14 | 3.2 | 0.77143 | [6 empty] | 17 | 1.8 | 0 | 990 | 282.8571 | 3500 | 0 | 85% | 14.1111 | 164.6296 | 0.00035081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15.6% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 144 | 0 | 8.5 | 7.4 | 2330 | 1352 | 317 | 8 | 0.97476 | 500 | 10 | 0.98 | 800 | 43 | 0.94625 | 138 | 7.1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 12.1 | 0.91232 | 14 | 3.2 | 0.77143 | [6 empty] | 17 | 1.8 | 0 | 990 | 282.8571 | 3500 | 0 | 85% | 14.1111 | 164.6296 | 0.00035081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 15.6% | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## abril
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-04-09 | 1 | 63 | [34 empty] | 17.4 |  |  | 960
2024-04-10 | 2 | 94 | [34 empty] | 17.5 |  |  | 980
2024-04-11 | 3 | 58 | [34 empty] | 17.5 |  |  | 910
2024-04-12 | 4 | 53 | [34 empty] | 17.5 |  |  | 940
2024-04-13 | 5 | 77 | [34 empty] | 17.9 |  |  | 970
2024-04-14 | 6 | 77
2024-04-08 | 7 | 64 | [34 empty] | 18.4 |  |  | 900
2024-04-09 | 8 | 63 | [34 empty] | 18.7 |  |  | 990
2024-04-10 | 9 | 58 | [34 empty] | 19 |  |  | 980
2024-04-11 | 10 | 54 | [34 empty] | 19.4 |  |  | 980
2024-04-12 | 11 | 68 | [34 empty] | 19.6 |  |  | 990
2024-04-13 | 12 | 69.5 | [34 empty] | 19.6 |  |  | 990
2024-04-14 | 13 | 69.5
2024-04-08 | 14 | 68 | [34 empty] | 20 |  |  | 980
2024-04-09 | 15 | 57 | [34 empty] | 20.1 |  |  | 990
2024-04-10 | 16 | 68 | [34 empty] | 19.8 |  |  | 900
2024-04-11 | 17 | 79 | [34 empty] | 19.5 |  |  | 980
2024-04-12 | 18 | 79
2024-04-13 | 19 | 73 | [34 empty] | 20
2024-04-14 | 20 | 73
2024-04-08 | 21 | 62 | [34 empty] | 19.8 |  |  | 990
2024-04-09 | 22 | 52 |  | 8.4 | 7.6 | 2230 | 1471 | 302 | 7 | 97.68% | 498 | 11 | 97.79% | 739 | 39 | 94.72% | 141 | 6.1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.1 | 95.67% | 12 | 3.4 | 71.67% |  |  | I | NH | No | Si | 20.1 | 1.6 |  | 980 | 310.4213 | 3157 |  | 82.5% | 4.8846 | 51.6089 | 0.0011191 | [5 empty] | 1.7
2024-04-10 | 23 | 60 | [34 empty] | 20 |  |  | 840
2024-04-11 | 24 | 60 | [34 empty] | 20.1 |  |  | 880
2024-04-12 | 25 | 74 | [34 empty] | 20.4 |  |  | 940
2024-04-13 | 26 | 74
2024-04-14 | 27 | 57 | [34 empty] | 20.7
2024-04-08 | 28 | 41 | [34 empty] | 20.7 |  |  | 830
2024-04-09 | 29 | 46 | [34 empty] | 20.7 |  |  | 900
2024-04-10 | 30 | 61 | [34 empty] | 20.8 |  |  | 870
TOTAL |  | 1952 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 65.0667 | #DIV/0! | 8.4 | 7.6 | 2230 | 1471 | 302 | 7 | 0.97682 | 498 | 11 | 0.97791 | 739 | 39 | 0.94723 | 141 | 6.1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.1 | 0.95674 | 12 | 3.4 | 0.71667 | [6 empty] | 19.408 | 1.6 | #DIV/0! | 942.1739 | 310.4213 | 3157 | #DIV/0! | 82.5% | 4.8846 | 51.6089 | 0.0011191 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 41 | 0 | 8.4 | 7.6 | 2230 | 1471 | 302 | 7 | 0.97682 | 498 | 11 | 0.97791 | 739 | 39 | 0.94723 | 141 | 6.1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.1 | 0.95674 | 12 | 3.4 | 0.71667 | [6 empty] | 17.4 | 1.6 | 0 | 830 | 310.4213 | 3157 | 0 | 82.5% | 4.8846 | 51.6089 | 0.0011191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 94 | 0 | 8.4 | 7.6 | 2230 | 1471 | 302 | 7 | 0.97682 | 498 | 11 | 0.97791 | 739 | 39 | 0.94723 | 141 | 6.1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.1 | 0.95674 | 12 | 3.4 | 0.71667 | [6 empty] | 20.8 | 1.6 | 0 | 990 | 310.4213 | 3157 | 0 | 82.5% | 4.8846 | 51.6089 | 0.0011191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## maig
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: Maig |  |  |  | ANY: 2025 | [40 empty] | Vreactors/Qentrada
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
2024-04-04 | 1 | 111
2024-04-05 | 2 | 82 | [34 empty] | 21.1 | 0.75 |  | 990
2024-04-06 | 3 | 74 | [34 empty] | 21.2 | 0.76
2024-04-07 | 4 | 74
2024-04-08 | 5 | 89 | [34 empty] | 21.6 | 0.73 |  | 930
2024-04-09 | 6 | 59 | [34 empty] | 21.3 | 0.71 |  | 810
2024-04-10 | 7 | 59
2024-04-11 | 8 | 126 | [34 empty] | 21.3 | 0.96 |  | 850
2024-04-12 | 9 | 53 | [34 empty] | 20.5 | 1.53 |  | 890
2024-04-13 | 10 | 53
2024-04-14 | 11 | 97 | [34 empty] | 21.5 | 0.7 |  | 900
2024-04-08 | 12 | 69 | [34 empty] | 21.5 | 2.23 |  | 800
2024-04-09 | 13 | 58 | [34 empty] | 21.7 | 1.79 |  | 750
2024-04-10 | 14 | 57 | [34 empty] | 21.9
2024-04-11 | 15 | 58
2024-04-12 | 16 | 80 | [34 empty] | 22 | 0.85 |  | 870
2024-04-13 | 17 | 59 | [34 empty] | 22.5 | 2.04
2024-04-14 | 18 | 59
2024-04-08 | 19 | 68 | [34 empty] | 22.6 | 0.67 |  | 920
2024-04-09 | 20 | 54 | [34 empty] | 22.7 | 1.04 |  | 890
2024-04-10 | 21 | 60 | [34 empty] | 22.9 | 0.87 |  | 760
2024-04-11 | 22 | 56 | [34 empty] | 23 | 0.66 |  | 810
2024-04-12 | 23 | 68 |  | 8.2 | 7.4 | 2570 | 1758 | 245 | 8 | 96.7347 | 540 | 11 | 97.963 | 910 | 38 | 95.8242 | 136 | 3.5 | 106 | 3.2 |  | 1.5 |  |  | 136 | 3.5 | 97.4265 | 15 | 9.8 | 34.6667 |  |  | I | H |  |  | 23 | 0.6 |  | 800 | 219.1781 | 3650 | 5810 | 98.5 | 3.7353 | 42.0797 | 0.0013725
2024-04-13 | 24 | 69
2024-04-14 | 25 | 70
2024-04-08 | 26 | 71 | [34 empty] | 23.5 | 0.52 |  | 860
2024-04-09 | 27 | 61 | [34 empty] | 23.8 | 0.75 |  | 840
2024-04-10 | 28 | 62
2024-04-11 | 29 | 67 | [34 empty] | 24.1 | 0.57 |  | 810
2024-04-12 | 30 | 72 | [34 empty] | 24.3 | 0.5 |  | 800
2024-04-13 | 31 | 71
TOTAL |  | 2166 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 69.871 | #DIV/0! | 8.2 | 7.4 | 2570 | 1758 | 245 | 8 | 96.7347 | 540 | 11 | 97.963 | 910 | 38 | 95.8242 | 136 | 3.5 | 106 | 3.2 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 136 | 3.5 | 97.4265 | 15 | 9.8 | 34.6667 | [6 empty] | 22.2857 | 0.9615 | #DIV/0! | 848.8889 | 219.1781 | 3650 | 5810 | 98.5 | 3.7353 | 42.0797 | 0.0013725 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 53 | 0 | 8.2 | 7.4 | 2570 | 1758 | 245 | 8 | 96.7347 | 540 | 11 | 97.963 | 910 | 38 | 95.8242 | 136 | 3.5 | 106 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 136 | 3.5 | 97.4265 | 15 | 9.8 | 34.6667 | [6 empty] | 20.5 | 0.5 | 0 | 750 | 219.1781 | 3650 | 5810 | 98.5 | 3.7353 | 42.0797 | 0.0013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 126 | 0 | 8.2 | 7.4 | 2570 | 1758 | 245 | 8 | 96.7347 | 540 | 11 | 97.963 | 910 | 38 | 95.8242 | 136 | 3.5 | 106 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 136 | 3.5 | 97.4265 | 15 | 9.8 | 34.6667 | [6 empty] | 24.3 | 2.23 | 0 | 990 | 219.1781 | 3650 | 5810 | 98.5 | 3.7353 | 42.0797 | 0.0013725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juny
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dg | 1 | 62 | [34 empty] | 24.7 | 1.12 |  | 880
dl | 2 | 81 | [34 empty] | 24.5 | 0.87 |  | 900
dt | 3 | 57 | [34 empty] | 24.7 | 0.48 |  | 780
dm | 4 | 55 | [34 empty] | 24.3 | 0.8 |  | 820
dj | 5 | 69 | [34 empty] | 25.4 | 0.97 |  | 900
dv | 6 | 63 | [34 empty] | 25.6 | 1.58 |  | 890
ds | 7 | 70 | [34 empty] | 25.9
dg | 8 | 70
dl | 9 | 61 | [34 empty] | 26.1 | 0.66 |  | 910
dt | 10 | 60 | [34 empty] | 26.5 | 1.12 |  | 900
dm | 11 | 69 | [34 empty] | 26.7 | 1.06 |  | 870
dj | 12 | 58
dv | 13 | 75 | [34 empty] | 27 | 1.61 |  | 900
ds | 14 | 75
dg | 15 | 60 | [34 empty] | 27.4 | 0.41 |  | 920
dl | 16 | 71
dt | 17 | 54 | [34 empty] | 27.4 | 2.38 |  | 900
dm | 18 | 45 | [34 empty] | 27.7 | 1.05 |  | 950
dj | 19 | 55 | [34 empty] | 27.9 | 2.19 |  | 925
dv | 20 | 73 | [34 empty] | 27.8 | 1.96 |  | 950
ds | 21 | 73
dg | 22 | 74
dl | 23 | 69 | [34 empty] | 28.2 | 2.1 |  | 920
dt | 24 | 69
dm | 25 | 65 |  | 8.9 | 7.5 | 1799 | 1717 | 570 | 11 | 98.0702 | 440 | 12 | 97.2727 | 739 | 34 | 95.3992 | 95 | 5.1 | 84 | 4 |  | 1.5 |  |  | 95 | 5 | 94.7368 | 8.4 | 8.4 | 0 |  |  | I | H |  |  | 28.3 | 2.58 |  | 780 | 222.8571 | 3500 | 5200 | 95 | 3.9077 | 51.8065 | 0.0011148 | [5 empty] | 2.3 |  | 16.1
dj | 26 | 52 | [34 empty] | 28.4 | 0.9 |  | 700
dv | 27 | 87 | [34 empty] | 28.5 | 1.09 |  | 740
ds | 28 | 56 | [34 empty] | 29 | 1.15 |  | 810
dg | 29 | 55
dl | 30 | 55
TOTAL |  | 1938 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 64.6 | #DIV/0! | 8.9 | 7.5 | 1799 | 1717 | 570 | 11 | 98.0702 | 440 | 12 | 97.2727 | 739 | 34 | 95.3992 | 95 | 5.1 | 84 | 4 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 95 | 5 | 94.7368 | 8.4 | 8.4 | 0 | [6 empty] | 26.7619 | 1.304 | #DIV/0! | 867.25 | 222.8571 | 3500 | 5200 | 95 | 3.9077 | 51.8065 | 0.0011148 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3 | #DIV/0! | 16.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 45 | 0 | 8.9 | 7.5 | 1799 | 1717 | 570 | 11 | 98.0702 | 440 | 12 | 97.2727 | 739 | 34 | 95.3992 | 95 | 5.1 | 84 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 95 | 5 | 94.7368 | 8.4 | 8.4 | 0 | [6 empty] | 24.3 | 0.41 | 0 | 700 | 222.8571 | 3500 | 5200 | 95 | 3.9077 | 51.8065 | 0.0011148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 87 | 0 | 8.9 | 7.5 | 1799 | 1717 | 570 | 11 | 98.0702 | 440 | 12 | 97.2727 | 739 | 34 | 95.3992 | 95 | 5.1 | 84 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 95 | 5 | 94.7368 | 8.4 | 8.4 | 0 | [6 empty] | 29 | 2.58 | 0 | 950 | 222.8571 | 3500 | 5200 | 95 | 3.9077 | 51.8065 | 0.0011148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dt | 1 | 70 | [34 empty] | 29.2 | 2.48 |  | 890
dm | 2 | 53 | [34 empty] | 29.4 | 1.39 |  | 890
dj | 3 | 64 | [34 empty] | 29.6 | 1.08 |  | 900
dv | 4 | 74 | [34 empty] | 29.7 | 0.49 |  | 820
ds | 5 | 73
dg | 6 | 85 | [34 empty] | 30 | 0.89 |  | 800
dl | 7 | 68 | [34 empty] | 29.6 | 1.21 |  | 790
dt | 8 | 70 | [34 empty] | 29.5 | 0.91 |  | 750
dm | 9 | 97 | [34 empty] | 29.3 | 0.83 |  | 880
dj | 10 | 58 | [34 empty] | 29.2 | 2.61 |  | 880
dv | 11 | 75 | [34 empty] | 29.1 | 1.23 |  | 820
ds | 12 | 73 | [34 empty] | 29.3 | 2.82
dg | 13 | 74
dl | 14 | 52 | [34 empty] | 29.1 | 2.54 |  | 600
dt | 15 | 64 | [34 empty] | 28.7 | 2.21 |  | 600
dm | 16 | 65 | [34 empty] | 28.9 | 2.32 |  | 590
dj | 17 | 59 |  | 8.2 | 7.8 | 2330 | 1420 | 303 | 6 | 98.02% | 498 | 12 | 97.59% | 815 | 35 | 95.71% | 161 | 5 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5 | 96.89% | 14 | 4.1 | 70.71% |  |  | I | NH |  |  | 29.1 | 3.61 |  | 500 | 156.25 | 3200 | 5500 | 91 | 4.3051 | 46.1053 | 0.0012526 | [5 empty] | 2.1
dv | 18 | 61 | [34 empty] | 29.3 | 3.19 |  | 450
ds | 19 | 78 | [34 empty] | 29.6 | 2.48
dg | 20 | 77
dl | 21 | 72 | [34 empty] | 29.7 | 0.83 |  | 600
dt | 22 | 103 | [34 empty] | 29.7 | 1.01 |  | 800
dm | 23 | 103 | [34 empty] | 28.5 | 1.99 |  | 580
dj | 24 | 68
dv | 25 | 58 | [34 empty] | 28.1 | 2.58 |  | 580
ds | 26 | 82 | [34 empty] | 28.2 | 3.08
dg | 27 | 81
dl | 28 | 74 | [34 empty] | 28.4 | 2.01 |  | 580
dt | 29 | 78 | [34 empty] | 28.3 | 1.7 |  | 600
dm | 30 | 62
dj | 31 | 68 | [34 empty] | 28.3 |  |  | 580
TOTAL |  | 2239 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 72.2258 | #DIV/0! | 8.2 | 7.8 | 2330 | 1420 | 303 | 6 | 0.9802 | 498 | 12 | 0.9759 | 815 | 35 | 0.95706 | 161 | 5 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5 | 0.96894 | 14 | 4.1 | 0.70714 | [6 empty] | 29.112 | 1.8954 | #DIV/0! | 703.6364 | 156.25 | 3200 | 5500 | 91 | 4.3051 | 46.1053 | 0.0012526 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 52 | 0 | 8.2 | 7.8 | 2330 | 1420 | 303 | 6 | 0.9802 | 498 | 12 | 0.9759 | 815 | 35 | 0.95706 | 161 | 5 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5 | 0.96894 | 14 | 4.1 | 0.70714 | [6 empty] | 28.1 | 0.49 | 0 | 450 | 156.25 | 3200 | 5500 | 91 | 4.3051 | 46.1053 | 0.0012526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 103 | 0 | 8.2 | 7.8 | 2330 | 1420 | 303 | 6 | 0.9802 | 498 | 12 | 0.9759 | 815 | 35 | 0.95706 | 161 | 5 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 5 | 0.96894 | 14 | 4.1 | 0.70714 | [6 empty] | 30 | 3.61 | 0 | 900 | 156.25 | 3200 | 5500 | 91 | 4.3051 | 46.1053 | 0.0012526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dv | 1 | 79 | [34 empty] | 28.3 | 2.99 |  | 580
ds | 2 | 76 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 28.5 | 2.11
dg | 3 | 76
dl | 4 | 81 | [34 empty] | 28.8 | 3.68 |  | 580
dt | 5 | 75 | [34 empty] | 28.9 | 2.14 |  | 560
dm | 6 | 50 | [34 empty] | 29 | 2.34 |  | 560
dj | 7 | 53 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
dv | 8 | 115 | [34 empty] | 29.2 | 3.9 |  | 660
ds | 9 | 79 | [34 empty] | 29.2 | 1.35
dg | 10 | 75
dl | 11 | 74 | [34 empty] | 29.5 | 1.517 |  | 600
dt | 12 | 76
dm | 13 | 79 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 29.6 | 1.32 |  | 600
dj | 14 | 58 | [34 empty] | 29.9 | 1.29 |  | 700
dv | 15 | 60
ds | 16 | 69 | [34 empty] | 30.1 | 1.03 |  | 720
dg | 17 | 70
dl | 18 | 72 | [34 empty] | 29.8 | 1.56 |  | 780
dt | 19 | 68 | [34 empty] | 29.4 | 1.43 |  | 780
dm | 20 | 61 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 29.1 | 1.29 |  | 900
dj | 21 | 80 | [34 empty] | 29.3 | 3.12
dv | 22 | 71
ds | 23 | 54 | [34 empty] | 29.3 | 1.51 |  | 800
dg | 24 | 52 | [34 empty] | 29.1 | 1.68 |  | 800
dl | 25 | 73 |  | 8 | 7.6 | 1408 | 1660 | 232 | 22 | 90.5172 | 300 | 15 | 95 | 610 | 38 | 93.7705 | 79 | 4.7 | 62 | 3.2 |  | <5 |  |  | 79 | 4.7 | 94.0506 | 8.5 | 9.9 | -16.4706 |  |  | B | H | No | No | 29.3 | 1.17 |  | 820 | 241.1765 | 3400 | 6100 | 95 | 3.4795 | 65.723 | 0.00087874 | [5 empty] | 2.5 |  | 16
dt | 26 | 60 | [34 empty] | 29.2 | 2.9 |  | 720
dm | 27 | 60 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 28.5 | 3.45 |  | 580
dj | 28 | 84 | [34 empty] | 28.4 | 3.68 | [9 empty] | 900
dv | 29 | 87
ds | 30 | 62 | [37 empty] | 520
dg | 31 | 66
TOTAL |  | 2195 | 0 | [44 empty] | 900 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 70.8065 | #DIV/0! | 8 | 7.6 | 1408 | 1660 | 232 | 22 | #DIV/0! | 300 | 15 | #DIV/0! | 610 | 38 | #DIV/0! | 79 | 4.7 | 62 | 3.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79 | 4.7 | #DIV/0! | 8.5 | 9.9 | #DIV/0! | [6 empty] | 29.1619 | 2.1646 | #DIV/0! | 681.1111 | 241.1765 | 3400 | 6100 | 95 | 3.4795 | 65.723 | 0.00087874 | 900 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | #DIV/0! | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 50 | 0 | 8 | 7.6 | 1408 | 1660 | 232 | 22 | #DIV/0! | 300 | 15 | #DIV/0! | 610 | 38 | #DIV/0! | 79 | 4.7 | 62 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4.7 | #DIV/0! | 8.5 | 9.9 | #DIV/0! | [6 empty] | 28.3 | 1.03 | 0 | 520 | 241.1765 | 3400 | 6100 | 95 | 3.4795 | 65.723 | 0.00087874 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 115 | 0 | 8 | 7.6 | 1408 | 1660 | 232 | 22 | #DIV/0! | 300 | 15 | #DIV/0! | 610 | 38 | #DIV/0! | 79 | 4.7 | 62 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4.7 | #DIV/0! | 8.5 | 9.9 | #DIV/0! | [6 empty] | 30.1 | 3.9 | 0 | 900 | 241.1765 | 3400 | 6100 | 95 | 3.4795 | 65.723 | 0.00087874 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | CALAFELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: Setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dl | 1 | 62 | [34 empty] | 28.2 | 2.64 |  | 520
dt | 2 | 59 | [34 empty] | 27.7 | 3.07 |  | 700
dc | 3 | 57 | [34 empty] | 27.6 | 1.4 |  | 700
dj | 4 | 82 | [34 empty] | 27.9 | 2.6 |  | 820
dv | 5 | 44 | [34 empty] | 28.2 | 3.6 |  | 700
ds | 6 | 75 | [34 empty] | 28 | 3.04
dg | 7 | 75
dl | 8 | 150 | [34 empty] | 28.4 | 1.58 |  | 820
dt | 9 | 58 | [34 empty] | 26.8 | 4.18 |  | 480
dm | 10 | 65 | [34 empty] | 26.6 | 3.26 |  | 680
dj | 11 | 65
dv | 12 | 59 | [34 empty] | 26.8 | 1.98 |  | 600
ds | 13 | 70 | [34 empty] | 26.6 | 2.69
dg | 14 | 70
dl | 15 | 75 | [34 empty] | 27.6 | 2.68 |  | 620
dt | 16 | 62 |  | 7.1 | 7.7 | 1650 | 1715 | 350 | 18 | 94.8571 | 493 | 10 | 97.9716 | 798 | 45 | 94.3609 | 95 | 12 | 88 | 7.7 |  | <5 |  |  | 95 | 13 | 86.3158 | 8.8 | 7.5 | 14.7727 |  |  | I | NH | No | No | 27.9 | 2.85 |  | 500 | 147.0588 | 3400 | 5850 | 92 | 4.0968 | 47.0894 | 0.0012265 | [6 empty] | 2.86 | 17 | 91
dm | 17 | 64 | [34 empty] | 27.8 | 2 |  | 460
dj | 18 | 84 | [34 empty] | 27.9 | 1.3 |  | 660
dv | 19 | 83 | [34 empty] | 28.1 | 2.58 |  | 600
ds | 20 | 57 | [34 empty] | 28.4 | 2.1
dg | 21 | 56
dl | 22 | 63 | [34 empty] | 27.7 | 3.52 |  | 500
dt | 23 | 64
dm | 24 | 59 | [34 empty] | 26 | 2.59 |  | 440
dj | 25 | 74 | [34 empty] | 25.5 | 3.56 |  | 520
dv | 26 | 74
ds | 27 | 63 | [34 empty] | 25.5 | 1.62
dg | 28 | 63
dl | 29 | 80 | [34 empty] | 25.8 | 2.94 |  | 480
dt | 30 | 69 | [34 empty] | 25.5 | 2.57 |  | 400
TOTAL |  | 2081 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.86 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 69.3667 | #DIV/0! | 7.1 | 7.7 | 1650 | 1715 | 350 | 18 | 94.8571 | 493 | 10 | 97.9716 | 798 | 45 | 94.3609 | 95 | 12 | 88 | 7.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95 | 13 | 86.3158 | 8.8 | 7.5 | 14.7727 | [6 empty] | 27.2391 | 2.6239 | #DIV/0! | 589.4737 | 147.0588 | 3400 | 5850 | 92 | 4.0968 | 47.0894 | 0.0012265 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.86 | 17 | 91 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 44 | 0 | 7.1 | 7.7 | 1650 | 1715 | 350 | 18 | 94.8571 | 493 | 10 | 97.9716 | 798 | 45 | 94.3609 | 95 | 12 | 88 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 | 86.3158 | 8.8 | 7.5 | 14.7727 | [6 empty] | 25.5 | 1.3 | 0 | 400 | 147.0588 | 3400 | 5850 | 92 | 4.0968 | 47.0894 | 0.0012265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 150 | 0 | 7.1 | 7.7 | 1650 | 1715 | 350 | 18 | 94.8571 | 493 | 10 | 97.9716 | 798 | 45 | 94.3609 | 95 | 12 | 88 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13 | 86.3158 | 8.8 | 7.5 | 14.7727 | [6 empty] | 28.4 | 4.18 | 0 | 820 | 147.0588 | 3400 | 5850 | 92 | 4.0968 | 47.0894 | 0.0012265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dc | 1 | 60 | [34 empty] | 25.5 | 2.6 |  | 500
dj | 2 | 61 | [34 empty] | 25.5 | 1.2 |  | 680
dv | 3 | 57 | [34 empty] | 25.5 | 1.3 |  | 700
ds | 4 | 89 | [34 empty] | 25.8 | 1.52
dg | 5 | 89
dl | 6 | 60 | [34 empty] | 25.2 | 2.55 |  | 800
dt | 7 | 60 |  | 8.1 | 7.4 | 2090 | 1663 | 405 | 6 | 98.5185 | 950 | 10 | 98.9474 | 1340 | 31 | 97.6866 | 92 | 5.5 | 84 | 4 |  | 1.5 |  |  | 92 | 7.5 | 91.8478 | 9.5 | 7 | 26.3158 |  |  | I | H | No | Si | 24.9 | 2.3 |  | 800 | 210.5263 | 3800 | 6500 | 94 | 4.2333 | 28.2222 | 0.0020464 | [5 empty] | 2.6
dm | 8 | 64 | [34 empty] | 24.9 | 0.69 |  | 780
dj | 9 | 111 | [34 empty] | 25.2 | 0.78 |  | 720
dv | 10 | 50 | [34 empty] | 24.7 | 2.25 |  | 780
ds | 11 | 80 | [34 empty] | 24.8 | 3.35
dg | 12 | 79
dl | 13 | 61 | [34 empty] | 24.7 | 2.13 |  | 800
dt | 14 | 102 | [34 empty] | 24.8 | 3.14 |  | 880
dm | 15 | 67 | [34 empty] | 24.2 | 3.16 |  | 720
dj | 16 | 61 | [34 empty] | 24.2 | 1.8 |  | 700
dv | 17 | 90 | [34 empty] | 24.3 | 1.53 |  | 760
ds | 18 | 55 | [34 empty] | 24.6 | 0.86
dg | 19 | 54
dl | 20 | 66 | [34 empty] | 24.4 | 1.03 |  | 820 | [13 empty] | 3.08 | 16.1 | 93
dt | 21 | 61 | [34 empty] | 24.3 | 2.98 |  | 700
dm | 22 | 65 | [34 empty] | 24.2 | 2.39 |  | 680
dj | 23 | 55 | [34 empty] | 24.2 | 0.89 |  | 380
dv | 24 | 62 | [34 empty] | 23.5 | 1.43 |  | 820
ds | 25 | 88 | [34 empty] | 23.5 | 3.44
dg | 26 | 88
dl | 27 | 63 | [34 empty] | 22.9 | 1.95 |  | 640
dt | 28 | 62 | [34 empty] | 22.5 | 2.04 |  | 660
dm | 29 | 90 | [34 empty] | 22.5 | 1.54 |  | 780
dj | 30 | 67 | [34 empty] | 22.5 | 3.24 |  | 680
dv | 31 | 66 | [34 empty] | 22.5 | 1.74 |  | 580
TOTAL |  | 2183 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.08 | 16.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 70.4194 | #DIV/0! | 8.1 | 7.4 | 2090 | 1663 | 405 | 6 | 98.5185 | 950 | 10 | 98.9474 | 1340 | 31 | 97.6866 | 92 | 5.5 | 84 | 4 | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 92 | 7.5 | 91.8478 | 9.5 | 7 | 26.3158 | [6 empty] | 24.2889 | 1.9937 | #DIV/0! | 711.3043 | 210.5263 | 3800 | 6500 | 94 | 4.2333 | 28.2222 | 0.0020464 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.6 | 3.08 | 16.1 | 93 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 50 | 0 | 8.1 | 7.4 | 2090 | 1663 | 405 | 6 | 98.5185 | 950 | 10 | 98.9474 | 1340 | 31 | 97.6866 | 92 | 5.5 | 84 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 92 | 7.5 | 91.8478 | 9.5 | 7 | 26.3158 | [6 empty] | 22.5 | 0.69 | 0 | 380 | 210.5263 | 3800 | 6500 | 94 | 4.2333 | 28.2222 | 0.0020464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.08 | 16.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 111 | 0 | 8.1 | 7.4 | 2090 | 1663 | 405 | 6 | 98.5185 | 950 | 10 | 98.9474 | 1340 | 31 | 97.6866 | 92 | 5.5 | 84 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 92 | 7.5 | 91.8478 | 9.5 | 7 | 26.3158 | [6 empty] | 25.8 | 3.44 | 0 | 880 | 210.5263 | 3800 | 6500 | 94 | 4.2333 | 28.2222 | 0.0020464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3.08 | 16.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
ds | 1 | 66
dg | 2 | 70 | [34 empty] | 22.5 | 2.44 |  | 640
dl | 3 | 67
dt | 4 | 60 | [34 empty] | 22 | 1 |  | 660
dm | 5 | 98 | [34 empty] | 21.9 | 1.71 |  | 800
dj | 6 | 64 | [34 empty] | 21.3 | 3.76 |  | 600
dv | 7 | 148 | [34 empty] | 20.9 | 2.16 |  | 600
ds | 8 | 68 | [34 empty] | 20.1 | 3.61
dg | 9 | 68
dl | 10 | 63 | [34 empty] | 19.8 | 2.64 |  | 700
dt | 11 | 62 | [34 empty] | 19.6 | 3.66 |  | 640
dm | 12 | 57 |  | 7.7 | 7.2 | 1860 | 1912 | 348 | 16 | 95.4023 | 611 | 11 | 98.1997 | 901 | 38 | 95.7825 | 101 | 12.5 | 98 | 9.9 |  | <5 |  |  | 101 | 13 | 87.1287 | 8.8 | 6.5 | 26.1364 |  |  | I | NH | No | No | 19.6 | 2.49 |  | 760 | 200 | 3800 | 6400 | 96 | 4.4561 | 46.1902 | 0.0012503
dj | 13 | 60 | [34 empty] | 19.8 | 2.19 |  | 800
dv | 14 | 61
ds | 15 | 80 | [34 empty] | 20.2 | 2 |  | 850
dg | 16 | 81
dl | 17 | 60 | [34 empty] | 20.2 | 1.8 |  | 900
dt | 18 | 68 | [34 empty] | 19.8 | 2.04 |  | 880 | [12 empty] | 1.8 | 3.36 | 16.9 | 92 | 7.7
dm | 19 | 59 | [34 empty] | 19.2 | 2
dj | 20 | 55 | [34 empty] | 18.7 | 2.09 |  | 880
dv | 21 | 54
ds | 22 | 77 | [34 empty] | 17.1 | 2.55
dg | 23 | 75
dl | 24 | 58 | [34 empty] | 17.3 | 2.2 |  | 800
dt | 25 | 61 | [34 empty] | 17.3 | 1.27 |  | 900
dm | 26 | 65 | [34 empty] | 16.8 | 2.4 |  | 900
dj | 27 | 60 | [34 empty] | 16 | 1.9 |  | 720
dv | 28 | 61 | [34 empty] | 16 | 1.8
ds | 29 | 70
dg | 30 | 72 | [37 empty] | 840
TOTAL |  | 2068 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.36 | 16.9 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 68.9333 | #DIV/0! | 7.7 | 7.2 | 1860 | 1912 | 348 | 16 | 95.4023 | 611 | 11 | 98.1997 | 901 | 38 | 95.7825 | 101 | 12.5 | 98 | 9.9 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 101 | 13 | 87.1287 | 8.8 | 6.5 | 26.1364 | [6 empty] | 19.3381 | 2.2719 | #DIV/0! | 770.5556 | 200 | 3800 | 6400 | 96 | 4.4561 | 46.1902 | 0.0012503 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8 | 3.36 | 16.9 | 92 | 7.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 54 | 0 | 7.7 | 7.2 | 1860 | 1912 | 348 | 16 | 95.4023 | 611 | 11 | 98.1997 | 901 | 38 | 95.7825 | 101 | 12.5 | 98 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13 | 87.1287 | 8.8 | 6.5 | 26.1364 | [6 empty] | 16 | 1 | 0 | 600 | 200 | 3800 | 6400 | 96 | 4.4561 | 46.1902 | 0.0012503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.36 | 16.9 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 148 | 0 | 7.7 | 7.2 | 1860 | 1912 | 348 | 16 | 95.4023 | 611 | 11 | 98.1997 | 901 | 38 | 95.7825 | 101 | 12.5 | 98 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13 | 87.1287 | 8.8 | 6.5 | 26.1364 | [6 empty] | 22.5 | 3.76 | 0 | 900 | 200 | 3800 | 6400 | 96 | 4.4561 | 46.1902 | 0.0012503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.36 | 16.9 | 92 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: | [17 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
Qdiss | t alta | [7 empty] | 35 |  |  | 25 |  |  | 125 | [29 empty] | 250
t baixa
dl | 1 | 60 | [34 empty] | 16.3 | 1.8 |  | 840
dt | 2 | 64 | [34 empty] | 16.4 | 2.04 |  | 940
dc | 3 | 62 |  | 7.5 | 7.1 | 1930 | 1917 | 255 | 10 | 96.0784 | 495 | 9 | 98.1818 | 760 | 29 | 96.1842 | 133 | 1.6 | 76 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 134 | 14 | 89.5522 | 8.7 | 7.1 | 18.3908 |  |  | I | NH | No | No | 16.3 | 1.64 |  | 900 | 214.2857 | 4200 | 7100 | 77 | 4.0968 | 57.9342 | 0.00099688
dj | 4 | 69 | [34 empty] | 16.1 | 1.9 |  | 800
dv | 5 | 74 | [34 empty] | 16 | 1.3 |  | 880
ds | 6 | 73
dg | 7 | 65 | [34 empty] | 16.5 | 0.72 |  | 770
dl | 8 | 63
dt | 9 | 59 | [34 empty] | 16.9 | 1.3 |  | 900
dm | 10 | 62 | [34 empty] | 16.9 | 1.7 |  | 900
dj | 11 | 68 | [34 empty] | 16.9 | 1.22 |  | 820
dv | 12 | 59 | [34 empty] | 16.9 | 1.43 |  | 620
ds | 13 | 73 | [34 empty] | 17 | 0.69 |  | 850
dg | 14 | 73
dl | 15 | 81 | [34 empty] | 17 | 0.65 |  | 750
dt | 16 | 147 | [34 empty] | 16.9 | 0.72 |  | 450
dm | 17 | 57
dj | 18 | 64 | [34 empty] | 16.5 | 0.33 |  | 880
dv | 19 | 62
ds | 20 | 90 | [34 empty] | 16.6 | 0.75 |  | 900
dg | 21 | 89
dl | 22 | 64 | [34 empty] | 16.4 | 1.6 |  | 940
dt | 23 | 59 | [34 empty] | 16.1 | 2.03 |  | 950
dm | 24 | 140 | [34 empty] | 16.9 | 3.8 |  | 950
dj | 25 | 140
dv | 26 | 139
ds | 27 | 190 | [34 empty] | 15 | 3.73
dg | 28 | 189
dl | 29 | 65 | [34 empty] | 15.1 | 1.31 |  | 930
dt | 30 | 72
dm | 31 | 68 | [34 empty] | 14.9 | 1.4 |  | 950
TOTAL |  | 2640 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 85.1613 | #DIV/0! | 7.5 | 7.1 | 1930 | 1917 | 255 | 10 | 96.0784 | 495 | 9 | 98.1818 | 760 | 29 | 96.1842 | 133 | 1.6 | 76 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 134 | 14 | 89.5522 | 8.7 | 7.1 | 18.3908 | [6 empty] | 16.3619 | 1.5267 | #DIV/0! | 846 | 214.2857 | 4200 | 7100 | 77 | 4.0968 | 57.9342 | 0.00099688 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÍNIM |  | 57 | 0 | 7.5 | 7.1 | 1930 | 1917 | 255 | 10 | 96.0784 | 495 | 9 | 98.1818 | 760 | 29 | 96.1842 | 133 | 1.6 | 76 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 134 | 14 | 89.5522 | 8.7 | 7.1 | 18.3908 | [6 empty] | 14.9 | 0.33 | 0 | 450 | 214.2857 | 4200 | 7100 | 77 | 4.0968 | 57.9342 | 0.00099688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 190 | 0 | 7.5 | 7.1 | 1930 | 1917 | 255 | 10 | 96.0784 | 495 | 9 | 98.1818 | 760 | 29 | 96.1842 | 133 | 1.6 | 76 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 134 | 14 | 89.5522 | 8.7 | 7.1 | 18.3908 | [6 empty] | 17 | 3.8 | 0 | 950 | 214.2857 | 4200 | 7100 | 77 | 4.0968 | 57.9342 | 0.00099688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA | TRANSPARENTA
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa
t. Alta
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01
2025-02-01 | 1226 | 67.8947 | 276 | 15 | 94.57% | 600 | 10 | 98.33% | 862 | 56 | 93.5% | 111 | 29 | 109 | 33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 111 | 30.5 | 72.52% | 11 | 3.5 | 68.18%
2025-03-02 | 2445 | 78.871 | 317 | 8 | 97.48% | 500 | 10 | 98% | 800 | 43 | 94.62% | 138 | 7.1 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 | 12.1 | 91.23% | 14 | 3.2 | 77.14%
2025-04-02 | 1952 | 65.0667 | 302 | 7 | 97.68% | 498 | 11 | 97.79% | 739 | 39 | 94.72% | 141 | 6.1 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 6.1 | 95.67% | 12 | 3.4 | 71.67%
2025-05-02 | 2166 | 69.871 | 245 | 8 | 96.7347 | 540 | 11 | 97.963 | 910 | 38 | 95.8242 | 136 | 3.5 | 106 | 3.2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 136 | 3.5 | 97.4265 | 15 | 9.8 | 34.6667
2025-06-02 | 1938 | 64.6 | 570 | 11 | 98.0702 | 440 | 12 | 97.2727 | 739 | 34 | 95.3992 | 95 | 5.1 | 84 | 4 |  | 1.5 |  |  | 95 | 5 | 94.7368 | 8.4 | 8.4 | 0
2025-07-03 | 2239 | 72.2258 | 303 | 6 | 98.02% | 498 | 12 | 97.59% | 815 | 35 | 95.71% | 161 | 5 | 156 | 4 |  |  |  |  | 161 | 5 | 96.89% | 14 | 4.1 | 70.71%
2025-08-03 | 2195 | 70.8065 | 232 | 22 | 90.5172 | 300 | 15 | 95 | 610 | 38 | 93.7705 | 79 | 4.7 | 62 | 3.2 |  | <5 |  |  | 79 | 4.7 | 94.0506 | 8.5 | 9.9 | -16%
2025-09-03 | 2081 | 69.3667 | 350 | 18 | 94.8571 | 493 | 10 | 97.9716 | 798 | 45 | 94.3609 | 95 | 12 | 88 | 7.7 |  | <5 |  |  | 95 | 13 | 86.3158 | 8.8 | 7.5 | 14.7727
2025-10-04 | 2183 | 70.4194 | 405 | 6 | 98.5185 | 950 | 10 | 98.9474 | 1340 | 31 | 97.6866 | 92 | 5.5 | 84 | 4 |  | 1.5 |  |  | 92 | 7.5 | 91.8478 | 9.5 | 7 | 26.3158
2025-11-04 | 2068 | 68.9333 | 348 | 16 | 95.4023 | 611 | 11 | 98.1997 | 901 | 38 | 95.7825 | 101 | 12.5 | 98 | 9.9 |  | <5 |  |  | 101 | 13 | 87.1287 | 8.8 | 6.5 | 26.1364
2025-12-05 | 2640 | 85.1613 | 255 | 10 | 96.0784 | 495 | 9 | 98.1818 | 760 | 29 | 96.1842 | 133 | 1.6 | 76 | 1.2 | 0.7 | 12 | 0.2 | 0.2 | 134 | 14 | 89.5522 | 8.7 | 7.1 | 18.3908
TOTAL | 23133
MITJANA | 2103 | 71.2015 | 327.5455 | 11.5455 | 61.2778 | 538.6364 | 11 | 62.4958 | 843.0909 | 38.7273 | 61.1631 | 116.5455 | 8.3727 | 103 | 7.1091 | 0.14 | 2.5714 | 0 | 0 | 116.6364 | 10.4 | 58.602 | 10.7909 | 6.4 | 11.1818
MÀXIM | 2640 | 85.1613 | 570 | 22 | 98.5185 | 950 | 15 | 98.9474 | 1340 | 56 | 97.6866 | 161 | 29 | 156 | 33 | 0.7 | 12 | 0.2 | 5 | 161 | 30.5 | 97.4265 | 15 | 9.9 | 34.6667
MÍNIM | 1226 | 64.6 | 232 | 6 | 0.94565 | 300 | 9 | 0.9759 | 610 | 29 | 0.93503 | 79 | 1.6 | 62 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.5 | 0.72523 | 8.4 | 3.2 | -0.16
RESUM 2024 | 3189638.5 | 8712.7176 | 310.3367 | 9.5772 | 95.29 | 267.4672 | 9.8028 | 95.86 | 515.8869 | 43.3313 | 91.13 | 59.318 | 14.35 | 37.2737 | 12.83 | 1.309 | 1.3061 | 0 | 0 | 61.0811 | 15.7383 | 69.51 | 11.6843 | 2.1843 | 69
RESUM 2023 | 2753457 | 7533 | 358.6 | 18.05 | 89.08 | 394.02 | 12.28 | 94.56 | 828.25 | 41.5 | 91.63 | 115 | 42.71 | 50.82 | 28.68 | 2.74 | 1.54 |  |  | 117.84 | 44.19 | 45.04 | 14.46 | 3.42 | 63.7
RESUM 2022 | 2945569 | 8060 | 674 | 22 | 93.6 | 482 | 17 | 95.9 | 1056 | 39 | 95.2 | 125.9 | 57.7 | 44.4 | 26.9 | 2.5 | 2.8 |  |  | 128.4 | 60.5 | 50 | 12.4 | 3.4 | 60
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA | TRANSPARENTA
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | %
2025-01-01
2025-02-01 | 14.9 | 1.2 |  | 3200 |  | 85 | 306.25 | 0.0016371 | 3.9688 | 35.2778 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | 17 | 1.8 |  | 3500 |  | 85 | 282.8571 | 0.00035081 | 14.1111 | 164.6296 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | 19.408 | 1.6 |  | 3157 |  | 82.5% | 310.4213 | 0.0011191 | 4.8846 | 51.6089 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 22.2857 | 0.9615 |  | 3650 |  | 98.5% | 219.1781 | 0.0013725 | 3.7353 | 42.0797 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 26.7619 | 1.304 |  | 3500 | 5200 | 95 | 222.8571 | 0.0011148 | 3.9077 | 51.8065 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 29.112 | 1.8954 |  | 3200 | 5500 | 91 | 156.25 | 0.0012526 | 4.3051 | 46.1053 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 29.1619 | 2.1646 |  | 3400 | 6100 | 95 | 241.1765 | 0.00087874 | 3.4795 | 65.723 | [5 empty] | 900 | 0 | 0
2025-09-03 | 27.2391 | 2.6239 |  | 3400 | 5850 | 92 | 147.0588 | 0.0012265 | 4.0968 | 47.0894 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2025-10-04 | 24.2889 | 1.9937 |  | 3800 | 6500 | 94 | 210.5263 | 0.0020464 | 4.2333 | 28.2222 |  |  | 25 | 24.5098 |  | 0 | 0 | 0
2025-11-04 | 19.3381 | 2.2719 |  | 3800 | 6400 | 96 | 200 | 0.0012503 | 4.4561 | 46.1902 |  |  | 15 | 21.01 |  | 0 | 0 | 0
2025-12-05 | 16.3619 | 1.5267 |  | 4200 | 7100 | 77 | 214.2857 | 0.00099688 | 4.0968 | 57.9342 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | [10 empty] | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
MITJANA | 22.3507 | 1.7583 | #DIV/0! | 3527.9091 | 6092.8571 | 73.8009 | 228.2601 | 0.0012042 | 5.025 | 57.8788 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20 | 22.7599 | #DIV/0! | 81.8182 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 29.1619 | 2.6239 | 0 | 4200 | 7100 | 96 | 310.4213 | 0.0020464 | 14.1111 | 164.6296 | 0 | 0 | 25 | 24.5098 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 14.9 | 0.9615 | 0 | 3157 | 5200 | 0.825 | 147.0588 | 0.00035081 | 3.4795 | 28.2222 | 0 | 0 | 15 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR | LA NOU DE GAIÀ
EMPRESA EXPLOTADORA |  | TRANSPARENTA
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR LA NOU DE GAIÀ |  |  |  | CUPS: | ES00314086842840015Z0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 6.1TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | [13 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | [12 empty] | #DIV/0!
2025-02-01 | 358 | 344 |  |  |  | 772 | 1474 | 429 | 0.96016 |  |  |  | 1.2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
2025-03-02 |  | 696 | 543 |  |  | 1135 | 2374 | 470 | 0.98096 |  |  |  | 0.97096 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9
2025-04-02 |  |  |  | 835 | 616 | 1525 | 2976 | 741 | 0.97037 |  |  |  | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12
2025-05-02 |  |  |  | 852 | 632 | 1321 | 2805 | 807 | 0.96102 |  |  |  | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10
2025-06-02 |  |  | 901 | 674 |  | 1405 | 2980 | 854 | 0.9613 |  |  |  | 1.5377 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10
2025-07-03 | 1046 | 714 | 7 | 5 |  | 1433 | 3205 | 870 | 0.96508 |  |  |  | 1.4314 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | 0 | 0 | 797 | 644 | 0 | 1521 | 2962 | 997 | 0.94775 |  |  |  | 1.3494 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6
2025-09-03 | 0 | 0 | 884 | 687 | 3 | 1309 | 2883 | 894 | 0.95513 |  |  |  | 1.3854 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10
2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 979 | 694 | 1309 | 2982 | 838 | 0.96271 |  |  |  | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10
2025-11-04 | 2 | 857 | 549 | 0 | 0 | 1279 | 2687 | 802 | 0.95823 |  |  |  | 1.2993 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 10
2025-12-05 | 930 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 3142 | 942 | 0.95788 |  |  |  | 1.1902 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12
TOTAL | 2336 | 3270 | 3681 | 4676 | 1945 | 14562 | 30470 | 8644 |  | 0 | 0 | 0
MITJANA | 333.7143 | 408.75 | 460.125 | 519.5556 | 277.8571 | 1323.8182 | 2770 | 785.8182 | 0.96187 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 1046 | 857 | 901 | 979 | 694 | 1553 | 3205 | 997 | 0.98096 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 1474 | 429 | 0.94775 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | LA NOU DE GAIÀ |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | TRANSPARENTA |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-02
2025-04-02
2025-05-02
2025-06-02
2025-07-03
2025-08-03
2025-09-03
2025-10-04
2025-11-04
2025-12-05
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-02
2025-04-02
2025-05-02
2025-06-02
2025-07-03
2025-08-03
2025-09-03
2025-10-04
2025-11-04
2025-12-05
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)