## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA EAN
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | VÁLVULAS AORTICAS TRANSCATÈTER
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2026/128
| LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA: | [8 empty] | DATOS DEL FIRMANTE
| EMPRESA: | [8 empty] | NOMBRE Y APELLIDOS
MAIL | MAIL |  |  | TELÉFONO | [5 empty] | CARGO
|  |  |  | FECHA | [5 empty] | FIRMA Y SELLO
UND ADJ | LOTE | ARTICULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CÓDIGO EAN | PROVEEDOR | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REF. PROVEEDOR | DESC REF PROVEEDOR | NOMBRE FABRICANTE | DIRECCIÓN FABRICANTE | REF. FABRICANTE | CÓDIGO PRESTACIÓN MQP VIGENTE | TPO IMPUTACIÓN MQP (U, C, o N)
| 1 | 1 | Kit para implantación de prótesis valvular aórtica transcateter. Válvulas de pericardio bovino montadas dentro de stents de cromo-cobalto con un faldón externo de mayor altura que permita la disminución de la insuficiencia perivalvular. Sistema de liberación flexible que facilite una coaxialidad de la válvula. Introductor con recubrimiento hidrofílico. Dispositivo de ajuste. Estéril. Incluyen accesorios para su implante. Vías de acceso femoral i transapical Medidas: 20, 23, 26mm | UND
| 2 | 2 | Kit para implantación de prótesis valvular aórtica transcateter.Válvulas de pericardio bovino montadas dentro de stents de cromo-cobalto, con sistema de liberación con balón expandible, que afecte el posicionamiento de la válvula. Dispositivo de ajuste. Esteril. Incluyen accesorios para su implante. Vías de acceso femoral y transapical. Medidas: 20, 23, 26 i 29 mm | UND
s | 3 | 3 | Kit para implantación de prótesis valvular aórtica transcateter. Válvulas de pericardio bovino con tratamiento anticalcificacion y libre de glutaraldehído, montadas dentro de stents de cromo-cobalto con un faldón externo de mayor altura que permita la disminución de la insuficiencia perivalvular. Sistema de liberación flexible que facilite una coaxialidad de la válvula. Introductor con recubrimiento hidrofílico. Dispositivo de ajuste. Estéril. Incluyen accesorios para su implante. Vías de acceso femoral i transapical Medidas: 20, 23, 26 i 29mm | UND
| 4 | 4 | Válvula aórtica transcateter auto-expandible, recapturable y reposicionable. De pericardio porcino. Posición supra-anular.Acceso femoral, subclavia-axilar y acceso aórtico directo. Medidas: 23, 26, 29 i 34mm. Se debe incluir los accesorios necesarios para su implante. | UND
| 5 | 5 | Válvula aórtica transcateter auto-expandible, recapturable y reposicionable. De pericardio bovíno. Posición intra-anular. Esteril. Incluyen accesorios para su implante. Medidas 23, 25, 27, 29 y 35mm | UND
| 6 | 6 | Válvula aórtica transcateter expandible con balón con indicación para pacientes con estenosis aórtica. Diseño de bajo perfil i mínimo posicionamiento infra-anular. Estructura metálica de aleación de cobalto, válvula biológica de tres velos fabricada de pericardio bovino. Faldón interno y externo de Tereftalato de polietileno (PET). Debe disponer de 4 segmentos de diferente densidad para facilitar la precisión en el posicionamiento y 3 marcas radiopacas. Diámetros disponibles: 20mm; 21,5mm; 23mm;24,5mm;26mm;27,5mm;29mm;30,5mm;32mm. Incluyen accesorios para su implante | UND
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
Cada código EAN se debe presentar en una fila por cada referencia, añadiendo las filas que sean necesarias. La información solicitada tiene que estar incluida en el anexo excel y no en anexos o documentos adjuntos. De no ser así no será aceptada