## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | VÀLVULES AÒRTIQUES TRANSCATÈTER
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2026/128
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 12
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 | Kit per implantació de pròtesi valvular aòrtica transcateter.Vàlvules de pericardi boví muntades dintre d'stents de crom-cobalt amb faldó extern de major altura que permeti la disminució de la insuficiència perivalvular. Sistema de liberació flexible que faciliti una coaxialitat de la vàlvula. Introductor amb recobriment hidrofílic. Dispositiu de ajust. Estèril. S'han d'incloure accessoris per el seu implant. Vies d'accés femoral i transapical Mides 20, 23, 26mm | 201783 | UND | 55 | 18000 | 10% | 990000
| 2 | 2 | Kit per a implantació de pròtesis valvular aòrtica transcateter. Vàlvules de pericardi boví muntades dins de stents de crom-cobalt, amb sistema d'alliberament amb pilota expandible, que afecti el posicionament de la vàlvula. Dispositiu dʻajust. Estèril. Inclouen accessoris per al seu implant. Vies daccés femoral i transapical. Mides: 20, 23, 26 i 29 mm | 188095 | UND | 10 | 18000 | 10% | 180000
| 3 | 3 | Kit per implantació de pròtesi valvular aòrtica transcateter.Vàlvules de pericardi boví amb tractament anticalcificació i lliure de glutaraldehid, muntades dintre d'stents de crom-cobalt amb faldó extern de major altura que permeti la disminució de la insuficiència perivalvular. Sistema de liberació flexible que faciliti una coaxialitat de la vàlvula. Introductor amb recobriment hidrofílic. Dispositiu de ajust. Estèril. S'han d'incloure accessoris per el seu implant. Vies d'accés femoral i transapical Mides 20, 23, 26, i 29mm. | NOU | UND | 5 | 18000 | 10% | 90000
| 4 | 4 | Vàlvula aòrtica transcateter auto-expandible, recapturable i reposicionable. De pericardi porcí. Posició supra-anular. Accés femoral, subclau-axilar i accés aòrtic directe. Mesures: 23, 26, 29 i 34mm. S' ha d' incloure els accessoris necessaris per al seu implant. | 225780 | UND | 95 | 15999 | 10% | 1519905
| 5 | 5 | Vàlvula aòrtica transcateter auto-expandible, recapturable i reposicionable. De pericardi boví. Posició intra-anular. Esteril. Inclouen accessoris per al seu implant. Mides 23, 25, 27 i 29, i 35mm | 177238 | UND | 83 | 16000 | 10% | 1328000
| 6 | 6 | Vàlvula aòrtica transcateter expandible amb baló amb indicació per a pacients amb estenosi aòrtica. Disseny de baix perfil i mínim posicionament infra-anul·lar. Estructura metàl·lica d'aleació de cobalt, vàlvula biològica de tres vels fabricada de pericardi boví. Faldó intern i extern de Tereftalato de polietilè (PET). Ha de disposar de 4 segments de diferent densitat per a facilitar la precisió en el posicionament i 3 marques radiopacas. Diàmetres disponibles: 20mm; 21,5mm; 23mm;24,5mm;26mm;27,5mm;29mm;30,5mm;32mm.Inclouen accessoris per al seu implant. | 206377 | UND | 36 | 16500 | 10% | 594000
|  | TOTAL OFERTA ECONÒMICA: | [6 empty] | 4701905 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP