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L’objecte del document present és establir els costos anuals per a la prestació dels serveis d’explotació i manteniment de la xarxa, equips i elements adscrits del servei municipal de subministrament d’aigua a contractar per part de l’Ajuntament d’Oliana, mitjançant un contracte de serveis.
L’estudi consta dels següents capítols:
· Costos directes
· Costos indirectes
· Resum de costos
· Valor estimat del contracte
A partir de l’estudi realitzat del sistema d’abastament, així com de les dades proporcionades per part de l’Ajuntament i els registres interns corresponents, s’han determinat les unitats teòriques d’equips necessaris per a la prestació del servei. Aquestes unitats han estat valorades aplicant costos de referència, permetent així calcular els costos globals del servei.
Per a l'estudi econòmic s'ha tingut en compte que el contracte es realitzarà sota la modalitat de contracte de serveis i amb una durada de 3 anys i dues possibles pròrrogues, d’1 any addicional cascuna, i sense inversions.
Les inversions, en cas de realitzar-se, les executarà l’Ajuntament a càrrec dels seus pressupostos o amb el suport d’ajuts i subvencions atorgats per part de la Diputació de Lleida, l’Agència Catalana de l’Aigua o altres ens públics.
S'ha de considerar que les dades i càlculs d'aquest estudi serveixen per a justificar el preu base de licitació i la viabilitat econòmica del contracte a títol merament informatiu i orientatiu.
Serà responsabilitat única i exclusiva dels licitadors realitzar l'estudi, càlcul i disseny de l'explotació a l'efecte de la preparació de les seves respectives ofertes. Els errors, imprecisions o omissions de qualsevol dada en la informació facilitada per l'òrgan de contractació no habilitaran per a realitzar cap mena de reclamació.
[bookmark: _Toc188382135][bookmark: _Toc235188086]COSTOS DIRECTES ANUALS DELS SERVEIS
En aquest capítol es detallen els costos directes anuals del servei d’abastament d’aigua potable del municipi d’Oliana.
[bookmark: _Toc188381798][bookmark: _Toc188382137][bookmark: _Toc235188087]PERSONAL
Aquesta partida inclou els costos salarials, les cotitzacions en la Seguretat Social i les prestacions complementàries del personal necessari per a la prestació del servei d’abastament, calculant la dedicació necessària per a la correcta prestació per cadascuna de les categories, incloent un 10% en concepte d’absentisme i substitucions.
Per al càlcul, s'han pres com a referència les taules salarials del VII Conveni Col·lectiu Estatal del Cicle Integral de l’Aigua (2024-2027), d’acord amb la Resolució d’11 de setembre de 2025 (BOE 231 de 25 de setembre) codi núm. 99014365012003.
Així doncs, s'han pres de referència els salaris per l'any 2027, any en el qual es preveu la posada en marxa del servei.
En la taula següent, es presenta la relació de personal, amb la seva jornada i dedicació al servei i el cost total d'aquesta partida.
[bookmark: _Toc235188102]Taula 1. Cost de personal anual
	Cost personal
	Jornada (%)
	Dedicació (%)
	Import anual

	Cap de servei
	100,00%
	10,00%
	3.487,92 €

	Oficial-operari
	100,00%
	40,00%
	12.410,94 €

	Lector
	100,00%
	10,00%
	3.102,74 €

	Administratiu
	100,00%
	10,00%
	3.102,74 €

	Substitucions i absentisme (10%)
	-
	-
	2.210,43 €

	Total
	24.314,77 €



[bookmark: _Toc188381799][bookmark: _Toc188382138][bookmark: _Toc235188088]CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Els costos directes de conservació i manteniment que es contemplen en el contracte recauen sobre les instal·lacions següents:
Captacions: 1
Dipòsits: 3
Sistemes de cloració: 3
Grups d’impulsió: 1
Xarxa de distribució: 30,35 km
Escomeses d’abastament: 676
Parc de comptadors domiciliaris: 1.279
Pel que fa a les captacions, dipòsits, sistemes de cloració, grups d’impulsió, xarxa de distribució i escomeses, s’assigna una partida específica per al manteniment anual, inclosa la recerca activa de fuites sobre la xarxa d’abastament. Per al parc de comptadors, s’estableix una partida destinada a la substitució anual del 10% del nombre total del parc de comptadors, en compliment de la normativa d’aplicació. 
La partida inclou, per tant, el manteniment preventiu i reglamentari de totes les instal·lacions adscrites al servei d’abastament. El cost total en conservació i manteniment preventiu es desglossa en els conceptes següents:
[bookmark: _Toc235188103]Taula 2. Cost de conservació i manteniment preventiu anual
	[bookmark: _Toc188381801][bookmark: _Toc188382140]Cost de conservació i manteniment preventiu
	Import anual

	Instal·lacions (captacions, dipòsits i grups d’impulsió)
	2.110,00 €

	Xarxa de distribució, inclosa cerca activa de fuites
	8.076,48 €

	Escomeses aigua
	4.157,40 €

	Parc de comptadors
	3.773,05 €

	Total
	18.116,93 €



[bookmark: _Toc235188089]CONTROL ANALÍTIC
[bookmark: _Toc188381802][bookmark: _Toc188382141]El cost estimat per a la realització del control analític per al control de la qualitat de l'aigua de consum humà, en compliment del RD 3/2023 és el següent:
[bookmark: _Toc235188104]Taula 4. Cost de control analític anual
	Cost de control analític
	Import anual

	Anàlisis completes
	4.791,81 €

	Anàlisis de control
	900,16 €

	Anàlisis aixeta consumidor
	1.241,36 €

	Anàlisis radioactivitat
	300,00 €

	Anàlisis control operacional (altres paràmetres)
	1.404,72 €

	Anàlisis control operacional (terbolesa)
	273,75 €

	Caracterització de l'aigua
	239,27 €

	Control de rutina
	78,00 €

	Llista d'observació
	490,00 €

	Neteja dipòsits
	135,00 €

	Total
	9.854,07 €



[bookmark: _Toc235188090]REACTIUS
Aquesta partida engloba el cost de la compra d’hipoclorit sòdic pels equips de cloració de la xarxa d’abastament. 
[bookmark: _Toc235188105]Taula 5. Cost de reactius anual
	Cost de reactius
	Import anual

	Hipoclorit sòdic
	1.096,90 €



[bookmark: _Toc235188091]MITJANS MATERIAL POSATS A DISPOSICIÓ DEL SERVEI
Aquesta partida de despesa inclou el cost associat als materials, vestuaris, vehicles i tots els estris necessaris per a la prestació del servei (software, equipament analítiques, mesuradorsi tota mena d’eines).

[bookmark: _Toc235188106]Taula 6. Cost de mitjans materials
	Cost de vehicles
	Import anual

	Vehicles i combustible
	3.000,00 €

	Mobiliari, software i equipament tècnic
	4.498,65 €

	Total
	7.498,65 €



[bookmark: _Toc188381803][bookmark: _Toc188382142][bookmark: _Toc235188092]COSTOS ADMINISTRATIUS
S'inclouen en aquesta partida tots els costos administratius associats a la gestió dels rebuts, confecció de rebuts i preparació per al seu cobrament per part de l’Ajuntament, comunicacions i manteniment de sistemes informàtics.
[bookmark: _Toc235188107]Taula 7. Costos administratius anuals
	Costos administratius
	Import anual

	Costos administratius
	5.200,00 €



[bookmark: _Toc188381805][bookmark: _Toc188382144][bookmark: _Toc235188093]IMPOSTOS I TAXES
Dins d’aquesta partida s’ha inclòs tant l’impost d’ocupació del sòl com el cànon del subjecte passiu contribuent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i que repercuteix a les subministradores. En aquest sentit, d’acord amb el que preveu l’esmentat Decret Llei 5/2025, que substitueix parcialment la llei 5/2012, s’incrementa el cànon que han de pagar les subministradores del servei per l’aigua usada i no lliurada. 
El cànon de l’ACA s’aplica al volum d’aigua no lliurat i al volum d’aigua subministrada procedent de captacions pròpies, segons els imports fixats per l’ACA i els coeficients reglamentaris corresponents: 0,4 per a l’aigua no lliurada i 0,07 per a la provinent de fonts pròpies.
En la següent taula es mostren els costos d’impostos i taxes anuals del contracte:
[bookmark: _Toc203125884][bookmark: _Toc235188108]Taula 7. Cost en impostos i taxes
	Impostos i taxes
	Import anual

	Impost per l’ocupació del sòl
	1.406,39 €

	Cànon de l’ACA a les subministradores
	11.024,27 €

	Cabal lliurat provinent de fonts pròpies
	3.139,59 €

	Cabals no comptabilitzats
	7.884,68 €

	Total
	12.430,66 €


[bookmark: _Toc235188094]ENERGIA ELÈCTRICA
Aquesta partida inclou el cost de l’energia elèctrica (potència contractada i consum en kWh) associat al funcionament de les instal·lacions i equips vinculats al servei d’abastament d’aigua, com ara pous, dipòsits, estacions de bombament d’aigua potable, entre altres.
[bookmark: _Toc188381806][bookmark: _Toc188382145]Els costos del subministrament elèctric en tots els punts seran a càrrec de l’Ajuntament, per la qual cosa aquests no es consideren en aquest estudi per al contracte de serveis.
[bookmark: _Toc188381807][bookmark: _Toc188382147][bookmark: _Toc235188095]DOTACIÓ PER INSOLVÈNCIES
No es considera cap partida corresponent al cost per la dotació d’insolvències dins de les despeses a assumir per l’empresa prestadora del servei, ja que la recaptació, i per tant les insolvències, repercuteixen sobre l’Ajuntament.
[bookmark: _Toc188382150][bookmark: _Toc235188096]COSTOS INDIRECTES ANUALS DELS SERVEIS
[bookmark: _Toc188381809][bookmark: _Toc188382152][bookmark: _Toc235188097]DESPESES GENERALS D’ESTRUCTURA I BENEFICI INDUSTRIAL DEL CONTRACTISTA
Es considera sobre l'import total de costos operatius i amortitzacions, un percentatge de despeses generals del 4%. Així mateix, s'estima que el benefici industrial que ha de percebre el contractista representa el 6% de les despeses imputables i amortitzacions.
[bookmark: _Toc235188098]Manteniment correctiu
Aquesta partida inclou el manteniment correctiu de totes les instal·lacions adscrites als serveis d’abastament. El cost d’aquest manteniment s’estableix com a variable en concepte del nombre d’avaries que es donin en el sistema d’abastament.
L’import del manteniment correctiu és un límit màxim de despesa que en virtut d’aquest contracte i per aquests conceptes, pot comprometre l’òrgan de contractació anualment. Per tant, per aquest concepte només es facturarà la part que s’executi realment, és a dir, les necessitats reals que sorgeixen durant el transcurs del contracte, sense cap obligació d’executar un mínim de despesa en cap dels conceptes.
En els plecs del present contracte es delimiten les característiques del manteniment correctiu.
El cost màxim en reparacions i manteniment correctiu de les infraestructures del servei d’abastament del municipi és de 25.972,73 € per una previsió de 31 avaries màxim. Per al càlcul de l'import corresponent al manteniment correctiu s'han aplicat els preus unitaris indicats a continuació:
[bookmark: _Toc235188109]Taula 8. Cost unitari per avaria
	Cost unitari avaria
	Import

	Cost unitari materials (€/avaria)
	585,66 €

	Cost unitari personal (€/avaria)
	176,00 €

	Despeses general + Benefici industrial
	76,17 €

	Total cost unitari per avaria
	837,83 €


[bookmark: _Toc235188099]RESUM DELS COSTOS DEL SERVEI D’ABASTAMENT
Els costos del servei estimats per al contracte són els que es mostren a continuació:
[bookmark: _Toc235188110]Taula 9. Costos d’explotació
	CONCEPTE
	IMPORT

	Costos Directes
	78.511,98 €

	Personal
	24.314,77 €

	Conservació i manteniment preventiu
	18.116,93 €

	Control analític
	9.854,07 €

	Reactius
	1.096,90 €

	Mitjans materials
	7.498,65 €

	Costos administratius
	5.200,00 €

	Impostos i taxes
	12.430,66 €

	Costos Indirectes
	7.851,20 €

	Despeses generals
	3.140,48 €

	Benefici industrial
	4.710,72 €

	TOTAL COSTOS part fixa
	86.363,18 €

	Reparacions i manteniments correctius
	23.611,46 €

	Despeses generals
	944,57 €

	Benefici industrial
	1.416,70 €

	TOTAL COSTOS part variable
	25.972,73 €



[bookmark: _Toc235188100]PROPOSTA DE RETRIBUCIÓ
Tenint en compte que la partida de manteniment correctiu s’estableix com a variable en concepte del nombre d’avaries que es produeixin en el sistema d’abastament, i que l’import suposa un màxim de despesa a assumir per part de l’Adjudicatari, es detalla a continuació la proposta de retribució a l’adjudicatari.
[bookmark: _Toc235188111]Taula 10. Proposta de retribució anual
	Concepte
	Import

	Component fix
	86.363,18 €

	Component variable: Reparacions i manteniment correctiu
	25.972,73 €

	Proposta de retribució anual
	112.335,91 €



[bookmark: _Toc235188101]VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Per calcular el valor econòmic del contracte s’ha considerat que els costos romandran invariables al llarg del contracte.
[bookmark: _Toc235188112]Taula 11. Valor estimat del contracte (VEC) del contracte d’abastament d’Oliana
	Valor econòmic del contracte

	Anys
	Any 1
	Any 2
	Any 3
	Pròrroga 1
	Pròrroga 2

	TOTAL COSTOS
	112.335,91 €
	112.335,91 €
	112.335,91 €
	112.335,91 €
	112.335,91 €

	TOTAL VEC                                                                                          561.679,55 €



Amb aquestes consideracions el Valor Econòmic del Contracte, incloent-hi les pròrrogues previstes, és de 561.679,55 €, IVA no inclòs.
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