## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | Subministrament d'Implants d'Osteosíntesi, ciments i substituts ossis sintètics per a Traumatologia
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2026/54
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 4 | LOT 1 | LOT 1 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS AMB CAP DE TITANI
| 1 | 1 | 201325 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 8,0mm. Diferents llargàries. | 21 | UND
| 1 | 2 | 201323 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. | 186 | UND
| 1 | 3 | 151150 | Cargol canulat de rosca parcial i/o de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 3,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. | 909 | UND
| 1 | 4 | 151149 | Volandera per a cargol canulat ajustat al diàmetre del cargol. | 486 | UND
| 2 | 5 al 7 | LOT 2 | LOT 2 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS SENSE CAP DE TITANI
| 2 | 5 | 114241 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres: micro, mini, estàndard aprox de 2,5mm a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 210 | UND
| 2 | 6 | 221974 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres superior a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 2 | 7 | 127885 | Agulla guia llisa d'acer inoxidable. Diferents diàmetres. Diferents polzades. | 180 | UND
| 3 | 8 al 9 | LOT 3 | LOT 3 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB ESTABILITAT ANGULAR DE LA FRACTURA DE COLL FEMORAL DE TITANI
| 3 | 8 | 200446 | Sistema de fixació de les fractures del coll femoral amb estabilitat angular i rotacional, i possibilitat d'impactació controlada, de titani. Plaques i cargols de diferents llargàries. Estèril. | 75 | UND
| 3 | 9 | 130257 | Agulla guia, de titani. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 30 | UND
| 4 | 10 al 15 | LOT 4 | LOT 4 - CARGOLS PLACA LCP DHS PER A FIXACIÓ DE FRACTURES DE MALUC D'ACER
| 4 | 10 | 211113 | Placa d'estabilització trocanteriana bloqueable, d'acer. | 3 | UND
| 4 | 11 | 130016 | Placa LCP DHS, d'acer, amb cilindres de diferent llargària. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 4 | 12 | 130016 | Placa d'estabilització trocanteriana DHS. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 4 | 13 | 130017 | Cargol de compressió DHS/DCS, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 4 | 14 | 130230 | Cargol DHS/DCS cefàlic, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 4 | 15 | 209153 | Agulla guia per a procediments d'osteosíntesi amb punta broca. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 30cm. Estèril. Sense làtex. | 6 | UND
| 5 | 16 al 24 | LOT 5 | LOT 5 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC IMPACTAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI
| 5 | 16 | 130243 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | 30 | UND
| 5 | 17 | 130242 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 235mm. Estèril. | 210 | UND
| 5 | 18 | 130244 | Dispositiu cefàlic impactat, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 240 | UND
| 5 | 19 | 130260 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 300 | UND
| 5 | 20 | 130246 | Cargol de tancament, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 3 | UND
| 5 | 21 | 151269 | Cargol roscat canulat perforat, de titani. Diàmetre aprox 10,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 9 | UND
| 5 | 22 | 191877 | Kit de xeringues per a la inserció de ciment en la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal, compost per: xeringues i clau unidireccional. Estèril. | 3 | KIT
| 5 | 23 | 189056 | Kit de cànules per a la inserció de ciment a través de la làmina perforada per a la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal. Diàmetre aprox 3,3mm. Estèril. | 3 | KIT
| 5 | 24 | 208158 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 600 | UND
| 6 | 25 al 35 | LOT 6 | LOT 6 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC ROSCAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI
| 6 | 25 | 224693 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | 180 | UND
| 6 | 26 | 224691 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 200mm. Estèril. | 480 | UND
| 6 | 27 | 207417 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani, amb sistema addicional antirotatori. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 33 | UND
| 6 | 28 | 224692 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 645 | UND
| 6 | 29 | 224695 | Cargol de bloqueig del dispositiu cefàlic. Estèril. | 9 | UND
| 6 | 30 | 224694 | Cargol de bloqueig distal roscat, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 870 | UND
| 6 | 31 | 224696 | Sistema de tancament. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 72 | UND
| 6 | 32 | 101940 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. Estèril. | 210 | UND
| 6 | 33 | 101940 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Estèril. | 210 | UND
| 6 | 34 | 208633 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Sense làtex. Estèril. | 144 | UND
| 6 | 35 | 130286 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm i 3,9mm. Llargària aprox 450mm. Estèril. | 1320 | UND
| 7 | 36 al 47 | LOT 7 | LOT 7 - SISTEMA D'ENCLAVAT PER A FRACTURES D'HÚMER DE TITANI
| 7 | 36 | 151292 | Clau humeral llarg, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 54 | UND
| 7 | 37 | 142024 | Clau d'húmer proximal curt, de titani. Diferents diàmetres. Llargària aprox 160mm. Estèril. | 18 | UND
| 7 | 38 | 130298 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 240 | UND
| 7 | 39 | 130272 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 345 | UND
| 7 | 40 | 130272 | Cargol proximal, autorroscant, de titani. Amb possibilitat d'inserció de sutures i/o cargol suplementari. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 246 | UND
| 7 | 41 | 142009 | Sistema de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 72 | UND
| 7 | 42 | 151199 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 650mm. Estèril. | 9 | UND
| 7 | 43 | 186446 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 1.150mm. Estèril. | 3 | UND
| 7 | 44 | 186447 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 950mm. Estèril. | 3 | UND
| 7 | 45 | 208670 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. No estèril. | 3 | UND
| 7 | 46 | 208741 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. Estèril. | 3 | UND
| 7 | 47 | 215562 | Agulla de kirschner. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 60 | UND
| 8 | 48 al 52 | LOT 8 | LOT 8 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB PLAQUES TIBIA PROXIMAL D'ACER
| 8 | 48 | 176559 | Placa LCP per a tibia proximal, amb possibilitat d'angle variable, lateral, medial i posteromedial, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents curvatures. Diferents llargàries. Estèril. | 126 | UND
| 8 | 49 | 130325 | Placa tibia proximal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5/5,5mm, bloquejats i no bloquejats. Diferents llargàries. Estèril. | 12 | UND
| 8 | 50 | 188020 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 240 | UND
| 8 | 51 | 208415 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 8 | 52 | 211974 | Agulla de kirschner, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Estèril. | 105 | UND
| 9 | 53 al 61 | LOT 9 | LOT 9 - OSTEOSÍNTESI PETITS FRAGMENTS D'ACER
| 9 | 53 | 208353 | Placa LCP de terç de tub, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | 270 | UND
| 9 | 54 | 208351 | Placa recta LCP al voltant de 3,5mm, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | 36 | UND
| 9 | 55 | 188020 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 150 | UND
| 9 | 56 | 208352 | Cargol d'esponjosa d'espira completa o parcial, d'acer. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 462 | UND
| 9 | 57 | 208348 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 15 | UND
| 9 | 58 | NOU | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 6 | UND
| 9 | 59 | 208637 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 81 | UND
| 9 | 60 | 208635 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 282 | UND
| 9 | 61 | 208636 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 105 | UND
| 10 | 62 al 75 | LOT 10 | LOT 10 - OSTEOSÍNTESI GRANS FRAGMENTS D'ACER
| 10 | 62 | 208357 | Placa estreta, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 15 | UND
| 10 | 63 | 208356 | Placa ampla, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 10 | 64 | 208359 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 180 | UND
| 10 | 65 | 208347 | Cargol de esponjosa de rosca parcial o completa, d'acer. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 10 | 66 | 208157 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 900 | UND
| 10 | 67 | 130253 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 105 | UND
| 10 | 68 | 208415 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 10 | 69 | 186393 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 30 | UND
| 10 | 70 | NOU | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 12 | UND
| 10 | 71 | 186391 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 300 | UND
| 10 | 72 | 186390 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,80mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 1062 | UND
| 10 | 73 | 186389 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 1560 | UND
| 10 | 74 | 186388 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,20mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 720 | UND
| 10 | 75 | 186387 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,10mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 150 | UND
| 11 | 76 al 82 | LOT 11 | LOT 11 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESIS MODULAR DE MÀ DE TITANI | 0
| 11 | 76 | NOU | Placa per a fixació de falanges, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 11 | 77 | NOU | Placa per a fixació de metacarpians, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,0mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | 45 | UND
| 11 | 78 | 151237 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | 45 | UND
| 11 | 79 | 151196 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,5mm i 2,0mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 11 | 80 | 193213 | Volandera. Per a cargols aprox entre 2,0mm i 2,3mm. | 15 | UND
| 11 | 81 | NOU | Volandera. Per a cargols aprox entre 1,2mm i 1,5mm. | 15 | UND
| 11 | 82 | 206414 | Agulla de kirschner amb punta trocar. Diàmetre aprox 0,8mm. Llargària aprox 100mm. | 12 | UND
| 12 | 83 al 87 | LOT 12 | LOT 12 - OSTEOSÍNTESI PLACA HÚMER PROXIMAL D'ACER / TITANI
| 12 | 83 | 130318 | Placa d'húmer proximal anatòmica d'estabilitat angular, d'acer/titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 120 | UND
| 12 | 84 | 188020 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 240 | UND
| 12 | 85 | 208634 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 60 | UND
| 12 | 86 | 206702 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 780 | UND
| 12 | 87 | 211973 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 180 | UND
| 13 | 88 al 90 | LOT 13 | LOT 13 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI PER A LA FIXACIÓ DE FRACTURES EXTRAARTICULARS DE L'HÚMER DISTAL
| 13 | 88 | 208384 | Placa anatòmica per a la fixació de fractures extraarticulars d'húmer distal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 13 | 89 | 208386 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 150 | UND
| 13 | 90 | 151272 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 14 | 91 al 95 | LOT 14 | LOTE 14 - FRACTURES ARTICULARS HÚMER DISTAL I OLÈCRAN
| 14 | 91 | 208384 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a fixació d'olècran, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 15 | UND
| 14 | 92 | 208384 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a la porció distal de l'húmer, medial, lateral i posterolateral, amb o sense suport, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 14 | 93 | 208382 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 669 | UND
| 14 | 94 | 208386 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 210 | UND
| 14 | 95 | 211976 | Agulla de kirschner amb punta trocar, de titani. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 60 | UND
| 15 | 96 al 103 | LOT 15 | LOT 15 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE CLAVÍCULA DE TITANI
| 15 | 96 | 208385 | Placa bloquejada de clavícula amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents formes i lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 15 | 97 | 208385 | Placa ganxo amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents profunditats de ganxo. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 15 | 98 | 208415 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 210 | UND
| 15 | 99 | 208386 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 150 | UND
| 15 | 100 | 208350 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 165 | UND
| 15 | 101 | 208350 | Cargol metafisari, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 15 | 102 | 188020 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 240 | UND
| 15 | 103 | 130229 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 16 | 104 al 107 | LOT 16 | LOT 16 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE TIBIA PROXIMAL AMB CARGOLS POLIAXIALS D'ESTABILITAT ANGULAR
| 16 | 104 | 130324 | Placa LCP lateral de tibia proximal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5mm/5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 16 | 105 | 130209 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 15 | UND
| 16 | 106 | 130299 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 90 | UND
| 16 | 107 | 130258 | Agulla de kirschner, punta roscada, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 15 | UND
| 17 | 108 al 114 | LOT 17 | LOT 17 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT ANTERÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI
| 17 | 108 | NOU | Clau de fèmur anterògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 17 | 109 | 212197 | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | 9 | UND
| 17 | 110 | NOU | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 12 | UND
| 17 | 111 | NOU | Cargol per a inserció proximal cap al cap femoral (Recon), de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 17 | 112 | NOU | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 17 | 113 | NOU | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 17 | 114 | NOU | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 3 | UND
| 18 | 115 al 123 | LOT 18 | LOT 18 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT RETRÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI, AMB POSSIBILITAT D'ADDICIÓ DE PLACA DE BLOQUEIG SUPLEMENTÀRIA DISTAL
| 18 | 115 | NOU | Clau de fèmur retrògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 3 | UND
| 18 | 116 | NOU | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 117 | NOU | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 118 | NOU | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 119 | NOU | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 120 | NOU | Placa de fixació de bloqueig per a cargols de bloqueig d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 5,0mm per a interconnexió amb clau. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Estèril. | 3 | UND
| 18 | 121 | NOU | Cargol de fixació d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm per a placa de fixació i interbloqueig amb clau. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 122 | NOU | Cargol de bloqueig d'angle variable, per a placa de fixació, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 18 | 123 | NOU | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 3 | UND
| 19 | 124 al 132 | LOT 19 | LOT 19 - SISTEMA DE PLAQUES D'OSTEOSÍNTESI PER A PELVIS D'ACER
| 19 | 124 | 208564 | Placa corba, d'acer. Diferents radis. Diferents llargàries. | 27 | UND
| 19 | 125 | 178307 | Placa recta, d'acer. Diferents llargàries. | 9 | UND
| 19 | 126 | 178308 | Placa flexible, d'acer. Diferents llargàries. | 18 | UND
| 19 | 127 | 178309 | Placa per a la símfisi púbica, d'acer. Diferents llargàries. | 15 | UND
| 19 | 128 | 178306 | Placa premotllada per a la reconstrucció de la superfície quadrilàtera: infrapectini i suprapectini, d'acer. Diferents lateralitats. Diferents mides. Estèril. | 3 | UND
| 19 | 129 | 151216 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. | 60 | UND
| 19 | 130 | 178310 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 390 | UND
| 19 | 131 | 178313 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. | 18 | UND
| 19 | 132 | 178311 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 12 | UND
| 20 | 133 al 143 | LOT 20 | LOT 20 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A RADI DISTAL DE TITANI
| 20 | 133 | 151189 | Placa volar de radi distal, de titani. Diferents amplituds. Diferents llargàries incloses extrallargues. | 150 | UND
| 20 | 134 | 151189 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. | 30 | UND
| 20 | 135 | 151189 | Placa per a estiloides radial, de titani. Diferents lateralitats. | 30 | UND
| 20 | 136 | 151190 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox entre 2,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | 9 | UND
| 20 | 137 | 221973 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. | 6 | UND
| 20 | 138 | 151191 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 9 | UND
| 20 | 139 | NOU | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 20 | 140 | 130776 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 585 | UND
| 20 | 141 | 130776 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 585 | UND
| 20 | 142 | 208611 | Cargol de bloqueig, multidireccional, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 204 | UND
| 20 | 143 | 130777 | Agulla guia, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. | 627 | UND
| 21 | 144 al 159 | LOT 21 | LOTE 21 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A CÚBIT I RADI DISTAL DE TITANI
| 21 | 144 | 127881 | Placa per a radi distal anterior, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 21 | 145 | 127881 | Placa d'extensió per a placa volar de radi, de titani. Diferents lateralitats. | 9 | UND
| 21 | 146 | 127881 | Placa anterior per a cúbit distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 21 | 147 | 194848 | Placa volar d'escurçament cubital. | 6 | UND
| 21 | 148 | 219240 | Placa específica per a fragments de radi distal. Diferents lateralitats. | 9 | UND
| 21 | 149 | 127881 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. | 9 | UND
| 21 | 150 | 127884 | Cargol de connexió per a fixació de la placa d'extensió, de titani. | 12 | UND
| 21 | 151 | 193748 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 45 | UND
| 21 | 152 | 193749 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 150 | UND
| 21 | 153 | 189385 | Cargol de bloqueig, d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 18 | UND
| 21 | 154 | 151247 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 21 | 155 | 151247 | Cargol de no bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 21 | 156 | 127884 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 180 | UND
| 21 | 157 | 127884 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 480 | UND
| 21 | 158 | 127882 | Cargol de compressió, de titani. Diferents llargàries. | 6 | UND
| 21 | 159 | 127883 | Passador de bloqueig cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 18 | UND
| 22 | 160 al 166 | LOT 22 | LOT 22 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA D'ESTABILITAT ANGULAR PER A TIBIA I PERONÉ DISTAL D'ACER
| 22 | 160 | 208414 | Placa anatòmica d'angle variable per a peroné distal lateral i posterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 90 | UND
| 22 | 161 | 167793 | Placa anatòmica d'angle variable de tibia distal, medial i anterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 22 | 162 | 167793 | Placa anatòmica d'angle variable per a la regió posterior de tibia distal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents lateralitats. Diferents configuracions. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 22 | 163 | 208350 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents perfils. Diferents llargàries. Estèril. | 165 | UND
| 22 | 164 | 188020 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 150 | UND
| 22 | 165 | 158558 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 330 | UND
| 22 | 166 | 208415 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 225 | UND
| 23 | 167 al 173 | LOT 23 | LOT 23 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT FRESATS I NO FRESATS DE TIBIA DE TITANI AMB OPCIÓ D'INSTRUMENTACIÓ SUPRAPATEL·LAR
| 23 | 167 | 208607 | Clau endomedul·lar de tibia, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 87 | UND
| 23 | 168 | 208606 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 408 | UND
| 23 | 169 | 211390 | Cargol de bloqueig avançat per augmentar la interconnexió amb clau, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 36 | UND
| 23 | 170 | 208605 | Tap de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 102 | UND
| 23 | 171 | 211521 | Beina elàstica per a la inserció de claus per tècnica suprapatel·lar. Diferents diàmetres. Estèril. | 54 | UND
| 23 | 172 | 211389 | Agulla de kirschner per a la fixació de la beina elàstica. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | 54 | UND
| 23 | 173 | 211388 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | 15 | UND
| 24 | 174 al 189 | LOT 24 | LOT 24 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR D'ACER
| 24 | 174 | 221223 | Placa per a fèmur proximal d'angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 175 | 221223 | Placa ganxo per a fèmur proximal amb possibilitat de bloqueig amb angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 176 | 221122 | Placa condilar d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,0mm i 4,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 27 | UND
| 24 | 177 | NOU | Placa de fixació d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm, per a fixació al voltant d'implants intramedul·lars. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 178 | 208432 | Cargol de connexió per a placa de fixació de bloqueig, d'acer. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 179 | 208415 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 60 | UND
| 24 | 180 | 208157 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 900 | UND
| 24 | 181 | 130253 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 105 | UND
| 24 | 182 | 130299 | Cargol de bloqueig d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 150 | UND
| 24 | 183 | 130299 | Cargol de bloqueig d'angle variable, periprotèsic, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 24 | 184 | 130299 | Cargol de bloqueig d'angle variable, canulat, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 24 | 185 | 208431 | Clavilla de posicionament amb rosca, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 30 | UND
| 24 | 186 | 131740 | Clavilla de posicionament, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 187 | 131735 | Cable de cerclatge trenat, d'acer. Diàmetre aprox 1,7mm. Estèril. | 45 | UND
| 24 | 188 | 219217 | Trau de cerclatge per a cargol, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 3 | UND
| 24 | 189 | 221222 | Passador de posicionament, cruciforme, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Estèril. | 3 | UND
| 25 | 190 al 205 | LOT 25 | LOT 25 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR DE TITANI
| 25 | 190 | 208612 | Placa corba per a diàfisi femoral, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 6 | UND
| 25 | 191 | 200674 | Placa periprotèsica proximal de fèmur, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 25 | 192 | 190044 | Placa periprotèsica trocantèrica, de titani. Diferents dimensions. Diferents lateralitats. Estèril. | 9 | UND
| 25 | 193 | 177867 | Placa periprotèsica de fèmur distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 30 | UND
| 25 | 194 | NOU | Cargol de connexió per a placa periprotèsica trocànter, de titani. Estèril. | 6 | UND
| 25 | 195 | 177875 | Cargol d'esponjosa, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 198 | UND
| 25 | 196 | 177868 | Tap per a bloqueig de cargols, de titani. | 330 | UND
| 25 | 197 | 177868 | Tap cec, de titani. | 150 | UND
| 25 | 198 | 177874 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 210 | UND
| 25 | 199 | 177874 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 21 | UND
| 25 | 200 | 177874 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. | 150 | UND
| 25 | 201 | 177872 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | 336 | UND
| 25 | 202 | 177873 | Cargol de unicortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | 54 | UND
| 25 | 203 | 177871 | Cable de cerclatge. Diàmetre aprox 1,8mm. Diferents llargàries. Estèril. | 81 | UND
| 25 | 204 | 177870 | Clavilla de posicionament per a cable, de titani. Estèril. | 3 | UND
| 25 | 205 | 177869 | Clavilla de posicionament amb rosca per a cable, de titani. Estèril. | 42 | UND
| 26 | 206 al 213 | LOT 26 | LOT 26 - SISTEMA DE FIXACIÓ DE FRACTURES DE CAP DE RADI I CORONOIDES, I ARTROPLASTIA DE CAP DE RADI
| 26 | 206 | 198349 | Placa per a apòfisi coronides. Diferents lateralitats. Diferents tamanys. | 3 | UND
| 26 | 207 | 151246 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 75 | UND
| 26 | 208 | 151247 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 26 | 209 | 222586 | Placa de bloqueig per a cap radial. Diferents curvatures. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 26 | 210 | 193749 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 120 | UND
| 26 | 211 | 193748 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 45 | UND
| 26 | 212 | 169078 | Cap. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. | 18 | UND
| 26 | 213 | 169079 | Tija. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 18 | UND
| 27 | 214 al 220 | LOT 27 | LOT 27 - SISTEMA DE FIXACIÓ FRACTURES DE L'AVANTBRAÇ DE TITANI
| 27 | 214 | NOU | Placa per al terç mitjà diafisari del cúbit. Diferents llargàries. | 36 | UND
| 27 | 215 | NOU | Placa per al terç mitjà diafisari volar del radi. Diferents llargàries. | 21 | UND
| 27 | 216 | NOU | Placa dorsolateral per al terç mitjà diafisari del radi. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 27 | 217 | NOU | Cargol de cortical. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 3 | UND
| 27 | 218 | 151247 | Cargol de no bloqueig. Diàmetre aprox entre 3,0mm i 3,5mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 27 | 219 | 151247 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 21 | UND
| 27 | 220 | 193749 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 30 | UND
| 28 | 221 al 235 | LOT 28 | LOT 28 - SISTEMA DE FIXACIÓ EXTERNA PER A ESTABILITZACIÓ DE FRACTURES
| 28 | 221 | 197880 | Pal angulat 30graus. Diàmetre 11mm. | 213 | UND
| 28 | 222 | 197879 | Pal recte. Diàmetre 11mm. | 51 | UND
| 28 | 223 | 197878 | Garra per a fixació de pins de 5 orificis. | 117 | UND
| 28 | 224 | 197877 | Barra de connexió de fibra de carboni. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 591 | UND
| 28 | 225 | 143115 | Barra de connexió d'alumini. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 75 | UND
| 28 | 226 | NOU | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 11mm. | 3 | UND
| 28 | 227 | 197902 | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 8mm. | 15 | UND
| 28 | 228 | 197876 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. | 960 | UND
| 28 | 229 | 143114 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. Clamps amb múltiples orificis per a pins de diferents diàmetres. | 120 | UND
| 28 | 230 | NOU | Articulació barra-tub. | 3 | UND
| 28 | 231 | 143111 | Pin autorroscant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 612 | UND
| 28 | 232 | 143090 | Pin transfixiant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 447 | UND
| 28 | 233 | NOU | Tub de dinamització. Diàmetre 20mm. | 3 | UND
| 28 | 234 | NOU | Tub de compressió/distracció. Diàmetre 15mm. | 3 | UND
| 28 | 235 | NOU | Anell i perns adaptadors per a agulles. | 3 | UND
| 29 | 236 al 236 | LOT 29 | LOT 29 - SISTEMA DE FIXACIÓ SENSE NUSOS PER A SINDESMOSI.
| 29 | 236 | 199164 | Sistema d'implant per a fixació de sindesmosi, d'acer, sense nusos. | 126 | UND
| 30 | 237 al 238 | LOT 30 | LOT 30 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I SULFAT DE GENTAMICINA
| 30 | 237 | 194983 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 5ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 3 | UND
| 30 | 238 | 194982 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 60 | UND
| 31 | 239 al 239 | LOT 31 | LOT 31 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I VANCOMICINA
| 31 | 239 | 194984 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes òssis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i vancomicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 30 | UND
| 32 | 240 al 244 | LOT 32 | LOT 32 - PRODUCTES OSTEOESTIMULANTS AMB PROPIETATS BACTERIOSTÀTIQUES
| 32 | 240 | 211598 | Biovidre masilla (putty), de 5cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | 9 | UND
| 32 | 241 | 211793 | Biovidre masilla (putty), de 10cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | 48 | UND
| 32 | 242 | 211792 | Biovidre grànul mitjà, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 21 | UND
| 32 | 243 | 211791 | Biovidre grànul mitjà, de 10cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 30 | UND
| 32 | 244 | 211597 | Biovidre grànul petit, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 3 | UND
| 33 | 245 al 245 | LOT 33 | LOT 33 - GEL D'ÀCID HIALURÒNIC BARRERA MICROBIANA
| 33 | 245 | 207611 | Gel protector d'àcid hialurònic i àcid polilàctic de 5ml, bioreabsorbible i biocompatible, per a la protecció i adhesió de pròtesi (barrera microbiana). Format: xeringa precarregada. Estèril. Un sol ús. | 24 | KIT
| 34 | 246 al 248 | LOT 34 | LOT 34 - SUBSTITUTS OSSIS i ACCESSORIS
| 34 | 246 | 220999 | Substitut ossi de PMMA-polmetilmetacrilat i β-TCP. | 21 | UND
| 34 | 247 | 221131 | Kit mesclador de resina i substitut ossi reforçat, compost per: tub amb tapa, embut d'ompliment i espàtula. Estèril. | 15 | UND
| 34 | 248 | 221132 | Dispositiu d'injecció de resina i substitut ossi reforçat per a vertebroplàstia, amb mànec ergonòmic i xeringa. Estèril. | 15 | UND
| 35 | 249 al 250 | LOT 35 | LOT 35 - CUNYES DE TITANI PORÓS | 0
| 35 | 249 | 203956 | Cunya de titani porós per a allargament de la columna lateral tipus Evans elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | 45 | UND
| 35 | 250 | 203957 | Cunya de titani porós per a osteotomia tipus Cotton d'elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | 21 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.