## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament d'Implants d'Osteosíntesi, ciments i substituts ossis sintètics per a Traumatologia
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2026/54
| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [8 empty] | DADES DEL SIGNANT
| EMPRESA: | [8 empty] | NOM I COGNOMS
MAIL | MAIL |  |  | TELÈFON | [5 empty] | CÀRREC
|  |  |  | DATA | [5 empty] | SIGNATURA I SEGELL
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | CODI SAP | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT | CODI PRESTACIÓ MQP VIGENT | TPUS IMPUTACIÓ MQP (U, C, o N)
| 1 | 1 al 4 | LOT 1 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS AMB CAP DE TITANI
| 1 | 1 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 8,0mm. Diferents llargàries. | UND
s | 1 | 2 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 1 | 3 | Cargol canulat de rosca parcial i/o de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 3,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 1 | 4 | Volandera per a cargol canulat ajustat al diàmetre del cargol. | UND
| 2 | 5 al 7 | LOT 2 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS SENSE CAP DE TITANI
| 2 | 5 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres: micro, mini, estàndard aprox de 2,5mm a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 2 | 6 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres superior a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 2 | 7 | Agulla guia llisa d'acer inoxidable. Diferents diàmetres. Diferents polzades. | UND
| 3 | 8 al 9 | LOT 3 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB ESTABILITAT ANGULAR DE LA FRACTURA DE COLL FEMORAL DE TITANI
| 3 | 8 | Sistema de fixació de les fractures del coll femoral amb estabilitat angular i rotacional, i possibilitat d'impactació controlada, de titani. Plaques i cargols de diferents llargàries. Estèril. | UND
| 3 | 9 | Agulla guia, de titani. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | UND
| 4 | 10 al 15 | LOT 4 - CARGOLS PLACA LCP DHS PER A FIXACIÓ DE FRACTURES DE MALUC D'ACER
| 4 | 10 | Placa d'estabilització trocanteriana bloqueable, d'acer. | UND
| 4 | 11 | Placa LCP DHS, d'acer, amb cilindres de diferent llargària. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 4 | 12 | Placa d'estabilització trocanteriana DHS. Diferents llargàries. | UND
| 4 | 13 | Cargol de compressió DHS/DCS, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 4 | 14 | Cargol DHS/DCS cefàlic, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 4 | 15 | Agulla guia per a procediments d'osteosíntesi amb punta broca. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 30cm. Estèril. Sense làtex. | UND
| 5 | 16 al 24 | LOT 5 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC IMPACTAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI
| 5 | 16 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | UND
| 5 | 17 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 235mm. Estèril. | UND
| 5 | 18 | Dispositiu cefàlic impactat, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 5 | 19 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 5 | 20 | Cargol de tancament, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 5 | 21 | Cargol roscat canulat perforat, de titani. Diàmetre aprox 10,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 5 | 22 | Kit de xeringues per a la inserció de ciment en la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal, compost per: xeringues i clau unidireccional. Estèril. | KIT
| 5 | 23 | Kit de cànules per a la inserció de ciment a través de la làmina perforada per a la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal. Diàmetre aprox 3,3mm. Estèril. | KIT
| 5 | 24 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | UND
| 6 | 25 al 35 | LOT 6 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC ROSCAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI
| 6 | 25 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | UND
| 6 | 26 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 200mm. Estèril. | UND
| 6 | 27 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani, amb sistema addicional antirotatori. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 6 | 28 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 6 | 29 | Cargol de bloqueig del dispositiu cefàlic. Estèril. | UND
| 6 | 30 | Cargol de bloqueig distal roscat, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 6 | 31 | Sistema de tancament. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 6 | 32 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. Estèril. | UND
| 6 | 33 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Estèril. | UND
| 6 | 34 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Sense làtex. Estèril. | UND
| 6 | 35 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm i 3,9mm. Llargària aprox 450mm. Estèril. | UND
| 7 | 36 al 47 | LOT 7 - SISTEMA D'ENCLAVAT PER A FRACTURES D'HÚMER DE TITANI
| 7 | 36 | Clau humeral llarg, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 7 | 37 | Clau d'húmer proximal curt, de titani. Diferents diàmetres. Llargària aprox 160mm. Estèril. | UND
| 7 | 38 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 7 | 39 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 7 | 40 | Cargol proximal, autorroscant, de titani. Amb possibilitat d'inserció de sutures i/o cargol suplementari. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 7 | 41 | Sistema de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 7 | 42 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 650mm. Estèril. | UND
| 7 | 43 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 1.150mm. Estèril. | UND
| 7 | 44 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 950mm. Estèril. | UND
| 7 | 45 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. No estèril. | UND
| 7 | 46 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. Estèril. | UND
| 7 | 47 | Agulla de kirschner. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 8 | 48 al 52 | LOT 8 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB PLAQUES TIBIA PROXIMAL D'ACER
| 8 | 48 | Placa LCP per a tibia proximal, amb possibilitat d'angle variable, lateral, medial i posteromedial, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents curvatures. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 8 | 49 | Placa tibia proximal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5/5,5mm, bloquejats i no bloquejats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 8 | 50 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 8 | 51 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 8 | 52 | Agulla de kirschner, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Estèril. | UND
| 9 | 53 al 61 | LOT 9 - OSTEOSÍNTESI PETITS FRAGMENTS D'ACER
| 9 | 53 | Placa LCP de terç de tub, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 9 | 54 | Placa recta LCP al voltant de 3,5mm, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 9 | 55 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 9 | 56 | Cargol d'esponjosa d'espira completa o parcial, d'acer. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 9 | 57 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | UND
| 9 | 58 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | UND
| 9 | 59 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | UND
| 9 | 60 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | UND
| 9 | 61 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 10 | 62 al 75 | LOT 10 - OSTEOSÍNTESI GRANS FRAGMENTS D'ACER
| 10 | 62 | Placa estreta, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 63 | Placa ampla, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 64 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 65 | Cargol de esponjosa de rosca parcial o completa, d'acer. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 66 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 67 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 68 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 10 | 69 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 70 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 71 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 72 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,80mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 73 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 74 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,20mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 10 | 75 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,10mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | UND
| 11 | 76 al 82 | LOT 11 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESIS MODULAR DE MÀ DE TITANI
| 11 | 76 | Placa per a fixació de falanges, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | UND
| 11 | 77 | Placa per a fixació de metacarpians, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,0mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | UND
| 11 | 78 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 11 | 79 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,5mm i 2,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 11 | 80 | Volandera. Per a cargols aprox entre 2,0mm i 2,3mm. | UND
| 11 | 81 | Volandera. Per a cargols aprox entre 1,2mm i 1,5mm. | UND
| 11 | 82 | Agulla de kirschner amb punta trocar. Diàmetre aprox 0,8mm. Llargària aprox 100mm. | UND
| 12 | 83 al 87 | LOT 12 - OSTEOSÍNTESI PLACA HÚMER PROXIMAL D'ACER / TITANI
| 12 | 83 | Placa d'húmer proximal anatòmica d'estabilitat angular, d'acer/titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 12 | 84 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 12 | 85 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | UND
| 12 | 86 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 12 | 87 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 13 | 88 al 90 | LOT 13 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI PER A LA FIXACIÓ DE FRACTURES EXTRAARTICULARS DE L'HÚMER DISTAL
| 13 | 88 | Placa anatòmica per a la fixació de fractures extraarticulars d'húmer distal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 13 | 89 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 13 | 90 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 14 | 91 al 95 | LOTE 14 - FRACTURES ARTICULARS HÚMER DISTAL I OLÈCRAN
| 14 | 91 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a fixació d'olècran, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 14 | 92 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a la porció distal de l'húmer, medial, lateral i posterolateral, amb o sense suport, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 14 | 93 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 14 | 94 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 14 | 95 | Agulla de kirschner amb punta trocar, de titani. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 15 | 96 al 103 | LOT 15 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE CLAVÍCULA DE TITANI
| 15 | 96 | Placa bloquejada de clavícula amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents formes i lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 97 | Placa ganxo amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents profunditats de ganxo. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 98 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 99 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 100 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 101 | Cargol metafisari, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 102 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 15 | 103 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 16 | 104 al 107 | LOT 16 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE TIBIA PROXIMAL AMB CARGOLS POLIAXIALS D'ESTABILITAT ANGULAR
| 16 | 104 | Placa LCP lateral de tibia proximal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5mm/5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 16 | 105 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 16 | 106 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 16 | 107 | Agulla de kirschner, punta roscada, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 17 | 108 al 114 | LOT 17 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT ANTERÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI
| 17 | 108 | Clau de fèmur anterògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 17 | 109 | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | UND
| 17 | 110 | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 17 | 111 | Cargol per a inserció proximal cap al cap femoral (Recon), de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 17 | 112 | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | UND
| 17 | 113 | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | UND
| 17 | 114 | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | UND
| 18 | 115 al 123 | LOT 18 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT RETRÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI, AMB POSSIBILITAT D'ADDICIÓ DE PLACA DE BLOQUEIG SUPLEMENTÀRIA DISTAL
| 18 | 115 | Clau de fèmur retrògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 18 | 116 | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | UND
| 18 | 117 | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 18 | 118 | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | UND
| 18 | 119 | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | UND
| 18 | 120 | Placa de fixació de bloqueig per a cargols de bloqueig d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 5,0mm per a interconnexió amb clau. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Estèril. | UND
| 18 | 121 | Cargol de fixació d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm per a placa de fixació i interbloqueig amb clau. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 18 | 122 | Cargol de bloqueig d'angle variable, per a placa de fixació, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 18 | 123 | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | UND
| 19 | 124 al 132 | LOT 19 - SISTEMA DE PLAQUES D'OSTEOSÍNTESI PER A PELVIS D'ACER
| 19 | 124 | Placa corba, d'acer. Diferents radis. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 125 | Placa recta, d'acer. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 126 | Placa flexible, d'acer. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 127 | Placa per a la símfisi púbica, d'acer. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 128 | Placa premotllada per a la reconstrucció de la superfície quadrilàtera: infrapectini i suprapectini, d'acer. Diferents lateralitats. Diferents mides. Estèril. | UND
| 19 | 129 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 130 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 19 | 131 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. | UND
| 19 | 132 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | UND
| 20 | 133 al 143 | LOT 20 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A RADI DISTAL DE TITANI
| 20 | 133 | Placa volar de radi distal, de titani. Diferents amplituds. Diferents llargàries incloses extrallargues. | UND
| 20 | 134 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. | UND
| 20 | 135 | Placa per a estiloides radial, de titani. Diferents lateralitats. | UND
| 20 | 136 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox entre 2,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 137 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 138 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 139 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 20 | 140 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 141 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 142 | Cargol de bloqueig, multidireccional, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | UND
| 20 | 143 | Agulla guia, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. | UND
| 21 | 144 al 159 | LOTE 21 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A CÚBIT I RADI DISTAL DE TITANI
| 21 | 144 | Placa per a radi distal anterior, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 145 | Placa d'extensió per a placa volar de radi, de titani. Diferents lateralitats. | UND
| 21 | 146 | Placa anterior per a cúbit distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 147 | Placa volar d'escurçament cubital. | UND
| 21 | 148 | Placa específica per a fragments de radi distal. Diferents lateralitats. | UND
| 21 | 149 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. | UND
| 21 | 150 | Cargol de connexió per a fixació de la placa d'extensió, de titani. | UND
| 21 | 151 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 152 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 153 | Cargol de bloqueig, d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 154 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 155 | Cargol de no bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 156 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 157 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 158 | Cargol de compressió, de titani. Diferents llargàries. | UND
| 21 | 159 | Passador de bloqueig cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 22 | 160 al 166 | LOT 22 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA D'ESTABILITAT ANGULAR PER A TIBIA I PERONÉ DISTAL D'ACER
| 22 | 160 | Placa anatòmica d'angle variable per a peroné distal lateral i posterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 161 | Placa anatòmica d'angle variable de tibia distal, medial i anterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 162 | Placa anatòmica d'angle variable per a la regió posterior de tibia distal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents lateralitats. Diferents configuracions. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 163 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents perfils. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 164 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 165 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 22 | 166 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 23 | 167 al 173 | LOT 23 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT FRESATS I NO FRESATS DE TIBIA DE TITANI AMB OPCIÓ D'INSTRUMENTACIÓ SUPRAPATEL·LAR
| 23 | 167 | Clau endomedul·lar de tibia, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 23 | 168 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 23 | 169 | Cargol de bloqueig avançat per augmentar la interconnexió amb clau, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 23 | 170 | Tap de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 23 | 171 | Beina elàstica per a la inserció de claus per tècnica suprapatel·lar. Diferents diàmetres. Estèril. | UND
| 23 | 172 | Agulla de kirschner per a la fixació de la beina elàstica. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | UND
| 23 | 173 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | UND
| 24 | 174 al 189 | LOT 24 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR D'ACER
| 24 | 174 | Placa per a fèmur proximal d'angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 175 | Placa ganxo per a fèmur proximal amb possibilitat de bloqueig amb angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 176 | Placa condilar d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,0mm i 4,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 177 | Placa de fixació d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm, per a fixació al voltant d'implants intramedul·lars. Estèril. | UND
| 24 | 178 | Cargol de connexió per a placa de fixació de bloqueig, d'acer. Estèril. | UND
| 24 | 179 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 180 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 181 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 182 | Cargol de bloqueig d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 183 | Cargol de bloqueig d'angle variable, periprotèsic, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 184 | Cargol de bloqueig d'angle variable, canulat, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 24 | 185 | Clavilla de posicionament amb rosca, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | UND
| 24 | 186 | Clavilla de posicionament, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | UND
| 24 | 187 | Cable de cerclatge trenat, d'acer. Diàmetre aprox 1,7mm. Estèril. | UND
| 24 | 188 | Trau de cerclatge per a cargol, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | UND
| 24 | 189 | Passador de posicionament, cruciforme, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Estèril. | UND
| 25 | 190 al 205 | LOT 25 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR DE TITANI
| 25 | 190 | Placa corba per a diàfisi femoral, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 25 | 191 | Placa periprotèsica proximal de fèmur, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 25 | 192 | Placa periprotèsica trocantèrica, de titani. Diferents dimensions. Diferents lateralitats. Estèril. | UND
| 25 | 193 | Placa periprotèsica de fèmur distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 25 | 194 | Cargol de connexió per a placa periprotèsica trocànter, de titani. Estèril. | UND
| 25 | 195 | Cargol d'esponjosa, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 25 | 196 | Tap per a bloqueig de cargols, de titani. | UND
| 25 | 197 | Tap cec, de titani. | UND
| 25 | 198 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 25 | 199 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 25 | 200 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 25 | 201 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 25 | 202 | Cargol de unicortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | UND
| 25 | 203 | Cable de cerclatge. Diàmetre aprox 1,8mm. Diferents llargàries. Estèril. | UND
| 25 | 204 | Clavilla de posicionament per a cable, de titani. Estèril. | UND
| 25 | 205 | Clavilla de posicionament amb rosca per a cable, de titani. Estèril. | UND
| 26 | 206 al 213 | LOT 26 - SISTEMA DE FIXACIÓ DE FRACTURES DE CAP DE RADI I CORONOIDES, I ARTROPLASTIA DE CAP DE RADI
| 26 | 206 | Placa per a apòfisi coronides. Diferents lateralitats. Diferents tamanys. | UND
| 26 | 207 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | UND
| 26 | 208 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | UND
| 26 | 209 | Placa de bloqueig per a cap radial. Diferents curvatures. Diferents llargàries. | UND
| 26 | 210 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 26 | 211 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 26 | 212 | Cap. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. | UND
| 26 | 213 | Tija. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 214 al 220 | LOT 27 - SISTEMA DE FIXACIÓ FRACTURES DE L'AVANTBRAÇ DE TITANI
| 27 | 214 | Placa per al terç mitjà diafisari del cúbit. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 215 | Placa per al terç mitjà diafisari volar del radi. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 216 | Placa dorsolateral per al terç mitjà diafisari del radi. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 217 | Cargol de cortical. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 218 | Cargol de no bloqueig. Diàmetre aprox entre 3,0mm i 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 219 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | UND
| 27 | 220 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | UND
| 28 | 221 al 235 | LOT 28 - SISTEMA DE FIXACIÓ EXTERNA PER A ESTABILITZACIÓ DE FRACTURES
| 28 | 221 | Pal angulat 30graus. Diàmetre 11mm. | UND
| 28 | 222 | Pal recte. Diàmetre 11mm. | UND
| 28 | 223 | Garra per a fixació de pins de 5 orificis. | UND
| 28 | 224 | Barra de connexió de fibra de carboni. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 28 | 225 | Barra de connexió d'alumini. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 28 | 226 | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 11mm. | UND
| 28 | 227 | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 8mm. | UND
| 28 | 228 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. | UND
| 28 | 229 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. Clamps amb múltiples orificis per a pins de diferents diàmetres. | UND
| 28 | 230 | Articulació barra-tub. | UND
| 28 | 231 | Pin autorroscant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 28 | 232 | Pin transfixiant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | UND
| 28 | 233 | Tub de dinamització. Diàmetre 20mm. | UND
| 28 | 234 | Tub de compressió/distracció. Diàmetre 15mm. | UND
| 28 | 235 | Anell i perns adaptadors per a agulles. | UND
| 29 | 236 al 236 | LOT 29 - SISTEMA DE FIXACIÓ SENSE NUSOS PER A SINDESMOSI.
| 29 | 236 | Sistema d'implant per a fixació de sindesmosi, d'acer, sense nusos. | UND
| 30 | 237 al 238 | LOT 30 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I SULFAT DE GENTAMICINA
| 30 | 237 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 5ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | UND
| 30 | 238 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | UND
| 31 | 239 al 239 | LOT 31 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I VANCOMICINA
| 31 | 239 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes òssis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i vancomicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | UND
| 32 | 240 al 244 | LOT 32 - PRODUCTES OSTEOESTIMULANTS AMB PROPIETATS BACTERIOSTÀTIQUES
| 32 | 240 | Biovidre masilla (putty), de 5cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | UND
| 32 | 241 | Biovidre masilla (putty), de 10cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | UND
| 32 | 242 | Biovidre grànul mitjà, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | UND
| 32 | 243 | Biovidre grànul mitjà, de 10cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | UND
| 32 | 244 | Biovidre grànul petit, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | UND
| 33 | 245 al 245 | LOT 33 - GEL D'ÀCID HIALURÒNIC BARRERA MICROBIANA
| 33 | 245 | Gel protector d'àcid hialurònic i àcid polilàctic de 5ml, bioreabsorbible i biocompatible, per a la protecció i adhesió de pròtesi (barrera microbiana). Format: xeringa precarregada. Estèril. Un sol ús. | KIT
| 34 | 246 al 248 | LOT 34 - SUBSTITUTS OSSIS i ACCESSORIS
| 34 | 246 | Substitut ossi de PMMA-polmetilmetacrilat i β-TCP. | UND
| 34 | 247 | Kit mesclador de resina i substitut ossi reforçat, compost per: tub amb tapa, embut d'ompliment i espàtula. Estèril. | UND
| 34 | 248 | Dispositiu d'injecció de resina i substitut ossi reforçat per a vertebroplàstia, amb mànec ergonòmic i xeringa. Estèril. | UND
| 35 | 249 al 250 | LOT 35 - CUNYES DE TITANI PORÓS
| 35 | 249 | Cunya de titani porós per a allargament de la columna lateral tipus Evans elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | UND
| 35 | 250 | Cunya de titani porós per a osteotomia tipus Cotton d'elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | UND
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada