## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament d'Implants d'Osteosíntesi, ciments i substituts ossis sintètics per a Traumatologia
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2026/54
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 36
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 al 4 | LOT 1 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS AMB CAP DE TITANI | LOT 1 |  |  |  |  | 43963.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 8,0mm. Diferents llargàries. | 201325 | UND | 21 | 84,60 | 10% | 1776.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 2 | Cargol canulat de rosca parcial i de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. | 201323 | UND | 186 | 60.16 | 10% | 11189.76 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Cargol canulat de rosca parcial i/o de rosca completa, autoterratjant i autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 3,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. | 151150 | UND | 909 | 30.08 | 10% | 27342.72 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Volandera per a cargol canulat ajustat al diàmetre del cargol. | 151149 | UND | 486 | 7.52 | 10% | 3654.72 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 5 al 7 | LOT 2 - CARGOLS DE COMPRESSIÓ CANULATS SENSE CAP DE TITANI | LOT 2 |  |  |  |  | 59236.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 5 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres: micro, mini, estàndard aprox de 2,5mm a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 114241 | UND | 210 | 225.22 | 10% | 47296.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 6 | Cargol de compressió sense cap, de titani. Diferents diàmetres superior a 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 221974 | UND | 30 | 290,00 | 10% | 8700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 7 | Agulla guia llisa d'acer inoxidable. Diferents diàmetres. Diferents polzades. | 127885 | UND | 180 | 18,00 | 10% | 3240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 8 al 9 | LOT 3 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB ESTABILITAT ANGULAR DE LA FRACTURA DE COLL FEMORAL DE TITANI | LOT 3 |  |  |  |  | 40350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 8 | Sistema de fixació de les fractures del coll femoral amb estabilitat angular i rotacional, i possibilitat d'impactació controlada, de titani. Plaques i cargols de diferents llargàries. Estèril. | 200446 | UND | 75 | 530,00 | 10% | 39750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 9 | Agulla guia, de titani. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 130257 | UND | 30 | 20,00 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 10 al 15 | LOT 4 - CARGOLS PLACA LCP DHS PER A FIXACIÓ DE FRACTURES DE MALUC D'ACER | LOT 4 |  |  |  |  | 2617.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 10 | Placa d'estabilització trocanteriana bloqueable, d'acer. | 211113 | UND | 3 | 406,60 | 10% | 1219.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 11 | Placa LCP DHS, d'acer, amb cilindres de diferent llargària. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 130016 | UND | 3 | 169,00 | 10% | 507 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 12 | Placa d'estabilització trocanteriana DHS. Diferents llargàries. | 130016 | UND | 3 | 189,00 | 10% | 567 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 13 | Cargol de compressió DHS/DCS, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 130017 | UND | 3 | 10 | 10% | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 14 | Cargol DHS/DCS cefàlic, d'acer. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 130230 | UND | 3 | 68,00 | 10% | 204 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 15 | Agulla guia per a procediments d'osteosíntesi amb punta broca. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 30cm. Estèril. Sense làtex. | 209153 | UND | 6 | 15 | 21% | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 16 al 24 | LOT 5 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC IMPACTAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI | LOT 5 |  |  |  |  | 248322 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 16 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | 130243 | UND | 30 | 625,00 | 10% | 18750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 17 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 235mm. Estèril. | 130242 | UND | 210 | 450,00 | 10% | 94500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 18 | Dispositiu cefàlic impactat, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 130244 | UND | 240 | 450,00 | 10% | 108000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 19 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130260 | UND | 300 | 40,00 | 10% | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 20 | Cargol de tancament, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 130246 | UND | 3 | 80,00 | 10% | 240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 21 | Cargol roscat canulat perforat, de titani. Diàmetre aprox 10,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 151269 | UND | 9 | 200,00 | 10% | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 22 | Kit de xeringues per a la inserció de ciment en la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal, compost per: xeringues i clau unidireccional. Estèril. | 191877 | KIT | 3 | 55,00 | 21% | 165 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 23 | Kit de cànules per a la inserció de ciment a través de la làmina perforada per a la fixació intramedul·lar de fractures del fèmur proximal. Diàmetre aprox 3,3mm. Estèril. | 189056 | KIT | 3 | 289,00 | 21% | 867 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 24 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | 208158 | UND | 600 | 20 | 21% | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 25 al 35 | LOT 6 - CLAUS ENDOMEDUL·LARS DE FÈMUR AMB DISPOSITIU CEFÀLIC ROSCAT PER A FRACTURES EXTRACAPSULARS I FRACTURES DIAFISÀRIES DE TITANI | LOT 6 |  |  |  |  | 715453.74 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 25 | Clau canulat trocanteri de fèmur llarg, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox superior a 260mm. Estèril. | 224693 | UND | 180 | 780,00 | 10% | 140400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 26 | Clau canulat trocanteri de fèmur curt, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries aprox entre 170mm i 200mm. Estèril. | 224691 | UND | 480 | 555,00 | 10% | 266400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 27 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani, amb sistema addicional antirotatori. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 207417 | UND | 33 | 450,00 | 10% | 14850 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 28 | Dispositiu cefàlic roscat, de titani. Diàmetre aprox 10,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 224692 | UND | 645 | 288,00 | 10% | 185760 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 29 | Cargol de bloqueig del dispositiu cefàlic. Estèril. | 224695 | UND | 9 | 56.86 | 10% | 511.74 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 30 | Cargol de bloqueig distal roscat, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 224694 | UND | 870 | 35.64 | 10% | 31006.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 31 | Sistema de tancament. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 224696 | UND | 72 | 120,00 | 10% | 8640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 32 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. Estèril. | 101940 | UND | 210 | 116,10 | 10% | 24381 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 33 | Cable de cerclatge, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Estèril. | 101940 | UND | 210 | 116,10 | 10% | 24381 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 34 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Sense làtex. Estèril. | 208633 | UND | 144 | 22,80 | 21% | 3283.2 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 35 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm i 3,9mm. Llargària aprox 450mm. Estèril. | 130286 | UND | 1320 | 12,00 | 10% | 15840 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 36 al 47 | LOT 7 - SISTEMA D'ENCLAVAT PER A FRACTURES D'HÚMER DE TITANI | LOT 7 |  |  |  |  | 108468 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 36 | Clau humeral llarg, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 151292 | UND | 54 | 790,00 | 10% | 42660 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 37 | Clau d'húmer proximal curt, de titani. Diferents diàmetres. Llargària aprox 160mm. Estèril. | 142024 | UND | 18 | 690,00 | 10% | 12420 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 38 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130298 | UND | 240 | 95,00 | 10% | 22800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 39 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130272 | UND | 345 | 40,00 | 10% | 13800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 40 | Cargol proximal, autorroscant, de titani. Amb possibilitat d'inserció de sutures i/o cargol suplementari. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130272 | UND | 246 | 40,00 | 10% | 9840 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 41 | Sistema de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 142009 | UND | 72 | 70,00 | 10% | 5040 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 42 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 650mm. Estèril. | 151199 | UND | 9 | 42,00 | 21% | 378 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 43 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 1.150mm. Estèril. | 186446 | UND | 3 | 85,00 | 21% | 255 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 44 | Guia de fresat, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 950mm. Estèril. | 186447 | UND | 3 | 85,00 | 21% | 255 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 45 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. No estèril. | 208670 | UND | 3 | 15,00 | 21% | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 46 | Agulla guia amb punta de trocar i topall per a broca canulada buida, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 230mm. Estèril. | 208741 | UND | 3 | 25,00 | 21% | 75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 47 | Agulla de kirschner. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 215562 | UND | 60 | 15,00 | 10% | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 48 al 52 | LOT 8 - SISTEMA DE FIXACIÓ AMB PLAQUES TIBIA PROXIMAL D'ACER | LOT 8 |  |  |  |  | 125580 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 48 | Placa LCP per a tibia proximal, amb possibilitat d'angle variable, lateral, medial i posteromedial, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents curvatures. Diferents llargàries. Estèril. | 176559 | UND | 126 | 720,00 | 10% | 90720 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 49 | Placa tibia proximal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5/5,5mm, bloquejats i no bloquejats. Diferents llargàries. Estèril. | 130325 | UND | 12 | 720,00 | 10% | 8640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 50 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 188020 | UND | 240 | 75,00 | 10% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 51 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208415 | UND | 60 | 95,00 | 10% | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 52 | Agulla de kirschner, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Estèril. | 211974 | UND | 105 | 24 | 10% | 2520 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 53 al 61 | LOT 9 - OSTEOSÍNTESI PETITS FRAGMENTS D'ACER | LOT 9 |  |  |  |  | 39882 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 53 | Placa LCP de terç de tub, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | 208353 | UND | 270 | 45,00 | 10% | 12150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 54 | Placa recta LCP al voltant de 3,5mm, d'acer. Diferents llargàries. Estèril. | 208351 | UND | 36 | 70,00 | 10% | 2520 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 55 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 188020 | UND | 150 | 75,00 | 10% | 11250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 56 | Cargol d'esponjosa d'espira completa o parcial, d'acer. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208352 | UND | 462 | 20,00 | 10% | 9240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 57 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 208348 | UND | 15 | 10 | 10% | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 58 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | NOU | UND | 6 | 15,00 | 10% | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 59 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 208637 | UND | 81 | 15,00 | 10% | 1215 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 60 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 208635 | UND | 282 | 6,00 | 10% | 1692 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 61 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 208636 | UND | 105 | 15,00 | 10% | 1575 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 62 al 75 | LOT 10 - OSTEOSÍNTESI GRANS FRAGMENTS D'ACER | LOT 10 |  |  |  |  | 74010.42 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 62 | Placa estreta, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208357 | UND | 15 | 120,00 | 10% | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 63 | Placa ampla, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 4,5mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208356 | UND | 6 | 150,00 | 10% | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 64 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208359 | UND | 180 | 98,00 | 10% | 17640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 65 | Cargol de esponjosa de rosca parcial o completa, d'acer. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208347 | UND | 30 | 25,00 | 10% | 750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 66 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208157 | UND | 900 | 20,00 | 10% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 67 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130253 | UND | 105 | 15,00 | 10% | 1575 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 68 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208415 | UND | 60 | 95,00 | 10% | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 69 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186393 | UND | 30 | 13,15 | 10% | 394.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 70 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,5mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | NOU | UND | 12 | 25,00 | 10% | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 71 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186391 | UND | 300 | 9,00 | 21% | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 72 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,80mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186390 | UND | 1062 | 6,26 | 10% | 6648.12 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 73 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186389 | UND | 1560 | 7,38 | 10% | 11512.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 74 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,20mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186388 | UND | 720 | 7,00 | 10% | 5040 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 75 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,10mm. Llargària aprox 280mm. Format individual. | 186387 | UND | 150 | 7,00 | 10% | 1050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 76 al 82 | LOT 11 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESIS MODULAR DE MÀ DE TITANI | LOT 11 |  | 0 |  |  | 43146.15 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 76 | Placa per a fixació de falanges, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | NOU | UND | 30 | 450,00 | 10% | 13500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 77 | Placa per a fixació de metacarpians, bloquejada o no, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,0mm i 2,3mm. Diferents gruixos. Diferents llargàries. | NOU | UND | 45 | 525,00 | 10% | 23625 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 78 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | 151237 | UND | 45 | 60,00 | 10% | 2700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 79 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox entre 1,5mm i 2,0mm. Diferents llargàries. | 151196 | UND | 30 | 80,00 | 10% | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 80 | Volandera. Per a cargols aprox entre 2,0mm i 2,3mm. | 193213 | UND | 15 | 27,51 | 10% | 412.65 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 81 | Volandera. Per a cargols aprox entre 1,2mm i 1,5mm. | NOU | UND | 15 | 27,50 | 10% | 412.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 82 | Agulla de kirschner amb punta trocar. Diàmetre aprox 0,8mm. Llargària aprox 100mm. | 206414 | UND | 12 | 8,00 | 10% | 96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 83 al 87 | LOT 12 - OSTEOSÍNTESI PLACA HÚMER PROXIMAL D'ACER / TITANI | LOT 12 |  |  |  |  | 95940 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 83 | Placa d'húmer proximal anatòmica d'estabilitat angular, d'acer/titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130318 | UND | 120 | 450,00 | 10% | 54000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 84 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 188020 | UND | 240 | 75,00 | 10% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 85 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Llargària aprox 150mm. Format individual. | 208634 | UND | 60 | 15,00 | 10% | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 86 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 206702 | UND | 780 | 24 | 10% | 18720 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 87 | Agulla de kirschner amb punta trocar, d'acer. Diàmetre aprox 1,25mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 211973 | UND | 180 | 24 | 10% | 4320 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 88 al 90 | LOT 13 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI PER A LA FIXACIÓ DE FRACTURES EXTRAARTICULARS DE L'HÚMER DISTAL | LOT 13 |  |  |  |  | 29250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 88 | Placa anatòmica per a la fixació de fractures extraarticulars d'húmer distal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 208384 | UND | 30 | 525,00 | 10% | 15750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 89 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208386 | UND | 150 | 85,00 | 10% | 12750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 90 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 151272 | UND | 30 | 25,00 | 10% | 750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 91 al 95 | LOTE 14 - FRACTURES ARTICULARS HÚMER DISTAL I OLÈCRAN | LOT 14 |  |  |  |  | 78150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 91 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a fixació d'olècran, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 208384 | UND | 15 | 525,00 | 10% | 7875 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 92 | Placa anatòmica amb possibilitat de bloqueig d'angle variable per a la porció distal de l'húmer, medial, lateral i posterolateral, amb o sense suport, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208384 | UND | 60 | 525,00 | 10% | 31500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 93 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208382 | UND | 669 | 25 | 10% | 16725 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 94 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208386 | UND | 210 | 95,00 | 10% | 19950 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 95 | Agulla de kirschner amb punta trocar, de titani. Diàmetre aprox 1,60mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 211976 | UND | 60 | 35,00 | 10% | 2100 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 96 al 103 | LOT 15 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE CLAVÍCULA DE TITANI | LOT 15 |  |  |  |  | 136725 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 96 | Placa bloquejada de clavícula amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents formes i lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 208385 | UND | 60 | 625,00 | 10% | 37500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 97 | Placa ganxo amb angle variable, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents profunditats de ganxo. Diferents llargàries. Estèril. | 208385 | UND | 60 | 625,00 | 10% | 37500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 98 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208415 | UND | 210 | 95,00 | 10% | 19950 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 99 | Cargol de bloqueig, autorroscant, amb possibilitat d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208386 | UND | 150 | 95,00 | 10% | 14250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 100 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208350 | UND | 165 | 45,00 | 10% | 7425 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 101 | Cargol metafisari, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208350 | UND | 30 | 45,00 | 10% | 1350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 102 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 188020 | UND | 240 | 75,00 | 10% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 103 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130229 | UND | 30 | 25,00 | 10% | 750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 104 al 107 | LOT 16 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI DE TIBIA PROXIMAL AMB CARGOLS POLIAXIALS D'ESTABILITAT ANGULAR | LOT 16 |  |  |  |  | 16800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 104 | Placa LCP lateral de tibia proximal, de titani. Per a cargols de diàmetre aprox 4,5mm/5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130324 | UND | 6 | 675,00 | 10% | 4050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 105 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130209 | UND | 15 | 45,00 | 10% | 675 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 106 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130299 | UND | 90 | 130,00 | 10% | 11700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 107 | Agulla de kirschner, punta roscada, d'acer. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130258 | UND | 15 | 25,00 | 10% | 375 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 108 al 114 | LOT 17 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT ANTERÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI | LOT 17 |  |  |  |  | 9819 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 108 | Clau de fèmur anterògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 950,00 | 10% | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 109 | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | 212197 | UND | 9 | 130,00 | 10% | 1170 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 110 | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 12 | 40,00 | 10% | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 111 | Cargol per a inserció proximal cap al cap femoral (Recon), de titani. Diàmetre aprox 6,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 149,00 | 10% | 894 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 112 | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 160,00 | 10% | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 113 | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 90,00 | 10% | 540 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 114 | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | NOU | UND | 3 | 25,00 | 10% | 75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 115 al 123 | LOT 18 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT RETRÒGRAD DE FÈMUR DE TITANI, AMB POSSIBILITAT D'ADDICIÓ DE PLACA DE BLOQUEIG SUPLEMENTÀRIA DISTAL | LOT 18 |  |  |  |  | 9339 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 115 | Clau de fèmur retrògrad, de titani. Diferents angulacions. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 3 | 730,00 | 10% | 2190 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 116 | Cargol de tancament per a clau endomedul·lar de fèmur, amb possibilitat d'extensió, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 130,00 | 10% | 780 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 117 | Cargol de bloqueig, de titani. Diferents perfils. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 79,00 | 10% | 474 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 118 | Femella, per a inserció sobre cargols de bloqueig, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 160,00 | 10% | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 119 | Volandera, per a inserció sobre cargols de bloqueig i/o femella, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 90,00 | 10% | 540 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 120 | Placa de fixació de bloqueig per a cargols de bloqueig d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 5,0mm per a interconnexió amb clau. Diferents angulacions. Diferents lateralitats. Estèril. | NOU | UND | 3 | 720,00 | 10% | 2160 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 121 | Cargol de fixació d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm per a placa de fixació i interbloqueig amb clau. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 200,00 | 10% | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 122 | Cargol de bloqueig d'angle variable, per a placa de fixació, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 160,00 | 10% | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 123 | Agulla guia amb punta de broca. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 400mm. Estèril. | NOU | UND | 3 | 25,00 | 10% | 75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 124 al 132 | LOT 19 - SISTEMA DE PLAQUES D'OSTEOSÍNTESI PER A PELVIS D'ACER | LOT 19 |  |  |  |  | 40684.08 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 124 | Placa corba, d'acer. Diferents radis. Diferents llargàries. | 208564 | UND | 27 | 177.57 | 10% | 4794.39 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 125 | Placa recta, d'acer. Diferents llargàries. | 178307 | UND | 9 | 160.48 | 10% | 1444.32 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 126 | Placa flexible, d'acer. Diferents llargàries. | 178308 | UND | 18 | 618.74 | 10% | 11137.32 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 127 | Placa per a la símfisi púbica, d'acer. Diferents llargàries. | 178309 | UND | 15 | 687.49 | 10% | 10312.35 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 128 | Placa premotllada per a la reconstrucció de la superfície quadrilàtera: infrapectini i suprapectini, d'acer. Diferents lateralitats. Diferents mides. Estèril. | 178306 | UND | 3 | 1300,00 | 10% | 3900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 129 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. | 151216 | UND | 60 | 19.43 | 10% | 1165.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 130 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 178310 | UND | 390 | 18.41 | 10% | 7179.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 131 | Volandera, d'acer. Diferents diàmetres. | 178313 | UND | 18 | 25,00 | 10% | 450 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 132 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,2mm. Llargària aprox 150mm. Estèril. | 178311 | UND | 12 | 25,00 | 10% | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 133 al 143 | LOT 20 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A RADI DISTAL DE TITANI | LOT 20 |  |  |  |  | 143528.67 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 133 | Placa volar de radi distal, de titani. Diferents amplituds. Diferents llargàries incloses extrallargues. | 151189 | UND | 150 | 445,00 | 10% | 66750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 134 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. | 151189 | UND | 30 | 445,00 | 10% | 13350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 135 | Placa per a estiloides radial, de titani. Diferents lateralitats. | 151189 | UND | 30 | 445,00 | 10% | 13350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 136 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox entre 2,2mm i 2,5mm. Diferents llargàries. | 151190 | UND | 9 | 35,00 | 10% | 315 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 137 | Clavilla de suport distal. Diàmetre aprox 2,0mm. Diferents llargàries. | 221973 | UND | 6 | 37,60 | 10% | 225.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 138 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 151191 | UND | 9 | 37,60 | 10% | 338.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 139 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | NOU | UND | 6 | 37,60 | 10% | 225.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 140 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 130776 | UND | 585 | 35,00 | 10% | 20475 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 141 | Cargol de cortical, autorroscant, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 130776 | UND | 585 | 35,00 | 10% | 20475 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 142 | Cargol de bloqueig, multidireccional, de titani. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 208611 | UND | 204 | 35,00 | 10% | 7140 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 143 | Agulla guia, d'acer. Diàmetre aprox 1,6mm. | 130777 | UND | 627 | 1.41 | 21% | 884.07 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 144 al 159 | LOTE 21 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA PER A CÚBIT I RADI DISTAL DE TITANI | LOT 21 |  |  |  |  | 113560.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 144 | Placa per a radi distal anterior, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | 127881 | UND | 30 | 650,00 | 10% | 19500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 145 | Placa d'extensió per a placa volar de radi, de titani. Diferents lateralitats. | 127881 | UND | 9 | 675,00 | 10% | 6075 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 146 | Placa anterior per a cúbit distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. Diferents llargàries. | 127881 | UND | 30 | 650,00 | 10% | 19500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 147 | Placa volar d'escurçament cubital. | 194848 | UND | 6 | 760.25 | 10% | 4561.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 148 | Placa específica per a fragments de radi distal. Diferents lateralitats. | 219240 | UND | 9 | 480,00 | 10% | 4320 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 149 | Placa dorsal de radi distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents amplituds. | 127881 | UND | 9 | 650,00 | 10% | 5850 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 150 | Cargol de connexió per a fixació de la placa d'extensió, de titani. | 127884 | UND | 12 | 125,00 | 10% | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 151 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 193748 | UND | 45 | 50,00 | 10% | 2250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 152 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 193749 | UND | 150 | 55,00 | 10% | 8250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 153 | Cargol de bloqueig, d'angle variable, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 189385 | UND | 18 | 58,00 | 10% | 1044 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 154 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 151247 | UND | 30 | 55,00 | 10% | 1650 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 155 | Cargol de no bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 151247 | UND | 30 | 45,00 | 10% | 1350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 156 | Cargol de cortical de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 127884 | UND | 180 | 55,00 | 10% | 9900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 157 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 127884 | UND | 480 | 55,00 | 10% | 26400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 158 | Cargol de compressió, de titani. Diferents llargàries. | 127882 | UND | 6 | 85,00 | 10% | 510 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 159 | Passador de bloqueig cortical, de titani. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 127883 | UND | 18 | 50,00 | 10% | 900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 160 al 166 | LOT 22 - SISTEMA D'OSTEOSÍNTESI ANATÒMICA D'ESTABILITAT ANGULAR PER A TIBIA I PERONÉ DISTAL D'ACER | LOT 22 |  |  |  |  | 185700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 160 | Placa anatòmica d'angle variable per a peroné distal lateral i posterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 208414 | UND | 90 | 400,00 | 10% | 36000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 161 | Placa anatòmica d'angle variable de tibia distal, medial i anterolateral, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 167793 | UND | 60 | 680,00 | 10% | 40800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 162 | Placa anatòmica d'angle variable per a la regió posterior de tibia distal, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 2,7mm. Diferents lateralitats. Diferents configuracions. Diferents llargàries. Estèril. | 167793 | UND | 60 | 680,00 | 10% | 40800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 163 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents perfils. Diferents llargàries. Estèril. | 208350 | UND | 165 | 45,00 | 10% | 7425 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 164 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 188020 | UND | 150 | 75,00 | 10% | 11250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 165 | Cargol de bloqueig, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. Estèril. | 158558 | UND | 330 | 85,00 | 10% | 28050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 166 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox entre 2,7mm i 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208415 | UND | 225 | 95,00 | 10% | 21375 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 167 al 173 | LOT 23 - SISTEMA D'ENCLAVAT ENDOMEDUL·LAR ENFORRELLAT FRESATS I NO FRESATS DE TIBIA DE TITANI AMB OPCIÓ D'INSTRUMENTACIÓ SUPRAPATEL·LAR | LOT 23 |  |  |  |  | 86011.11 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 167 | Clau endomedul·lar de tibia, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 208607 | UND | 87 | 578.34 | 10% | 50315.58 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 168 | Cargol de bloqueig, autorroscant, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208606 | UND | 408 | 42.84 | 10% | 17478.72 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 169 | Cargol de bloqueig avançat per augmentar la interconnexió amb clau, de titani. Diàmetres aprox entre 4,0mm i 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 211390 | UND | 36 | 75.63 | 10% | 2722.68 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 170 | Tap de tancament, de titani. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. Estèril. | 208605 | UND | 102 | 32.13 | 10% | 3277.26 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 171 | Beina elàstica per a la inserció de claus per tècnica suprapatel·lar. Diferents diàmetres. Estèril. | 211521 | UND | 54 | 147.74 | 10% | 7977.96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 172 | Agulla de kirschner per a la fixació de la beina elàstica. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | 211389 | UND | 54 | 67.29 | 10% | 3633.66 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 173 | Agulla guia. Diàmetre aprox 3,0mm. Llargària aprox 285mm. Estèril. | 211388 | UND | 15 | 40.35 | 10% | 605.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 174 al 189 | LOT 24 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR D'ACER | LOT 24 |  |  |  |  | 91773 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 174 | Placa per a fèmur proximal d'angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 221223 | UND | 3 | 1190,00 | 10% | 3570 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 175 | Placa ganxo per a fèmur proximal amb possibilitat de bloqueig amb angle variable, d'acer. Diferents amplituds. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 221223 | UND | 3 | 1190,00 | 10% | 3570 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 176 | Placa condilar d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 4,0mm i 4,5mm. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 221122 | UND | 27 | 675,00 | 10% | 18225 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 177 | Placa de fixació d'angle variable, d'acer. Per a cargols de diàmetre aprox 3,5mm, per a fixació al voltant d'implants intramedul·lars. Estèril. | NOU | UND | 3 | 441,00 | 10% | 1323 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 178 | Cargol de connexió per a placa de fixació de bloqueig, d'acer. Estèril. | 208432 | UND | 3 | 50,00 | 10% | 150 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 179 | Cargol de bloqueig d'angle variable, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208415 | UND | 60 | 95,00 | 10% | 5700 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 180 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 208157 | UND | 900 | 20,00 | 10% | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 181 | Cargol de cortical, autorroscant, d'acer. Diàmetre aprox 4,5mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130253 | UND | 105 | 15,00 | 10% | 1575 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 182 | Cargol de bloqueig d'angle variable, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130299 | UND | 150 | 130,00 | 10% | 19500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 183 | Cargol de bloqueig d'angle variable, periprotèsic, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130299 | UND | 30 | 130,00 | 10% | 3900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 184 | Cargol de bloqueig d'angle variable, canulat, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 130299 | UND | 30 | 130,00 | 10% | 3900 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 185 | Clavilla de posicionament amb rosca, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 208431 | UND | 30 | 150,00 | 10% | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 186 | Clavilla de posicionament, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 131740 | UND | 3 | 65,00 | 10% | 195 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 187 | Cable de cerclatge trenat, d'acer. Diàmetre aprox 1,7mm. Estèril. | 131735 | UND | 45 | 150,00 | 10% | 6750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 188 | Trau de cerclatge per a cargol, d'acer. Diferents diàmetres. Estèril. | 219217 | UND | 3 | 65,00 | 10% | 195 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 189 | Passador de posicionament, cruciforme, d'acer. Diàmetre aprox 5,0mm. Estèril. | 221222 | UND | 3 | 240,00 | 10% | 720 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 190 al 205 | LOT 25 - SISTEMA DE FIXACIÓ PER A FRACTURES PERIPROTÈSIQUES DE FÈMUR DE TITANI | LOT 25 |  |  |  |  | 196809.54 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 190 | Placa corba per a diàfisi femoral, de titani. Diferents llargàries. Estèril. | 208612 | UND | 6 | 840,00 | 10% | 5040 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 191 | Placa periprotèsica proximal de fèmur, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 200674 | UND | 30 | 840,00 | 10% | 25200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 192 | Placa periprotèsica trocantèrica, de titani. Diferents dimensions. Diferents lateralitats. Estèril. | 190044 | UND | 9 | 840,00 | 10% | 7560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 193 | Placa periprotèsica de fèmur distal, de titani. Diferents lateralitats. Diferents llargàries. Estèril. | 177867 | UND | 30 | 840,00 | 10% | 25200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 194 | Cargol de connexió per a placa periprotèsica trocànter, de titani. Estèril. | NOU | UND | 6 | 57,75 | 10% | 346.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 195 | Cargol d'esponjosa, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. Estèril. | 177875 | UND | 198 | 96.76 | 10% | 19158.48 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 196 | Tap per a bloqueig de cargols, de titani. | 177868 | UND | 330 | 40.02 | 10% | 13206.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 197 | Tap cec, de titani. | 177868 | UND | 150 | 40.02 | 10% | 6003 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 198 | Cargol de bloqueig, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 177874 | UND | 210 | 96.76 | 10% | 20319.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 199 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 177874 | UND | 21 | 96.76 | 10% | 2031.96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 200 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 4,0mm. Diferents llargàries. | 177874 | UND | 150 | 96.76 | 10% | 14514 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 201 | Cargol de cortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | 177872 | UND | 336 | 96.76 | 10% | 32511.36 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 202 | Cargol de unicortical, de titani. Diàmetre aprox 5,0mm. Diferents llargàries. | 177873 | UND | 54 | 96.76 | 10% | 5225.04 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 203 | Cable de cerclatge. Diàmetre aprox 1,8mm. Diferents llargàries. Estèril. | 177871 | UND | 81 | 185,00 | 10% | 14985 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 204 | Clavilla de posicionament per a cable, de titani. Estèril. | 177870 | UND | 3 | 72,00 | 10% | 216 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 205 | Clavilla de posicionament amb rosca per a cable, de titani. Estèril. | 177869 | UND | 42 | 126,00 | 10% | 5292 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 206 al 213 | LOT 26 - SISTEMA DE FIXACIÓ DE FRACTURES DE CAP DE RADI I CORONOIDES, I ARTROPLASTIA DE CAP DE RADI | LOT 26 |  |  |  |  | 63621.33 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 206 | Placa per a apòfisi coronides. Diferents lateralitats. Diferents tamanys. | 198349 | UND | 3 | 850,00 | 10% | 2550 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 207 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 151246 | UND | 75 | 41.96 | 10% | 3147 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 208 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,7mm. Diferents llargàries. | 151247 | UND | 30 | 45,00 | 10% | 1350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 209 | Placa de bloqueig per a cap radial. Diferents curvatures. Diferents llargàries. | 222586 | UND | 3 | 562.53 | 10% | 1687.59 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 210 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 193749 | UND | 120 | 49,70 | 10% | 5964 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 211 | Cargol sense bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 193748 | UND | 45 | 50,00 | 10% | 2250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 212 | Cap. Diferents lateralitats. Diferents diàmetres. | 169078 | UND | 18 | 1641,50 | 10% | 29547 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 213 | Tija. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 169079 | UND | 18 | 951.43 | 10% | 17125.74 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 214 al 220 | LOT 27 - SISTEMA DE FIXACIÓ FRACTURES DE L'AVANTBRAÇ DE TITANI | LOT 27 |  |  |  |  | 40110 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 214 | Placa per al terç mitjà diafisari del cúbit. Diferents llargàries. | NOU | UND | 36 | 595,00 | 10% | 21420 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 215 | Placa per al terç mitjà diafisari volar del radi. Diferents llargàries. | NOU | UND | 21 | 595,00 | 10% | 12495 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 216 | Placa dorsolateral per al terç mitjà diafisari del radi. Diferents llargàries. | NOU | UND | 3 | 595,00 | 10% | 1785 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 217 | Cargol de cortical. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | NOU | UND | 3 | 85,00 | 10% | 255 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 218 | Cargol de no bloqueig. Diàmetre aprox entre 3,0mm i 3,5mm. Diferents llargàries. | 151247 | UND | 30 | 45,00 | 10% | 1350 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 219 | Cargol de bloqueig. Diàmetre aprox 3,5mm. Diferents llargàries. | 151247 | UND | 21 | 55,00 | 10% | 1155 |  |  |  |  | 0 | 0
| 27 | 220 | Cargol de cortical de bloqueig. Diàmetre aprox 2,3mm. Diferents llargàries. | 193749 | UND | 30 | 55,00 | 10% | 1650 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 221 al 235 | LOT 28 - SISTEMA DE FIXACIÓ EXTERNA PER A ESTABILITZACIÓ DE FRACTURES | LOT 28 |  |  |  |  | 471048.78 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 221 | Pal angulat 30graus. Diàmetre 11mm. | 197880 | UND | 213 | 41.97 | 10% | 8939.61 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 222 | Pal recte. Diàmetre 11mm. | 197879 | UND | 51 | 48.64 | 10% | 2480.64 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 223 | Garra per a fixació de pins de 5 orificis. | 197878 | UND | 117 | 277.51 | 10% | 32468.67 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 224 | Barra de connexió de fibra de carboni. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 197877 | UND | 591 | 142.05 | 10% | 83951.55 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 225 | Barra de connexió d'alumini. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 143115 | UND | 75 | 13,44 | 10% | 1008 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 226 | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 11mm. | NOU | UND | 3 | 745,00 | 10% | 2235 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 227 | Barra semicircular de fibra de carboni. Diàmetre 8mm. | 197902 | UND | 15 | 198.02 | 10% | 2970.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 228 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. | 197876 | UND | 960 | 270.75 | 10% | 259920 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 229 | Articulació barra-barra i pin-barra per a connexió de barres i pins. Diferents diàmetres. Clamps amb múltiples orificis per a pins de diferents diàmetres. | 143114 | UND | 120 | 181,30 | 10% | 21756 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 230 | Articulació barra-tub. | NOU | UND | 3 | 222,67 | 10% | 668.01 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 231 | Pin autorroscant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 143111 | UND | 612 | 35,50 | 10% | 21726 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 232 | Pin transfixiant. Diferents diàmetres. Diferents llargàries. | 143090 | UND | 447 | 60,00 | 10% | 26820 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 233 | Tub de dinamització. Diàmetre 20mm. | NOU | UND | 3 | 1100,00 | 10% | 3300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 234 | Tub de compressió/distracció. Diàmetre 15mm. | NOU | UND | 3 | 835,00 | 10% | 2505 |  |  |  |  | 0 | 0
| 28 | 235 | Anell i perns adaptadors per a agulles. | NOU | UND | 3 | 100,00 | 10% | 300 |  |  |  |  | 0 | 0
| 29 | 236 al 236 | LOT 29 - SISTEMA DE FIXACIÓ SENSE NUSOS PER A SINDESMOSI. | LOT 29 |  |  |  |  | 85050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 29 | 236 | Sistema d'implant per a fixació de sindesmosi, d'acer, sense nusos. | 199164 | UND | 126 | 675,00 | 10% | 85050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 30 | 237 al 238 | LOT 30 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I SULFAT DE GENTAMICINA | LOT 30 |  |  |  |  | 108816 |  |  |  |  | 0 | 0
| 30 | 237 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 5ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 194983 | UND | 3 | 1212,00 | 10% | 3636 |  |  |  |  | 0 | 0
| 30 | 238 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes ossis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i gentamicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 194982 | UND | 60 | 1753,00 | 10% | 105180 |  |  |  |  | 0 | 0
| 31 | 239 al 239 | LOT 31 - SUBSTITUTS D'EMPELT OSSI INJECTABLES I EMMOTLLABLES, COMPOST DE SULFAT DE CALCI, HIDROXIAPATITA I VANCOMICINA | LOT 31 |  |  |  |  | 52590 |  |  |  |  | 0 | 0
| 31 | 239 | Substitut ossi injectable i emmotllable per a farcit de cavitats i defectes òssis. Compost de sulfat de calci, hidroxiapatita i vancomicina. Format 10ml. Estèril. Sense làtex. Un sol ús. | 194984 | UND | 30 | 1753,00 | 10% | 52590 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 240 al 244 | LOT 32 - PRODUCTES OSTEOESTIMULANTS AMB PROPIETATS BACTERIOSTÀTIQUES | LOT 32 |  |  |  |  | 166050 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 240 | Biovidre masilla (putty), de 5cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | 211598 | UND | 9 | 1250,00 | 10% | 11250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 241 | Biovidre masilla (putty), de 10cc. Substitutiu ossi per a farcit de cavitats òssies, sintètic, bioactiu, osteoconductor i osteoestimulant. | 211793 | UND | 48 | 1600,00 | 10% | 76800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 242 | Biovidre grànul mitjà, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 211792 | UND | 21 | 1250,00 | 10% | 26250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 243 | Biovidre grànul mitjà, de 10cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 211791 | UND | 30 | 1600,00 | 10% | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 32 | 244 | Biovidre grànul petit, de 5cc. Grànuls per al farcit de cavitats òssies amb capacitat d'inhibir el creixement bacterià i estimular l'osteogènesi. | 211597 | UND | 3 | 1250,00 | 10% | 3750 |  |  |  |  | 0 | 0
| 33 | 245 al 245 | LOT 33 - GEL D'ÀCID HIALURÒNIC BARRERA MICROBIANA | LOT 33 |  |  |  |  | 16320 |  |  |  |  | 0 | 0
| 33 | 245 | Gel protector d'àcid hialurònic i àcid polilàctic de 5ml, bioreabsorbible i biocompatible, per a la protecció i adhesió de pròtesi (barrera microbiana). Format: xeringa precarregada. Estèril. Un sol ús. | 207611 | KIT | 24 | 680,00 | 10% | 16320 |  |  |  |  | 0 | 0
| 34 | 246 al 248 | LOT 34 - SUBSTITUTS OSSIS i ACCESSORIS | LOT 34 |  |  |  |  | 25178.16 |  |  |  |  | 0 | 0
| 34 | 246 | Substitut ossi de PMMA-polmetilmetacrilat i β-TCP. | 220999 | UND | 21 | 952.56 | 10% | 20003.76 |  |  |  |  | 0 | 0
| 34 | 247 | Kit mesclador de resina i substitut ossi reforçat, compost per: tub amb tapa, embut d'ompliment i espàtula. Estèril. | 221131 | UND | 15 | 75.06 | 21% | 1125.9 |  |  |  |  | 0 | 0
| 34 | 248 | Dispositiu d'injecció de resina i substitut ossi reforçat per a vertebroplàstia, amb mànec ergonòmic i xeringa. Estèril. | 221132 | UND | 15 | 269,90 | 21% | 4048.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 35 | 249 al 250 | LOT 35 - CUNYES DE TITANI PORÓS | LOT 35 |  | 0 |  |  | 52140 |  |  |  |  | 0 | 0
| 35 | 249 | Cunya de titani porós per a allargament de la columna lateral tipus Evans elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | 203956 | UND | 45 | 790,00 | 10% | 35550 |  |  |  |  | 0 | 0
| 35 | 250 | Cunya de titani porós per a osteotomia tipus Cotton d'elevada porositat interconectada (>60%), amb kit d'implantació d'instruments quirúrgics. | 203957 | UND | 21 | 790,00 | 10% | 16590 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 3816044.28 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP