ANNEX 4
OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
OBJECTIUS QUALITATIUS DIFERENTS AL PREU

El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar el nom del document i la pàgina on es troba la informació de l’equip per verificar el compliment de l’oferta)

1. Es valorarà la millora de la capacitat de càrrega de la taula respecte el mínim establert al PPT (450 kg). La taula que permeti la major capacitat de càrrega (en kg) obtindrà la màxima puntuació, la resta rebrà la puntuació de manera proporcional seguint la fórmula que a continuació s’exposa.

Capacitat de càrrega ofert (en kg): ............... 
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Es valorarà que la taula disposi d’un sistema d’alerta de sobrecàrrega de pes, que faci una parada immediata de qualsevol moviment motoritzat, en detectar una col·locació de posicionament extrem de la taula amb una càrrega de pes excessiu.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Es valorarà que la taula disposi d’un sistema de prevenció de bolcades quan la taula estigui desfrenada. Aquest sistema haurà d’emetre una alerta a l’equip assistencial de manera visual i/o a través del comandament per conscienciar de que s’està en una situació de perill i haurà de bloquejar la taula fins que cessi el moviment que està generant el risc de bolcat.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Es valorarà que la taula disposi d’un sistema lluminós que informi a l'equip quirúrgic sobre l'orientació del pacient, que permeti fer seguiment dels moviments realitzats a la taula durant la cirurgia i l'activació d'una llum d'advertència, amb colors visibles fins i tot quan el pacient estigui cobert.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................










5. Es valorarà que la taula disposi d’un sistema de bloqueig des del comandament de control que permeti dur a terme les següents accions de manera independent.

- Bloquejar el Tauler quirúrgic, de manera que la columna es pugui moure independentment del tauler, des del comandament de control.

- Bloquejar la Taula Quirúrgica, de manera que el tauler i la columna quedin bloquejats completament alhora.

|_| Sí en disposa
|_| No en disposa

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................


Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En cas que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.





Signatura del licitador o de l’apoderat




