## Annex II - Base de preus
NÚMERO EXPEDIENT: | CSE/AH02/1101479464/27/PO
OBJECTE: | Servei de manteniment de les instal·lacions del sistema de trucada infermera a l'Hospital Universitari de Bellvitge.
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Annex III. BASE DE PREUS
Nota: només cal modificar les cel·les sombrejades en color groc. S'aplica un descompte lineal per familia.
Base de Preus
Mà d'obra (inclòs desplaçament)
Concepte | Ud | Preu unitari màxim sense IVA (€/h) | Preu ofertat sense IVA (€/h)
Mà d'obra |  |  | 0%
Tècnic oficial de 1a (laborables de 8 a 17h) | h | 45 | 45
Parella de tècnics (laborables de 8 a 17h) | h | 90 | 90
Tècnic oficial de 1a (no laborables i horari nocturn de 17 a 8h) | h | 60 | 60
Parella de tècnics (no laborables i horari nocturn de 17 a 8h) | h | 120 | 120
Servei de subministre i instal·lació
Familia/Elements/Instal.lació | Ud | Preu unitari màxim sense IVA | Preu unitari ofertat sense IVA
Servei de subministre i instal·lació |  |  | 0%
1.- Treballs desmuntatge instal.lacions existents
Treballs de desmuntatge de les instal.lacions existents. Els treballs inclouen la recuperació i aprofitament dels elements que es determinin des de l'oficina tècnica del HUB. | ud | 485.44 | 485.44
2.- Consola control i recepció Systevo Care View IP
Centre de control i recepció IP. Dispositiu de sobretaula optimitzat per als llocs de control i sales de servei en entorns d'asistència moderns, concebut com un centre de comunicació. Amb pantalla tàctil de 7" amb interfície d'usuari intuïtiva i comunicació per veu per mitjà de micròfon. Preparat per integrar-se a infraestructures TIC i generalment connectat a travès de la interfaz Ethernet. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo Care View IP 79CM407/73091G/88885G3/88914A5 | ud | 150 | 150
3.- Terminal d'habitació tàctil Systevo Touch IP
Dispositiu de paret fix que actua com a element central per la recopilació d'informació i dades en el punt d'assistència. Amb pantalla tàctil capacitiva de 7" amb interfície d'usuari intuïtiva. Integra tecnologia RFID i Bluetooth, compatible con Ethernet, PoE i WIFI. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo Touch IP 79CM307/79CM307Z1 | ud | 150 | 150
4.- Indicador de passadís Systevo (SEM)
Dispositiu de paret fix lluminós i unitat de connexió, ofereix informació visual en el passadís sobre l'estat de les trucades i actua com a element de control de l'habitació juntament amb la resta d'elements de l'habitació proporcionant funcions clàssiques de trucada pacient-infermera. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo 72592D/72590L2 | ud | 150 | 150
5.- Mecanisme de trucada
Dispositiu de paret fix de llit que proporciona les funcions de trucada i control nessesaries en el llit del pacient, permet la connexió del corresponent dispositiu de trucada per al pacient (pera o mando). Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo AM 7P 2B 2S 73091A/88885A3/88914A5 | ud | 80 | 80
5.- Mandos pacient
Dispositiu mòvil amb cable amb disseny engonòmic. Integra polsador de trucada de gran dimensió amb pictograma, punt de pressió fàcilment reconeixible al tacte i retroiluminat amb LED. Permet avisar al personal d'assistència. Equipat amb connector per toma d'auto-desconnexió magnètica per eviar danys mecànics Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo Call Easy 2L 3m AM IP67 74163B9 | ud | 80 | 80
6.- Dispositiu de trucada WC antibacterià
Dispositiu de paret fix amb tirador de 2m amb cordill vermell. Aquest dispositiu genera una trucada específica de WC en cas d'urgència, per diferenciar-se amb la resta de trucades. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo 88880A3N/88914A5/73090D/88880C5 | ud | 80 | 80
7.- Unitat de trucada i cancel·lació Systevo Care
Dispositiu de paret fix per lavabos assistits amb dos botons, un vermell per realitzar l'avís i un blau per cancel·lar-ho. Aquest dispositiu genera una trucada específica de WC en cas d'urgència, per diferenciar-se amb la resta de trucades. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo care 73091C/88885C3/88914A5 | ud | 150 | 150
8.- Indicador control infermeria Systevo plus
Dispositiu de paret fix lluminós que actua com a element de control del control d'infermeria juntament amb la resta d'elements de l'habitació proporcionant funcions clàssiques de trucada pacient-infermera. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo plus (SEM+)72591D/72590L2 | ud | 100 | 100
9.- Unitat de connexió al bus
Dispositiu de paret fix, permet enllaçar la consola de control i recepció amb l'interficíe de control Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo 72642D/88885H3/88914A5 | ud | 80 | 80
10.- Indicador de passadís WC
Dispositiu de paret fix lluminós i unitat de connexió, ofereix informació visual en el passadís sobre els WC assistis de l'estat de les trucades i actua com a element de control de l'habitació juntament amb la resta d'elements de l'habitació proporcionant funcions clàssiques de trucada pacient-infermera. Inclòs transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: ACKERMANN Systevo 72590D/72590L2 | ud | 180 | 180
11.- Posada en marxa
Posada en marxa de la instal.lació, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic d'Ackermann, així com a curs de formació al personal sanitari del centre, en el us i funcionament del sistema. Inclòs lliurament de manuals de manteniment, configuració i servei del sistema. | ud | 525 | 525
12.- Cablejat de veu i dades
Subministrament i instal.lacio de tot el cablejat de veu i dades i força neces saripel connexionat del sistema de trucada pacient infermera. El cablejat serà de tipus de 4 parells sense apantallar 6A UTP (U/UTP) classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i ac cessorisnecessaris per al seu correcte funcionament i execució. | ud | 350 | 350
13.- Alimentació directa a EQUIP cable 3x2,5mm2
Alimentació directa a EQUIP, feta amb cable 3x2,5mm2. Incloent cables i canalització a receptor i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a receptor: Cable de coure 07Z1-K ,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) inclou tub de material aïllant flexible / rígid no propagador de la flama, protecció superficial fijxa i dimensionat segons legislació vigent. Caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV,(Classe CPR de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1; segons UNE-EN 50575) safata de varetes d'acer zincat bicromatat / metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, amb conductor de terra de coure nú de 16 mm2 , accessoris i suportacions. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal.lat | ud | 17.47 | 17.47
14.- Controlador grup Systevo Control IP+
Controlador de zona Systevo per la gestió de la unitat funcional. Incorpora firmware de la versió V12, per al seu funcionament de conformitat amb la norma DIN VDE 0834-1:2016:06. Gestió de màxim 40 terminals. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | ud | 80 | 80
15.- Punt de veu i dades, cat6A, simple
Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades, simple, de 4 parells sense apantallar UTP (U/UTP). Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB. MARCA/MODEL: BRAND-REX / Cat6A 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH o equivalent. | ud | 211.43 | 211.43
16.- Font d'alimentació 24 Vdc (5 A)
Font d'alimentació monofàsica (5 A) per al subministrament constant d'energia al sistema de comunicació pacient-infermera. De construcció compacta, utilitza modernes tècniques de commutació d'acord amb EN 61204-3 i és adequada per rasu ús en entorns mèdics, conforme als requeriments d'EN 60601-1 (3a Ed.) 2xMOPP (incorpora dos sistemes independents d'aïllament per a protec ció del pacient davant de tensions perilloses). Sortida protegida contra sobrecàrrega, curtcircuit i sobretensió interna. Per muntatge a carril DIN a l'interior d'un armari elèctric. Inclós transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Codis ACKERMANN 89954R4 | ud | 120 | 120
17.- Final de BUS
Col·locació final de bus. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | ud | 80 | 80