## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament d’equips d’infusió per bomba volumètrica i de xeringa amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2026/73
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 24
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 al 7 | LOT 1 | [5 empty] | 614987.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Equip d'infusió IV de PE, de baixa absorció p/bomba volumètrica, càmera de degoteig amb filtre 0,2µm, punxó amb filtre hidròfob admissió d'aire, pinça corredissa, sistema sense agulla, llargària aprox. 240-260cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 203037 | UND | 6080 | 6,13 | 21% | 37270.4
| 1 | 2 | Equip d'infusió IV de PE, de baixa absorció p/bomba volumètrica, càmera de degoteig amb filtre 15µm, punxó amb filtre hidròfob admissió d'aire, pinça corredissa, sistema sense agulla, llargària aprox. 240-260cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 203038 | UND | 13720 | 7,00 | 21% | 96040
| 1 | 3 | Equip d'infusió IV de PE, de baixa absorció p/bomba volumètrica, càmera de degoteig amb filtre 1,2µm, punxó, presa aire-filtre, corró regulador flux, connexió en Y, llargària aprox. 250-300cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 226218 | UND | 2000 | 7,00 | 21% | 14000
| 1 | 4 | Equip d'infusió IV de PE, p/bomba volumètrica, càmera de degoteig amb filtre 1,2µm, punxó amb filtre hidròfob admisió aire, pinça corredissa, sistema sense agulla, llargària aprox. 250-300cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 226217 | UND | 1200 | 5,59 | 21% | 6708
| 1 | 5 | Equip d'infusió IV de fàrmacs, de PVC, p/bomba volumètrica, càmera de degoteig amb filtre 15µm, amb punxó amb filtre hidròfob admissió d'aire, pinça corredera, connexió luer-lock mascle, llargària aprox. 230-250cm. Estèril. Un sol ús.No làtex Lliure de DEHP. | 202996 | UND | 113800 | 3,71 | 21% | 422198
| 1 | 6 | Equip d'infusió IV de fàrmacs fotosensibles, de PVC, p/bomba volumètrica, opac, cambra de degoteig transparent amb filtre 15µm, punxó a/filtre hidròfob admissió d'aire, llargària aprox. 230-250cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Amb rodet regulador pinça, sense agulla. Lliure de DEHP. | 203032 | UND | 6406 | 5,20 | 21% | 33311.2
| 1 | 7 | Equip d'infusió IV, de PVC, per transfusió de sang, amb filtre de 180-200µm, càpsula protectora, pinça distal, vàlvula antisifó, luer lock mascle, llargària aprox. 240-250cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 203040 | UND | 1000 | 5,46 | 21% | 5460
| 2 | 8 al 15 | LOT 2 | [5 empty] | 79193.62 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 8 | Allargador IV de PVC, per a bomba de xeringa de pressió variable, luer lock distal i proximal, llargària aprox. 150-210cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 182178 | UND | 6278 | 2,10 | 21% | 13183.8
| 2 | 9 | Xeringa de 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), de PP, capacitat 50-60ml, connexió luer lock concèntrica. Cilindre transparent per infusió de fàrmacs per via IV mitjançant bomba de xeringa. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Amb topall de seguretat per evitar la sortida de l'èmbol, graduació impresa inesborrable i de fàcil lectura. Lliure de DEHP i de PVC. | 182180 | UND | 45720 | 0,82 | 21% | 37490.4
| 2 | 10 | Xeringa de 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), de PP, capacitat 50-60ml, connexió luer lock concèntrica. Cilindre opac per infusió de fàrmacs fotosensibles per via IV mitjançant bomba de xeringa. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. El cilindre opac ha de permetre la visió del fluid. Amb topall de seguretat per evitar la sortida de l'èmbol, graduació impresa inesborrable i de fàcil lectura. Lliure de DEHP i de PVC. | 182181 | UND | 10560 | 0,93 | 21% | 9820.8
| 2 | 11 | Allargador IV de PE o PVC, de baixa absorció per a bomba de xeringa de pressió variable, opaca que permeti la visió del fluid de medicaments fotosensibles, luer lock distal i proximal, llargària aprox. 150-210cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 182179 | UND | 5974 | 3,13 | 21% | 18698.62
| 2 | 12 | Equip d'infusió IV de fàrmacs fotosensibles, de PVC, p/bomba volumètrica, color ambar, cambra de degoteig transparent amb filtre 15µm i punxó, presa aire-filtre, connexió luer-lock, llargària aprox. 250-310cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Amb rodet regulador, pinça de seguretat anti-reflux lliure. Lliure de DEHP. | 182175 | UND | 10966 | 5,05 | 21% | 55378.3
| 2 | 13 | Equip d'infusió IV de TPE o PE, de baixa absorció p/bomba volumètrica, cambra de degoteig transparent amb filtre 15µm, punxó, presa aire-filtre, corró regulador flux, connexió luer-lock, llargària aprox. 250-310cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Pinça de seguretat anti-reflux lliure. Composició del filtre material amb baixa afinitat proteica. Lliure de DEHP. | 182168 | UND | 22724 | 4,82 | 21% | 109529.68
| 2 | 14 | Equip d'infusió IV de PVC, p/bomba volumètrica, càmera de degoteig transparent amb filtre 15µm i punxó presa aire-filtre, corró regulador flux, connexió luer-lock, llargària aprox. 250-310cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Pinça de seguretat anti-reflux lliure. Lliure de DEHP. | 182169 | UND | 92190 | 3,81 | 21% | 351243.9
| 2 | 15 | Equip d'infusió IV de PE, p/bomba volumètrica, sensor de pressió, cambra de degoteig amb filtre 1,2µm, punxó amb filtre hidròfob admisió aire, pinça corredissa, sistema sense agulla, llargària aprox. 250-310cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Amb port en "Y" per a vàlvula, connexió luer-lock. Lliure de DEHP | 229186 | UND | 1050 | 6,59 | 21% | 6919.5
| 3 | 16 al 23 | LOT 3 | [5 empty] | 93809.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 16 | Allargador IV de PVC, per a bomba de xeringa d'infusió de medicaments, luer lock, llargària aprox. 150-180cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.0 | 230451 | UND | 2700 | 2.6 | 21% | 7020
| 3 | 17 | Allargador IV de PP translúcid, de baixa absorció per a bomba de xeringa d'infusió de medicaments fotosensibles, connexió luer lock, opaca, llargària aprox. 150-180cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.0 | 230452 | UND | 800 | 3.04 | 21% | 2432
| 3 | 18 | Equip d'infusió IV de fàrmacs, de PE transparent de baixa absorció, p/bomba volumètrica, cambra de degoteig amb filtre 15µm, punxó amb filtre antibacterià, regulador de flux, connexió luer lock, llargària aprox. 250cm. Estèril. Un sol ús. Lliure de PVC i DEHP. | 230429 | UND | 1276 | 5.4 | 21% | 6890.4
| 3 | 19 | Equip d'infusió IV de PVC, p/bomba volumètrica, cambra de degoteig amb filtre 15µm antibacterià i filtre en línia 1,2µm de baixa absorció, clau 3 vies, regulador de flux, sistema anticaiguda, luer lock, llargària aprox. 270cm. Estèril. Un sol ús. Lliure de DEHP. | 230430 | UND | 950 | 6.5 | 21% | 6175
| 3 | 20 | Equip d'infusió IV de PVC p/bomba volumètrica, amb sistema antientrada d'aire i control de purgat, cambra de degoteig transparent antibacteriana 15µm, seguretat anticaiguda, connexió Luer-Lock, llargària aprox. 250cm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 230463 | UND | 11160 | 4.7 | 21% | 52452
| 3 | 21 | Equip d'infusió IV de fàrmacs fotosensibles, de PVC, p/bomba volumètrica, opac, cambra de degoteig amb filtre 15µm anitbacterià, regulador de flux amb sistema anticaiguda, connexió luer lock, llargària aprox. 250cm. Estèril. Un sol ús. Lliure de DEHP. | 230462 | UND | 1040 | 5.4 | 21% | 5616
| 3 | 22 | Xeringa de 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), de PP, capacitat 50ml, connexió luer lock. Cilindre transparent per a infusió de fàrmacs per via IV mitjançant bomba de xeringa, amb topall de seguretat. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 230420 | UND | 6720 | 1.9 | 21% | 12768
| 3 | 23 | Xeringa de 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), de PP, capacitat 50ml, connexió luer lock. Cilindre opac per a infusió de fàrmacs fotosensibles per via IV mitjançant bomba de xeringa, amb topall de seguretat. Estèril. Un sol ús. | 230419 | UND | 240 | 1.9 | 21% | 456
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 1311062 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP