## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | Subministro de material para infusión para bomba volúmetrica y de jeringa con destino Hospital Clínic de Barcelona
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2026/73
| DURACIÓN EN MESES |  | 24
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 al 7 | LOTE 1 | [5 empty] | 614987.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 0,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 240-260cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 203037 | UND | 6080 | 6,13 | 21% | 37270.4
s | 1 | 2 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, punzón con filtro hidrófobo admisión de aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 240-260cm. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP. | 203038 | UND | 13720 | 7,00 | 21% | 96040
| 1 | 3 | Equipo de infusión IV de PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión en Y, longitud aprox. 250-300cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 226218 | UND | 2000 | 7,00 | 21% | 14000
| 1 | 4 | Equipo de infusión IV de PE, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 250-300cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 226217 | UND | 1200 | 5,59 | 21% | 6708
| 1 | 5 | Equipo de infusión IV de fármacos, de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, con punzón con filtro hidrófobo admisión de aire, pinza corrediza, conexión luer-lock macho, longitud aprox. 230-250cm. Estéril. Un solo uso.Sin látex. Libre de DEHP. | 202996 | UND | 113800 | 3,71 | 21% | 422198
| 1 | 6 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, opaco, cámara de goteo transparente con filtro 15µm, punzón c/filtro hidrófobo admisión de aire, longitud aprox. 230-250cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con rodillo regulador pinza, sin aguja. Libre de DEHP. | 203032 | UND | 6406 | 5,20 | 21% | 33311.2
| 1 | 7 | Equipo de infusión IV, de PVC, para transfusión de sangre, con filtro de 180-200µm, cápsula protectora, pinza distal, válvula antisifón, luer lock macho, longitud aprox. 240-250cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 203040 | UND | 1000 | 5,46 | 21% | 5460
| 2 | 8 al 15 | LOTE 2 | [5 empty] | 79193.62 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 8 | Alargadera IV de PVC, para bomba de jeringa de presión variable, luer lock distal y proximal, longitud aprox. 150-210cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 182178 | UND | 6278 | 2,10 | 21% | 13183.8
| 2 | 9 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50-60ml, conexión luer lock concéntrica. Cilindro transparente para infusión de fármacos por vía IV mediante bomba de jeringa. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con tope de seguridad para evitar la salida del émbolo, graduación impresa imborrable y de fácil lectura. Libre de DEHP y de PVC. | 182180 | UND | 45720 | 0,82 | 21% | 37490.4
| 2 | 10 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50-60ml, conexión luer lock concéntrica. Cilindro opaco para la infusión de fármacos fotosensibles por vía IV mediante bomba de jeringa. Estéril. Un solo uso. Sin látex. El cilindro opaco tiene que permitir la visión del fluído. Con tope de seguridad para evitar la salida del émbolo, graduación impresa imborrable y de fácil lectura. Libre de DEHP y de PVC. | 182181 | UND | 10560 | 0,93 | 21% | 9820.8
| 2 | 11 | Alargadera IV de PE o PVC, de baja absorción para bomba de jeringa de presión variable, opaca que permita la visión del fluido de medicamentos fotosensibles, luer lock distal y proximal, longitud aprox. 150-210cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. | 182179 | UND | 5974 | 3,13 | 21% | 18698.62
| 2 | 12 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, color ambar, cámara de goteo transparente c/filtro 15µm y punzón, toma aire-filtro, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con rodillo regulador, pinza de seguridad anti-reflujo libre. Libre de DEHP. | 182175 | UND | 10966 | 5,05 | 21% | 55378.3
| 2 | 13 | Equipo de infusión IV de TPE o PE, de baja absorción p/bomba volumétrica, cámara de goteo transparente con filtro 15µm, punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Pinza de seguridad anti-reflujo libre. Composición del filtro material con baja afinidad proteica. Libre de DEHP. | 182168 | UND | 22724 | 4,82 | 21% | 109529.68
| 2 | 14 | Equipo de infusión IV de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo transparente con filtro 15µm y punzón, toma aire-filtro, rodillo regulador flujo, conexión luer-lock, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Pinza de seguridad anti-reflujo libre. Libre de DEHP. | 182169 | UND | 92190 | 3,81 | 21% | 351243.9
| 2 | 15 | Equipo de infusión IV de PE, p/bomba volumétrica, sensor de presión, cámara de goteo con filtro 1,2µm, punzón con filtro hidrófobo admisión aire, pinza corrediza, sistema sin aguja, longitud aprox. 250-310cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Con puerto en "Y" para válvula, conexión luer-lock. Libre de DEHP | 229186 | UND | 1050 | 6,59 | 21% | 6919.5
| 3 | 16 al 23 | LOTE 3 | [5 empty] | 93809.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 16 | Alargadera IV de PVC, para bomba de jeringa de infusión de medicamentos, luer lock, longitud aprox. 150-180cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 230451 | UND | 2700 | 2.6 | 21% | 7020
| 3 | 17 | Alargadera IV de PP translúcido, de baja absorción para bomba de jeringa de infusión de medicamentos fotosensibles, conexión luer lock, opaca, longitud aprox. 150-180cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 230452 | UND | 800 | 3.04 | 21% | 2432
| 3 | 18 | Equipo de infusión IV de fármacos, de PE transparente de baja absorción, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm, punzón con filtro antibacteriano, regulador de flujo, conexión luer lock, longitud aprox. 250cm. Estéril. Un solo uso. Libre de PVC y DEHP. | 230429 | UND | 1276 | 5.4 | 21% | 6890.4
| 3 | 19 | Equipo de infusión IV de PVC, p/bomba volumétrica, cámara de goteo con filtro 15µm antibacteriano y filtro en línea 1,2µm de baja absorción, llave 3 vías, regulador de flujo, sistema anticaída, luer lock, longitud aprox. 270cm. Estéril. Un solo uso. Libre de DEHP. | 230430 | UND | 950 | 6.5 | 21% | 6175
| 3 | 20 | Equipo de infusión IV de PVC p/bomba volumétrica, con sistema antientrada de aire y control de purgado, cámara de goteo transparente antibacteriana 15µm, seguridad anticaída, conexión Luer-Lock, longitud aprox. 250 cm. Estéril. Un solo uso. Sin látex Libre de DEHP. | 230463 | UND | 11160 | 4.7 | 21% | 52452
| 3 | 21 | Equipo de infusión IV de fármacos fotosensibles, de PVC, p/bomba volumétrica, opaco, cámara de goteo con filtro 15µm anitbacteriano, regulador de flujo con sistema anticaída , conexión luer lock, longitud aprox. 250cm. Estéril. Un solo uso. Libre de DEHP. | 230462 | UND | 1040 | 5.4 | 21% | 5616
| 3 | 22 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50ml, conexión luer lock. Cilindro transparente para infusión de fármacos por vía IV mediante bomba de jeringa, con tope de seguridad. Estéril. Un solo uso.Sin látex.0 | 230420 | UND | 6720 | 1.9 | 21% | 12768
| 3 | 23 | Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), de PP, capacidad 50ml, conexión luer lock. Cilindro opaco para infusión de fármacos fotosensibles por vía IV mediante bomba de jeringa, con tope de seguridad. Estéril. Un solo uso. | 230419 | UND | 240 | 1.9 | 21% | 456
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 1311062 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 2 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP